Gdańsk, dnia 19.12.2017 r.

nr sprawy: D10.251.67.A.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na Dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur wysokiego ryzyka postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 218-452984 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,09mm? 2) Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 3) Pytanie do pakietu 1: Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Norm „Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy II a” Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z właściwościami produktu? 4) Pytanie do pakietu 3: Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Norm „Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy II a” Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z właściwościami produktu? 5) Pytanie do pakietu 4: Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Norm „Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy II a” Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z właściwościami produktu? 6) Pytanie do pakietu 6: Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Norm „Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy II a” Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z właściwościami produktu? 7) Pytania do pakietu 1: 1. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie parametrów dotyczących wykończenia rękawicy wewnątrz. Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic pokrytych wewnątrz polimerem w celu łatwiejszego zakładania oraz zmniejszenia ryzyka alergii ? 2. Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania foliowe bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć występujące często podczas transportu rękawic ? 8) Pytania do pakietu 2: 1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic pokrytych alternatywna powłoką w formie wielowarstwowego polimeru po obu stronach rękawicy? 2. Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania foliowe bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć występujące często podczas transportu rękawic ? 9) Pytanie do pakietu 3: 1. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie parametrów dotyczących wykończenia rękawicy wewnątrz. Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic pokrytych wewnątrz polimerem w celu łatwiejszego zakładania ? 2. Czy zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania foliowe bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć występujące często podczas transportu rękawic ? 10) Pytanie do pakietu 5: Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic : „Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie Is oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I” ponieważ rękawice diagnostyczne sterylne nie są przeznaczone do zabiegów chirurgicznych ( inwazyjnych) i z tego wynika inna klasyfikacja tych rękawic. 11) Pytanie do pakietu 6: 1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o standardowej grubości na palcu 0,10- 0,12 mm mierzonej pojedynczo? 2. Czy zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice przebadanych na przenikanie środków dezynfekcyjnych w tym izopropanolu 70% i Etanolu 70% z informacją na opakowaniu? 3. Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic przebadanych na przenikanie leków cytostatycznych wg. EN 374-3 z informacją na opakowaniu ? 12) Pytanie do pakietu 8: Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic wykonanych z neoprenu który jest bardziej odporny na związki chemiczne oraz leki cytostatyczne o grubości na palcu min . 0,20 mm pokryte wielowarstwowym polimerem polepszającym zakładanie oraz chwyt, pakowane w opakowanie foliowe niepylące ? 13) Pytanie do pakietu 9: Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o grubości na palcu od 0,14 – 0,16 mm i sile zrywu min 10,5 N ? 14) Pytanie do SIWZ: Czy zamawiający w celu potwierdzenia § XVI. p 2 będzie oczekiwał potwierdzenia wpisanych parametrów przez oferenta do załącznika nr 1 dokumentami wytwórcy z kraju pochodzenia ? 15) Pytanie do pakietu 6: Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie palca 0,10-0,11mm mierzonej pojedynczo. 16) Pytanie do pakietu 9: Prosimy o dopuszczenie rękawic: a) w rozmiarach: S, M, L, XL; b) o powierzchni teksturowanej jednolicie; c) grubości w strefie palca 0,15-0,16mm; d) siły zrywu przed i po starzeniu min. 7N; e) zgodnych z EN 374-1 (z wył. 5.3.2) -2-3. 17) Pytanie do pakietu 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic posiadających gładką, chlorowaną, nieśliską powierzchnię zewnętrzną pokrytą silikonem. 18) Pytanie do pakietu 2, 4 i 8: Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy opisując parametr „mankiet rolowany” – miał na myśli mankiet rolowany z listwą adhezyjną (opaską samoprzylepną), zapewniający lepsze przyleganie rękawicy do mankietu fartucha? 19) Pytanie do pakietu 5: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic podwójnie oznakowanych – jako środek ochrony indywidualnej w kategorii I oraz wyrób medyczny w klasie I sterylnej. 20) Pytanie do pakietu 6: Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w celu potwierdzenia parametrów ocenianych badanych zgodnie z normą EN 455 – tj. „poziomu AQL po zapakowaniu” oraz „wytrzymałości na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru M” - Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty raportu z badań producenta nie starszego niż z 2017 roku. 20) Pytanie do pakietu 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych do zabiegów położniczo-ginekologicznych posiadających wewnętrzną powierzchnię chlorowaną. Rękawice bezpudrowe chlorowane są w pełni bezpiecznie i nie powodują dodatkowych podrażnień. Chlorowanie jest najbardziej popularną metodą redukowania zawartości protein i pozostałości środków chemicznych. Skutecznie zamyka ściany rękawic i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość, ułatwiając tym samym zakładanie rękawic. 21) Pytanie do pakietu 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic posiadających grubość na palcu 0,230-0,240mm 22) Pytania do wzoru umowy 1. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 3 ust. 7 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych. 2. Prosimy o modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” 3. Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy. 4. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1, 2 i 3. 5. Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Prosimy o modyfikację § 6 ust. 5 projektu umowy w następujący sposób: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w terminie 30 dni w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień.” 7. Prosimy o zmianę § 7 ust. 3 pkt 5) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 8. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 3 pkt 6) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 23) Pytanie do pakietu 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, długość rękawicy mediana min. 260 mm, dla rozm 6 min. 260 mm dla rozm. 6,5 , min. 270 mm dla rozm. 7, min. 270 mm dla rozm. 7,5 , min. 270 mm dla rozm. 8, 280 mm dla romiaru 8,5 i 9, grubość mediana na palcu 0,20+- 0,02mm, na dłoni mediana min. 0,19 +- 0,02 mm, mankiet 0,14 +- 0,02mm, poziom AQL 1,5, poziom protein 50 µg/g, niezarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej klasy III? 24) Pytanie do pakietu 5: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, długość rękawicy mediana min. 260 mm, dla rozm 6 min. 260 mm dla rozm. 6,5 , min. 270 mm dla rozm. 7, min. 270 mm dla rozm. 7,5 , min. 270 mm dla rozm. 8, 280 mm dla romiaru 8,5 i 9, grubość mediana na palcu 0,20+- 0,02mm, na dłoni mediana min. 0,19 +- 0,02 mm, mankiet 0,14 +- 0,02mm, niezarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej klasy III? 26) Pytanie do pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o grubości podwójnej warstwy wynoszącej: na palcach ≥ 0,14mm, długość 240 mm zgodnie z PN EN 455-2, wyrób medyczny kat. I, środek ochrony indywidualnej klasy III? 27) Pytanie dot. projektu umowy: Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Treść § 6 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”? Treść § 6 ust. 2 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „ponad termin określony w § 10”? Treść § 7 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy nie spełnia wymagań zawartych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; wymaga zatem modyfikacji. 28) Pytanie do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max. 33 μg/g? 29) Pytanie do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni? 30) Pytanie do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17 mm (±0,02), o długości minimalnej 280- 290mm w zależności od rozmiaru? 31) Pytanie do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max. 32 μg/g? 32) Pytanie do pakietu 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe o grubości na palcu 0,2 mm (±0,02)? 33) Pytanie do pakietu 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru, obustronnie polimerowane? 33) Pytanie do pakietu 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm (±0,02)? 34) Pytanie do pakietu 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 szt. z odpowiednim z przeliczeniem ilości ? 35) Pytanie do pakietu 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,1 mm (±0,01)? 36) Pytanie do pakietu 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 480mm (±10mm)? 37) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,2mm (±0,02)? 38) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-290mm w zależności od rozmiaru? 39) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową? 40) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków wg. równoważnej normy europejskiej EN 374? 41) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane? 42) Pytanie do pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm (±0,02)? 43) Pytanie do pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie cytostatyków wg. równoważnej normy europejskiej EN 374? 44) Pytanie do pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm (±0,02)? 45) Pytanie do pakietu 10 Czy Zamawiający dopuści rękawice uniwersalne, teksturowane jedynie na końcach palców długości minimum 290mm w kolorze niebieskim? 46) Pytanie do pakietu 1,2,4 Czy ze względu na fakt, że Zamawiający w ramach oceny jakościowej będzie oceniał parametr taki jak zawartość protein, bezpośrednio wpływający na ryzyko alergii personelu na proteiny lateksowe i badany rutynowo przez niezależne jednostki badawcze, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy na potwierdzenie danych wpisanych przez wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym w celu uzyskania punktacji należy załączyć do oferty raport jednostki niezależnej od producenta wskazujący na nazwę rękawic potwierdzający poziom protein? 47) Pytanie do pakietu 1,2,3 Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie w jakie opakowanie jednostkowe maja być pakowane rękawice? 48) Pytanie do pakietu 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej min.280 mm z wewnętrzną powłoką ułatwiającą zakładanie, z zewnątrz antypoślizgowe. 49) Pytanie do pakietu 4 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rękawic z zewnątrz antypoślizgowych, wewnątrz silikonowanych. | Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu Zgodnie z SIWZ informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu Zgodnie z SIWZ informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu Zgodnie z SIWZ informacji o spełnianych normach oraz poziomie ochrony, piktogramach, AQL oryginalnie naniesione na opakowaniu Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium- jednostkę notyfikowaną (raport z badań). Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1,2 i 3 w sposób wskazany przez Wykonawcę Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 4 Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 5 Zamawiający informuje, iż wzór umowy nie posiada § 7 ust. 3 pkt 5 Zamawiający informuje, iż wzór umowy nie posiada § 7 ust. 3 pkt 6 Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust.2 i 5 projektu umowy. Zamawiający wskazuje, iż przesłanki zmiany ilości przedmiotu umowy są wskazane w § 1 ust.2 tj. zmiana liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych, zmiana kontraktu z NFZ. Wykonawca nie może zaś domagać się wskazania granic zmian ilościowych. Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje się wykonawca”. Tak Zgodnie z SIWZ Zamawiający informuje, iż „złym stanem majątkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k.c. określa się m.in. niewystarczającą ilość środków stwarzającą możliwość braku spełnienia konkretnego świadczenia wzajemnego w terminie. Zły stan majątkowy Copernicus PL Sp. z o.o podobnie jak innych Szpitali jest powszechnie znany i wynika ze zbyt niskiego finansowania świadczeń medycznych przez NFZ w oparciu o limity niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i nie zabezpieczających pokrycia obowiązkowych wydatków i kosztów udzielanych świadczeń medycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1,2 i 4 projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08). Odpowiedz tożsama z odpowiedzią na pytanie 5 do wzoru umowy Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust.3 zastępując słowo "opóźnienia" słowem "zwłoki". Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że interpretując pojęcie „zwłoka” należy mieć na uwadze, iż podmiot profesjonalny (prowadzący działalność gospodarczą) obowiązuje podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności (art. 355 § 2 k.c.). Odpowiedz tożsama z odpowiedzią na pytanie 5 do wzoru umowy Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust.3 pkt 2 w sposób wskazany przez wykonawcę Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium- jednostkę notyfikowaną (raport z badań). Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ |

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski