Gdańsk, dnia 7 czerwca 2017 r.

D10.251.27.J.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ - 3

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na

Dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży jednorazowego użytku

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postanawia zmodyfikować odpowiedzi na pytania nr 260, 342 i 345 w Wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.05.2017 r.

260.Pytanie:

PAKIET NR 26

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do odbierania porodu fizjologicznego, w którym:\

- Serweta pod pośladki wykonana jest z dwuwarstwowego laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m².

- Nożyczki do cięcia pępowiny maja długość 14,5 cm

- Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher proste mają długość 16 cm

- Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej (SMMMS) o gramaturze 40g/m², nieprzemakalność 46,0 H2O

- Kompresy wykonane są z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowej

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, z wyjątkiem parametru:

- Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej (SMMMS) o gramaturze 40g/m², nieprzemakalność 46,0 H2O

- Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher proste mają długość 16 cm

Zamawiający postanawia zmodyfikować zapisy w Pakiecie nr 26. Nowy Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.06.2017 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

342.Pytanie:

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do odbierania porodu fizjologicznego o składzie:

| Serweta pod pośladki 113x90cm z workiem i sztywnikiem | 1 | szt |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki 150x90cm | 1 | szt |
| Nożyczki do cięcia krocza 14,5cm | 1 | szt |
| Nożyczki do przecięcia pępowiny zagię.tępo/tępe 15cm | 1 | szt |
| Zacisk do pępowiny niebieski 5,3 cm | 1 | szt |
| Kleszczyki rochester pean 14cm proste | 1 | szt |
| Kleszczyki metal.kocher 18cm | 1 | szt |
| Serweta do owinięcia noworodka z miękkiej i chłonnej włókniny 80x60cm | 1 | szt |
| Kompres 13-nitkowy 8-warstwowy z gazy 10X10 | 20 | szt |
| Ręczniki chłonne z włókniny 40gr w 40x20cm | 2 | szt |
| Fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. włożony w pierwszą warstwę opakowania. Pozostałe zgodnie z siwz. | 1 | szt |

Serweta pod pośladki z workiem na płyny w rozmiarze 113x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,  na całej powierzchni. . Worek ze sztywnikiem  bez podłączenia do drenu. .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sam skład zestawu, z wyjątkiem parametru:

- Fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. włożony w pierwszą warstwę opakowania. Pozostałe zgodnie z siwz.

- Serweta pod pośladki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,  na całej powierzchni.

Zamawiający postanawia zmodyfikować zapisy w Pakiecie nr 26. Nowy Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.06.2017 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

345.Pytanie:

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

| Serweta na stolik instrumentariuszki 190x150cm | 1 | szt |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stolik Mayo 80x145 cm | 1 | szt |
| Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. Pozostałe zgodne z siwz | 1 | szt |
| Fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. Pozostałe zgodne z siwz | 2 | szt |
| Serweta główna 320X180cm z otworem 35x32 | 1 | szt |
| Ściereczki do rąk z włókniny 40 gr 20X40cm | 4 | szt |
| Serweta wykonana z 20-nitkowej 4-warstwowej gazy w rozm. 45x45cm z nitką RTG i tasiemką | 15 | szt |
| Miseczka polipropylenowa 500ML PRZEZROCZYSTY | 1 | szt |
| Tupfer gazowy 20-nitkowy kulka o wymiarach 50X50CM z nitką RTG | 20 | szt |
| Serweta do owinięcia noworodka 80X75CM | 1 | szt |
| Organizator przewodów (rzep) 20x250mm biały | 1 | szt |
| Kompres gazowy 17-nitkowy 12-warstowowy 10x10 z nitką RTG | 30 | szt |
| Nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm | 1 | szt |
| Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach 10cmx20cm | 1 | szt |
| Ostrze do skalpela nr 22 | 1 | szt |
| Dren do odsysania pola oper ch20 300cm końc ż/ż/m | 1 | szt |
| Strzykawka 2-częściowa Luer 2ml | 1 | szt |
| Igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2 x 40mm) | 1 | szt |
| Igła iniekcyjna 21g x 1 1/2 (0,8 x 40mm) | 1 | szt |
| Fartuch chirurgiczny rozm. L Fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. włożony w pierwszą warstwę opakowania. Pozostałe zgodne z siwz | 1 | szt |

Serweta główna  320X180 cm , wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2,  na całej powierzchni, barierowego i chłonnego na całej powierzchni . Odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 150/150 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N i na mokro 80 N, zgodnie z normą PN-EN 29073-3.

W części centralnej serwety  otwór prostokątny , w rozmiarze 35x3 cm wypełniony folią  , dookoła otworu worek do przechwytywania płynów z brzegiem ze sztywnikiem z tworzywa sztucznego z zaworem do podłączenia drenu.

Serweta na stolik Mayo – gramatura włóknina + folia 74g/m2, wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów.

Serweta na stolik instrumentariuszki – warstwa chłonna w rozmiarze 190x66 cm, odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia  na mokro/sucho 40/40 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, z wyjątkiem parametru:

- Fartuch chirurgiczny rozm. L   wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O. Pozostałe zgodne z siwz

- Fartuch chirurgiczny rozm. XL   wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O.  Pozostałe zgodne z siwz

- Nożyczki do cięcia pępowiny  10,5cm

- Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach 10cmx20cm

- Dren do odsysania pola oper ch20 300cm końc ż/ż/m

Zamawiający postanawia zmodyfikować zapisy w Pakiecie nr 28. Nowy Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.06.2017 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 14.06.2017 R. GODZ. 10:00

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT: 14.06.2017 R. GODZ. 11:00

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Załączniki:

1. Nowy Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 07.06.2017 r.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Joanna Raczyńska