Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                       Zał. nr 1B do SIWZ

Szacunkowe zapotrzebowanie  na okres 36-cy

Pakiet nr 1 - pozycja nr 1	                                                                                                   Laktator

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | 1 szt - Oddział Położniczo – Ginekologiczny, 1 szt – Oddział Neonatologii ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz. | Tak |  |
| 2 | Dwufazowy program odciągania pokarmu (najpierw stymulacja potem odciąganie) | Tak |  |
| 3 | Wybór dwóch programów: - dla mam wcześniaków, mam z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach – dla mam dzieci donoszonych, do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | Tak |  |
| 4 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | Tak |  |
| 5 | Płynna regulacja siły ssania | Tak |  |
| 6 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | Tak |  |
| 7 | Bardzo cicha praca max do 44 dB | Tak |  |
| 8 | Waga urządzenia max do 2,9 kg z uchwytem do przenoszenia | Tak |  |
| 9 | Urządzenie na wózku | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min 36 m-cy | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Materiały eksploatacyjne do laktatora

Pakiet nr 1 – pozycja nr 2                                                                                                                                                          Zał. nr 1B do SIWZ

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednodniowy zestaw osobisty do odciagania pokarmu do laktatora szpitalnego (poz. nr 1) kompatybilny z butelkami o standardowym gwincie. | Tak |  |
| 2 | Zamawiana ilość | 10 050 szt. |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Nazwa i typ | podać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Zestaw zawierający: dren, uchyt lejka, lejek, zintegrowana membrana | Tak |  |
| 2 | Dostępne rozmiary zamawiane wg potrzeb Zamawiającego rozmiar M (24mm) rozmiar L (27mm) rozmiar XL (30mm) | Tak |  |
| 3 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak |  |
| 4 | Sterylne | Tak |  |
| 5 | Gtowe do użycia | Tak |  |
| 6 | Oznakowane datą produkcji i datą przydatności do użycia | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

| 1 | Jednodniowy zestaw osobisty do odciagania pokarmu do laktatora szpitalnego model Lactina Electric Plus firmy Medela Sp. z o. o. , będący własnością Zamawiającego, kompatybilny z butelkami o standardowym gwincie. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zamawiana ilość | 12 000 szt. |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Nazwa i typ | podać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Zestaw zawierający: dren, uchyt lejka, lejek | Tak |  |
| 2 | Dostępne rozmiary zamawiane wg potrzeb Zamawiającego rozmiar M (24mm) rozmiar L (27mm) rozmiar XL (30mm) | Tak |  |
| 3 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak |  |
| 4 | Sterylne | Tak |  |
| 5 | Gtowe do użycia | Tak |  |
| 6 | Oznakowane datą produkcji i datą przydatności do użycia | Tak |  |

Materiały eksploatacyjne do laktatora  szpitalnego Lactina  Electric Plus (producent Medela Polska sp. z o.o.)                     Załącznik 1 B

Pakiet nr 2

…………………………………………….………………………………..…………

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Butelka jednorazowa z polipropylenu 80ml                                               Załącznik nr 1 B

Pakiet nr 3

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki jednorazowego użytku z nakrętką o pojemności 80 ml (+/-5 ml) przeznaczone do zbierania, przechowywania pokarmu. | Tak |  |
| 2 | Producent | podać |  |
| 3 | Nazwa i typ | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 349 500 szt. |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Nkrętka nie przeskakująca podczas dokręcania butelki | Tak |  |
| 2 | Standardowy gwint – kompatybilny z z laktatorami szpitalnymi (producent Medela Polska Sp. z o.o.) oraz smoczkami do butelek | Tak |  |
| 2 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak |  |
| 3 | Mikrobiologicznie czyste | Tak |  |
| 4 | Gtowe do użycia | Tak |  |
| 5 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 6 | Wodoszczelne | Tak |  |
| 7 | Oskalowane (skala co 10 ml, odporna na ścieranie) | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)