Gdańsk, dnia 27.10.2017 r.

nr sprawy: D10.251.53.P.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 173-353997 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (nr 3)

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Zał. nr 1B do SIWZ –

Pakiet nr 7 - Aparat echokardiograficzny klasy premium – 1 szt.:

- Dotyczy punktu 5.3: Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową matrycową o zakresie 1,5 – 4,0 MHz ? Różnica 0,5 MHz w górnym zakresie pasma nie stanowi ograniczenia diagnostycznego a dodatkowo Zamawiający oferuje sondę sektorową wymaganą w p. 5.1 o zakresie 1,5 – 4,6 MHz.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana OPZ

W załączeniu:

Obowiązujący OPZ dla Pakietu nr 7 (zał. nr 1B do SIWZ) – uwzględniający udzielone wyjaśnienia

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych