Gdańsk, dnia 27.10.2017 r.

nr sprawy: D10.251.61.P.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej – część III, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 198-406838 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (nr 3)

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Pakiet nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 aparaty ze: Skopią pulsacyjną w zakresie od 1 p/s do 25 p/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie, pod warunkiem utrzymania górnej granicy wskazanego zakresu oraz pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 aparaty o zakresie ruchu orbitalnego ramienia C  - 165° ( -120-, +45)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Oferowany całkowity zakres ruchu orbitalnego przekracza stawiany warunek SIWZ, w związku z czym Zamawiający uzna ten warunek za spełniony. Zgodnie ze zmienionym OPZ.

W załączeniu:

Aktualny OPZ dla Pakietu nr 1 (zał. nr 1B do SIWZ) – uwzględniający udzielone wyjaśnienia

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych