Zestaw 2

- Czy agregat prądotwórczy wchodzi w zakres niniejszego opracowania?

Ad. 1

Tak, zgodnie z SIWZ agregat wchodzi w zakres opracowania.

- Prosimy o dostarczenie listy kablowej.

Ad. 2

Zamawiający nie dysponuje listą kablową. Dokumentacja projektowa została załączona do SIWZ i umożliwia ona oszacowanie wielkości zadania oraz wykonanie go. Rodzaje zastosowanych kabli i przewodów, ich przekroje, a także ilości znajdują się w SIWZ i załącznikach ( rysunki, przedmiary z zestawieniami materiałowymi ).

- W przedmiarze pojawia się pozycja:

Systemowe tabliczki informacyjne umieszczone na drzwiach wejściowych do pomieszczeń         -  kpl      218. Prosimy o dookreślenie o jakie tabliczki chodzi. W pliku GC_AR_PW_WN_01 pojawiają się tabliczki różnych typów bez zliczonych ilości. Gdzie należy je ująć?

Ad. 3

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie tabliczek informacyjnych zgodnie z SIWZ. Ilość oraz rodzaje wskazane są w projekcie wykonawczym.

- Prosimy o załączenie kart doborowych urządzeń:

-central wentylacyjnych,

-wentylatorów,

-agregatu wody lodowej.

Ad. 4

Wszystkie niezbędne dane, tabele , parametry urządzeń znajdują się w SIWZ wraz załącznikami.

- Czy nowoprojektowany system BMS ma się integrować z istniejącym systemem BMS?

Ad. 5

W obiekcie w chwili obecnej nie ma istniejącego systemu BMS.

- Prosimy o przesłanie listy sygnałów dla systemu BMS.

Ad. 6

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami

- Czy w zakresie GW jest dostarczenie telewizorów do sal - systemu  telewizyjnego?

Ad. 7

Nie w zakresie GW nie ma dostarczenia telewizorów do sal – systemu telewizyjnego.

- Jakie systemy teletechniczne mają być zintegrowane z już działającymi na obiekcie?

Ad. 8

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami.

- Czy urządzenia aktywne: switche , routery , modemy, assecc pointy są w zakresie dostawy GW?

Ad. 9

W zakresie GW SA wszystkie urządzenia aktywne i pasywne.

- Prosimy o informacje, jaki kabel będzie montowany w okablowaniu strukturalnym S/FTP cat.7 czy 6?

Ad.10

W okablowaniu strukturalnym poza światłowodami okablowanie będzie kat. 6a zgodnie z SIWZ.

- Zgodnie z  zapisem pkt 3 Rozdział XIV SIWZ „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty” wynika, że  Wykonawca przed podpisaniem umowy ma przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz Projektanta. Natomiast zgodnie z pkt 1.2.3. Rozdział V SIWZ Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował tylko i wyłącznie osobą Kierownika budowy. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie w treści pkt 3 Rozdział XIV SIWZ słów „oraz Projektanta”, gdyż nie uzasadnione jest zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia dokumentów projektanta, zwłaszcza, że zakres umowy obejmuje budowę budynku zgodnie z dokumentacja dostarczoną przez Zamawiającego.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza wykreślenie z Rozdziału XIV SIWZ słów „oraz Projektanta”

- W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić  ściany S01A, So1B, S02,S03A, S03B?

Ad. 12

Zgodnie z Umową Przedmiar jest jedynie dopełnieniem, a Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych do wykonania prac i ilości materiałów.

- W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla posadzki P02 opisane w projekcie wykonawczym tj.  PUR zamknięto komórkowa >95% komórek gęstość min 40 kg/m3; profile 120x80 co 60 cm; płyta cementowo-wiórowa ( tych elementów brak w przedmiarze)?

Ad. 13

Zgodnie z Umową Przedmiar jest jedynie dopełnieniem, a Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych do wykonania prac i ilości materiałów.

- W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla posadzki P03, P08, P09  (tych elementów brak w przedmiarze)?

Ad. 14

Zgodnie z Umową Przedmiar jest jedynie dopełnieniem, a Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych do wykonania prac i ilości materiałów.

- W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla dachu D01, D03, D05  (tych elementów brak w przedmiarze)?

Ad. 15

Zgodnie z Umową Przedmiar jest jedynie dopełnieniem, a Wykonawca ma wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową która wskazuje ilości i rodzaje koniecznych do wykonania prac i ilości materiałów.

- Prosimy o udostępnienie badań geologicznych.

Ad. 16

Badania geologiczne zostały udostępnione w dokumentacji wykonawczej i budowlanej np. załącznik nr 1 do OPZ DD>A\TOM1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001_OPIS\ZAŁĄCZNIKI/Badania Gruntowe.