Zestaw 11

1. Czy do oferty należy dołączyć przedmiary? Jeśli tak to prosimy o przesłanie wersji edytowalnej

przedmiarów w formacie exel lub ath.

Ad.1 Zamawiający nie wymaga dołączania przedmiarów ani kosztorysów na etapie składania oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą jest zapisane w umowie i  jest wynagrodzeniem  ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

2. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę lamp operacyjnych opisanych w zał. nr 9 ?

Ad. 2 Tak zgodnie z SIWZ.

3. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę myjni 3 stanowiskowej opisanej w zał. nr 13 ?

Ad. 3 Tak zgodnie z SIWZ.

4. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę mebli opisanych w zał. nr 15 ?

Ad. 4 Tak zgodnie z SIWZ.

5. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę klawiatury na salę operacyjną opisaną w załączniku nr 14? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Ad. 5 Tak należy uwzględnić w ilości 9 sztuk.

6. Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę środków do dezynfekcji opisanych w zał. nr 3?

Ad. 6. Nie, nie należy uwzględniać wyceny tych środków. Załącznik nr 3 określa środki dezynfekcyjne stosowane u Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ zastosowane przez Wykonawcę materiały ( okładziny ścienne PCV, wykładziny podłogowe, glazura,  terakota itp.) muszą umożliwiać ich dezynfekcję z użyciem stosowanych u Zamawiającego  środków wyspecyfikowanych w załączniku nr 3.

7. W opisie architektury jest zawarta informacja, że w sali hybrydowej przewiduje się szklenie ścianek działowych zgodnie z  projektem ochrony radiologicznej wg oddzielnego opracowania. Proszę o udostępnienie przywołanego projektu.

Ad. 7  Zgodnie z SIWZ ( punkt 20 strona 131 ) „ W zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu osłon radiologicznych dla Sali hybrydowej z uwzględnieniem parametrów urządzenia dostarczanego przez Zamawiającego.”

Proszę również zwrócić uwagę na  zapis SIWZ (punkt 22 strona 131), „Zamawiający dokonuje zmiany wykończenia ścian w salach operacyjnych i przygotowania pacjenta. Ściany te wykonane mają być zgodnie z załącznikiem 11 do OPZ.”

8. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej.

Ad. 8

Zamawiający udostępni wersje edytowalne dokumentacji projektowej po podpisaniu Umowy Głównemu Wykonawcy.

9. Czy należy wycenić lady w stanowiskach pielęgniarek?

Ad. 9 Tak zgodnie z SIWZ.

10. Czy należy wycenić krzesła i fotele obrotowe? Jeśli tak to w jakich ilościach i w jakich pokojach?

Ad. 10 Tak zgodnie z SIWZ (patrz punkt 18 strona 131)

11. Czy w wycenie należy uwzględnić pocztę pneumatyczną.

Ad. 11 Tak zgodnie z SIWZ (patrz projekty wykonawcze TOM 6 )