**ZESTAW nr 40:**

***Dotyczy zał. 12 do OPZ - System zintegrowany***

1. W opisie systemu integracji i zarządzania obrazem i urządzeniami w sali operacyjnej ( zal. 2 - EL - 39N\_poprawione\_AP) znajduje się zapis, że Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt zegara elektronicznego. W związku tym, że zakres obejmuje 8 sal operacyjnych znajdujących się na bloku operacyjnym oraz jedną salę operacyjną znajdującą się na oddziale urologii prosimy o potwierdzenie czy podana ilość zegarów jest prawidłowa.

**Ad.1 Zamawiający doprecyzowuje w zakresie jest dostarczenie 9 szt. zegarów elektronicznych.**

1. W opisie systemu integracji i zarządzania obrazem i urządzeniami w sali operacyjnej ( zal. 2 - EL - 39N\_poprawione\_AP) znajduje się zapis, że Zamawiający wymaga dostarczenia 9 szt Enkoder wideo 2 - kanałowy DVI. W związku tym, że zakres obejmuje 8 sal operacyjnych znajdujących się na bloku operacyjnym oraz jedną salę operacyjną znajdującą się na oddziale urologii prosimy o potwierdzenie czy podana ilość enkoderów jest prawidłowa. Wg naszej wiedzy poprawna ilość to 11 szt.

**Ad.2 Zamawiający potwierdza, iż konieczna ilość Enkoderów to 11 szt..**

1. W opisie systemu integracji i zarządzania obrazem i urządzeniami w sali operacyjnej ( zal. 2 - EL - 39N\_poprawione\_AP) znajduje się zapis, że Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt Routing video – Switch światłowodowy. W związku tym, że zakres obejmuje 8 sal operacyjnych znajdujących się na bloku operacyjnym oraz jedną salę operacyjną znajdującą się na oddziale urologii prosimy o potwierdzenie czy podana ilość Routing video – Switch światłowodowy jest prawidłowa. Wg naszej wiedzy poprawna ilość to 2 szt.

**Ad. 3** **Zamawiający potwierdza, że prawidłowa ilość Routing video – Switch światłowodowy to 2 szt. Zamawiający przypomina, iż w zakresie Wykonawcy jest dostawa wszystkich koniecznych do uruchomienia wszystkich instalacji teletechnicznych wszystkich koniecznych urządzeń pasywnych i aktywnych.**