## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek do przewozu leków z 3 półkami | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 1
| Przedmiot zamówienia : | Wózek do przewozu leków z 3 półkami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wózek do przewozu leków z 3 półkami | Tak
2 | Rama wózka wykonana z aluminium lub ze stali malowanej proszkowo
3 | 3 kuwety wykonane z wytrzymałego tworzywa PP lub równoważnego lub ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP lub równoważnego lub wózek do przewozu leków z uchwytami z przodu oraz tyłu wózka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak
5 | Wymiary całkowite wózka: | Tak
| - wysokość : 880 mm lub 900 mm - 930 mm | Tak
| - szerokość: 640 mm - 660 mm | Tak
| - głębokość: 350 mm - 380 mm lub 430 mm | Tak
6 | Cztery podwójne koła z tworzywa nie brudzącego posadzki, z w tym dwa z blokadą. Koła z odbojnikami lub zastosowano inne rozwiązanie zabezpieczające zarówno wózek, jak i ścianę przed uszkodzeniem w przypadku zderzenia | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Ginekologiczno - Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
3 | Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Św. Wojciecha |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 2
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wielofuncyjny wózek opatrunkowy | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 2
| Przedmiot zamówienia : | Wielofuncyjny wózek opatrunkowy
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wózek opatrunkowy wyposażony w szufladę, półkę otoczoną relingami oraz wyjmowaną głęboką półkę | Tak
2 | Wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego | Tak
3 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
| - wysokość : 1050 mm -1100 mm | Tak
| - szerokość 750 mm - 800 mm | Tak
| - głębokość 830 mm - 850 mm | Tak
4 | Blat wykonany z tworzywa ABS lub równoważnego łatwego w dezynfekcji oraz odpornego na uszkodzenia mechaniczne otoczony z trzech stron metalowymi relingami | Tak
5 | Wózek wyposażony w szufladę o wysokości 160 - 170 mm z systemem automatycznego domykania | Tak
6 | Możliwość wyjmowania i przenoszenia szuflady wraz z zawartością | Tak
7 | Szuflada wykonana z materiału umożliwiającego jej sterylizację | Tak
8 | Metalowy reling otaczający z trzech stron środkową półkę zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów | Tak
9 | Głęboka półka wyposażona w wyjmowany pojemnik | Tak
10 | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak
11 | Kosz na odpady | Tak
12 | Pojemnik na akcesoria | Tak
13 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 3
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stół zabiegowy z regulacją wysokości | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 3
| Przedmiot zamówienia : | Stół zabiegowy z regulacją wysokości
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | 2 - sekcyjny stół z regulacją wysokości | Tak
2 | Wymiary stołu (wszystkie wymiary +/- 2%)
| - długość: 2030 mm | Tak
| - szerokość: 705 mm lub 730 mm | Tak
| - wysokość (regulacja wysokości w zakresie): 590mm - 960 mm lub 620 - 940 mm | Tak
3 | Regulacja elektryczna segmetu pleców w zakresie od -20° do + 54° | Tak
4 | Regulacja pozycji Trendelleburga w zakresie od 0° do 14° | Tak
5 | Regulacja pozycji anty - Trendelleburga w zakresie od 0° do 7° | Tak
6 | 4 koła z odbojami nie brudzące powierzchni z centralnym systemem blokowania | Tak
7 | Stalowa rama malowa proszkowo
8 | Minimalny udzwig: 180 kg | Tak
9 | Tapicerka zmywalna | Tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 4
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 4
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wielofunkcyjny wózek zabiegowy ( 5 szuflad) | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 4
| Przedmiot zamówienia : | Wielofuncyjny wózek zabiegowy ( 5 szuflad)
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia (wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| - Szerokość: 690mm lub 720 mm | Tak
| - Głębokość: 500 mm lub 520mm | Tak
| - Wysokość wózka: 970 mm lub 1000 mm lub 1080 mm | Tak
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lub konstrukcja oparta na elementach z nierdzewnego aluminium | Tak
3 | Blat główny wykonany z tworzywa ABS lub równoważnego łatwego w dezynfekcji oraz odpornego na uszkodzenia mechaniczne | Tak
4 | Cztery koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą, koła z odbojami lub wózku zastosowano inne rozwiązanie mające na celu ochronę zarówno wózka jak i ścian przed uszkodzeniem w przypadku zderzenia | Tak
5 | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach łożyskowych | Tak
6 | Wysokość szuflad ( wszystkie wymiary +/- 2%):
| Dolna szuflada o wysokości 235 mm lub 225 mm | Tak
| Dwie środkowe szuflady o wysokości 155mm lub 150 mm | Tak
| Dwie górne szuflady o wysokości 75mm | Tak
7 | Całkowite wysunięcie szuflady, w 100% | Tak
8 | System samodomykających się szuflad | Tak
9 | Ładowność jednej szuflady min. 25kg | Tak
10 | Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród | Tak
11 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania wózka lub w blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka | Tak
12 | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron | Tak
13 | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS lub równoważnego łatwego w dezynfekcji oraz odpornego na uszkodzenia mechaniczne, o udźwigu min. 5kg | Tak
14 | Wózek wyposażony w zamykany plastikowy kosz na śmieci o poj. min.9 litrówlub dwa kosze tworzywowe na odpadki z klapką zamykającą, każdy o poj. 6l | Tak
15 | Wieszak na płyny infuzyjne z min.2 hakami i z regulacją wysokości min. 50 cm | Tak
16 | Druciany kosz montowany na boku wózka lub tworzywowe, uchylne kuwety montowane na boku wózka | Tak
17 | Druciany koszyk na pojemnik na ostre przedmioty lub druciany uchwyt z paskiem zabezpieczającym na ostre przedmioty | Tak
18 | Min 4 regulowane aluminiowe szyny lub inne rozwiązanie umożliwiające dowolną aranżację elementów wyposażenia w łatwy i szybki sposób | Tak
19 | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka lub inne rozwiązanie zabezpieczające zarówno wózek, jak i ściany przed uszkodzeniem w przypadku zderzenia | Tak
20 | Centralny zamek wszystkich szuflad | Tak
21 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 30 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 5
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 5
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do iniekcji ze zintegrowanym stolikiem zabiegowym | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 5
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do iniekcji
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stabilna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo | TAK
2 | Zintegrowane siedzisko z podłokietnikiem oraz ze stolikiem zabiegowym | TAK
3 | Wymiary fotela ( wszystkie wymiary +/- 2%) | TAK
| - Całkowita szerokość: 900 mm | TAK
| - Całkowita długość: 800 mm | TAK
| - Szerokość podstawy: 600 mm | TAK
| - Długość podstawy: 700 mm | TAK
| - Całkowita wysokość: 820 mm | TAK
4 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | TAK
5 | Mechanizm zmiany podłokietnika o kąt 180° | TAK
6 | Możliwość zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | TAK
7 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | TAK
8 | Tapicerka zmywalna | TAK
9 | Podgumowane stopki z regulacją pozwalającą na poziomowanie fotela | TAK
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | TAK
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 6
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek inwalidzki | 9
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 6
| Przedmiot zamówienia : | Wózek inwalidzki
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wózek wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym | Tak
2 | Obręcze szprychowe | Tak
3 | Regulowane, zdejmowane podnóżki | Tak
4 | Płyty podnóżka wyposażone w kółka odbojowe | Tak
5 | Podłokietniki uchylne i demontowane | Tak
6 | Podparcie przedramienia | Tak
7 | Koła tylne na szybkozłączce | Tak
9 | Koła przednie i tylne pełne | Tak
8 | Wózek wyposażony w hamulce | Tak
10 | Szerokość całkowita wózka razem z kołami do 700 mm | Tak
11 | Szerokość siedziska od 520 mm do 600 mm | Tak
12 | Tapicerka zmywalna | Tak
13 | Kolorystyka stelaża i tapicerki do ustalenia z Zamawiającym
14 | Dopuszczalne obciązenie : min. 120kg | Tak
15 | Możliwość montowania wyposażenia dodatkowego | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
6 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
2 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 7
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 7
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stojak do kroplówek | 12
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 7
| Przedmiot zamówienia : | Stojak do kroplówek
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo (kolor biały) lub ze stali nierdzewnej niemalowanej lub z rur stalowych chromowanych | Tak
2 | Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub ze stali nierdzewnej niemalowanej | Tak
3 | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek o średnicy min 50 mm z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
4 | Średnica podstawy: 550mm -600 mm | Tak
5 | Głowica ze stali kwasoodpornej | Tak
6 | Głowica na 4 haczyki, | Tak
7 | Minimalne obciążenie haczyka: 4kg | Tak
8 | Regulacja wysokości w zakresie 1320 -2250 mm lub 1400 - 2200 mm | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
10 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 8
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 8
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik oddziałowy | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 8
| Przedmiot zamówienia : | Stolik oddziałowy
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało wyposażony w cztery koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni w obudowie stalowej ocynkowanej , w tym dwa koła z blokadą | Tak
2 | Wymiary całkowite: | Tak
| - długość: 650 - 680 mm | Tak
| - szerokość: 400 - 430 mm | Tak
| - wysokość: 880 - 900 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka | Tak
4 | 1 blat ze stali kwasoodpornej, w formie wyjmowanej tacy | Tak
5 | 2 kuwety z tworzywa sztucznego | Tak
6 | 1 koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo na biało mocowany z boku wózka | Tak
7 | 1 uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 9
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 9
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek do przewozu materiałów opatrunkowych | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 9
| Przedmiot zamówienia : | Wózek do przewozu materiałów opatrunkowych
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Konstrukcja stalowa | Tak
2 | Wymiary wózka :
| Wysokość : 900 mm - 950 mm | Tak
| Głebokość : 980 mm - 1000 mm | Tak
| Szerokość : 580 mm - 600 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w 4 kółka z tworzywa nie brudzącego powierzchni, z odbojami, w tym 2 koła z blokadą. | Tak
4 | Koła wytrzymałe na obciązenie min. 200 kg
5 | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak
6 | 2 półki - odległość między półkami minimum 700 mm
7 | Nośność 1 półki min 100 kg | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 10
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 10
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy ruchomy z szufladą i półką koszową | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 10
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy ruchomy z szufladą i półką koszową
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary stolika :
| Wysokość: 880 - 900 mm | Tak
| Szerokość: 430 - 460 mm lub 480 mm | Tak
| Długość: 910 - 930 mm | Tak
2 | Stolik wyposażony w 4 kółka z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym 2 z blokadą | Tak
3 | Wymiary półki koszowej, stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały: 655x410x90 mm (+/-2%)
4 | Wyposażenie:
| 1 blat z szufladą (stalową lakierowaną proszkowo na biało) | Tak
| 1 półka, | Tak
| 1 półka koszowa, | Tak
| 1 uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo z pokrywką z tworzywa w kolorze białym | Tak
| 1 uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z boku | Tak
5 | Blat i półka ze stali kwasoodpornej montowane na stałe do stelaża, z podniesionym rantem | Tak
6 | Stelaż aluminiowy/ stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie,umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półki, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 11
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 11
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy z szufladą | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 11
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy z szufladą
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Rama wózka wykonana z kształtownika 25x25x1,5 mm (+/-2%) | Tak
2 | Wymiary zewnętrzne stolika: | Tak
| Szerokość : 500 mm - 520 mm | Tak
| Długość: 500 mm - 520 mm | Tak
| Wysokość : 900 mm - 920 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w:
| 1 blat | Tak
| 1 szuflada | Tak
| 2 szyny instrmentalne | Tak
| 1 uchwyt do worka na odpady | Tak
| 1 koszyk na akcesoria (długość koszyka równa szerokości stolika) | Tak
| 1 uchwyty do prowadzenia wózka | Tak
| 1 miska na odpadki | Tak
4 | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | Tak
5 | 2 uchwyty do przetaczania wózka | Tak
6 | Cztery koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą; | Tak
7 | Podstawa z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami | Tak
8 | Tył szafki zabezpieczony relingiem | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 12
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 12
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy dla noworodka | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 12
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy dla noworodka
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary: | Tak
| Długość : 700 mm -750 mm | Tak
| Głębokość : 600 mm - 620 mm | Tak
| Wysokość : 900 mm - 950 mm | Tak
2 | Stolik wyposażony w: | Tak
| - 1 blat z materacykiem | Tak
| - 1 szafkę | Tak
3 | Konstrukcja szafki:
| - 1 szuflada wmocniona na wagę pod blatem - długość szuflady równa długości szafki | Tak
| - 1 szafka pod szufladą na wagę z drzwiczkami z prawej strony stolika - szerokość drzwiczek równa połowie szerokości szafki . W środku szafki 1 półka | Tak
| - 3 małe szuflady z lewej strony stolika - szerokość szuflady równa połowie szerokości szafki | Tak
3 | Szuflady wysuwane w prowadnicach | Tak
4 | Szafka wyposażona w 4 podwójne cichobieżne kółka lub koła pojedyncze o średnicy 100 mm - w tym min. dwa z blokadą jazdy. Koła z tworzywa nie brudzącego posadzki. Nad kołami krążki odbojowe z miękkiego tworzywa sztucznego chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami. | Tak
5 | Blat stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i osłonięty z trzech stron bandami, zabezpieczającymi przed przemieszczeniem materacyka. Bandy obłożone wysoką pianką, obite materiałem tapicerowanym. Wysokość zabezpieczeń 100 mm. | Tak
6 | Tapicerka zmywalna | Tak
7 | Szafka z płyty meblowej laminowanej, front z płyty meblowej MDF o gr. 18-20 mm , lakierowanej na kolor | Tak
8 | Szafka na ramie podstawy stalowej, o wymiarach 820 x 520 mm, wykonanej z kształtownika o przekroju 50 x 30 mm, grubość ścianki 2 mm | Tak
9 | Ergonomiczne uczwyty szuflad i szafki | Tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 13
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 13
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Łóżeczko dla noworodka | 18
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 13
| Przedmiot zamówienia : | Łóżeczko dla noworodka
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Stelaż z 2 profili aluminiowych lakierowanych proszkowo lub stelaż 2 z profili stalowych lakierowanych proszkowo | Tak
2 | Wymiary zewnętrzne łóżeczka :
| - wysokość: 960 - 980 mm | Tak
| - szerokość: 480 - 500 mm | Tak
| - długość: 750 - 770 mm | Tak
3 | Profile posiadające po 2 kanały montażowe po zewnętrznej i wewnetrznej stronie umożliwiający montaż i regulację wysokości akcesoriów bez konieczności wykonywania otworów | Tak
4 | Kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się kurzu i brudu w szczelinach | Tak
5 | Łóżeczko wyposażone w kojec wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego wyłożony materacykiem | Tak
6 | Wymiary wewnętrzne kojca:
| - długość : 660-680 mm lub 750 mm | Tak
| - szerokość: 410 - 430 mm | Tak
| - głebokość : 220 - 240 mm | Tak
7 | Tapicerka materacyka zmywalna | Tak
8 | Wymiary materacyka dopasowane do kształtu i wymiarów kojca | Tak
9 | Możliwość ustawienia kojca w dwóch pozycjach | Tak
| - bez pozycji Trendelenburga (poziomo) | Tak
| - w pozycji Anry - Trendelenburga 15 ° | Tak
10 | Stalowa półka koszowa malowana proszkowo z możliwością regulacji wysokości umocowana pod kojcem lub stalowa półka koszowa malowana proszkowo bez możliwości regulacji wysokości, umocowana pod kojcem, jednak w sposób nie blokujący regulację kojca oraz umożliwiający swobodne umieszczanie przedmiotów w półce koszowej. | Tak
11 | Podstawa przejezdna wykonana ze stali pokrytej tworzywem sztucznym ABS lub równoważnym i zaopatrzona w koła kierunkowe z tworzywa nie brudzącego podłogi, w tym 2 koła z blokadą lub podstawą wykonaną ze stali malowanej proszkowo, zaopatrzoną w koła kierunkowe z tworzywa nie brudzącego podłóg, w tym 2 koła z blokadą. | Tak
12 | Podstawa pełniąca funkcję odbojów, odporna na uszkodzenia mechaniczne | Tak
13 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
18 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, Gdańsk Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 14
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 14
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Parawan mobilny | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 14
| Przedmiot zamówienia : | Parawan mobilny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary (wszystkie parametry +/- 2 cm) :
| Wysokość: 170 cm | Tak
| Szerokość: 80 cm | Tak
| Szerokość podstawy: 45 cm | Tak
2 | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo ma kolor biały | Tak
3 | Parawan wyposażony w 3 koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym 2 koła z blokadą | Tak
4 | Wypełnienie z białej płyty z tworzywa PC poliwęglan (lub równoważny) | Tak
5 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 15
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 15
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel ginekologiczny | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 15
| Przedmiot zamówienia : | Fotel ginekologiczny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Fotel zabiegowy przeznaczony do wykonania badań i zabiegów w zakresie ginekologii i urologii. | Tak
2 | Siedzisko-leże 2-segmentowe, tapicerowane materiałem skóropodobnym przeznaczonym do zastosowań medycznych. | Tak
3 | Tapicerka zmywalna | Tak
4 | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą sterownika nożnego. | Tak
5 | Pozycja Trendelenburga i AntyTrendelenburga regulowana elektrycznie sterownikiem nożnym lub za pomocą pilota przewodowego lub za pomocą sterownika ręcznego | Tak
6 | Parametry fotela ( wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| - szerokość : 700 mm lub 600 mm lub 650 mm | Tak
| - wysokość- zakres regulacji: 550 - 950 mm lub 550-1080 mm lub 550-1000 mm | Tak
| - długość : 1450 mm lub 1390 mm | Tak
| - Trendelenburg: min. 15 stopni | Tak
| - AntyTrendelenburg: min. 10 stopni | Tak
| - zakres regulacji siedziska 10° / +20° | Tak
7 | Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową lub za pomocą sterownika ręcznego | Tak
8 | Wyposażenie :
| - podparcia pod uda wielopozycyjne | Tak
| - obudowa maskująca łatwa do utrzymania w czystości | Tak
| - miska ginekologiczna | Tak
| - podłokietniki stałe | Tak
| - uchwyt na prześcieradło papierowe | Tak
| - stopki antypoślizgowe | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 16
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 16
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stanowisko do pięlęgnacji i kąpieli noworodków | 12
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 16
| Przedmiot zamówienia : | Stanowisko do pięlęgnacji i kąpieli noworodków
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stanowisko zbudowane z wanienki + stolika zabiegowego (przewijaka) połączone blatem monolitycznym, pod blatem umywalki jedna blenda. | Tak
2 | Wysokość blendy równa wysokości wysuwanej szuflady na wagę. pod umywalką 165 mm, w częsci pod przewijakiem brak blendy | Tak
3 | Blat z laminatu poliestrowo-szklanego lub równoważnego | Tak
4 | Wymiary stanowiska (wszystkie wymiary +/- 2 %): | Tak
| Wysokość: 800 mm | Tak
| Długość: 1500 mm | Tak
| Szerokość: 580 mm | Tak
5 | Część z wanienką posiadająca szafkę z dwoma drzwiczkami. | Tak
6 | Wymiary wanienki: 710 mm x 390 mm, głębokość 210 mm (wszystkie wymiary +/- 2%) lub dł. 680xszer.380x gł. 210mm | Tak
7 | Bateria z termostatem i przedłużoną wylewką | Tak
8 | Szafka pod przewijak podzielona na części: | Tak
| - górna część: wysuwana wzmocniona półka na wagę o wymiarach 300 x 750 mm (+/-2%) lub o długosci użytkowej 610 mm | Tak
| - dolna część przedzielona na części- po lewej stronie szafka z drzwiczkami, po prawej stronie dwie szuflady. | Tak
9 | Szafka zbudowana z płyty meblowej , front z płyty MDF o gr. 18-20 mm , lakierowanej na kolor | Tak
10 | Blat monolityczny, wyposażony w materacyk | Tak
11 | Tapicerka materacyka zmywalna | Tak
12 | Nóżki o wysokości 10 mm z możliwoscią poziomowania | Tak
13 | Kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową umocowany z boku części zlewozmywakowej | Tak
14 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
15 | Kolejność ustawienia poszczególnych modułów dla każdego stanowiska z osobna do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
12 | Oddział Ginekologiczno - Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 17
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 17
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Kozetka | 3
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 17
| Przedmiot zamówienia : | Kozetka
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Kozetka lekarska do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonania drobnych zabiegów medycznych | Tak
2 | Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | Tak
3 | Dwuczęściowy blat z regulację zagłówka | Tak
4 | Kąt regulacji podgłówka: od -90° do +45° | Tak
5 | Tapicerka zmywalna | Tak
6 | Wymiary: ( wszystkie wymiary +/- 2%)
| - długość : 2000 mm | Tak
| - szerokość : 700 mm | Tak
| - wysokość : 550 mm | Tak
7 | Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwalająca na poziomowanie jej na nierównej powierzchni | Tak
8 | Wieszak na papier | Tak
9 | Kolor tapicerki i stelaża do ustalenia z Zamawiającym | Tak
10 | Dopuszczalne obciązenie : min. 170 kg | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Poradnia Diabetologiczna w Przychodni Specjalistycznej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
ul. Powstańców Warszawskich 1-2 Gdańsk
1 | Oddzial Udarowy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M.Kopernika ul. Nowe Ogrody - Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 18
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek anestezjologiczny | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 18
| Przedmiot zamówienia : | Wózek anestezjologiczny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary wózka (+/- 2%)
| - długość: 800 mm lub 910 mm | TAK
| - szerokość: 700 mm lub 610 mm | TAK
| - wysokość: 900 mm lub 1000 mm | TAK
2 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa. | TAK
3 | Konstrukcja wózka wykonana w całości z jednego odlewu | TAK
4 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: | TAK
| 3 szuflady o wysokości 100 mmn ( +/- 2%) | TAK
| 2 szuflady o wysokości 150 mm ( +/- 2%) | TAK
5 | Każda szuflada wyposażona w przekładki do segregacji | TAK
6 | Na czole szuflad lub na uchwytach przezroczyste okienka umożliwiające opis | TAK
7 | Blat z wgłebieniem zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów | TAK
8 | Uchwyt do przetaczania zintegrowany z wózkiem | TAK
9 | Wózek wyposażony w nadstawkę z 10-12 przezroczystymi pojemnikami | TAK
10 | 4 koła jezdne z odbojami , z torzwa nie brudzącego powierzchni, w tym 2 z blokadą | TAK
11 | Wyposażenie : | TAK
| chowana półka do pisania | TAK
| haczyki np.na płytę do masażu serca | TAK
listwa do mocowania akcesoriów
| 2 kuwety | TAK
| 2 przezroczyste kieszenie | TAK
| pojemniki na cewnik | TAK
| pojemnik na zużyte igły, opatrunki | TAK
| szuflada na leki ratujące życie | TAK
| centralne zamykanie na klucz | TAK
| kosz na odpadki | TAK
| pojemnik na butelki | TAK
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | Do 30 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 19
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 19
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do iniekcji 2 | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 19
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do iniekcji 2
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Zintegrowane stanowisko do pobierania krwi z jednym podłokietnikiem pod lewą rękę | TAK
2 | Stabilna konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | TAK
3 | Wymiary fotela ( wszystkie wymiary +/- 2%)
| Całkowita wysokość: 900 mm | TAK
| Całkowita szerokość: 600 mm | TAK
| Całkowita głebokość: 800 mm | TAK
| Szerokość podstawy: 600 mm | TAK
| Głebokość podstawy: 700 mm | TAK
4 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | TAK
5 | Mechanizm zmiany położenia podłokietnika o kąt 180° | TAK
6 | Możliwość zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | TAK
7 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | TAK
8 | Tapicerka zmywalna | TAK
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | TAK
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 20
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 20
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stojak na kółkach z miską na odpadki | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 20
| Przedmiot zamówienia : | Stojak na kółkach z miską na odpadki
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stojak na odpadki z jedną miską | Tak
2 | Miska ze stali nierdzewnej o pojemności 3-5 l | Tak
3 | Podstawa pięcioramienna na kołach niebrudzących powierzchni w tym 2 koła z blokadą | Tak
4 | Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | Tak
5 | Średnica podstawy : 600 mm ( +/- 2%) | Tak
6 | Wysokość stojaka 840 mm (+/- 2%) | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Trakt Porodowy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 21
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 21
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret lekarski z oparciem | 3
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 21
| Przedmiot zamówienia : | Taboret lekarski z oparciem
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Uniwersalny taboret z wygodnym oparciem, wyposażony w trwałe, podgumowane kółka | Tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| Średnica podstawy 600 mm | Tak
| Wysokość (regulowana) min 480 - max 600 mm lub max 830 mm | Tak
| Średnica siedziska: 340 mm lub 350 mm | Tak
4 | Konstrukcja stalowa lub ze stali kwasoodpornej | Tak
5 | Oparcie | Tak
6 | Podstawa pięcioramienna | Tak
7 | Kółka samohamowne z tworzywa nie brudzącego powierzchni z odbojnikami | Tak
8 | Tapicerka zmywalna | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
3 | Oddział Ginekologiczno - Położniczy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M.Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 22
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 22
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik do transportu i dystrybucji leków. | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 22
| Przedmiot zamówienia : | Stolik do transportu i dystrybucji leków.
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Aluminiowy stelaż malowany proszkowo wyposażony w blaty z blachy kwasoodpornej. | Tak
2 | Blat ze stali kwasoodpornej w formie 2 wyjmowanych tac | Tak
3 | Stolik wyposażony w 2 x blat (4 tace) z przegródkami | Tak
4 | Cztery koła jezdne z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem w tym min. 2 z blokadą | Tak
5 | Przegródki do leków (min 120) z tworzywa sztucznego | Tak
6 | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony | Tak
7 | Wymiary całkowite stolika ( wszystkie wymiary +/- 2%):
| - długość - 660 mm | Tak
| - szerokość - 425 mm | Tak
| - wysokość – 890 mm | Tak
8 | Stolik wyposażony w 2 koszyki na akcesoria | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M.Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 23
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 23
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek do przewożenia zwłok z regulacją wysokości | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 23
| Przedmiot zamówienia : | Wózek do przewożenia zwłok z regulacją wysokości
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary wózka (wszystkie wymiary +/-2 %):
| Długość: 2300 mm lub 2100 mm | Tak
| Szerokość: 695 mm lub 710 mm | Tak
| Wysokość (zakres regulacji): 610 mm - 840 mm | Tak
2 | Wózek do przewożenia zwłok wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | Tak
3 | Wyposażony w zdejmowane leże z uchwytami po bokach | Tak
4 | Regulacja wysokości leża z w zakresie 610mm - 840 mm za pomocą mechanizmu śrubowego lub w zakresie 640 - 910 mm za pomocą siłownika hydraulicznego | Tak
5 | Wózek wyposażony w 4 kółka jezdne w tym dwa z blokadą | Tak
6 | Taca na zwłoki, zagłębiona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej | Tak
7 | Po obu krótszych bokach uchwyty do przenoszenia; | Tak
8 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Udarowy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M.Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 24
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 24
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Szafa lekarska | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 24
| Przedmiot zamówienia : | Szafa lekarska
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 1 mm malowanej proszkowo | Tak
2 | Drzwi szafy z przeszkleniem wykonane z szyby hartowanej | Tak
3 | Drzwi szafy zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym | Tak
4 | Mechanizm zamka zakryty po stronie wewnętrznej drzwi | Tak
5 | 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu 20- 25 kg | Tak
6 | Półki przestawne co 25 mm | Tak
7 | Wymiary szafy ( wszystkie wymiary +/- 2%) : | Tak
| Wysokość: 180 cm | Tak
| Szerokość: 60 cm | Tak
| Głebokość: 43,5 cm | Tak
8 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Udarowy |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M.Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk
1 | Apteka Szpitalna Wojewódzkie Centrum Onkologii |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
al. Zwycięstwa 31/32, 80-219 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 25
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 25
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | wózek zabiegowy do rozwożenia leków | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 25
| Przedmiot zamówienia : | wózek zabiegowy do rozwożenia leków
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lub stalowy lakierowane proszkowo , umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szafki z szufladami oraz półki, profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | Tak
2 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
| - szerokość: 735 mm - 750 mm | Tak
| - głębokość: 635 mm - 650 mm | Tak
| - wysokość : 1000 mm - 1050 mm | Tak
| - wysokość szafki : 320-350 mm ( 2 szuflady po 160 - 175 mm) | Tak
3 | Blat z ABS lub równoważny otoczony z 3 stron bandami | Tak
4 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo z dwiema szufladami , front i uchwyty lakierowane proszkowo | Tak
5 | Podstawa stalowa, wyposażona w 4 podwójne cichobieżne kółka lub pojedyncze z podwójnym łożyskowaniem - w tym min dwa z blokadą jazdy. Koła z tworzywa nie brudzącego posadzki. Nad kołami krążki odbojowe z miękkiego tworzywa sztucznego chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami lub inne rozwiązanie zabezpieczające zarówno wózek, jak i ściany przed uszkodzeniem w przypadku zderzenia | Tak
6 | Wszystkie dodatkowe akcesoria szynowe mocowane za pomocą metalowych kostek z pokrętłem blokującym przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, dostosowanych do szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, pasujący również do szyny modur umożliwiający dowolna konfigurację osprzętu . | Tak
7 | Dwa uchwyty do przetaczania wózka lub górny blat roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka. | Tak
8 | Wyposażenie dodatkowe wózka; | Tak
| -3 x szyna instrumentalna wykonana ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej | Tak
| - 1 x uchwyt na rękawiczki | Tak
| - 1 x kosz na odpady z uchylną pokrywą | Tak
| - 1 x koszyk na pojemnik na żużyte igły | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 26
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 26
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do iniekcji 3 | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 26
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do iniekcji 3
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych:
1 | Fotel zabiegowy do pobierania krwi z regulacją oparcia i 2 podłokietników | Tak
2 | Tapicerowane siedzisko i podłokietniki ( tapicerka zmywalna) | Tak
3 | Konstrukcja stalowa z zamkniętych profili malowanych proszkowo | Tak
4 | Wymiary fotela: | Tak
| - wysokość: 1270 - 1300 mm | Tak
| - szerokość: 780 - 800 mm | Tak
| - głebokość: 690 - 710 mm | Tak
5 | Obustronne podłokietniki | Tak
6 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak
7 | Zakres regulacji oparcia pleców: 93° - 136° | Tak
8 | Regulacja wysokości zagłówka | Tak
9 | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | Tak
10 | Możliwość zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | Tak
11 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | Tak
12 | Regulacja wysokości podłokietnika w zakresie 0-20 cm | Tak
13 | Regulacja podłokietników - obrót w poziomie : 180 ° | Tak
14 | Podgumowane stopki z regulacja do poziomowania fotela | Tak
15 | Tapicerka zmywalna | Tak
16 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 27
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | taboret medyczny | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 27
| Przedmiot zamówienia : | taboret medyczny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Krzesło obrotowe z oparciem | Tak
2 | Tapicerka zmywalna, bezszwowa | Tak
3 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołka | Tak
4 | Regulacja wysokości w zakresie 510 mm - 670 mm | Tak
5 | Sterowanie wysokości pedałem nożnym | Tak
6 | Regulacja kąta nachylenia oparcia w zakresie 90° - 115° | Tak
7 | Regulacja wysokości oparcia w zakresie: 0 mm - 9 mm | Tak
8 | Ergonomiczne siedzisko z wycięciami na nogi | Tak
9 | Stabilna podstawa na podstawie pięcioramiennej z kółkami niebrudzącymi powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Urologii |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 28
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
D10.251.48.S.2017
Pakiet nr 28
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy z 2 miskami | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 28
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy z 2 miskami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2017
5 | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | podać
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary zewnętrzne stolika (mm):
| Szerokość : 440 - 460 mm | Tak
| Długość: 720 - 760mm | Tak
| Wysokość : 810 - 850 mm | Tak
2 | Stolik wyposażony w:
| 2 blaty ze stali nierdzewnej | Tak
| 2 miski uchylne | Tak
| Uchwyt do przetaczania lub dwa uchwyty do przetaczania będące elementem konstrukcyjnym stolika | Tak
3 | Szkielet metalowy chromowany lub ze stali nierdzewnej | Tak
4 | 4 kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
4 | Poradnia Diabetologiczna |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital im. M. Kopernika, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….