## pakiet 1_1 a
Materiały i akcesoria eksploatacyjne do sterylizacji
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
x | x | /w ark./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 90 x 90 cm, jednostka- arkusz | 24000
2 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 90 x 90 cm, jednostka- arkusz | 30000
3 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 75 x 75 cm, jednostka-arkusz | 9000
4 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 75 x 75 cm, jednostka- arkusz | 9000
5 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 60 x 60 cm, jednostka- arkusz | 6000
6 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 60 x 60 cm, jednostka- arkusz | 6000
7 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 50 x 50 cm, jednostka- arkusz | 100
8 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 50 x 50 cm, jednostka -arkusz | 100
9 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy biały 40 x 40 cm, jednostka-arkusz | 2000
10 | Papier krepowy do sterylizacji standardowy zielony 40 x 40 cm, jednostka-arkusz | 100
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
| UWAGA- Dopuszcza się odchyłkę od podanych rozmiarów w poz.1-11 +/- 5 cm | [5 empty] | Podpis Wykonawcy
Wymagania bezwzględne:
1 | Gramatura papieru nie mniej niż 60g/m². Wszystkie materiały musza spełniać normę PN-EN ISO 11607;2006 lub równoważną
2 | Zamawiający oczekuje aby po procesie sterylizacji, papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni i potwierdził to dokumentem wydanym przez producenta papieru.
Pakiet 1 a
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
1 | Włóknina sterylizacyjna przeznaczona do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu składana naprzemiennie biała i zielona 100 x 100 cm jednostka- arkusz | 60000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA- Dopuszcza się odchyłkę od podanych rozmiarów w poz.1-11 +/- 5 cm
Podpis Wykonawcy

## pakiet 2
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 2
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | /w rol./ |  | /w zł/ | x | x
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 75 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 500
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 100 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 500
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 120 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 500
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 150 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 200
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 200 mm (rolka dł. 100 m), jednostka -rolka | 350
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer 250 mm (rolka dł. 100 m),jednostka -rolka | 180
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer. 300 mm (rolka dł. 100 m),jednostka- rolka | 180
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski szer.420mm (rolka dł.100m), jednostka- rolka | 30
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
W poz.1 dopuszcza sie odchyłke od wym. + 10 mm , w poz. 2-7 + 20 mm
W przypadku zaoferowania rolek o innej długości – zastosować przelicznik jak dla rolki 100 m
Wymagania bezwzgledne:
1 | Rękawy przeznaczone do sterylizacji parą wodna w nadciśnieniu , oraz tlenkiem etylenu.
2 | Wszystkie materiały musza spełniać normę PN-EN ISO 11607:2006 lub równoważną
3 | Wskażniki procesu sterylizacji nadrukowane na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu.Wyraźnie zaznaczony symbol kierunku otwierania opakowania sterylizacyjnego od strony papieru i folii.Gramatura papieru 70g/m2.Zgrzew fabryczny musi być mocny nie ulegający rozrywaniu w trakcie procesu sterylizacji.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 3
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 3
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | /op/szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Taśma z indykatorem do sterylizacji parowej , 19 mm x 50 m , jednostka-sztuki | 1000
2 | Taśma z indykatorem do sterylizacji tlenkiem etylenu 19 mm x 50 m ,jednostka -sztuki | 60
3 | Wewnętrzny liniowy wskaźnik paskowy do kontroli sterylizacji parowej (op. 250 szt podwójnych pasków testowych ) typ 4, jednostka-opakowanie | 1500
4 | Wewnętrzny liniowy wskaźnik paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu (op. 250 szt. podwójnych pasków testowych ) ,jednostka -opakowanie | 170
5 | Taśma samoprzylepna bez inykatora o szer. minimum 24mm+/- 10mm,dł.rolki 50m do pakietowania zestawów pakowanych w pakier krepowany i włókninę do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu,jednostka -sztuki | 3000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
W przypadku opakowań innych niż 250 szt. prosimy o zastosowanie przelicznika
UWAGA: Testy wewnętrzne nie mogą barwić materiału sterylnego. Powinny być dostosowane do zestawów narzędziowych, materiałów bez konieczności umieszczania ich w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem materiały sterylizowane. Reagować w zakresie temperatur 121 -134 st.C. Jednoznacznie zmieniać zabarwienie np. Żółty – czarny, bez kolorów pośrednich.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 4
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 4
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 200 mm x 300 mm,jednosta- sztuki | 1200
2 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 300 mm x 500 mm,jednostka - sztuki | 7500
3 | Torebka posterylizacyjna foliowa samoprzylepna 600 mm x 760 mm, jednostka sztuki | 150
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA- Dopuszcza się odchyłkę od podanych rozmiarów + 50 mm
Torebka musi być zarejestrowana jako wyrób medyczny.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 5_6_7
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 5
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Atestowane, fiolkowe wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu- 4 godzinne typu Attest Rapid 1294 f-my 3M do kontroli procesu sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu spełniające wymagania dotyczące odporności jak określono w normie ISO 11138, cz. 1 i cz. 2 2006- Organizm testowy: Bacillus artophaeus.Każdy test biologiczny musi posiadać łatwo odklejającą się i dobrze przyklejającą się w dokumentacji etykietę z zewnętrznym wskaźnikiem kontroli procesu sterylizacji. Wraz z testami dostawca zapewnia autoczytnik kompatybilny z oferowanymi testami, jednostka -sztuki | 600
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy
Pieczątka Firmy
PAKIET 6
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Zestawy testowe zawierające wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie 1-godzinnym do kontroli procesów sterylizacji parowej spełniające wymagania obowiązujących norm. Zestaw zawiera kartę ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji i polem do opisu cyklu. Organizm testowy : Bacillus Stearothermophilus.Każdy test biologiczny musi posiadać łatwo odklejającą i dobrze przyklejającą się do dokumentacji medycznej etykietkę , zewnętrzny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji.Instrukcja użycia testów w języku polskim. Wraz z zestawami testowymi dostawca zapewnia kompatybilny autoczytnik do inkubacji fiolkowych testów biologicznych do kontroli sterylizacji parowej o ostatecznym odczycie do 1 godzinie . Odczyt testu biologicznego ma odbywać się w sposób automatyczny.możliwość zapisania odczytów wyników w wersji elektronicznej w postaci pliku.PDF.Dostawca zobowiązany jest na wezwanie dostarczyć do wglądu certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacej zgodnośćoferowanych wskaźnikówz normą referencyjną ISO EN- PN 11138. | 2000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy
Pieczątka Firmy
PAKIET 7
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Test zintegrowany do kontroli sterylizacji parowej w temperaturze 121-134 stopni Celsjusza z przesuwającą się substancją. Test typu 5 Sterigage,jednostka-sztuki | 20000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 8
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 8
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Naboje ze 100 % tlenkiem etylenu do sterylizatora typ Sterimed 2 typu GS-2, jednostka-sztuki | 500
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 9
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
x | x | /sztuk/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Test Bowie- Dick – zestawy testowe jednokrotnego użytku spełniające wymagania obowiązujących norm, jednostka- sztuki | 4000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 10
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 10
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Filtr wielorazowego użytku JK100 DBP, 78532 okrągłe o średnicy 180 mm na 5ooo cykli sterylizacji wykonany z materiału teflonowego do pokrywy kontenerów sterylizacyjnych firmy Aeskulap ,które posiada Zamawiający , jednostka -sztuki | 20
2 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aeskulap o wymiarach 230x230 mm(bez otworów) symbol JF481 ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji parowej do kontenerów które posiada zamawiający,jednostka-sztuki | 10000
3 | Koszyczki do optyk laparoskopowych dł. 46÷48cm,jednostka-sztuki | 3
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 11_12_13
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 11
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Plomby plastikowe do minikontenerów firmy Martin nr ref. 55-996-76 uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera ,które posiada zamawiający,jednostka- szuki | 6000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy
Pieczątka Firmy
PAKIET 12
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Plomby plastikowe do kontenerów uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera Aesculapa , które posiada zamawiający. Plomby muszą łatwo i trwale zamykać się oraz nie ulagać przypadkowemu otwarciu. Otwarcie plomby powinno nastąpić w wyniku jej zerwania,jednostka-sztuki | 50000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy
Pieczątka Firmy
PAKIET 13
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | / szt/ |  | /w zł/ | x | x
1 | Plomby plastikowe do kontenerów plastikowych do bronchofiberoskopów firmy Wolf , uniemożliwiające przypadkowe otwarcie kontenera , które posiada zamawiający ref.382031202 ,jednostka-sztuki | 2000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 14
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 14
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | /op/ szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach w tem.93 st C. Czas 10 minut. (opakowanie handlowe 100 szt., jednostka- opakowanie ) | 200
2 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach.(opakowanie handlowe 100 szt.,jednostka- opakowanie) | 100
3 | Test do kontroli poprawności zgrzewu w zgrzewarkach hawo, jednostka- sztuki | 1500
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA: W przypadku zaoferowania innych opakowań handlowych prosimy zastosować przelicznik.
UWAGA: Jeżeli test wymaga oprzyrządowania ( np. ramka) do jego używania to oferent zobowiazany jest dostarczyć 8 sztuk oprzyrządowania ( np.ramek ) koniecznego do stosowania testów.
Podpis Wykonawcy

## pakiet15_15a
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 15
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
| x | /op/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Profilowana nakładka stabilizująca narzędzia Clini-Pac, docinana długość zapewniająca dokładne dopasowanie i skuteczną stabilizację narzędzia, wytrzymująca sterylizację parową w 134 st. Celsjusza. Opakowanie handlowe zawiera 16 pasków.Pasek o długości- Minimum 47 cm,jednostka- opakowanie | 20
|  | Suma wartości brutto: |  | 0
UWAGA; W przypadku zaoferowania innych opakowań handlowych prosimy zastosować przelicznik.
Podpis Wykonawcy
PAKIET 15 a
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
1 | osłonka na narzędzia mikrochirurgiczne wykonanna z papieru i z folii, chroniąca sterylizowany instrument przed uszkodzeniem mechanicznym rozmiar 51mm x127 mm | 2000 |  |  | x | x
2 | osłonka na narzędzia mikrochirurgiczne wykonanna z papieru i z folii, chroniąca sterylizowany instrument przed uszkodzeniem mechanicznym rozmiar 90 mm x168 mm | 100
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA; W przypadku zaoferowania innych opakowań handlowych prosimy zastosować przelicznik.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 16
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 16 materiały uzupełniające do twardych opakowań sterylizacyjnych.
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Wanna aluminiowa do kontenera 1/2 STE, utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Wanna kompatybilna z kontenerem opisanym poniżej , jednostka- sztuki | 3
2 | Pokrywa z tworzywa z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej, kompatybilna z kontenerem sterylizacyjnym wielkości 1/2 STE, opisanym poniżej, jednostka-sztuki | 10
3 | Kosz sterylizacyjny o wymiarach 1/2 STE, kompatybilny z kontenerem opisanym poniżej, jednostka-sztuki | 4
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA:
Zamawiający posiada kontenery do sterylizacji o wielkości 1/2 STE firmy Martin z automatycznym plombowaniem, pokrywą z tworzywa z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej. Kontener składa się z pokrywy, wanny aluminiowej z uchwytami, kosza sterylizacyjnego wewnętrznego. Kontener spełnia obowiązujące normy dotyczące opakowań sterylizacyjnych twardych. Oferowane produkty muszą być kompatybilne z kontenerami które posiada Zamawiający.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 17
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 17
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Wanienka do dezynfekcji narzędzi 2-3l,jednostka-sztuki | 10
2 | Wanienka do dezynfekcji narzędzi 5-6l,jednostka-sztuki | 15
3 | Wanienka do dezynfekcji narzędzi15-16l,jednostka-sztuki | 10
4 | Wanienka do dezynfekcji narzędzi30l,jednostka-sztuki | 15
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 18
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 18
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Okrągłe szczotki do usuwania cementu i czyszczenia rymerów ,jednosta-sztuki | 80
2 | Wygięta szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z bardzo mocnym włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Odporna na warunki dezynfekcji w myjni-dezynfektorze i sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza. . Wymiary dł.165mm,dł.powierzchni czyszczącej 30mm i 45mm dł.włosia 12mm i 12mm.- typu ref.09320 lub równoważna,jednostka-sztuki | 360
3 | Szczotki do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych kaniulowanych o długości 60cm,odporne na warunki dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza dedykowane do czyszczenia zestawów Gamma,jednostka-sztuki | 160
4 | Szczotki do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych kaniulowanych o długości 30cm,odporne na warunki dezynfekcji i sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza dedykowane do czyszczenia zestawów Gamma itp.jednostka-sztuki | 160
5 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 3 mm x30 cm, typu ref pk 45543 lub równoważna | 200
6 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 3 mm x250 mm , typu ref 20-10118 lub równoważna | 200
7 | szczotka do manualnego mycia narzędzi kaniulowanych fi 2,50 mm x600 mm, typu ref 3/pk 45550 lub równoważna | 200
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 19
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 19 włóknina
| Przedmiot zamówienia | Ilosc | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Wzmocniona ,pięciowarstwowa włóknina syntetyczna-polipropylenowa bez zawartości celulozy o parametrach:- wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 207 N w kierunku poprzecznym nie mniej niż 168 N, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 82 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 67 N, wydłużenie do zerwania min.65% w obu kierunkach, gramatura nominalna 75g/m2(tolerancja wg PN EN 868-2),kolor niebieski,okres przechowywania sterylnego pakietu 180 dni ,rozmiar 100x100 cm ,jednostka-sztuki. | 20000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet20
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 20 systemy,testy
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/op/rol/ |  | /w zł/ | x | x
1 | System bariery sterylnej ultra zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 lub równoważną, przeznaczone do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu w rolce o wymiarach :szer.420mm ,dł.70m, jednostka-rolki | 60
2 | System bariery sterylnej ultra zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 lub równoważną, przeznaczone do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu w rolce o wymiarach :szer.210mm ,dł.70m, jednostka -rolki | 60
3 | System bariery sterylnej ultra zgodny z normą EN 11607-1 i EN 868-5 lub równoważną, przeznaczone do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu w rolce owymiarach: szer.160mm, dł. 70m,jednostka- rolki | 30
4 | PCD control biologiczny i chemiczny system kontroli wsadu pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu w jednakowo krytycznych warunkach dla danego procesu sterylizacji,jednostka- sztuki | 6
5 | Test kontroli mycia ultradźwiękowego zgodny z normą ISO 15883 lub równoważną, op. a 50 szt+ uchwyt WC102- 4 szt.jednostka-opakowania | 15
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 21
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 21Etykiety
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/rol/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Etykiety do oznakowywania pakietów sterylizacyjnch w systemie informatycznym T-DOC 101x56 SANG/2000/76/0/K1/E985, order J9921, o wymiarach 101x56 mm , trójdzielne ,samoprzylepne do opakowań sterylizacyjnych typu papier sterylizacyjny i włóknina sterylizacyjna , trwale przyklejane do opakowania sterylizacyjnego ( do papieru sterylizacyjnego, do włókniny sterylizacyjnej, do rękawa papier-folia) ,odporne na metody sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, łatwo odklejające się elementy etykiety z nadrukowanymi kodami kreskowymi i przyklejające się do papierowej dokumentacji medycznej. Produkty pasujące do drukarki Stripe Zebra S4M, którą posiada Zamawiający. 2000szt etykiet w rolce.jednostka- rolki | 240
2 | Kalka woskowo- żywiczna do etykiet samoprzylepnych o wymiarach 110 mm x 450 m, Nie rozmazująca się pod wpływem procesów sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, trwale zapisująca się na etykietach T-Doc , pasująca do drukarki Stripe Zebra S4M, którą posiada Zamawiający. Produkt kompatybilny z etykietami wskazanymi w pozycji 1, jednostka-rolkii | 240
3 | Taśma laminowana o szerokości 24 mm i długości 4m, typ Black on White, typ TZE-251 8m do drukarki kodów kreskowych Brother P-touch 9700PC, którą posiada Zamawiający. Taśma odporna na wielokrotne maszynowe mycie z dezynfekcją termiczną i wielokrotną sterylizcję parową .Obecnośc pionowych przegięć w odległości 22 mm od początku wydrukowanego kodu(dł. wydrukowanego kodu 77 mm),umożliwiających łatwe przyklejanie wydrukowanych kodów . Jednostka-sztuki | 90
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
UWAGA:
Wymagane próbki od najkorzystniejszej oferty, w ilości po 5 sztuk z każdej pozycji.
Podpis Wykonawcy

## pakiet 22
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 22 Opakowania,wskaźniki,naboje ,testy
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/rol/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Opakowania do sterylizacji plazmowej typu TYVEC.Rękaw płaski o szerokości 100mm ,dł.70mb, zawierający indykator sterylizacji plazmowej umieszczony pomiędzy warstwami folii, symbole zaznaczające kierunek otwarcia opakowania,jednostka-rolki | 5
2 | opakowania do sterylizacji plazmowej typu TYVEC.Rękaw płaski o szerokości 120mm ,dł.70mb, zawierający indykator sterylizacji plazmowej umieszczony pomiędzy warstwami folii, symbole zaznaczające kierunek otwarcia opakowania,jednostka-rolki | 5
3 | Wewnętrzny wskażnik kontroli sterylizacji plazmowej op.a 250szt.jednostka-sztuki | 4
4 | Fiolkowy test biologiczny kontroli sterylizacji plazmowej,jednostka-sztuki | 80
5 | Naboje z czynnikiem sterylizującym do sterylizatora plazmowego Plasmed firmy Medical Econet posiadanego przez zamawiającego D50110725/2011,jednostka- sztuki | 80
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 23
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 23 Torebki papier-folia
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Torebki papier-folia do sterylizacji 15x30 cm,jednostka-sztuki | 15000
2 | Torebki papier-folia do sterylizacji 15x42 cm,jednosta-sztuki | 6000
3 | Torebki papier-folia do sterylizacji 25x38 cm,jednostka-sztuki | 6000
4 | Torebki papier-folia do sterylizacji 32x50 cm,jednostka-sztuki | 3000
5 | Torebki papier-folia do sterylizacji 12x20 cm,jednostka-sztuki | 3000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 24
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 24 znaczniki do sit
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | znaczniki do łatwego oznaczania koszy sterylizacyjnych.Wykonane z tworzywa odpornego na procesy maszynowego mycia i dezynfekcji , nie reagujące z dekontaminowanym materiałem. Mocowane do koszy z instrumentarium bez konieczności używania zszywaczy,klipsów.Możliwość opisywania wodoodpornymi markerami.Minimalna dł.235mm,szer.45mm.Miejsce na opis minimum 85mmx5mm. Kolor żółty.jednostka-sztuki | 100000
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 25
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 25 uszczelki do zestawów narzędzi laparoskopowych: urlologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych firmy Wolf
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | okrągła uszczelka żółta do ureteroskopku firmy Wolf posiadanego przez Zamawiajacego, typu ref 89.101 lot 4500068054 , jednostka-sztuki | 70
2 | okrągła uszczelka żółta ,średnica otworu 7-8mm do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, typu ref.89.05YE , ,jednostka-sztuki | 50
3 | okrągła uszczelka czerwona typ S ,średnica otworu do 1mm ,do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego , typu ref.88.05RE, jednostka -sztuki | 50
4 | okrągła uszczelka czerwona (długa) typ S średnica otworu 1mm do 2mm, do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego ,typu ref.88.01RE ,jednostka- sztuki | 50
5 | okrągłe uszczelki szare do cystoskopu typ S,średnica otworu od 6-9fr, firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, jednostka-sztuki | 40
6 | okrągła membrana niebieska (unidades) do morcelatora firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, typu ref.15479.014, jednosta-sztuki | 60
7 | Valvula de obturation CPL czerwono-silikonowa uszczelka typu półpierścień do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego ,typu ref.15114.052 , jednostka -sztuki | 60
8 | caperuza de goma okrągła uszczelka czerwona, typ C , średnica otworu od 9,5 - 11mm, do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, typu ref.89,08,jednostka-sztuki | 60
9 | caperuza de goma okrągła uszczelka niebieska, typ C, średnica otworu od 10-12 mm, do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, typu ref.89,02,jednostka-sztuki | 60
10 | caperuza estanqueizante uszczelka typu nakładany kapturek, czerwony 19mm ,do sprzętu firmy Wolf posiadanego przez Zamawiającego, typu ref.15176,028,jednostka-sztuki | 60
11 | uszczelka do troakarów firmy Wolf posiadanych przez Zamawiającego, o średnicy 12 mm i 15 mm , 8307503 | 20
12 | okrągła niebieska uszczelka do morcelatora ginekologicznego firmy Wolf , który posiada Zamawiający ,typu ref 8307502 ,- jednostka sztuki | 1
13 | uszczelka żółta do prowadnic firmy Wolf, które posiada Zamawiający, o średnicy 12 mm i 15 mm, ref 83071125 - jednostka sztuki | 10
14 | oring do morcelatora firmy Wolf ,który posiada Zamawiający,ref typu 83071123 - jednostka sztuki | 1
15. | środek czyszczący w spraju do uszczelek Wolf, 500 ml 1000- sztuki | 10.
16 | filtr do sterylizacji na tlenek etylenu do kontenera firmy Wolf o numerach ref 382031003, który posiada Zamawiający, ,jednostka opakowanie- (100szt) | 20
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
| UWAGA |  |  |  | Podpis Wykonawcy
Zamawiajacy posiada zestawy narzędzi laparoskopowych urlologicznych, ginekologicznych i chrirurgicznych firmy Wolf

## pakiet 26
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 26 akcesoria eksploatacyjne do sprzętu firmy Storz
| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | / szt/op/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | uszczelka czarna do troakarów o numerze 30160M1 firmy Storz, które posiada Zamawiający ,6mm, autoklawowalna , ref. 30100XA, op.5 sztuk, jednostka-opakowania | 20
2 | uszczelka zielona do troakarów o numerze 30103M1- posiadanych przez Zamawiającego ,11mm, autoklawowalna, ref. 30100XB, opk.5 sztuk,jednostka- opakowania | 10
3 | gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock,czarna, do tubusów firmy Storz o numerach 33300, posiadana przez Zamawiajacego , autoklowawalna, ref. 29100, opk.10 sztuk,jednostka-opakowania | 20
4 | membrana o numerze 2719591 do kopułki drenów EH, firmy Storz , posiadanej przez Zamawiającego, ref. 20330185, opk.10 sztuk,jednostka-opakowania | 10
5 | oring o numerze 2730891 lub równoważny, do zamknięcia kopułki drenów EH, firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, ref. 20330188, opk.10sztuk,jednostka -opakowania | 10
6 | uszczelka silikonowa do zaworów troakara o numerach 30103L1 i 30123L1 firmy Storz, posiadanych przez Zamawiającego , ref. 7962190-10, opk.10 sztuk,jednostka-opakowania | 10
7 | uszczelka typu pokrywa(60/13) do kaniuli 30107AIC firmy Storz, posiadanej przez Zamawiającego, ref. 7416090, opk.10 sztuk,jednostka-opakowania | 15
8 | uszczelka silikonowa do redukcji 26034V firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, ref. 7720590-10, opk.10 sztuk-jednostka-opakowania | 3
9 | uszczelka do kaniuli troakara typu pokrywa(50/4) o numerach 30120NL firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, ref. 6127590-10, opk 10 sztuk,jednostka -opakowania | 10
10 | uszczelka silikonowa do redukcji o numerch 30103RE firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, ref. 7962190-10, opk.10 sztuk,jednostka-opakowania | 10
11. | smar do zaworów instrumentów laparoskopowych firmy Storz posiadanych przez Zamawiającego ,jednostka-sztuki | 60.
12 | Seat bonnet, small, uszczelka, do troakarów o numerach 30103M1, firmy Storz posiadanych przez Zamawiającego, ref. 5905098-10, jednostka-sztuki | 10
13 | Zamykany koszyk o wymiarach nie miejszych niż :długość 7-9 cm szerokość od 37-47 mm ,wysokość 35 mm, wykonany z drutu ze stali nierdzewnej, na małe akcesoria do sprzętu laparoskopowego firmy Storz, posiadanego przez Zamawiającego,nadający się do mycia i dezynfekcji,procesów sterylizacji, ref. 39501XS, jednostka -sztuki | 2
14 | Uszczelka silikonowa because we care do drenów laparoskopowych firmy Storz, posiadanych przez Zamawiającego, ref. EP 400-412, opk.5 sztuk ,jednostka-opakowanie | 3
15 | Pierścień zamykający LAP-KAMMER do kopułki ciśnienia drenów o numerze 279591 firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, ref. 2730891, jednostka- sztuki | 4
16 | Kontener Storz ref 082A, Plastikowa, perforowana wanna kontenera do sterylizacji o wymiarach 260x233x65 mm , firmy Storz posiadanej przez Zamawiającego, jednostka sztuka i kompatybilna z pokrywą z pozycji numer 17 | 10
17 | Plastikowa, perforowana pokrywa do wanny kontenera sterylizacyjnego firmy Storz o wymiarach 260x233x65 mm, posiadanego przez Zamawiającego ,typu ref 39301F lub równoważny , jednostka sztuka , kompatybilna z wanną kontenera z pozycji nr 16. | 10
18 | szczotka do czyszczenia narzędzi laparoskopowych firmy Storz, o średnicy 11 mm długość 50 cm, ref. 27650D, jednostka sztuka | 10
19 | szczotka do narzędzi laparoskopowych, firmy Storz posiadanych przez Zamawiajacego , fi 0,8-1,4 mm -d ł 40 cm, ref. 27651 K3, jednostka opakowanie | 3
20 | szczotka do czyszczenia narzędzi laparoskopowych, firmy Storz, o średnicy 2,5 mm długość 50 cm, ref. 27650G, jednostka sztuka | 10
21 | szczotka do czyszczenia narzędzi laparoskopowych firmy Storz , o średnicy 7mm długości 50 cm, ref. 27650E, jednostka sztuka | 10
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Podpis Wykonawcy

## pakiet 27
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 27 uszczelki do sprzętu firmy Aesculap
| Przedmiot zamówienia | Ilość | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | /op/ |  | /w zł/ | x | x
1 | pierścień kodujący czarny -okrągły, do troakarów laparoskopowych o średnicy 23 mm, firmy Aesculap , do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, ref. EJ772250, jednostka-opakowania (20szt w opakowaniu) | 5
2 | pierścień kodujący zielony- okrągły, do toakarów laparoskopowych o średnicy 23 mm ,firmy Aesculap ,do sprzętu posiadanego przez Zamawiajacego, ref. EJ752250, jednostka-opakowania (20 szt w opakowaniu) | 5
3 | pierścień kodujący czerwony- okrągły , do troakarów laparoskopowych o średnicy 18 mm firmy Aesculap, do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, ref. EJ702250, jednostka-opakowania, (20 sztuk w opakowaniu) | 5
4 | barwny pierścień kodujący- żółty do troakara: średnica 13 mm, firmy Aesculap ,do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, ref. EJ644P, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
5 | przepustnica do troakarów śr.13mm , firmy Aesculap , do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, ref. EJ572P, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
6 | przepustnica do troakarów śr. 10-12,5mm, firmy Aesculap do sprzętu, posiadanego przez Zamawiającego, ref. EJ571P, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
7 | przepustnica do troakara śr.5,5/7,0mm, firmy Aesculap, do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
8 | kapturek uszczelniający 7mm, zielony, do sprzętu firmy Aesculap ,posiadanego przez Zamawiającego, EJ449255, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
9 | konwerter redukcyjny troakara z uszczelką, zielony, uszcz.10/5mm , do troakarów firmy Aesculap, posiadanych przez Zamawiającego, EJ640P, jednostka-opakowania (5 sztuk w opakowaniu) | 5
10 | konwerter redukcyjny troakara ,czarny, uszcz.12,5/10/5,5mm ,firmy Aesculap do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, EJ641P, jednostka-opakowania (5 sztuk w opakowaniu) | 5
11 | kapturek uszczelniający, czerwony śr. 5,5mm, do sprzętu firmy Aesculap posiadającego przez Zamawiającego, EJ446255, jednosta-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
12 | kapturek uszczelniający żółty śr. 13mm, do sprzętu firmy Aesculap, posiadanego przez Zamawiającego, EJ643P, jednostka-opakowania (20 sztuk w opakowaniu) | 5
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Zamawiający posiada zestawy narzędzi laparoskopowych chirugicznych, urologicznych firmy Aesculap z troakarami o średnicy od 3 mm - 23 mm
Podpis Wykonawcy

## pakiet 28 oleje
Zał. 1 do SWIZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  | D10.251.69.C.2018
…………………………..
(Pieczątka Firmy)
PAKIET 28 oleje i smary do konserwacji
| Przedmiot zamówienia | Ilość | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
|  | /op./ |  | /w zł/ | x | x
1 | Olej do instrumentów płynny w olejarce / butelce o pojemności 50 ml do końcówek roboczych i wiertarek silników chirurgicznych, do smarowania i konserwacji przed sterylizacją , nietoksyczny, niepowodujący zaplamień, nadający się do różnych typów wiertarek , różnych producentów, stosowanych w obszarze ortopedii, neurochirurgii i kardiochirugii. Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej, ref typu 27656B | 50
2 | Olej, spray w komplecie z dyfuzorem/ nasadkami o właściwościach smarujących do konserwacji narzędzi chirurgicznych przed sterylizacją. Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej - pojemność 500 ml, ref. Typu 107000-500M , | 50
3 | Spray uniwersalny, Pana Spray Plus, Olej w sprayu w komplecie z dyfuzorem / tulejami do konserwacji ,wysoko i niskoobrotowych końcówek stomatologicznych, silników pneumatycznych, wiertarek neurochirurgicznych do konserwacji narzędzi przed sterylizacją,Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej, pojemnik o pojemności 500 ml - ref. typu 280053B | 100
4 | Smar do konserwacji zaworów instrumentów narzędzi laparoskopowych firmy Storz które posiada Zamawiający ,Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej- tubka 3 gramy - sztuka opakowanie, ref. 27657, | 300. 360
5. | Środek czyszczący w spraju do uszczelek Wolf, pojemność 500 ml, | 10
| Suma wartości brutto: |  |  | 0
Wymagania bezwzględne:
1 | Oleje muszą przepuszczać czynnik sterylizujący- przystosowane do sterylizacji parowej
Podpis Wykonawcy