Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Pulsoksymetr

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 8 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Powstańców Warszawskich |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz LCD z min. 5 4 konfiguracjami ekranu | Tak |  |
| 2 | Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów (tabelarycznych i graficznych) na ekranie pulsoksymetru | Tak |  |
| 3 | Regulowane granice alarmowe, funkcja wyciszenia alarmu (czasowego lub na stałe), niezależne wyciszanie alarmu SpO2 , alarm odłączenia czujnika | Tak |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe – akumulatory o pojemności min. 2600 1600mAh z ładowarką sieciową. | Tak |  |
| 5 | Zakres pomiaru SpO2 0-100% (zakres regulacji granic alarmowych SpO2 0-100%). - dokładność +/- 2% dla zakresu 70-100%, dla wartości <70% niezdefiniowane - rozdzielczość 1%. - zakres pomiaru pulsu min. 25 30 -250 uderzeń na minutę z dokładnością co najmniej 3 uderzeń/minutę - dokładność +/- 2%. - rozdzielczość 1 ud/min - czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum do 20 8 godzin. - ochrona przed płynami IPX1 | Tak |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe: czujnik SPO2 dla dorosłych | Tak |  |

…………………………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)