## Arkusz1
| nr sprawy D10.251.27.A.2018 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 : Oddczynniki i materiały zużywalne do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nr katalog.
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | /%/ | /w zł/ | /w zł/ | x
Zestaw na 300 oznaczeń
1 | Kaseta sensorowa nr kat. 946-005 | szt | 26
2 | Pakiet odczynnikowy nr. Kat 944-157 | szt | 26
Zestaw na 600 oznaczeń
3 | Kaseta sensorowa nr kat. 946-008 | szt | 20
4 | Pakiet odczynnikowy nr. Kat 944-457 | szt | 20
Zestaw na 900 oznaczeń
5 | Kaseta sensorowa nr kat. 946-009 | szt | 6
6 | Pakiet odczynnikowy nr. Kat 944-457 | szt | 9
Zestaw na 1200 oznaczeń
7 | Kaseta sensorowa nr kat. 946-060 | szt | 30
8 | Pakiet odczynnikowy nr. Kat 944-457 | szt | 60
| suma: | x | 197 |  | 0 |  |  | 0
W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonych urządzeń do współpracy z użytkowanym w siedzibie Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) Optimed NXT w zakresie wymiany danych w standardzie HL7 CDA.
Zakres prac
Podłączenie trzech analizatorów parametrów krytycznych ABL90 FLEX PLUS w COPERNICUS Podmiot Leczniczy do systemu Optimed NXT.
Założenia
1. | Możliwość wykonania badania bez konieczności zarejestrowania w HIS (Szpitalny System Informatyczny)
2. | identyfikacja wyników na podstawie identyfikatora pacjenta
3. | identyfikacja osoby wykonującej badania
4. | podpięcie wyniku zawsze pod bieżący pobyt pacjenta
5. | prezentacja wyniku jak na wydruku analizotora (z podaniem norm, data, godzina itd.)
Słownie wartość brutto : ........................................................................................................................................................................
.................................
(podpis osoby uprawnionej)