**nr sprawy D10.251.48.A.2018**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze serwisowej (utrzymania w ciągłym ruchu) aparatury (urządzeń) Centralnej Sterylizatorni będących na wyposażeniu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1 wykonanie obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych, w skład których wchodzi wymiana części, BIEŻĄCYCH materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów wymaganych przez producenta do wykonania przeglądu;

1.2 konserwacje;

1.3 badania bezpieczeństwa elektrycznego;

1.4 kalibracje;

1.5 aktualizacje oprogramowania systemu T-DOC (upgrade) do najnowszej wersji w trakcie trwania umowy oraz szkolenie personelu z obsługi (o ile nastąpiły zmiany w module administratora lub module stanowisk) lub zainstalowanie oprogramowania równoważnego systemowi T-DOC w zakresie co najmniej wszystkich jego funkcjonalności i jego aktualizacje w trakcie trwania umowy, a także zapewnienia aktualizacji po upływie czasu trwania umowy.

1.6 montaż i demontaż aparatów i urządzeń ;

1.7 wystawianie orzeczeń technicznych;

1.8 wszelkie naprawy urządzeń wraz z dostawą w ramach ryczałtu części i elementów niezbędnych do tych napraw.

1.9 dokonywanie raz do roku walidacji urządzeń zgodnie z wytycznymi w załączniku nr 2 do OPZ

Szczegółowy wykaz aparatury podlegającej obsłudze serwisowej określa załącznik nr 1 do OPZ.

2. Czas przystąpienia do naprawy, o którym mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy to maksymalnie 2 dni robocze.

3. Przedmiot zamówienia znajduje się w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami do niego, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

5. Wszelkie przeglądy i naprawy muszą być realizowane zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, z użyciem oryginalnych części, a osoby wykonujące te czynności muszą posiadać certyfikaty producenta urządzeń uprawniające te osoby do realizacji zakresu umowy.

6. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień:

50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm) nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania Umowy osoby/osób wykonujących czynności związane z usługą.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta pozwalającą na serwis i naprawę urządzeń objętych niniejszym przedmiotem zamówienia lub dysponował osobami posiadającymi certyfikat producenta upoważniający do wykonywania czynności serwisowych i naprawczych ww. urządzeń oraz aby te osoby realizowały przedmiot niniejszego zamówienia.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca korzystał jedynie z oryginalnych części zamiennych do urządzeń objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wymogów ujętych w pkt. 7 - 9 na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia poprzez żądanie dokumentów lub oświadczeń.