Gdańsk, dnia 09.05.2018 r.

nr sprawy: D10.251.24.P.2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pn. Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z dostawą przeciwciał do systemu, postępowanie ogłoszone w dniu 27.04.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr. 552324-N-2018 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Dot. terminu ważności odczynników:

Prosimy o dopuszczenie następujących terminów ważności odczynników:

- 6 miesięcy dla zestawy do wizualizacji oraz immunoreagentów z nim związanych

- 10 miesięcy dla przeciwciał pierwotnych.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zmiany terminów ważności odczynników.

2) Dotyczy terminu dostawy odczynników:

Prosimy o zmianę maksymalnego terminu dostawy przeciwciał na 10 dni.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zmiany terminów dostaw.

3) Dotyczy Załącznik nr 1B do SIWZ

Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zaklejarkę  o wymiarach:  41 x 27,5 x 35 cm, ciężarze 19 kg, wydajności 400 szkiełek na godzinę. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zmiany parametrów zaklejarki.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych