Gdańsk, dnia 10.08.2018 r.

nr sprawy: D10.251.43.P.2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawy stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu, pomp morfinowo-baklofenowych oraz zastawek neurochirurgicznych dla dorosłych (15 pakietów), postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2018/S 136-310561 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1 – dotyczy pakiet 13 – wymagania Zamawiającego

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie systemy zastawkowe i drenaż komorowy zewnętrzny miały dreny impregnowane jonami srebra o szerszym spektrum antybakteryjnym niż impregnowane antybiotykiem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 2 – dotyczy pakiet 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-10 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert a co za tym idzie wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 3 – dotyczy pakiet 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestawy do drenażu z komorą 100ml, wymiennym workiem 700ml, bez soczewki powiększającej, z drenem komorowym o długości 30cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 4 – dotyczy pakiet 13 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestawy do drenażu z komorą 100ml, wymiennym workiem 700ml, bez soczewki powiększającej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 5 – dotyczy pakiet 13 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby dren lędźwiowy był również antybakteryjny, impregnowany jonami srebra/antybiotykiem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6 - dotyczy pakiet 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie zastawki programowalnej do osobnego pakietu oraz o dopuszczenie zastawki programowalnej o 8 ciśnieniach otwarcia w zakresie 30-200 mmH2O, o średnicy 16mm z przedzbiornikiem w linii zastawki ? Zastawka wykonana z polisuflonu z oddzielnym mechanizmem antysyfonowym. Programowanie zastawki programatorem niezależnym od źródła prądu

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- aktualny Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach dla Pakietu nr 13 (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej