## Pakiet 6
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stojak do kroplówek | 23
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 6
| Przedmiot zamówienia : | Stojak do kroplówek
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo (kolor biały) lub ze stali nierdzewnej niemalowanejj lub ze stali chromowanej | Tak
2 | Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub ze stali nierdzewnej niemalowanej | Tak
3 | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek o średnicy min 50 mm z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
4 | Średnica podstawy: 550mm - 600 mm | Tak
5 | Głowica ze stali kwasoodpornej | Tak
6 | Głowica na 2 haczyki, | Tak
7 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie haczyka: min. 4 kg | Tak
8 | Regulacja wysokości w zakresie 1320 -2250 mm lub 1400 - 2200 mm | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
8 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
10 | Przychodnia WCO |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy
al.Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk
4 | Oddział Otolaryngologii |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….