## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret lekarski z oparciem | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 1
| Przedmiot zamówienia : | Taboret lekarski z oparciem
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Uniwersalny taboret z wygodnym oparciem, wyposażony w trwałe, podgumowane kółka | Tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
| -minimalna wysokość siedziska: 480 -500 mm | Tak
| -maksymalna wysokość siedziska: 600-620 mm | Tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| -średnica podstawy 600 mm | Tak
| -średnica siedziska: 340 mm | Tak
4 | Konstrukcja stalowa | Tak
5 | Oparcie pleców regulowane | Tak
6 | Podstawa pięcioramienna | Tak
7 | Kółka z tworzywa niebrudzącego powierzchni, z odbojnikami | Tak
8 | Tapicerka zmywalna | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
3 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | POTL |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 2
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret stołek siodłowy obrotowy – lekarski (hoker) | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 2
| Przedmiot zamówienia : | Taboret stołek siodłowy (hoker)
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Siodłowa budowa siedziska | Tak
2 | Tapicerka zmywalna, odporna na ścieranie | Tak
3 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
| -minimalna wysokość siedziska: 480 -500 mm | Tak
| -maksymalna wysokość siedziska: 580-600 mm | Tak
4 | Wymiary siedziska: 380x360x130 mm (+/- 2%) | Tak
5 | Regulacja położenia siedziska | Tak
6 | Podstawa pięcioramienna chromowana | Tak
7 | Podstawa na nogi | Tak
8 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 150 kg | Tak
9 | Kółka z tworzywa nie brudzącego powierzchni, z odbojnikami | Tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Urologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 3
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret lekarski | 11
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 3
| Przedmiot zamówienia : | Taboret lekarski
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Uniwersalny taboret medyczny | Tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%)
| -średnica podstawy 600 mm | Tak
| -wysokość (regulowana) min 480 - max 600 mm | Tak
| -średnica siedziska: 340 mm | Tak
4 | Kostrukcja stalowa | Tak
5 | Podstawa pięcioramienna | Tak
6 | Kółka samohamowne z tworzywa nie brudzącego powierzchni, z odbojnikami | Tak
7 | Tapicerka zmywalna | Tak
8 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Urologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
6 | Przychodnia WCO |  | Do 21 dni od daty umowy
al.Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk
3 | POTL |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 4
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | wózek anestezjologiczny z 5 szufladami | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 4
| Przedmiot zamówienia : | wózek anestezjologiczny z 5 szufladami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | Tak
2 | Szuflady stalowe pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne | Tak
3 | Blat i podstawa z tworzywa ABS lub równoważnego | Tak
4 | Blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami | Tak
5 | Wymiary wózka:
| - długość: 600 - 620 mm | Tak
| - szerokość: 500 - 520 mm | Tak
| - wysokość: 1000 - 1050 mm | Tak
6 | Wózek wyposażony w 5 samodomykających się szuflad z ergonomicznymi uchwytami | Tak
7 | Centralny zamek | Tak
8 | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak
9 | Wysuwany blat boczny | Tak
10 | Nadstawka na drobny sprzęt medyczny wyposażona w 10-12 pojemników zamocowana na 2 profilach aluminiowych umożliwiających dowolną regulację oraz instalację wyposażenia dodatkowego | Tak
11 | Wózek wyposażony w odboje | Tak
12 | Cztery podwójne koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
13 | Wyposażenie dodatkowe wózka:
| -3 x szyna instrumentalna wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak
| - 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową | Tak
| - 1 x koszyk na akcesoria | Tak
| - 1 stalowa półka do nadstawki | Tak
| - 1 miska na odpadki | Tak
| - 1 pojemnik na rękawice | Tak
| - 2 koszyki metalowe na akcesoria | Tak
| - 1 pojemnik na narzędzia | Tak
- 1 kosz na odpady z pokrywą uchylną
14 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 5
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek inwalidzki | 14
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 5
| Przedmiot zamówienia : | Wózek inwalidzki
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Wózek wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym | Tak
2 | Obręcze - szprychowe | Tak
3 | Regulowane, zdejmowane podnóżki | Tak
4 | Płyty podnóżka wyposażone w kółka odbojowe | Tak
5 | Podłokietniki uchylne i demontowane | Tak
6 | Podparcie przedramienia | Tak
7 | Koła tylne na szybkozłączce | Tak
8 | Koła przednie i tylne pełne | Tak
9 | Wózek wyposażony w hamulce | Tak
10 | Szerokość całkowita wózka razem z kołami do 700 mm | Tak
11 | Szerokość siedziska od 500 mm do 600 mm | Tak
12 | Tapicerka zmywalna | Tak
13 | Dopuszczalne maksymalne obciązenie: min. 120 kg | Tak
14 | Możliwość montowania wyposażenia dodatkowego | Tak
15 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
5 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
1 | Zakład Rehabilitacji |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
3 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Oddział Kardiologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
3 | Oddział Neurochirurgii |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 6
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stojak do kroplówek | 23
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 6
| Przedmiot zamówienia : | Stojak do kroplówek
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo (kolor biały) lub ze stali nierdzewnej niemalowanej | Tak
2 | Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub ze stali nierdzewnej niemalowanej | Tak
3 | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek o średnicy min 50 mm z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
4 | Średnica podstawy: 550mm - 600 mm | Tak
5 | Głowica ze stali kwasoodpornej | Tak
6 | Głowica na 2 haczyki, | Tak
7 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie haczyka: min. 4 kg | Tak
8 | Regulacja wysokości w zakresie 1320 -2250 mm lub 1400 - 2200 mm | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
8 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
10 | Przychodnia WCO |  | Do 21 dni od daty umowy
al.Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk
4 | Oddział Otolaryngologii |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 7
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy z 1 szufladą | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 7
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy z 1 szufladą
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało | Tak
2 | Wyposażenie: - 1x blat z szufladą - 2x kuweta - 1x półka koszowa - 1 x stelaż na odpady z pokrywą z tworzywa | Tak
3 | Wymiary całkowite (+/- 20 mm): - wysokość 915 mm - głębokość 480 mm - szerokość 880 mm | Tak
4 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, blat z podniesionym rantem | Tak
5 | 2 uchwyty ( z przodu i tylu stolika) wykonane ze stali kwasoodpornej, będące integralną częścią stolika | Tak
6 | Szuflada oraz półka koszowa stalowe lakierowane proszkowo na biało | Tak
7 | 2 x kuweta z tworzywa sztucznego na jednym poziomie, możliwość wyjmowania kuwet. Wysokość kuwety 65 - 70 mm | Tak
8 | Uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym | Tak
9 | Półka koszowa montowana na stałe do stelaża | Tak
10 | Wymiary wewnetrzne tacy górnej/blatu: 700x410x20mm (+/- 5 mm) | Tak
11 | Wymiary półki koszowej: 655x410x90mm (+/- 5 mm)
12 | Kółka z tworzywa nie brudzącego powierzchni, z odbojnikami | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Położniczy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 8
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do chemioterapii | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 8
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do chemioterapii
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Fotel zabiegowy przeznaczony do chemioterapii | Tak
2 | Fotel wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące | Tak
3 | Tapicerowane oparcie pleców regulowane sprężyną gazową | Tak
4 | Anatomiczna budowa siedziska i oparcia | Tak
Wymiary fotela:
| -całkowita długość fotela: 1870 - 1890 mm | Tak
| -całkowita szerokość fotela: 880 - 890 mm | Tak
| -szerokość siedziska: 550 - 600 mm | Tak
| -wysokość siedziska: 500 - 510 mm | Tak
| -kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° | Tak
5 | Regulacja kąta pochylenia segmentów oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych | Tak
6 | Trendelenburg segmentu oparcia pleców - 7° ± 2° | Tak
7 | Kątowa regulacja segmentu podudzia 7° do - 70° | Tak
8 | Regulacja kąta segmentu podudzia za pomocą sprężyn gazowych | Tak
9 | Kątowa regulacja podłokietników - 20° do 60° | Tak
10 | Zakres regulacji wysokości podłokietników, od 150 do 250 mm | Tak
11 | Wymiary blatu bocznego: 250 x 350 mm (+/- 2%) | Tak
12 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 150 kg | Tak
13 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie blatu bocznego: min. 15 kg | Tak
14 | Tapicerka zmywalna | Tak
15 | Kolorystyka stelaża i tapicerki do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
4 | Oddział Chemioterapii |  | Do 21 dni od daty umowy
al.Zwycięstwa 31/32 80-219 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 9
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Leżanka medyczna - szerokość 55 cm | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 9
| Przedmiot zamówienia : | Leżanka medyczna - szerokość 55 cm
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Kozetka lekarska do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonania drobnych zabiegów medycznych | Tak
2 | Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | Tak
3 | Dwuczęściowy blat z regulację zagłówka | Tak
4 | Kąt regulacji podgłówka do + 40° | Tak
5 | Tapicerka zmywalna | Tak
6 | Wymiary: | Tak
| -długość : 1850 - 2000 mm | Tak
| -szerokość : 550 mm | Tak
| -wysokość : 550 – 650 mm | Tak
7 | Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwalająca na poziomowanie jej na nierównej powierzchni | Tak
8 | Wieszak na papier | Tak
9 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 150 kg | Tak
10 | Kolorystyka stelaża i tapicerki do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Poradnia Alergologiczna |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. M. Kopernika, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 10
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Leżanka medyczna długość 230 cm | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 10
| Przedmiot zamówienia : | Leżanka medyczna długość 230 cm
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Kozetka lekarska do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonania drobnych zabiegów medycznych | Tak
2 | Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | Tak
3 | Dwuczęściowy blat z regulację zagłówka | Tak
4 | Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. | Tak
5 | Zagłówek z wycięciem na twarz i zatyczką | Tak
6 | Kąt regulacji podgłówka: od -70° do +45° | Tak
7 | Wymiary: ( wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| -długość : 2300 mm | Tak
| -szerokość : 700 mm | Tak
| -wysokość : 640 mm | Tak
8 | Kółka jezdne z tworzywa nie brudzącego powierzchni, z hamulcem
9 | Wieszak na papier | Tak
10 | Tapicerka zmywalna | Tak
11 | Dopuszczalne maksymalne obciązenie: min. 170 kg | Tak
12 | Kolorystyka stelaża i tapicerki do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Oddział Chorób Wewnętrznych - strefa C |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
1 | Oddział Kardiologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 11
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik zabiegowy z 2 blatami | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 11
| Przedmiot zamówienia : | Stolik zabiegowy z 2 blatami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Stelaż z rurek stalowych chromowanych lub ze stali nierdzewnej | Tak
2 | Wymiary zewnętrzne stolika (+/-2%):
| -szerokość : 440 mm | Tak
| -długość: 740 mm | Tak
| -wysokość : 810 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w: | Tak
| 2 blaty ze stali nierdzewnej | Tak
| 2 miski uchylne 3-5 l | Tak
4 | Górny blat płaski, bez wgłębienia, nie ograniczony relingami ani innymi zabezpieczeniami, umożliwiający pacjentowi swobodne ułożenie przedramienia, | Tak
5 | 4 kółka jezdne z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
4 | Poradnia Alergologiczna |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. M. Kopernika, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 12
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik typu Mayo | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 12
| Przedmiot zamówienia : | Stolik typu Mayo
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | Tak
2 | Wymiary stolika (wszystkie wymiary +/- 5%): | Tak
| - wysokość: regulowana hydraulicznie w zakresie min. 960 - 1300 mm | Tak
| - długość: 800 mm | Tak
| - szerokość: 500 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w 3 koła podwójne koła o średnicy min. 100 mm, wszystkie z blokadą | Tak
4 | - Koła z tworzywa nie brudzącego posadzki | Tak
5 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, z przetoczeniem | Tak
| - wymiary blatu : 800 x500 mm (+/-5%) | Tak
6 | Blat obracany w poziomie o 360°, z możliwością blokady obrotu | Tak
7 | Blat wymienny - zdejmowalny ułatwiający dokładną dezynfekcję demontowany jednym ruchem dźwigni | Tak
8 | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie min. 960-1300 mm (+/- 5%) | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Okulistyki |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 13
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | wózek anestezjologiczny z 4 szufladami | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 13
| Przedmiot zamówienia : | wózek anestezjologiczny z 4 szufladami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | Tak
2 | Szuflady stalowe pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne | Tak
3 | Blat i podstawa z tworzywa ABS lub równoważnego | Tak
4 | Blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami | Tak
5 | Wymiary wózka: | Tak
| - długość: 600 - 620 mm | Tak
| - szerokość: 500 - 520 mm | Tak
| - wysokość: 1000 - 1050 mm | Tak
6 | Wózek wyposażony w 4 samodomykające się szuflady z ergonomicznymi uchwytami | Tak
7 | Centralny zamek | Tak
8 | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak
9 | Wysuwany blat boczny | Tak
10 | Nadstawka na drobny sprzęt medyczny wyposażona w 10-12 pojemników zamocowana na 2 profilach aluminiowych umożliwiających dowolną regulację oraz instalację wyposażenia dodatkowego | Tak
11 | Wózek wyposażony w odboje | Tak
12 | Cztery koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
13 | Wyposażenie dodatkowe wózka; | Tak
| -3 x szyna instrumentalna wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak
| - 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową | Tak
| - 1 stalowa półka do nadstawki | Tak
| - 1 miska na odpadki | Tak
| - 1 pojemnik na rękawice | Tak
| - 2 koszyki metalowe na akcesoria | Tak
| - 1 pojemnik na narzędzia | Tak
14 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Pracownia Endoskopii |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 14
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | kozetka z wysokością regulacji | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 14
| Przedmiot zamówienia : | kozetka z wysokością regulacji
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Dwuczęściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podgłówku | Tak
2 | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo | Tak
3 | Wymiary ( wszystkie wymiary +/-2%):
| - Długość: 2000 mm | Tak
| - Szerokość: 700 mm | Tak
| - Wysokość: zakres regulacji od 520 mm do 900 mm lub od 420 mm do 800 mm | Tak
4 | Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | Tak
5 | Po obu bokach leża relingi do pasów stabilizujących pacjenta | Tak
6 | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej | Tak
7 | Regulacja kąta podgłówka | Tak
8 | Dopuszczalne maksymalne obciązenie: min. 150 kg | Tak
9 | Cztery podwójne koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
10 | Wieszak do podkładów papierowych | Tak
11 | Materac pokryty materiałem nadającym sie do mycia i dezynfekcji | Tak
12 | Kolor tapicerki i stelaża do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Poradnia Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Powstańców Warszawskich , 80-803 Gdańsk
1 | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 15
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | stolik zabiegowy ze szklanymi blatami | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 15
| Przedmiot zamówienia : | stolik zabiegowy ze szklanymi blatami
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej | Tak
2 | Wymiary zewnętrzne stolika (+/- 2%): | Tak
| - wysokość: 820 mm | Tak
| - długość: 440 mm | Tak
| - szerokość: 610 mm | Tak
3 | Stolik wyposażony w 2 szklane blaty. Szkło hartowane | Tak
4 | Uchwyt do prowadzenia wózka | Tak
5 | 2 miski na odpadki, poj. 2,5 - 3 l | Tak
6 | Cztery podwójne koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Poradnia Onkologiczna |  | Do 21 dni od daty umowy
Budynek A ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 16
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do iniekcji | 8
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 16
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do iniekcji
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Fotel zabiegowy do pobierania krwi z regulacją oparcia i 2 podłokietników | Tak
2 | Tapicerowane siedzisko i podłokietniki ( tapicerka zmywalna) | Tak
3 | Konstrukcja stalowa z zamkniętych profili malowanych proszkowo | Tak
4 | Wymiary fotela: | Tak
5 | - wysokość: 1250 - 1300 mm | Tak
6 | - szerokość: 780 - 820 mm | Tak
7 | - głebokość: 690 - 710 mm | Tak
8 | Obustronne podłokietniki | Tak
9 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak
10 | Zakres regulacji oparcia pleców: 90° - 140° (+/-5%) | Tak
11 | Regulacja wysokości zagłówka | Tak
12 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 150 kg | Tak
13 | Możliwość zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° | Tak
14 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | Tak
15 | Regulacja wysokości podłokietnika w zakresie 0-20 cm | Tak
16 | Regulacja podłokietników - obrót w poziomie : 180 ° | Tak
17 | Podgumowane stopki z regulacja do poziomowania fotela | Tak
18 | Tapicerka zmywalna | Tak
19 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
8 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 17
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Parawan teleskopowy ścienny | 36
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 17
| Przedmiot zamówienia : | Parawan teleskopowy ścienny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Mocowany do ściany, składany teleskopowo parawan o zakresie długości: 850 -2000 mm. | Tak
2 | Stelaż parawanu wykonany z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową lub ze stali nierdzewnej | Tak
3 | zakres obrotu w osi pionowej 180° (od ściany do ściany) | Tak
4 | Stelaż wyposażony w wieszak na płyny infuzyjne | Tak
5 | W zestawie 2 zasłony | Tak
6 | Możliwość prania zasłon w temp. min 60 C , wyrób przystosowany do prania dezyfenkcyjnego, przemysłowego i suszenia mechanicznego | Tak
7 | proste zdejmowanie i zakładanie zasłony ekranu | Tak
8 | Wymiary zasłony: wys. 1400-1500 mm x długość 2000-2100 mm | Tak
9 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie parawanów: min. 6 kg | Tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym (min 15 kolorów) | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
26 | Oddział Chirurgii Ogólnej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
2 | Zakład Rehabilitacji |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
8 | Oddział Położniczy B |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 18
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Parawan mobilny 100 cm | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 18
| Przedmiot zamówienia : | Parawan mobilny 100 cm
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Wymiary (wszystkie parametry +/- 2 cm) :
| Wysokość: 170 cm | Tak
| Szerokość: 100 cm | Tak
| Szerokość podstawy: 45 cm | Tak
2 | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo ma kolor biały | Tak
3 | Parawan wyposażony w 3 koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym 2 koła z blokadą | Tak
4 | Wypełnienie z białej płyty z tworzywa PC poliwęglan (lub równoważny) | Tak
5 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Trakt Porodowy Oddział Położniczo - Ginekologiczny |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 19
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret lekarski bez kółek | 3
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet 19
| Przedmiot zamówienia : | Taboret lekarski bez kółek
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Uniwersalny taboret medyczny | Tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| Średnica podstawy 550mm – 650mm | Tak
| Wysokość (regulowana) min 430 - max 600 mm | Tak
| Średnica siedziska: 340 mm | Tak
4 | Konstrukcja stalowa | Tak
5 | Podstawa pięcioramienna | Tak
6 | Tapicerka zmywalna | Tak
7 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
3 | Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia |  | Do 21 dni od daty umowy
ul.Wejhera 12A, 80-346 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 20
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Taboret lekarski z oparciem bez kółek | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 20
| Przedmiot zamówienia : | Taboret lekarski z oparciem bez kółek
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Uniwersalny taboret z wygodnym oparciem. | Tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | Tak
| Wysokość siedziska: 600 mm – 800 mm | Tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%) | Tak
| Średnica podstawy 600 mm – 650 mm | Tak
| Średnica siedziska: 340 mm – 360 mm | Tak
4 | Konstrukcja stalowa | Tak
5 | Oparcie pleców regulowane | Tak
6 | Podstawa pięcioramienna | Tak
7 | Podnóżek w formie obręczy z regulowaną wysokością | Tak
8 | Tapicerka zmywalna | Tak
9 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia |  | Do 21 dni od daty umowy
ul.Wejhera 12A, 80-346 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 21
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek transportowy,oddziałowy: 3 poziomowy | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 21
| Przedmiot zamówienia : | Wózek transportowy,oddziałowy: 3 poziomowy
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | Tak
2 | Wymiary wózka: | Tak
| - długość: 600 – 650 mm | Tak
| - szerokość: 400 – 450 mm | Tak
| - wysokość: 900 -1000 mm | Tak
3 | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak
4 | Cztery podwójne koła z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | Tak
5 | Wyposażenie dodatkowe wózka; | Tak
| -3 x wyjmowane pojemniki z tworzywa | Tak
| - 1 x koszyk druciany na akcesoria zamocowany do stelaża | Tak
| - 1 stelaż na worek foliowy + uchwyt z pokrywą uchylną | Tak |  |  | `
6 | Kolor: biały | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Pracownia EEG |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk – Zaspa
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 22
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 22
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik pod aparaturę med.- 3 półki/2 szuflady | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 22
| Przedmiot zamówienia : | Stolik pod aparaturę med.- 3 półki/2 szuflady
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stelaża,półek i szuflad stalowa/aluminiowa lakierowana proszkowo odporna na stosowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak
2 | Wymiary wózka: | Tak
| - głębokość: 400 – 420 mm | Tak
| - szerokość: 500 – 530 mm | Tak
| - wysokość: 900 – 950 mm | Tak
3 | Cztery podwójne koła kierunkowe z hamulcem z tworzywa nie brudzącego powierzchni | Tak
4 | Wyposażenie wózka; | Tak
| - 3 x półka z podniesionym rantem | Tak
| - 2 x szuflada | Tak
| - wysięgnik na kroplówki (2 haki) | Tak |  |  | `
| - zamontowana listwa zasilająca | Tak
5 | Możliwość ustawienia wysokości półek/szuflad | Tak
6 | Kolor: biały | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
4 | Oddział Neonatologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 23
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 23
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Stolik pod aparaturę med.- 3 półki/1 szuflada | 4
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 23
| Przedmiot zamówienia : | Stolik pod aparaturę med.- 3 półki/1 szuflada
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stalowa/aluminiowa lakierowana proszkowo | Tak
2 | Wymiary wózka: | Tak
| - głębokość: 450 – 480 mm | Tak
| - szerokość: 400 – 450 mm | Tak
| - wysokość: 800 – 850 mm | Tak
3 | Cztery podwójne koła kierunkowe hamulcem z tworzywa nie brudzącego powierzchni | Tak
4 | Wyposażenie wózka; | Tak
| - 3 x półka z płyty laminowanej | Tak
| - 1 x szuflada z płyty laminowanej | Tak
5 | Waga max. 20 kg. | Tak
6 | Kolor: biały | Tak
7 | Całość odporna na stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
4 | Oddział Neonatologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 24
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 24
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek do przewijania niemowląt | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 24
| Przedmiot zamówienia : | Wózek do przewijania niemowląt
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Wózek z pięcioma szufladami, jedną przestrzenią (szafką), blatem wyposażonym w materac do przewijania niemowląt i dodatkowym, wysuwanym blatem roboczym | Tak
2 | Korpus wózka ze ściankami podwójnymi wykonany ze stali malowanej proszkowo | Tak
3 | Wózek o zaokrąglonych brzegach; bez ostrych, wystających elementów | Tak
4 | 4 szuflady o szerokości min. 45 cm umieszczone w jednej kolumnie po lewej stronie; w tym jedna o wysokości min. 21 cm | Tak
| Szuflady z tworzywa o zaokrąglonych brzegach, gładkich krawędziach z ergonomicznymi uchwytami i miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady | Tak
| Szuflady samodomykające się z możliwością wyjęcia, na stalowych prowadnicach – całkowity wysuw. Zamknięcie na klucz składany. | Tak
5 | Przestrzeń (szafka) o wysokości min. 50 cm i 1 szuflada o wysokości min.15 cm umieszczone w kolumnie po prawej stronie | Tak
| Przestrzeń (szafka) z drzwiczkami zamykanymi na klucz i ergonomicznym uchwytem. Wewnątrz 1 półka malowana proszkowo. | Tak
6 | Z lewej i prawej strony wózka umieszczone po dwie szyny na akcesoria dodatkowe malowane proszkowo | Tak
7 | Blat wykonany z tworzywa typu ABS odporny za uderzenia i zadrapania. Łatwość mycia i dezynfekcji. | Tak
| -blat z podniesionymi 4 brzegami; w tym 3 brzegi wyprofilowane - stanowiące uchwyty do prowadzenia wózka | Tak
| -blat o powierzchni użytkowej min. 480 x 600 mm | Tak
| -blat wyposażony w materac do przewijania niemowląt. Materac pokryty oddychającą wodo- i ognioodporną tkaniną | Tak
8 | Wysuwany blat roboczy – dane techniczne (+/- 2 proc.): | Tak
| -blat wysuwany z lewej strony wózka | Tak
| -obciążenie do 10 kg | Tak
| -wymiary: 330 x 390 mm; w tym pow. robocza min. 315 x 360 mm | Tak
| -blat po wysunięciu na wysokosci min. 980 mm od podłoza | Tak
9 | Podstawa wózka z tworzywa typu ABS odpornego na uderzenia i zarysowania | Tak
10 | Odboje umieszczone nad kółkami w kształcie krążków. | Tak
11 | Wózek wyposażony w 4 kółka o średnicy 125 mm (+/- 2 proc.) z tworzywa niebrudzącego i nierysujacego powierzchni w tym 2 kółka z blokadą. | Tak
12 | Kosz z tworzywa na odpady o pojemności 10 litrów montowany na dowolnej szynie na akcesoria. Kosz otwierany kolanem. | Tak
13 | Dane techniczne wózka:dł.xszer.xwys. (+/- 2 proc.) | Tak
| -bez akcesoriów: 1150 x 600 x 1050 mm | Tak
| -z akcesoriami: 1340 x 600 x 1050 mm | Tak
| -waga max. 85 kg | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Neonatologiczny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 25
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 25
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek transportowy; 2-poziomowy | 1
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 25
| Przedmiot zamówienia : | Wózek transportowy; 2-poziomowy
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Konstrukcja stalowa,modułowa; możliwość złożenia wózka | Tak
2 | Malowanie proszkowe
3 | Dane techniczne wózka (+/- 2%) | Tak
| Szerokość :524 mm | Tak
| Długość: 975 mm | Tak
| Wysokość : 930 mm | Tak
Udźwig min. 220 kg
4 | Uchwyt skośny do prowadzenia wózka
5 | Stolik wyposażony w: | Tak
| 2 półki z płyty MDF, półki z rantem 12 mm | Tak
| 4 koła skrętne (śr.120 – 125 mm) na łożyskach kulkowych. Koła z tworzywa termoplastycznego niebrudzącego powierzchni | Tak
2 hamulce nożne + osłony przed najechaniem na stopę + ochrona przed wkręcaniem się włókien
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
1 | Dział Aparatury Medycznej |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 26
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 26
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Kosze na śmieci otwarte | 5
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 26
| Przedmiot zamówienia : | Kosze na śmieci otwarte
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Kosz wolnostojący, otwarty, przeznaczony do założenia worka | Tak
2 | Konstrukcja metalowa, odporna na stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych | Tak
3 | Malowanie proszkowe | Tak
4 | Wymiary kosza: | Tak
| - średnica 35-45 cm | Tak
| - wysokość 55-65 cm | Tak
| - pojemność 50-60 l | Tak
5 | Worek blokowany pierścieniem z zamkiem zatrzaskowym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
5 | Dział Higieny |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital im. Św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II, Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 27
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Kosz metalowy 20 l | 9
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 27
| Przedmiot zamówienia : | Kosz metalowy 20 l
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Kosz metalowy o poj.20 l, stal matowa | Tak
2 | Wymiary (+/- 2proc.) | Tak
| -wysokość: 450 mm | Tak
| -średnica: 290 mm | Tak
3 | Otwieranie przyciskiem pedałowym | Tak
| Wieko cicho- i wolnoopadające | Tak
4 | Możliwość włożenia worka na odpady | Tak
5 | Uchwyt do przenoszenia kosza | Tak
6 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
9 | Centrum Laserowe |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 28
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Wózek na brudną bieliznę | 3
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 28
| Przedmiot zamówienia : | Wózek do brudnej bielizny
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak
2 | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania podnoszona za pomocą pedału nożnego | Tak
3 | Zabezpieczenie przed zsunięciem się worka | Tak
4 | Możliwość założenia worka min.120 l | Tak
5 | 4 kółka jezdne skrętne w tym 2 z blokadą | Tak
6 | Dane techniczne (+/- 5 proc.) | Tak
| -długość 400 mm | Tak
| -szerokość 450 mm | Tak
| -wysokość 900 mm | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
3 | Centrum Laserowe |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 29
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 29
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Fotel do transportu chorych w pozycji siedzącej | 2
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 29
| Przedmiot zamówienia : | Fotel do transportu chorych w pozycji siedzącej
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych :
1 | Wymiary fotela (+/- 20mm)
| -zewnętrzne w pozycji leżącej: 1600x700 mm | Tak
| -zewnętrzne w pozycji siedzącej: 900x700 mm | Tak
| -wysokość siedziska na wys. 450 mm | Tak
2 | -przednie koła o średnicy 300 mm (+/-5°) | Tak
| -tylne koła o średnicy 125 mm (+/-5°) | Tak
3 | Regulacja pleców do 75° (+/-5°) | Tak
| Regulacja podnóżka do -90° (+/-5°) | Tak
4 | Regulacja podłokietników z możliwością blokowania w przynajmniej 4 podstawowych pozycjach: | Tak
| -pod kątem ułatwiającym wstawanie | Tak
| -horyzontalne podczas siedzenia | Tak
| -opuszczone pod kątem; zabezpieczające siedzącego | Tak
| -opuszczone; nie przeszkadzające podczas transportu z i na fotel. | Tak
5 | System kół wyposażony w system blokady centralnej. Pojedyncza dźwignia łącząca tylne koła. | Tak
6 | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela zapezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu – wysuwana płyta z gumą umieszczoną od spodu blokującą wózek w trakcie wstawania | Tak
7 | Możliwość wypoziomowania segmentów do ułożenia pacjenta w pozycji leżącej | Tak
8 | Podgłówek z regulacją wysokości | Tak
9 | Możliwość zamontowania stolika do jedzenia, picia, czytania, pisania | Tak
10 | Uchwyt do prowadzenia wózka w segmencie pleców | Tak
11 | Inne wymagania
| -grubość tapicerki siedziska min. 50 mm | Tak
| -obciążenie robocze min. 150 kg | Tak
| -waga fotela max. 43 kg | Tak
| -wybór koloru tapicerki do ustalenia z zamawiajacym | Tak
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
2 | Oddział Neurochirurgii |  | Do 21 dni od daty umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….

## Pakiet 30
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 30
Lp | Przedmiot zamówienia | ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto ( w zł)
1 | Łóżeczko noworodkowe | 10
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….
Pakiet nr 30
| Przedmiot zamówienia : | Łóżeczko noworodkowe
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2018
Parametry ogólne:
Opis parametrów wymaganych
1 | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwością doposażenia w przyszłości łóżeczka o dodatkowe wyposażenie bez konieczności wykonywania otworów | Tak
2 | Kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej, zakres regulacji płynny od 0 do +12 stopni | Tak
3 | Kojec wyposażony w tapicerowany materacyk | Tak
4 | Wymiary (wszystkie parametry +/- 2 cm) :
| Wymiary zewnętrzne łóżeczka: dł.760 x szer.480 mm | Tak
| Regulacja wysokości łóżeczka płynna za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. 970-1200 mm pedałem nożnym | Tak
| Wymiary wewnętrzne kojca: 660x410x220 mm | Tak
5 | Łóżeczko wyposażone w stalowy pojemnik/koszyk lakierowany proszkowo z możliwością zdejmowania o wym. 330x400x90 mm | Tak
6 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS | Tak
7 | Podstawa wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak
8 | Kolor stelaża, pojemnika/koszyka oraz materacyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak
9 | a) Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) b) Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego.(lub równoważne) | Tak
Dostawa
Ilość | Miejsce dostawy |  | Termin dostawy
10 | Oddział Neonatologiczny |  | Do 21 dni od daty podpisania umowy
Szpital Im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Miejscowość……………………… Data……………………………….Podpis………………………………….