Gdańsk, dnia 22.12.2017 r.

nr sprawy: D10.251.67.A.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na Dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur wysokiego ryzyka postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 218-452984 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Pytanie do Pakietu 8, pozycja 11 – Czy zmawiający rękawice chirurgiczne zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 EN 374, EN 420, EN 388 i normą ASTM 1670-1671? 2) Pakiet 8, pozycja 13 - Czy zamawiający zgodzi się na odstąpienie od parametru „Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, pokryta poliuretanem i silikonem” pozostałe wymagania zgodne z SIWZ ? | Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ |

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski