Gdańsk, dnia 28.11.2017r.

nr sprawy: D10.251.69.A.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie            art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę endoprotez, opatrunków oraz innych wyrobów medycznych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące przy opracowywaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania jak i otwarcia ofert na dzień 01.12.2017. Godziny składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian

| Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Pakiet nr 4 poz. 2 i 3: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Pakiet nr 4 poz. 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hydrokoloidowych zbudowanych z karboksymetylocelulozy, kopolimeru SIS, żywic, oleju mineralnego, antyoksydantów? Pakiet nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego o wym. 20x20cm zamiast 14-16cm x 19-21cm? Pakiet nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego cienkiego 10x10 cm w opak. a’10 szt.? Pakiet nr 7 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Pakiet nr 7 poz. 1 (a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego opatrunku chłonnego w opak. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pakiet nr 7 poz. 1 (b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku chłonnego pakowanego pojedynczo w opak. a’30 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pakiet nr 9: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania preparatu przeciw roszeniu optyki wykonanego na bazie 4 procentowego roztworu alkoholu. Opakowanie wyposażone w listek do otwierania o długości 1 cm (+-) 2mm. Formularz oferty: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na które wykonawca składa ofertę. Dotyczy podpisania umowy: Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana pocztą kurierską. Projekt umowy § 6 ust. 4: Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. Projekt umowy § 6 ust. 5: Wnosimy o modyfikacje w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Pakiet 1: Czy Zamawiający zgadza się by w pakiecie nr 1 czasza panewki cementowanej jak i bezcementowej wykonana była nie ze stali lecz gładko polerowanego stopu CoCr? Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści implant według następującej specyfikacji: Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit, podwójnie-mobilna, dostępna w minimum 9 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz. Zewnętrzna powierzchnia pokryta cienką warstwą hydroksyapatytu, wyposażona w liczne wybrzuszenia pokrywające całą powierzchnię zewnętrzną zwiększające obszar kontaktu kości z implantem. Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna dostępna w minimum 9 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. wyposażona w liczne wybrzuszenia pokrywające całą powierzchnię zewnętrzną zwiększające obszar kontaktu kości z cementem. Implanty panewek dostarczane wraz z jednorazowym, polietylenowym instrumentem służącym do bezpiecznego pobicia implantu. Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia 28 mm. Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm. Pakiet 7 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający mógłby określić wymagany rozmiar minimalny wkładu chłonnego? Najczęściej produkowany rozmiar wkładu to 165mx95 mm. Rozmiar wkładu jest to czynnik mający wpływa na cenę całego opatrunku. W przypadku zaoferowania różnej wielkości wkładów chłonnych oferty mogą nie być porównywalne. Projekt Umowy: Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Projekt Umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Projekt Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”? Projek Umowy: Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)? Projekt Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Projekt Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”? Projekt Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Projekt Umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający wyraża zgodę Zamawiający wyraża zgodę Zamawiający dopuszcza preparat wykonany na bazie 4% roztworu alkoholu wyposażony w listek do otwierania o długości ok. 1 cm (+/- 2 mm) Zamawiający wyraża zgodę Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą pocztową. Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zamawiający podając rozmiar kompresu 10 cm x 20 cm oczekuje, że wymiar wkładu chłonnego będzie zbliżony do tego rozmiaru minimalny rozmiar wkładu 9,5 cm x 19,5 cm Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust.2 i 5 projektu umowy. Zamawiający wskazuje, iż przesłanki zmiany ilości przedmiotu umowy są wskazane w § 1 ust.2 tj. zmiana liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych, zmiana kontraktu z NFZ. Wykonawca nie może zaś domagać się wskazania granic zmian ilościowych. Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje się wykonawca”. Tak Zgodnie z SIWZ Zamawiający informuje, iż „złym stanem majątkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k.c. określa się m.in. niewystarczającą ilość środków stwarzającą możliwość braku spełnienia konkretnego świadczenia wzajemnego w terminie. Zły stan majątkowy Copernicus PL Sp. z o.o podobnie jak innych Szpitali jest powszechnie znany i wynika ze zbyt niskiego finansowania świadczeń medycznych przez NFZ w oparciu o limity niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i nie zabezpieczających pokrycia obowiązkowych wydatków i kosztów udzielanych świadczeń medycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1,2 i 4 projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08). Odpowiedz tożsama z odpowiedzią na pytanie 20 Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust.3 zastępując słowo "opóźnienia" słowem "zwłoki". Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że interpretując pojęcie „zwłoka” należy mieć na uwadze, iż podmiot profesjonalny (prowadzący działalność gospodarczą) obowiązuje podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności (art. 355 § 2 k.c.). Odpowiedz tożsama z odpowiedzią na pytanie 20 |

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski