## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	D.10.251.81.A.2017					Załącznik nr 1
	PAKIET NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Maska krtaniowa dla noworodka	szt	30
2	Maska krtaniowa	szt	60
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie	tak
	Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem	tak
	Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,	tak
	Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni,	tak
	Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski	tak
	Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej,	tak
	Nie zawiera lateksu i PCV.	tak
	Rozm. 1; 1,5; 2	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie	tak
	Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem	tak
	Mankiet powietrzny	tak
	Nie zawiera lateksu	tak
	Bezpieczeństwo pracy w polu MRI	tak
	Rozmiar kodowany kolorem	tak
	Rozm. 1; 1,5; 2 : 2,5; 3; 4; 5	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
					Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	D.10.251.81.A.2017					Załącznik nr 1
	PAKIET NR 2
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zgłębniki żołądkowe z zatyczką	szt	300
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Rozm. CH12 - CH25 długość 1500 mm	tak
	Wykonany 100% silikonu	tak
	Dwa otwory boczne	tak
	Zamknięty atraumatyczny koniec	tak
	Skalowany w odległości 450, 550, 650, 750 mm od dystalnego końca	tak
	Barwny kod zatyczek	tak
	Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową	tak
	Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku	tak
	Nie zawiera ftalanów	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
					Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	D.10.251.81.A.2017					Załącznik nr 1
	PAKIET NR 3
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12F x 150 mm	szt	50
2	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12F x 200 mm	szt	50
3	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 75 mm	szt	50
4	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 100 mm	szt	50
5	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 100 mm	szt	50
6	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 125 mm	szt	200
7	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 150 mm	szt	200
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1-7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
					Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 4
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Wziernik uszny Riester do otoskopów	szt	8000
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Rozm. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 Do wyboru Zamawiajacego	tak
	Wziernik uszny musi posiadać powierzchnię wewnętrzna matową czarną	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 5-DRENY DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH ALARIS-ASENA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Dren do podawania płynów do pomp objętościowych	szt	4000
2	Dren do podawania krwi do pomp objętościowych	szt	1000
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Długość drenu max 220 cm	tak
	Filtr 15 µm	tak
	Dren z czujnikiem okluzji	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Dren posiada zaciskacz rolkowy	tak
	Filtr do krwi ow o wielkości 200µm	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 6
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1a	Rozm. 22G x 50 mm	szt	450
1b	Rozm. 21G x 100 mm	szt	50
1c	Rozm. 20G x 120 mm	szt	50
1d	Rozm. 20G x 150 mm	szt	20
2	Zestaw do blokad nerwów
2a	Rozm. 19G x 50mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	20
2b	Rozm. 19G x 100mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	20
2c	Rozm. 19G x 150mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	20
3	Zestaw do blokad nerwów
3a	Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	120
3b	Rozm. 18G x 100 / cewnik 20G x 50 cm	szt	30
4	Zestaw do blokad nerwów
4a	Rozm. 19G x 60 mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	10
4b	Rozm. 19G x 120 mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	30
5	Zestaw do blokad nerwów
5a	Rozm. 21 G x 68 mm / kaniula18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 68.5 mm	szt	100
5b	Rozm. 21 G x 101 mm / kaniula18 G x 83 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 101.5 mm	szt	50
5c	Rozm igły . 21 G x 68 mm / kaniula 18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 82 mm	szt	200
6	System mocowania cewnka
6a	System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta	szt	600
7	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igła wprowadzającą
7a	Rozm. 25G x 70 mm	szt	300
7b	Rozm. 25G x 88-90 mm	szt	500
7c	Rozm. 25G x 103 mm	szt	100
7d	Rozm. 25G x 120 mm	szt	40
7e	Rozm. 25G x 150 mm	szt	20
7f	Rozm. 27G x 70 mm	szt	100
7g	Rozm. 27G x 88-90 mm	szt	2000
7h	Rozm. 27G x 103 mm	szt	30
7i	Rozm. 27G x 120 mm	szt	20
7j	Rozm. 29G x 90 mm	szt	25
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia, Igła izolowana na całej długość (na powierzni wewnętrznej i zewnętrznej) - odsłonięta tylko końcówka stymulująca	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Skład zestawu:
	Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia	tak
	Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości	tak
	Filtr	tak
	Łącznik zaciskowy	tak
	System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Skład zestawu:
	Igła Tuohy - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia	tak
	Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości	tak
	Filtr	tak
	Łącznik zaciskowy	tak
	System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Sklad zestawu:
	Końcówka igły o geometrii ostrołukowej z bocznym otworem wyjściowym o zaokrąglonej krawędzi	tak
	Igła w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia	tak
	Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości	tak
	Filtr	tak
	Łącznik zaciskowy	tak
	System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Sklad zestawu:
	Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia z kablem do stymulacji	tak
	Zewnętrzny cewnik w technologii "cewnik na igle"	tak
	Wewnętrzy cewnik z drenem widoczny w USG	tak
	Filtr	tak
	System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Opatrunek wraz z mocowaniem cewnika w jednym	tak
	Zapobiegający zaginaniu się cewników	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej	tak
	Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 13 mm	tak
	Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego	tak
	Wskaźnik położenia ścięcia igły	tak
	Dobrze wyczuwalny opór opony twardej	tak
	Dobra penetracja tkanki bez skokowego oporu	tak
	Mandryn kodowany kolorami z naniesionym rozmiarem igły	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 7
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1a	Rozm. 24G x 40 mm	szt	100
1b	Rozm. 22G x 50 mm	szt	1000
1c	Rozm. 22G x 80 mm	szt	1200
2	Aytomatyczny system blokowania ciśnienia do blokad nerwów
2a	System pozwalający na utomatyczne blokowanie wstrzyknięcia na poziomie 15psi	szt	100
3	Zestaw do blokad nerwów
3a	Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm	szt	20
3b	Rozm. 18G x 100 mm / cewnik 20G x 90cm	szt	20
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia (bez kabla do stymulacji)	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Umożliwiający automatyczne blokowanie podaży leku, po osiągnięciu cisnienia 15psi	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Skład zestawu:
	Igła z końcówką Tuohy o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia	tak
	Cewnik zbrojony zakrzywiony na końcu widoczny pod USG z oznaczeniem długości	tak
	Cewnik ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na końcu cewnika	tak
	Znacznik RTG	tak
	Filtr	tak
	Lącznik zaciskowy	tak
	System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 8
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Igła do trepanobiopsji	szt	150
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Rozm. 11G x 100 mm	tak
	Ostra końcówka z ostrzem typu podwójny diament	tak
	Krawędź tnaca z dwoma żbkami dla łatwiejszej penetracji	tak
	Ergonomiczna profilowana do dłoni rączka	tak
	Zamknięcie typu twist	tak
	Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu, osłona zabezpieczajaca ostrze igły	tak
	Mozliwość podłączenia strzykawki z końcówką luer	tak
	Kaniula ekstrakcyjna- kształt widelczykowaty, ułatwiająca pobranie kostki	tak
	Oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji	tak
	Mandryn może wystawać poza długość igły max. 4 mm	tak
	Dodatkowe 2 zabezpieczenia igieł zapobiegajace przypadkowemu zakłuciu po wykonanym zabiegu	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 9
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 8Fr, długość 300 mm	szt	200
2	Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6Fr, długość 300 mm	szt	100
3	Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr, długość 400 mm, materiał cewnika PEBAX, balon 16x30 mm, materiał balonu PVC	szt	300
4	Dwukanałowy cewnik rektalny pediatryczny, średnica 9Fr, / długość 150 mm, / balon 7x20 mm / Cewnik i balon bez latexu	szt	150
5	Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii z filtrem artefaktów, średnica 8Fr, długość 400 mm,	szt	60
6	Przewód do pompy infuzyjnej do aparatu Ellipse z wymienną końcówką z zaworem zwrotnym.	szt	100
7	Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem zwrotnym	szt	120
8	Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia	szt	150
9	Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu Ellipse, / opakowanie 30 szt.	op	15
10	Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatu Ellipse.	szt	100
11	Linia manometryczna dla kanału PVES końcówki Luer	szt	50
12	Linia manometryczna dla kanału PURA końcówki Luer	50	50
13	Linia manometryczna dla kanału PABD końcówki Luer	szt	50
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1-8 i 10-11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Wyroby muszą współpracowć z aparatami Elipse Andromeda będącymi wlasnością Zamawiającego	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiert nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 10- WYROBY DO RESPIRATORÓW ASTRAL I STELLAR BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Obwód jednoramienny z zastawką	szt	150
2	Obwód jednoramienny przeciekowy	szt	100
3	Filtr wlotowy do respiratora Astral (op. 4 szt)	op	100
4	Filtr wlotowy do respiratora Stellar (op. 12 szt)	op	96
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny lub mikrobiologicznie czysty	tak
	Obwody muszą współpracować z respiratorami Stellar i Astral będącymi własnością zamawiajacego	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D.10.251.81.A.2017

	PAKIET NR 11
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Worki ileostomijne dla dzieci	szt	200
2	Worki ileostomijne dla noworodków	szt	200
3	Worki ileostomijne dla dorosłych	szt	120
4	Worki ileostomijne dla dorosłych	szt	300
6	Worki urostomijne	szt	100
7	Rękaw do irygacji ze średnicą do przycięcia	szt	50
8	Pasta do podklejania worków stomijnych 50 g	szt	40
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Przezroczyste	tak
	Otwarte z możliwością opróżniania	tak
	Jednoczęściowe	tak
	Rozmiar płytki 70 x 70 mm +/- 5 mm dla każdego rozmiaru	tak
	Pojemność 200 - 250 ml	tak
	Średnica do wycięcia od 10 mm - 40 mm	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Przezroczyste	tak
	Otwarte z możliwością opróżniania	tak
	Jednoczęściowe	tak
	Rozmiar płytki 70 x 70 mm +/- 5 mm dla każdego rozmiaru	tak
	Pojemność 200 - 250 ml	tak
	Średnica do wycięcia od 0 mm - 40 mm	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Przezroczyste	tak
	Otwarte z możliwością opróżniania	tak
	Jednoczęściowe	tak
	Rozmiar płytki 125 x 125 mm +/- 5 mm dla każdego rozmiaru	tak
	Pojemność 800 - 1000 ml	tak
	Średnica do wycięcia od 10 mm +/- 5 mm do 90 mm +/- 5mm	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Przezroczyste	tak
	Otwarte z możliwością opróżniania	tak
	Jednoczęściowe	tak
	Rozmiar płytki 110 x 110 mm +/- 20 mm dla każdego rozmiaru	tak
	Pojemność 300-650 ml	tak
	Średnica do wycięcia od 10 mm +/- 5 mm do 80 mm +/- 5 mm	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Przezroczyste	tak
	Otwarte z możliwością opróżniania	tak
	Jednoczęściowe	tak
	Rozmiar płytki 110 x 110 mm +/- 10 mm dla każdego rozmiaru	tak
	Pojemność 300-500 ml	tak
	Średnica do wycięcia od 10 mm +/- 5 mm do 50 mm +/- 5 mm	tak

				..........................................
				Podpis osoby upowaznionej