Gdańsk, dnia 24 października 2017 r.

# D10.251.63.G.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę aparatury medycznej (V część).

W związku z pytaniem ze strony Wykonawcy Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 21 dot. Załącznik nr 1B do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pakiet nr 2. Wymagania Ogólne, poz. 12 „Lokalizator dolnego zwieracza przełyku”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pH-metru z impedancją bez lokalizatora dolnego zwieracza przełyku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z lokalizatorem dolnego zwieracza przełyku, ale go nie wymaga.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik nr 1B (Opis przedmiotu zamówienia), który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji - Małgorzata Szyszka