Gdańsk, dnia 19 października 2017 r.

D10.251.60.M.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych na

## dostawę aparatury medycznej część II

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW I:

1. Pytanie - Pakiet nr 2

Pytanie dotyczy pkt 1.4 załącznika nr 1B do SIWZ, w którym umieszczono zapis o trybie pracy o nazwie „normalpulse”. W najwyższej klasy laserach CO2, który został wyspecyfikowany nie występuje taki tryb pracy. Żaden laser CO2 o mocy min. 60W dostępny obecnie na rynku nie posiada takiego trybu pracy. W związku z powyższym prosimy o usunięcie ze specyfikacji technicznej SIWZ zapisu mówiącego o konieczności dostarczenia lasera wyposażonego w tryb pracy „normalpulse”.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 B do SIWZ - OPZ

2. Pytanie - Pakiet nr 2

W związku z dużym stopniem zaawansowania technicznego wyspecyfikowanego lasera CO2 prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie wymagał dostarczenia lasera CO2 ze skanerem frakcyjnym wyposażonym w niezależny, zintegrowany ze skanerem moduł RF (fala radiowa) wspomagający działanie wiązki laserowej (pkt 1.11 specyfikacji technicznej SIWZ). Dostarczenie w/w skanera frakcyjnego wyposażonego w moduł RF w znacznym stopniu zwiększy zakres wykonywanych zabiegów oraz w bardzo dużym stopniu zwiększy bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ 
z dnia 11.10.2017 r. w zakresie § ust 9, pkt 1- Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Marta Muszyńska- Orciuch

Załączniki:

- Załącznik nr 1 B do SUIWZ – OPZ po zmianie

- Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy po zmianie