Gdańsk, dnia 01.09.2017 r.

nr sprawy: D10.251.46.P.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 145-298922 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Dot. Pakiet 31 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 31 poz. 2 igieł do biopsji skóry w rozmiarze 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pozostałe wymagania bez zmian. 2) Dot. Pakiet 31 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 31 poz. 4 igieł do trepanobiopsji talerza biodrowego z uchwytem typu „młotek”. Pozostałe wymagania bez zmian. 3) Dot. Pakiet 38 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 38 poz. 1 sondy moczowodowej wykonanej z elastycznego poliamidu z mandrynem metalowym. Pozostałe wymagania bez zmian. 4) Dot. Pakiet 18 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z wbudowanym drenem oraz bez kanału gastrycznego, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 5) Dot. Pakiet 41 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy chodzi o dren do maski tlenowej? 6) Dot. Pakiet 42 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych: wyrób medyczny j.u., pakowany indywidualnie, sterylny, lekko porowata powierzchnia („zmrożona”) ułatwiająca wprowadzenie, wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcanie się, bez skali, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach, długość 500mm dla rozmiaru CH10, CH12, CH14, CH16 do wyboru Zamawiającego, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 7) Dot. pakiet 2 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści szpatułkę nie wygiętą lekko do góry- prostą ? 8) Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 10. Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 10 Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolny od ftalanów, jednorazowy sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu OPTIVANTAGE, składający się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym: zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak: 1 x wkład o pojemności 200 ml 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150-152 cm, z trójnikiem Y z dwoma zaworkami zwrotnymi, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 18 cm 1 x złącze szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy „J” 1 x ostrze typu „Spike” 1 x pojemniczek do odpowietrzania każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak: 1 x wkład o pojemności 100 ml 1 x ostrze typu „Spike” 1 x złącze szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy „J” każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim ? UZASADNIENIE: Zestawy opisane w Pytaniu 1 cechują się pełną, gwarantowaną przez ich producenta kompatybilnością ze wstrzykiwaczami OptiVantage. Uwzględnienie dla każdego pojedynczego zestawu wkładowego etykiety w języku polskim zapewnia ich Użytkownikowi pełne bezpieczeństwo użycia i gwarantuje Personelowi Pracowni TK Zamawiającego możliwość odczytania i weryfikacji danych produktu w języku ojczystym, bez najmniejszych wątpliwości wynikających z bariery językowej. Do każdego opakowania zbiorczego wspominanych tutaj zestawów wkładowych dołączona jest ponadto Instrukcja ich Użytkowania w języku polskim. Dodatkowym elementem przemawiającym na rzecz dopuszczenia zestawów opisanych w Pytaniu 1, jest wyposażenie każdego zestawu A w pojemniczek do odpowietrzania/zlewkę nadmiaru kontrastu, jaka może pojawić się podczas napełniania wkładu kontrastem i jego odpowietrzania. Użycie pojemniczka do odpowietrzania zapewni wysoką higienę w pracowni poprzez uniknięcie zabrudzenia kontrastem samego wstrzykiwacza, jak też jego bezpośredniego otoczenia. Ponadto, niezmiernie istotnym czynnikiem jest tutaj także RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych. Krótsze odgałęzienie trójnika „Y” (o długości 8 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika „Y” – im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym). Przy zapotrzebowaniu, określonym dla Pozycji 1 Pakietu nr 10, na 3000 sztuk/zestawów wkładowych (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) zakup asortymentu, o którym mowa w pytaniu umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań, prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych). 9) Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ, Projekt umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie § 3 pkt. 5, 6, 7 o brzmieniu: 5. W ramach umowy dla wskazanego przez Zamawiającego personelu Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych prezentacji wyrobów medycznych, które Wykonawca dostarcza w ramach umowy. 6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do realizacji prezentacji materiały oraz udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących dostarczanych w ramach umowy wyrobów medycznych. 7. Prezentacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych przez strony po podpisaniu umowy. poprzez ich wykreślenie lub adnotację „Nie dotyczy Pakietów 10, 11”? UZASADNIENIE: Informujemy, iż Personel spółki Copernicus Podmiot Leczniczy, obsługujący wstrzykiwacze kontrastu OptiVantage i Vistron CT w Pracowniach TK szpitala, został stosownie przeszkolony w zakresie stosowania jednorazowych akcesoriów do każdego ze wstrzykiwaczy, podczas instalacji danego urządzenia. Ponadto, Zamawiający od lat zamawia materiały eksploatacyjne do tych aparatów, które od lat są też systematycznie i w niezmienny sposób stosowane. W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego stanowiska określonego w/w zapisami, koszt szkoleń i prezentacji będzie musiał zostać wliczony w cenę oferowanych produktów, co znacznie podwyższy wartość oferty. 10) Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ, Projekt umowy. Wobec faktu umieszczenia w projekcie umowy (pkt. 4 § 5) zapisu o treści: 4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym mowa w art. 490 § 1 k.c. wzywamy Zamawiającego do zapoznania Wykonawców z sytuacją finansową i wypłacalnością szpitala. UZASADNIENIE: Art. 490. § 1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. § 2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony. Odwoływanie się przez Zamawiającego w treści umowy do art. 490 § 2 ustawy k.c., nie może mieć racji bytu bez odniesienia się do art. 490 § 1 k.c. Musi to oznaczać wcześniejsze, przed terminem składania ofert, zapoznanie potencjalnych oferentów ze stanem majątkowym Zamawiającego. 11) Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ, Projekt umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie § 6 pkt. 4 o treści (cyt.): 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4. i nada mu proponowany zapis: 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4. UZASADNIENIE: Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary, jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na jedną stronę umowy za zawinione (lub niezawinione) przez nią rozwiązanie umowy, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. W żadnym razie nie powinny też obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 12) Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ, Projekt umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w zakresie § 5 pkt. 3 o treści (cyt.): 4. Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości płatniczych Zamawiającego. poprzez jego wykreślenie w całości? UZASADNIENIE: Zawarcie kontraktu nakłada na Wykonawcę szereg obowiązków, obwarowanych karami umownymi. Zamawiający ma w zasadzie jeden obowiązek: terminową zapłatę za sukcesywnie i rzetelnie realizowane dostawy towarów o idealnej jakości. Zamawiający w projekcie umowy przewidział długi, 60-dniowy termin płatności i taki też termin powinien zostać dotrzymywany w trakcie realizacji umowy przetargowej. Wykonawca, zawierając umowę, ma prawo do zabezpieczenia swoich praw do zapłaty, choćby poprzez jasno i precyzyjnie określony termin płatności. W innym przypadku mamy sytuację nierównego traktowania stron, poprzez jaskrawe faworyzowanie strony jaką jest Zamawiający. 13) Dot. Pakietu 10 Czy zamawiający w postępowaniu nr D10.251.46.P.2017 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (72 pakiety) w pakiecie nr 10 ma na myśli certyfikowane przez producenta materiały jednorazowego użytku do strzykawek Optivantage DH (2 x wkład 200 ml, dren Y 150 cm z dwiema zastawkami, limit ciśnienia 400 Psi) i Optistar Elite (2 x wkład 60 ml, dren Y 230 cm z jedną zastawką, limit ciśnienia 200 Psi)? 14) Dot. Pakietu 70 Czy zamawiający w postępowaniu nr D10.251.46.P.2017 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (72 pakiety) w pakiecie nr 70 mając na uwadze, że strzykawka Optivantage DH będąca w jego posiadaniu jest na gwarancji i wymaga stosowania certyfikowanych przez producenta materiałów jednorazowego użytku ma na myśli (2 x wkład 200 ml, dren Y 150 cm z dwiema zastawkami, limit ciśnienia 400 Psi)? 15) Dot. Pakietu 49 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 49 zestawów do drenażu jamy opłucnowej dla dorosłych z butlą o pojemności 1150 ml z podziałka główna co 100 ml i dodatkowa co 25 ml; oraz do objętości 100 ml dodatkowo co 10 ml. Butla wyposażona w zastawkę bezzwrotną i dren do podłączenia z drenem klatkowym oraz automatyczny zawór ograniczający zasysanie do -40cmH2O. Możliwość zastosowania bez ssania (grawitacyjnie). Mozliwość pobierania materiału do badań bezpośrednio z silikonowego drenu. 16) Dot. pakietu 2 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw wzierników laryngologicznych ze szpatułką twardą nie uginającą się w części środkowej , prostą? 17) Dot. pakietu 59 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2 i dopuści: Samorozprężalna proteza nitinolowa z zestawem wprowadzający o średnicy 24 Fr, giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie. Dwuczęściowa rękojeść umożliwiająca wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu fiksacji 26mm, 30mm i 34mm. Średnice protez w miejscu zwężenia 20mm, 24mm, 28mm. Długość protez 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 18) Dot. Pakiet 66 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: proteza samorozprężalna, nitinolowa do dróg żółciowych całkowicie pokrywana, 4 znaczniki widoczne w rtg na obu końcach. Zestaw wprowadzający o śr. max 10Fr i dł. 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 19) Dot. Pakiet 60 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z 7 gumkami w miejsce zestawów z 10 gumkami, parametry zestawów zgodne z opisem. 20) Dot. Pakiet 22, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z martwą przestrzenią 12,5ml, skutecznością nawilżania 24mgH2O/l oraz objętością oddechową powyżej 150ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 21) Dot. Pakiet 26, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z dojściem do żyły lub tętnicy przez 7 dni lub 140 wejść? 22) Dot. Pakiet 26, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy z dojściem do żyły lub tętnicy przez 7 dni lub 100 wejść bez aplikatora? 23) Dot. Pakiet 27, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych 6FR dla rurek 2,0-4,5, 10FR dla rurek 4,5-6,5, 14FR dla rurek 7,0-10,0? 24) Dot. Pakiet 42, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez skalowania? 25) Dot. Pakiet 47, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 26) Dot. Pakiet 47, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści licznik igieł o pojemności 20/20? 27) Dot. Pakiet 47, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści marker chirurgiczny ze skalą na korpusie do 5cm oraz miarką wyskalowaną do 15cm? 28) Dot. Pakiet 50, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z regulatorem przepływ i drenem o długości 145 cm? 29) Dot. Pakiet 7 poz.3 Czy Zamawiający oczekuje przejściówki podłączanej bezpośrednio do monitora czy do kabla głównego? Jeśli kabla głównego to prosimy o podanie nr kat. kabla do którego ma pasować przejściówka. 30) Dot. Pakiet 7 poz.4 Czy Zamawiający będzie podłączał przejściówkę do kabla Multimed Pod? Jeśli tak to prosimy o podanie modelu posiadanego kabla Multimed. 31) Dot. Pakiet 18 Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu zgodnej z wymaganiami tj: - wyrób medyczny jednorazowy - Pakowany indywidualnie - Sterylny - Rozmiar: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 oraz 6,0 (dla pacjentów ważących powyżej 100 kg) kodowane kolorem - Nie zawiera lateksu - Zgodne z budową anatomiczna gardła wycięcie pozwalające na łatwe zakładanie - Wbudowane zabezpieczenie przed zagryzieniem rurki - Mankiet powietrzny z niewbudowanym drenem do uszczelniania maski (dren nie znajduje się wewnątrz rurki), dzięki czemu dren jest luźny i można go dowolnie ułożyć - Kanał gastryczny z możliwością wprowadzenia sond od rozm od 6 Fr do 16 Fr w zależności od rozm. maski 32) Dot. Pakiet 22 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o zakresie 50-1500ml, przestrzeni martwej 15ml z manualnie zamykaną zatyczką port do odsysania , o wadze 8,4g? 33) Dot. Pakiet 23 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o wadze 15g, z zachowaniem pozostałych parametrów? 34) Dot. Pakiet 23 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o masie 21g (tj o większej o 1 g) z zachowaniem pozostałych parametrów? 35) Dot. Pakiet 23 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o przestrzeni martwej 77ml z zachowaniem pozostałych parametrów? 36) Dot. Pakiet 23 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o przestrzeni martwej 55ml, o wadze 35,6 g? 37) Dot. Pakiet 23 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o skuteczności filtracji bakteryknej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membranie filtracyjnej o metodzie działania ładunków intermolekularnych? 38) Dot. Pakiet 26 Proszę o odstąpienie od wymogu zaworu posiadającego zdejmowalny aplikator i dopuszczenie możliwości zaoferowania zaworu bez aplikatora - dezynfekcja membrany zaworu w miejscu wkłucia, w pełni wystarczy do uzyskania jałowego połączenia z końcówka Luer-Lock. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 39) Dot. Pakiet 29 poz. 1,2 Proszę o dopuszczenie kaniuli widocznych w USG, z 4 paskami radiocieniującymi, dzięki którym kaniula jest także widoczna w RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 40) Dot. Pakiet 29 poz. 3 Proszę o dopuszczenie kaniuli dotętniczej wykonanej z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 41) Dot. Pakiet 33 poz. 1 Proszę o dopuszczenie worka na mocz bez dodatkowego portu do pobierania próbek. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 42) Dot. Pakiet 50 poz. 31 Zwracam się z prośba o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min. • Długość drenu 180 cm. • Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. • Możliwość obsługi jedną ręką. • Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. • Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem. • Zakończenie dreny luer lock. • Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP. • Sterylizowany tlenkiem etylenu. • Jednokrotnego użytku. 43) Dot. Pakiet 19 poz. 8 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 w pozycji 8 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu w rozmiarach od 3,0 – 5,0 co 0,5 mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte z SIWZ? 44) Dot. Pakiet 20 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 w wymaganiach do pozycji 3 poprzez sformułowanie „Kaniula posiada łuk wygięcia 105°” rozumie rurkę tracheostomijną o łuku wygięcia 105°? 45) Dot. Pakiet 44 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowego użytku do badań mięśni o konstrukcji stalowej, powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, wymiary 25 mm x 0,46 mm (26G), o powierzchni czynnej 0,07 mm2, z uchwytem wyposażonym w znacznik kierunku powierzchni czynnej i klips zabezpieczający, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 25 szt.? 46) Dot. Pakiet 44 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowego użytku do badań mięśni o konstrukcji stalowej, powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, wymiary 50 mm x 0,46 mm (26G), o powierzchni czynnej 0,07 mm2, z uchwytem wyposażonym w znacznik kierunku powierzchni czynnej i klips zabezpieczający, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 25 szt.? 47) Dot. Pakiet 44 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowego użytku do badań mięśni o konstrukcji stalowej, powlekanej silikonem, z wolframowym rdzeniem, wymiary 25 mm x 0,30 mm (30G), o powierzchni czynnej 0,07 mm2, z uchwytem wyposażonym w znacznik kierunku powierzchni czynnej i klips zabezpieczający, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 25 szt.? 48) Dot. Pakiet 44 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga elektrody samoprzylepnej, jednorazowej, powierzchniowej, nieżelowanej, o powierzchni czynnej 4 x 7 mm, z kablem długości 8 cm z wtykiem TP 0,7 mm, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 50 szt.? 49) Dot. Pakiet 44 poz. 5 Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej do badań pojedynczego włókna SFEMG, z platynową powierzchnią czynną, wielorazowego użytku, o wymiarach 25 mm x 0,35 mm, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego? 50) Dot. Pakiet 44 poz. 6 Czy Zamawiający wymaga jednorazowej elektrody powierzchniowej św. Marka (pudendal) do badań nerwu sromowego o długości 30 cm, powierzchnia czynna 12 mm2, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 20 szt.? 51) Dot. Pakiet 44 poz. 7 Czy Zamawiający wymaga elektrody bipolarnej wielorazowego użytku do stymulacji z korkami filcowymi o średnicy 6 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z odłączanym okrągłym uchwytem, z kablem ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego? 52) Dot. Pakiet 44 poz. 8 Czy Zamawiający wymaga jednorazowej elektrody uziemiającej, o wymiarach 40 mm x 50 mm wraz z kablem o długości 1 m, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowane po 24 szt.? 53) Dot. Pakiet 44 poz. 9 Czy Zamawiający wymaga kabla ekranowanego wielokrotnego użytku do elektrod jednorazowych powierzchniowych i igłowych o długości 2 m, z dwiema końcówkami czerwoną i czarną zakończonymi wtykami TP 0,7 mm, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego? 54) Dot. Pakiet 44 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga wielorazowej opaskowej elektrody uziemiającej o długości 45 cm z odłączanym kablem o długości 150 cm z wtykiem TP 1,5 mm, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego? 55) Dot. Pakiet 44 poz. 11 Czy Zamawiający wymaga wielorazowej miseczkowej elektrody złotej, średnica 10 mm, z otworem o średnicy 2 mm, z kablem w osłonie teflonowej wzmacnianym nićmi kevlarowymi o długości 122 cm, wtyk TP 1,5 mm, do aparatu EMG Keypoint będącego własnością Zamawiającego, pakowanej po 10 szt.? 56) Dot. Pakiet 44 poz. 12 Czy Zamawiający wymaga pasty klejąco-przewodzącą do elektrod Ten20, pakowanej w słoiki po 228 g, opakowanie 3 szt.? 57) Dot. Pakiet 71 poz. 1 Czy Zamawiający dodatkowo dopuści do zaoferowania igle biopsyjną w rozmiarze 13G i 10G z przezroczystym pojemnikiem na bioptaty i pojedynczym kanałem ssącym? 58) Dot. Pakiet 71 poz. 2 Czy Zamawiający dodatkowo dopuści do zaoferowania znaczniki tkankowe w rozmiarze 14G i 15 G ? Oferowane znacznik mają znacznie dłuższą wizualizację pod zobrazowaniem USG. 59) Dot Projektu umowy §5 pkt.3 i 4 Czy wykonawca odstąpi od w/w pkt. 60) Dot. Pakiet 31 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do biopsji wątroby o długości 16 cm jako równoważnej do wymaganej 15 cm. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ 61) Dot. Pakiet 31 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jak należy rozumieć wymóg, że igła do punkcji mostka powinna posiadać co najmniej cztery możliwości ustawienia długości igły? Standardowo igły do punkcji mostka posiadają mechanizm gwintowy umożliwiający w płynny sposób ustawienia żądanej głębokości wkłucia oraz po zdemontowaniu tego mechanizmu, uzyskanie stałej długości, zależnej od wybranego rozmiaru igły. Jednocześnie prosimy o zaakceptowanie takiego rozwiązania. 62) Dot. Pakiet 31 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do trepanobiopsji talerza biodrowego rozmiar 13G i długości 50 mm lub 70 mm jako równoważnej do wymaganej długości 60 mm. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ 63) Dot. Projekt umowy § 4 Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie kolejno nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3-7 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4. 64) Dot. Projekt umowy § 6 ust. 4 Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 65) Dot. Projekt umowy § 6 ust. 5 Wnosimy o modyfikacje w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. 66) Dot. Pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kabli dedykowanych bezpośrednio do aparatów, nie wymagających przejściówek łączących? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacji w/w pakietu i wydzieli poz. 3 i 4, w przypadku zaoferowania kabli podłączanych bezpośrednio do aparatu? 67) Dot. Pakiet 23 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 23 g? 68) Dot. Pakiet 56 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noża o długości schowanego ostrza 0,1mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 69) Dot. Pakiet 56 poz. 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby nasadek w komisie do pełnych opakowań handlowych producenta (opakowania po 10 sztuk). 70) Dot. Wzór umowy Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków komisu min. w zakresie pakietu nr 56 we wzorze umowy (tj. załącznik nr 6 do siwz ). Zamawiający w ostatniej kolumnie formularza cenowego - Załącznika nr 1 wymaga Komisu przedmiotu zamówienia natomiast nie opisuje warunków tego obowiązku we wzorze umowy. 71) Dot. Wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf? 72) Dot. Wzór umowy Ad par. 5 ust. 4 Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia: W przypadku gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie dostaw. 73) Dot. Wzór umowy Ad par. 6 ust. 1 i 2. Prosimy o wyznaczenie kary umownej na 0,2% wartości towaru którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień niedotrzymania terminu. 74) Dot. Wzór umowy Ad par. 6 ust. 3. Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy: 3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad ………….. dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1. Obecny zapis nakłada na Wykonawcę podwójną karę za to samo przewinienie. 75) Dot. Wzór umowy Ad par. 6 ust. 4. Prosimy o wyznaczenie kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 76) Dot. Wzór umowy Ad par. 6 ust. 5. Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia: Nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni. 77) Dot. Pakiet 50 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu, o długości 195 cm, bez ftalanów (bez potwierdzenia graficznego na opakowaniu)o zakresie regulacji 5-250 ml/h (bez potwierdzenia graficznego na opakowaniu)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 78) Dot. Pakiet nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnego zestawu wzierników laryngologicznych: nosowy w kształcie klasycznego wziernika, wziernik uszny, szpatułka. Rozmiar L. Wziernik nosowy w kształcie klasycznego wziernika, materiał w części aplikacyjnej gładki, w części rękojeści z wypustkami. Wziernik uszny posiada powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną błyszczącą. Szpatułka twarda, elastyczna, prosta. 79) Dot. projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy?: „Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto.” ? Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku). 80) Dot. Pakiet 46 Czy Zamawiajacy dopuisci cewnik Thorax w rozmiarez CH 14 zamiast CH 12 ? pozostałe parametry bez zmian 81) Dot. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przyrząd do drenaży ucha środkowego opakowanie 5 szt. o średnicy 1,27 mm jak na zdjęciu poniżej? 82) Dot. Pakiet 23 poz. 5,6 Czy Zamawiający oczekuje aby wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci wykonany był z celulozy zapewniający efektywną i optymalną wymianę ciepła i wilgoci w drogach oddechowych pacjenta w przeciwieństwie do filtrów z wymiennikami ciepła i wilgoci wykonanymi z gąbki. 83) Dot. Pakiet 22 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, uniwersalnym portem tlenowym. Wymiennik o konstrukcji zapewniającej równoczesne nawilżenie dopływającego tlenu, z szczelnie zamykanym portem do odsysania, jednomembranowy, skuteczność nawilżania min. 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,8 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml, waga max. 8,5 g, sterylny. 84) Dot. Pakiet 10 poz. 1 – Formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 1 do SIWZ) Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego: 2 x strzykawkę o pojemności 200ml 1 x dren z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną Uzasadnienie: Zestawy o składzie j.w. stosuje wiele jednostek służby zdrowia w Polsce bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu przeprowadzenia testów jakościowych. Alternatywnie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu nr 10, tj. osobno na poz. 1 i osobno na poz. 2. Opisany w poz. 1 Załącznika nr 1 skład zestawu jest elementem charakterystycznym dla zestawu kompletowanego przez jednego producenta asortymentu do wstrzykiwacza kontrastu, a nie zestawu standardowego. 85) Dot. Projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ) dot. § 2 ust. 5-7 – Prosimy o wykreślenie tych ust. w odniesieniu do pakietów, których przedmiot zamówienia stanowi sprzęt jednorazowego użytku 86) Dot. Projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ) dot. § 3 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: „1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 1) przy pierwszej dostawie lub mailowo w dniu pierwszej dostawy dostawy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 876, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze, potwierdzających iż oferowany asortyment może być wprowadzony do obrotu i używania – na wezwanie zamawiającego, 2) każdorazowo lub mailowo w dniu pierwszej dostawy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego – dokumentów informujących o sposobie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu z zaznaczeniem ile razy sprzęt może być poddawany sterylizacji lub/ i katalogów oferowanych produktów w jęz. polskim plus oryginalne ulotki informacyjne umożliwiające weryfikację parametrów granicznych, instrukcje użytkowania – na wezwanie zamawiającego.” Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej w dniu dostawy towaru na adres e-mail podany przez Zamawiającego, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu oddalonego od siedziby spółki, a dokumenty dotyczące dostawy, w tym: certyfikaty, faktura, z biura. Nie ma możliwości, aby dokumenty bezpośrednio dołączyć do wysyłki asortymentu. 87) Dot. Projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ) dot. § 5 ust. 1 i poz. 2 - Prosimy o modyfikację tych ust. w następujący sposób: „1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności. 2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania za nie dostarczoną, do Magazynu Głównego Zamawiającego (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1–6). Alternatywnie Wykonawca może wysłać fakturę w dniu dostawy towaru na podany przez Zamawiającego adres e-mail.” Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia faktury w formie elektronicznej w dniu dostawy towaru na adres e-mail podany przez Zamawiającego, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu oddalonego od siedziby spółki, a dokumenty dotyczące dostawy, w tym faktura, z biura. Nie ma możliwości, aby dołączyć do wysyłki asortymentu wystawioną fakturę VAT. 88) Dot. Projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ) dot. § 6 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7. 3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru ponad 7 dni roboczych Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4. 5. Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w terminie 2 miesięcy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień. 6. Powyższe (ust. 1-4 i 6) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody, do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.” (…) oraz o dodanie ustępów o następującej treści: „10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, 11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia przekraczającą 30 dni ponad termin płatności określony w umowie w wysokości 0,2% wartości zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki. 12. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 13. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” 89) Dot. Pakiet 26 W związku z możliwością stosowania zaworu w terapii domowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy powierzchnia styku z końcówką luer strzykawki ma być wykonana z poliuretanu, materiału o mniejszej adhezji drobnoustrojów, niż poliwęglan. 90) Dot. Pakiet 17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, dla niemowląt, dzieci i dorosłych w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. 91) Dot. Pakiet 17 - Prosimy o Zamawiającego sprecyzowanie czy wymaga masek anestetycznych umożliwiających pracę w środowisku MRI? 92) Dot. Pakiet 17 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski anestetyczne mają posiadać zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, tak zaprojektowana maska o zwiększonej ergonomice ułatwia obsługę personelowi medycznemu w trakcie podawania gazów anestetycznych w porównaniu z maskami z zaworami skierowanymi poziomo? 93) Dot. Pakiet 22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych pakowanego pojedynczo z uniwersalnym portem tlenowym i samodomykajacym się portem do odsysania o konstrukcji zapewniającej nawilżanie dopływającego tlenu, o skuteczności nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, martwej przestrzeni 16ml, objętości oddechowej większej niż 25 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 94) Dot. Pakiet 22 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby wymiennik posiadał jednomembranowy wkład zaprojektowany w celu zmniejszenia oporów przepływu tlenu przez wymiennik i utrzymania tego parametru na poziomie nie wyższym niż 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min? 95) Dot. Pakiet 23, Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno/wirusowego dla dorosłych, elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, przestrzeni martwej 77ml i wadze niższej niż wymagana zatem zmniejszającej obciążenie systemu oddechowego. 96) Dot. Pakiet 23, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjno/wirusowego mechanicznego z portem kapno z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, przestrzeni martwej 85 ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 97) Dot. Pakiet 23, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje filtra mechanicznego z możliwością stosowania do 48 godzin, walidowanego w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV? 98) Dot. Pakiet 23, Poz. 6 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (lp.97 – przyp. Zamaw.) prosimy Zamawiającego o przeliczenie ceny filtra wg 24 godzinnego czasu stosowania. 99) Dot. Pakiet 24, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, przestrzeni martwej 77 ml, objętości oddechowej 300-1000ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 100) Dot. Pakiet 24, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjno/wirusowego elektrostatycznego pakowanego pojedynczo o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 % o objętości oddechowej Vt 120-1000 ml i wadze 16g? 101) Dot. Pakiet 24, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego antybakteryjno/wirusowego o poziomie nawilżania nawilżania wyższym niż wymagany na poziomie 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 77 ml, waga 24 g, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml. 102) Dot. Pakiet 24, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego antybakteryjno/wirusowego o poziomie nawilżania nawilżania wyższym niż wymagany na poziomie 32 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 7,5 mg H20/l przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 34 ml, waga 17 g, objętość oddechowa Vt 120-750 ml. 103) Dot. Pakiet 24, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego do wymaganego filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga znacznie niższa niż określona, przestrzeń martwa 77 ml. 104) Dot. Pakiet 24, Poz. 5 i 6 - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych łączników typu martwa przestrzeń o długości 18 cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 105) Dot. Pakiet 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie stosowanego systemu bezigłowego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność zaworu 7 dni lub 200 użyć, posiadający przezroczystą obudowę umożliwiającą kontrolę wzrokową, dostępne także w wersji tętniczej – czerwona obudowa – dostarczane wg potrzeb Zamawiającego, zawór nie zawierający metalu oraz latexu, posiadający membranę jednorodna wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typ żeński luer lock płaska, zapewniająca prosty sposób dezynfekcji ( przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ) wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie 12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek z przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenia do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia , wewnątrz zaworu system zabezpieczający prawidłowe zamknięcie przed wtargnięciem infekcji.? 106) Dot. Pakiet 26 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby membrana zaworu była wykonana z lateksu, zamiast silikonu pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 107) Dot. Pakiet 28, Poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjnego z drenem 3cm przed i za filtrem 108) Dot. Pakiet 29 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania produktów jednego producenta. 109) Dot. Pakiet 30 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kranik ma posiadać białe trójramienne pokrętło? 110) Dot. Pakiet 30, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie dren ma być pozbawiony szkodliwych ftalanów, DEHP? 111) Dot. Pakiet 30, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużeniem 7cm. 112) Dot. Pakiet 30, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy port do iniekcji, który umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej, co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba działać szybko i w sytuacji zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i środkach transportu sanitarnego. 113) Dot. Pakiet 33 - Czy Zamawiający oczekuje aby worek posiadał białą tylną ścianę pozwalającą na lepszą wizualizację moczu? 114) Dot. Pakiet 33 - Czy Zamawiający oczekuje, aby worek posiadał port do pobierania próbek z okienkiem podglądu pozwalającym na kontrolę procesu pobierania próbki moczu? 115) Dot. Pakiet 34, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 1,5-3ml dla rozm. CH6-10, 116) Dot. Pakiet 34, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 10ml dla rozm. CH12-24 117) Dot. Pakiet 34, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 15ml dla rozm. CH12-24. 118) Dot. Pakiet 34, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewnika foley dwudrożny z fabrycznie zapakowaną strzykawką zawierającą 10% glicerynę z balonem o rozmiarze 10 ml z możliwością stosowania do 90 dni, dostępny w rozmiarach 12-22CH. 119) Dot. Pakiet 34, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley trójdrożnego z balonem 30–50 ml, dostępne rozmiary 18-24Ch 120) Dot. Pakiet 35 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu wyposażonego w silikonową tulejkę do mocowania cewnika. 121) Dot. Pakiet 35, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zestawu z workiem 2l, cewnik pigtail dł. 40cm 122) Dot. Pakiet 35, Poz. 2 i 3 - Prosimy o dopuszczenie zestawu z cewnikiem CH11 i CH14 bez integracji z kaniulą, cewnik pigtail 45cm, długość igły 12cm . 123) Dot. Pakiet 35, Poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie zestawu z cewnikiem CH11 bez integracji z kaniulą. 124) Dot. pakiet 38 - Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego? 125) Dot. pakiet 38 - Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm? 126) Dot. pakiet 38 - Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie 127) Dot. Pakiet 40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5,6mm. 128) Dot. Pakiet 40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5mm. 129) Dot. Pakiet 42 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje numerycznego oznaczenia rozmiaru na konektorze i wewnętrznego schodkowania konektora. 130) Dot. Pakiet 42 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania długości 40cm dla Ch10 oraz 60cm dla pozostałych rozmiarów. 131) Dot. Pakiet 50 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z drenem 155cm bez informacji o zakresie regulacji na opakowaniu, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 132) Dot. Pakiet 17 Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych, których rozmiary nie są kodowane kolorem, ale za to każda z masek ma wyraźne, duże cyfrowe oznaczenie rozmiaru – zarówno na korpusie maski, jak i na drenie do pompowania, spełniających pozostałe wymogi zawarte w SIWZ. 133) Dotyczy części nr 26: Czy Zamawiający dopuści do przetargu zamknięty system bezigłowy dostarczany jako sterylny w opakowaniu folia-papier bez aplikatora? 134) Dotyczy części nr 26: Czy ze względu zmniejszenie ryzyka zakażeń odcewnikowych Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane porty bezigłowe charakteryzowały się bardzo małym refluksem na poziomie 0,004 ml? 135) Dotyczy części nr 28: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby filtry bakteryjne w pozycji 1 i 2 posiadały linie o długości 10 cm przed filtrem i 5 cm za filtrem? | Tak, zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zamawiający informuje, iż „złym stanem majątkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k.c. określa się m.in. niewystarczającą ilość środków stwarzającą możliwość braku spełnienia konkretnego świadczenia wzajemnego w terminie. Zły stan majątkowy Copernicusa, podobnie jak innych Szpitali, jest powszechnie znany i wynika ze zbyt niskiego finansowania świadczeń medycznych, w oparciu o limity niedostosowane do rzeczywistych potrzeb i nie zabezpieczających pokrycia obowiązkowych wydatków i kosztów udzielanych świadczeń medycznych. Brak jest podstaw, aby do określenia „złego stanu majątkowego” dla potrzeb art. 490 § 2 k.c. niezbędna była analiza pełnego sprawozdania finansowego za okres poprzednich lat jak również prognozy finansowej na rok bieżący i przyszły. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08). Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Tak Zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Zapisy SIWZ bez zmian. Zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Nie wydzielamy. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Dopuszczamy skuteczność filtracji, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Tak Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Tak, Zamawiający dopuszcza. Tak, Zamawiający dopuszcza. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Dopuszczamy. Dopuszczamy takie rozwiązanie. Dopuszczamy wymiar 70 mm. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Projekt umowy dla pakietów: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 oraz 66, które dot. dostaw komisowych – zgodnie ze zmianą do SIWZ z dnia 25.08.2017 r. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zamawiający dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zapisy projektu umowy – bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza, pozostałe bez zmian. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Nie, zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ. |

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Obowiązujący Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych