W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, niniejszym zwracamy się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii.

| LP | PYTANIE |
| --- | --- |
| 1 | Dotyczy opisu architektura: w folderze 001_OPIS znajdują się dwa opisy techniczne GC_PW_OPIS.pdf oraz S01.pdf. Który jest dokumentem aktualnym? |
| Ad 1 | W załączonej na stronie zamówienia dokumentacji nie występuje plik o nazwie S01.pdf . Zamawiający prosi o uszczegółowienie pytania. W lokalizacji załączniki do OPZ\zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001_OPIS znajduje się tylko plik o nazwie GC_PW_OPIS i jest to plik z opisem branży architektonicznej. |
| 2 | Czy przewidują Państwo zmianę parametrów central wentylacyjnych w związku z wejściem nowego rozporządzenia UE w sprawie podwyższenia sprawności układu odzysku ciepła? |
| Ad 2 | Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów central. Wszystkie parametry w tym również dotyczące odzysku ciepła na czas uzyskania pozwolenia na budowę spełniały wymagania przepisów dotyczących odzysku ciepła, które obowiązywały od stycznia 2016 roku. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia producenci mogą już nie sprzedawać central o wcześniej założonych parametrach więc Zamawiający oczywiście dopuszcza zmianę parametrów dotyczących odzysku ciepła. |
| 3 | W dokumentacji konstrukcyjnej jest informacja, że schemat rozmieszczenia kontenerów wg architektury. W projekcie architektonicznym brak tego schematu. Prosimy o udostępnienie. |
| Ad 3 | Rozmieszczenie kontenerów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych Rys.GC_KN_PW_1.5 i Rys.GC_KN_PW_1.6. Na rzutach architektury rozmieszcznie kontenerów również jest widoczne. Cienkie przerywane linie w kształcie „ X „ oznaczają podział kondygnacji na poszczególne kontenery. |
| 4 | Jakiej odporności ogniowej mają być stalowe słupki konstrukcyjne modułów? |
| Ad 4 | W zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.1\001_OPIS znajduje się plik o nazwie GC_PW_OPIS. W punkcie 7.3 tego opisu dotyczącym konstrukcji znajdują się informacje na temat konstrukcji oraz wymaganych klas odporności ogniowej a także punkt 7.3.3 Materiały i zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowej nośnej modułu. Głowna konstrukcja nośna zabezpieczona do klasy odporności pożarowej R120 za pomocą systemowej suchej zabudowy. |
| 5 | Prosimy o informację dotyczącą sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych. Na rzutach są naniesione sygnalizatory i połączenie ze skrzynkami, ale w sygnalizacji nie uwzględniono źródła zasilania i sprowadzenia do centralnego sygnalizatora. Przedmiar tego nie uwzględnia - proszę o wyjaśnienia czy jest to w zakresie wyceny. |
| Ad 5 | Tak należy ująć w wycenie. W dokumentacji wykonawczej TOM 3 znajduje się opis instalacji gazów medycznych, gdzie cały punkt 11 poświęcono instalacji sygnalizacji alarmowej gazów medycznych , w tym wytyczne dla branży elektrycznej. |
| 6 | Prosimy o informację czy jednostki zaopatrzenia gazów medycznych (kolumny, mosty, panele nadłóżkowe itp.) są po stronie wykonawcy czy Inwestor zakupi je we własnym zakresie. |
| Ad 6 | Zgodnie z SIWZ elementy te są w zakresie dostawy Wykonawcy |
| 7 | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rysunki konstrukcyjne i zestawienia stali dla konstrukcji stalowej dachu na nadbudowie, podkonstrukcji pod obudowę urządzeń na dachu, podkonstrukcji pod centrale, schody zewnętrzne, podkonstrukcji pod żaluzje. |
| Ad 7 | Zamawiający mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji nie wskazuje konkretnych typów urządzeń czy systemów znajdujących się na dachu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania systemowych rozwiązań konstrukcyjnych (podkonstrukcji) uzależnionych od zastosowanego typu urządzeń .Urządzenia na dachu stoją na systemowych uniwersalnych stojakach stalowych. Konstrukcja stalowa dachu, nadbudowy łącznika i zestawienie stali wg rys. GC _KN_PW _8, Schody zewnętrzne i konstrukcję wsporczą żaluzji akustycznych na dachu uwzględniono w części architektonicznej projektu rys. GC _AR_PW _DE_02, GC _AR_PW _DE_08, W załączniku nr 1 Zamawiający uzupełnia dokumentację konstrukcyjną schodów o konstrukcję wsporczą żaluzji. Schody zewnętrzne pokazano na rysunku detali . GC_AR_PW_DE_02 |
| 8 | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości sumy zbrojenia wg zestawień na rysunkach konstrukcyjnych oraz sumy ilości zbrojenia wg udostępnionych przedmiarów. Różnica wynosi prawie 50t. |
| Ad 8 | Należy wykonać i wyliczyć zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar zgodnie z umową jest elementem pomocniczym. |
| 9 | Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych 1.5 oraz 1.6 o naniesienie rzędnych. |
| Ad 9 | Należy przyjąć rzędne zgodnie z projektem architektonicznym, uwzględniając warstwy posadzkowe i spadkowe. Rysunki konstrukcyjne GC _KN_PW_ 1.5 i 1.6 przedstawiają kondygnacje wykonane w technologii modułów, rys. 1.5 odpowiada kondygnacji parteru - rzędne posadowienia wg opisu poziomu wierzchu żelbetu kondygnacji przyziemia, rys. 1.6 odpowiada kondygnacji piętra posadowionej bezpośrednio na konstrukcji parteru. Szczegóły wg części rysunkowej projektu. |
| 10 | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rzut dachu. |
| Ad 10 | Rzut konstrukcji dachu to rzut konstrukcji poziomu +1 -rys. GC _KN_PW_ 1.6 |
| 11 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt a). Przedmiotem ubezpieczenia Sekcji I są wyłączenie szkody w mieniu (m.in. robotach, materiałach, sprzęcie, mieniu istniejącym Inwestora), nie są nią objęte szkody na osobie, prosimy w związku z tym o wykreślenie słów „personelu własnego, wszystkich podwykonawców”. Ad. 11 Zamawiający doprecyzowuje brzmienie pkt 16.1.A ppkt a) Sekcja I: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR), zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od ubezpieczającego w pełnym zakresie (all risk) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym zdarzeń technicznych lub technologicznych, prób i testów, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy (personelu własnego, wszystkich podwykonawców), oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym stanowiących własność Zamawiającego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: - błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano –montażowych, - pożar, - uderzenie pioruna, - wybuch, ` - upadek statku powietrznego, - huragan, - deszcz nawalny, - powódź, - śnieg, grad, - trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, - zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych, - dym, sadzę, - uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez Ubezpieczającego, w szczególności maszyn budowlanych wykorzystywanych do realizacji Umowy, |
| 11 | - huk ponaddźwiękowy, - anomalie pogodowe, - klęski żywiołowe - szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp. W tym także instalacjach podziemnych, Rozszerzenie ubezpieczenia o klauzule dodatkowe. W szczególności polisą ubezpieczeniową winny być objęte następujące klauzule: - Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – 20% wartości szkody nie mniej niż 100 000 zł.; - Klauzula wynagrodzenia ekspertów - limit min. 100 000 zł - Klauzula automatycznego odnowienia sumy po szkodzie, - Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – 60 dni, - Klauzula ubezpieczenia prób i testów obiektów, maszyn i instalacji, - Ubezpieczenie ryzyka projektowego, - Szkody w istniejącym mieniu inwestora - limit min. 2 000 000 zł - Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowlanej – limit nie mniej niż 50 000 zł, - Klauzula pokrycie ryzyka producenta - limit nie mniej niż 100 000 zł, - Klauzula wstrzymania prac; Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych niezależnie od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu przerwania robót. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest powiadomienie Ubezpieczyciela o przerwaniu robót nie później niż 3 dni robocze od daty przerwania robót. - Klauzula okresu gwarancyjnego, W ramach klauzul, wobec których ubezpieczyciel określił dodatkowe obowiązki po stronie wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do ich akceptacji i realizacji w czasie procesu budowy. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w zakresie nałożonych obowiązków (np. przestrzegania przepisów ppoż, przeciwkradzieżowych, przepięciowych itp.). Suma ubezpieczenia sekcji I: stanowiąca pełną wartość kontraktu, obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie |
| 12 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Klauzula okresu gwarancyjnego Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem warunku ubezpieczenia w okresie gwarancyjnym bez względu na długość tego okresu, będzie zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia na warunkach klauzuli 004 (w tzw. standardzie monachijskim) na okres 36 miesięcy od zakończenia robót i na warunkach klauzuli 003 na okres kolejnych 24 miesięcy. Rynek nie oferuje ubezpieczeń w okresie gwarancyjnym na dłuższe okresy niż ww. Ad. 12 Zamawiający potwierdza |
| 13 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt b). Prosimy o wykreślenie słów „własnego lub”, bowiem w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca nie może ubezpieczyć szkód w mieniu własnym, a jedynie szkody w mieniu osób trzecich. Ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie odpowiedzialność ubezpieczonego wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone innym osobom, nie sobie samemu. Ad. 13 Zamawiający doprecyzowuje brzmienie pkt 16.1.A ppkt b) Sekcja II - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (stanowiące rozszerzenie standardowych warunków ubezpieczenia CAR i EAR) w związku z prowadzoną inwestycją. Zakres odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujący swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) jak również szkody powstałe w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt. 25.1.1. Dodatkowo od odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Wykonawcę, odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych oraz za szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach poziemnych. Ubezpieczenie winno być rozszerzone o następujące klauzule dodatkowe zapewniające objęcie ochroną ubezpieczeniową: - Szkód wyrządzonych przez podwykonawców, - Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, - Szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, - Szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, - Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów, - Klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula nie może zawierać ograniczenia ochrony w stosunku do kierownika budowy oraz osób, za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność), - Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, - Klauzula katastrofy budowlanej, - Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony, Suma gwarancyjna sekcji II: 20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia |
| 14 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt b). Prosimy o zmianę wymaganej sumy gwarancyjnej na 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma bezpośredniego związku z wartością umowy, gdyż przedmiotem ubezpieczenia OC nie są szkody w robotach (bezwzględnie obowiązujące w polisach OC wyłączenie szkód w produkcie lub usłudze wykonanej przez ubezpieczonego), tylko szkody na osobach lub szkody w mieniu należącym do osób trzecich. Zaproponowana wyżej kwota ubezpieczenia jest adekwatna do ryzyka, wystarczająca do pokrycia maksymalnych prawdopodobnych szkód. Prosimy ponadto o dopuszczenie następujących podlimitów odpowiedzialności - szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula reprezentantów w wysokości 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Uprzejmie informujemy, że ustalenie kwoty ubezpieczenia OC na zbyt wysokim poziomie wraz z niedopuszczeniem stosowania podlimitów odpowiedzialności w zakresie niektórych ryzyk związane będzie z koniecznością opłacenia wysokiej składki ubezpieczeniowej, która zostanie uwzględniona w cenie ofertowej. Ad. 14 Zamawiający dopuszcza następujące podlimity: „- szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula reprezentantów w wysokości 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. - Klauzula wibracja, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.” Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC : 20 000 000,00 zł |
| 15 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt b). Prosimy o wskazanie oczekiwanego zakresu klauzuli katastrofy budowlanej. Pragniemy zauważyć, że klauzula katastrofy budowlanej stosowana jest w ubezpieczeniach mienia zawieranych przez właścicieli nieruchomości. Ponownie zwracamy uwagę, że przedmiotem ubezpieczenia OC nie są szkody w robotach (bezwzględnie obowiązujące w polisach OC wyłączenie szkód w produkcie lub usłudze wykonanej przez ubezpieczonego), tylko szkody na osobach lub szkody w mieniu należącym do osób trzecich. Ad. 15 Zamawiający doprecyzowuje: „Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów” |
| 16 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt c). Ubezpieczenie czystych strat finansowych Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku w postaci dołączenia do polisy OC wymaganej w ramach ppkt b) klauzuli ubezpieczenia czystych strat finansowych z podlimitem w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca informuje, że na rynku nie są dostępne ubezpieczenia czystych strat finansowych w formule innej niż jako klauzula do ubezpieczenia OC. Ponadto informujemy iż ustalenie kwoty podlimitu na wyższym poziomie spowoduje problemy z uzyskaniem oferty – w najlepszym wypadku związane będzie z koniecznością opłacenia wysokiej składki ubezpieczeniowej, która zostanie uwzględniona w cenie ofertowej. Ad. 16 Zamawiający potwierdza |
| 17 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.1 A. ppkt c). Ubezpieczenie czystych strat finansowych Prosimy o wyjaśnienie intencji pokrycia czystych strat finansowych „względnych, przeniesionych (transferowanych)”. Ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie straty, które ponieśli poszkodowani zgłaszający roszczenie. Ad. 17 Zamawiający doprecyzuje: Na terenie Szpitala funkcjonuje wiele firm zewnętrznych, które świadczą usługi dla Zamawiającego. |
| 18 | Dotyczy: wzór umowy art. 16. Ubezpieczenie Wykonawcy Pkt 16.2. Prosimy o wykreślenie słów „bez ograniczeń”. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdej polisie ubezpieczeniowej towarzyszą określone warunki ubezpieczenia, które m.in. zawierają ograniczenia odpowiedzialności oraz wyłączenia zakresu ochrony. Zawarcie bezwarunkowych umów ubezpieczenia nie jest możliwe na polskim rynku ubezpieczeniowym Ad. 18 Zamawiający doprecyzowuje brzmienie pkt 16.2 „Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich” |
| 19 | Prosimy o potwierdzenie, że Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-316-22-78, REGON 221964385 Ad. 19 Tak Zamawiający potwierdza |
| 20 | Zestawienia ścianek sanitarnych są niekompletne. Prosimy o przesłanie kompletu zestawień lub udostępnienie dokumentacji w formacie DWG. Proszę o potwierdzenie ze szafki szatniowe nie wchodzą w zakres dostawy. |
| Ad.20 | Zestawienia ścianek HPL znajdują się w folderze zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.2\03_ZESTAWIENIA. Wykończenia poszczególnych pomieszczeń opisano w projekcie technologii (plik o nazwie OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ_aktualny) Zakup szafek szatniowych jest w zakresie Wykonawcy |
| 21 | Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiarowej ujęta została wycena konstrukcji kanałów żelbetowych wentylacyjnych podpodłogowych. |
| Ad.21 | Należy wykonać i wyliczyć zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar zgodnie z umową jest jedynie elementem pomocniczym. |
| 22 | Dotyczy projektu konstrukcyjnego – zgodnie z przedmiarami poz.1.1.11.30 w budynku występuje płyta żelbetowa z betonu C12/15 pod posadzkę gr. 15cm o pow. 1697,46m2 i zbrojeniu 30,554t – w dokumentacji konstrukcyjnej brak rysunków tego elementu oraz zestawienia zbrojenia. Proszę o wyjaśnienie. |
| Ad.22 | Należy wykonać i wyliczyć zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar zgodnie z umową jest jedynie elementem pomocniczym. Płyta żelbetowa pod posadzkę przyziemia grubości 15cm ze żwirobetonu C12/15 zbrojonego dwupłaszczyznowo krzyżowo #10 co15/15cm co daje całkowitą ilość stali 30,554 t. |
| 23 | Prosimy o zestawienie zbiorcze mebli i innego wyposażenia ruchomego (wraz z ilościami), które należy wycenić. W jakiej tabeli należy to ująć? |
| Ad.23 | Projekt technologii wskazuje jakie meble w jakich pomieszczeniach i w jakich ilościach Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie. Projekty mebli i wyposażenia – patrz zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.3 |
| PONOWIONE PYTANIA ZADANE 22.12.2017 |
| 24 | Czy agregat prądotwórczy wchodzi w zakres niniejszego opracowania? |
| 25 | Prosimy o dostarczenie listy kablowej. |
| 26 | W przedmiarze pojawia się pozycja: Systemowe tabliczki informacyjne umieszczone na drzwiach wejściowych do pomieszczeń - kpl 218. Prosimy o dookreślenie o jakie tabliczki chodzi. W pliku GC_AR_PW_WN_01 pojawiają się tabliczki różnych typów bez zliczonych ilości. Gdzie należy je ująć? |
| 27 | Prosimy o załączenie kart doborowych urządzeń: -central wentylacyjnych, -wentylatorów, -agregatu wody lodowej. |
| 28 | Czy nowoprojektowany system BMS ma się integrować z istniejącym systemem BMS? |
| 29 | Prosimy o przesłanie listy sygnałów dla systemu BMS. |
| 30 | Czy w zakresie GW jest dostarczenie telewizorów do sal - systemu telewizyjnego? |
| 31 | Jakie systemy teletechniczne mają być zintegrowane z już działającymi na obiekcie? |
| 32 | Czy urządzenia aktywne: switche , routery , modemy, assecc pointy są w zakresie dostawy GW? |
| 33 | Prosimy o informacje, jaki kabel będzie montowany w okablowaniu strukturalnym S/FTP cat.7 czy 6? |
| 34 | Zgodnie z zapisem pkt 3 Rozdział XIV SIWZ „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty” wynika, że Wykonawca przed podpisaniem umowy ma przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz Projektanta. Natomiast zgodnie z pkt 1.2.3. Rozdział V SIWZ Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował tylko i wyłącznie osobą Kierownika budowy. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie w treści pkt 3 Rozdział XIV SIWZ słów „oraz Projektanta”, gdyż nie uzasadnione jest zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia dokumentów projektanta, zwłaszcza, że zakres umowy obejmuje budowę budynku zgodnie z dokumentacja dostarczoną przez Zamawiającego. |
| 35 | W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić ściany S01A, So1B, S02,S03A, S03B? |
| 36 | W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla posadzki P02 opisane w projekcie wykonawczym tj. PUR zamknięto komórkowa >95% komórek gęstość min 40 kg/m3; profile 120x80 co 60 cm; płyta cementowo-wiórowa ( tych elementów brak w przedmiarze)? |
| 37 | W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla posadzki P03, P08, P09 (tych elementów brak w przedmiarze)? |
| 38 | W którym miejscu przedmiaru robót należy uwzględnić warstwy dla dachu D01, D03, D05 (tych elementów brak w przedmiarze)? |
| 39 | Prosimy o udostepnienie badań geologicznych. |