*Zestaw 10.*

1. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lamp operacyjnych z załącznika nr 9, zakończenia gazów medycznych z załącznika nr 10, wykończenia ścian, sufitów, okien drzwi, szaf wbudowanych z załącznika nr 11, systemu zintegrowanego z załącznika nr 12, myjni 3 stanowiskowej z załącznika nr 13 posiadających alternatywne innego rodzaju rozwiązania techniczne, funkcjonalne oraz zastosowane urządzenia składowe z innymi parametrami, inne certyfikaty i oświadczenia niż opisane ale spełniającego wymagane ogólne funkcje? Niedopuszczenie alternatywnych rozwiązań przy zachowaniu niezmienionego opisu technicznego w poszczególnych załącznikach, ogranicza konkurencję tylko do jednego oferenta który może takie rozwiązanie dostarczyć, co jest niezgodne z zasadami zachowania konkurencji i sprzeczne z prawem.*

**Ad. 1**

**Zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.** Szczegółowe propozycje dot. wyposażenia będą akceptowane na etapie kart materiałowych. Zamawiający wymaga by ilości, elementy wyposażenia względy funkcjonalne były zgodne z zaproponowanym rozwiązaniem. Na etapie kart materiałowych Zamawiający ma prawo żądać do akceptacji przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie norm i przepisów oraz dokonali prezentacji wskazanych do akceptacji modeli urządzeń na terenie Zamawiającego.

**Zamawiający żąda na etapie akceptacji kart materiałowych załączenia oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów wymaganych i ocenianych. W przypadku braku niektórych wymaganych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.**

**Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku.**

**Zamawiający wymaga by karta materiałowa wskazywała w którym miejscu przekazanej dokumentacji znajduje się informacja o spełnieniu wskazanych w SIWZ parametrów ( folder, instrukcja itp).**

**W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).**

1. *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który nie jest produktem medycznym? Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki system był wyrobem medycznym – jedynie producent deklaruje czy tego typu system będzie kwalifikowany jako produkt medyczny – nie jest to produkt służący do leczenia.*

***Ad. 2***

**Zgodnie z SIWZ**