Gdańsk, dnia 8 listopada 2017 r.

D10.251.65.R.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie            art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę echokardiografu średniej klasy dla poradni kardiologii dziecięcej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi          na pytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące przy opracowywaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania jak                    i otwarcia ofert ma dzień 15.11.2017. Godziny składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Pytanie 1

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści wózek do aparatu bez gniazd na głowice obrazowe? Takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszt wózka i złożyć ofertę korzystniejszą cenowo dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza wózek do aparatu bez gniazd na głowice obrazowe.

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski