Gdańsk, dnia 28 września 2017 r.
D10.251.54.S.2017

        WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na
Dostawę implantów ortopedycznych, chirurgicznych oraz wyrobów medycznych
stosowanych do opieki nad pacjentem

I. W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
ZESTAW I:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkład niejałowy z włókniny celulozowej laminowanej folią PE? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Dopuszczamy podkład z włókniny laminowanej folią PE. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

ZESTAW II:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 produktu równoważnego, biokompatybilnego i biodegradowalnego, wchłanialnego, jałowego żelu do leczenia odpływów pęcherzowo- moczowodowych, zawierającego zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia zwierzącego. Strzykawka 1ml z żelem + 1 igła metalowa. Produkt bezpieczny dla dzieci- dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM u dzieci. Skład: 1 ml zawiera:
- Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 17 mg
- Dextranomer 50mg
- Chlorek sodu 6,9 mg
- Woda do wstrzykiwań ad 1 ml.
Wyżej opisany produkt jest z powodzeniem stosowany w największych polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych. Dodatkowym atutem dopuszczenia w/w produktu równoważnego jest aspekt ekonomiczny będący istotnym elementem w zakupach szpitala.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW III:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.

ZESTAW IV:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 5 poz.1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania taśm retrakcyjnych o długości 40 cm. Wszystkie pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania taśm retrakcyjnych o długości 40 cm. Wszystkie pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

2. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ- formularza ofertowego: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

3. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy, § 4: Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie kolejno nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3-7 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4.

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

4. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy, § 6 ust.4: Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

5. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy , § 6 ust. 5: Wnosimy o modyfikacje w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

ZESTAW V:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ,
w którym serwety w pozycji 1 i 2 mają gramaturę min. 48 g/m2?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

ZESTAW VI:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową dla noworodka o następujących parametrach:
- Wyrób medyczny jednorazowy
- Pakowany indywidualnie
- Sterylny
- Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
- Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
- Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,
- kształt kopuły udoskonalony (mocno uwypuklona kopuła oraz duży otworem oddechowy), co zgodnie
   z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni
- Możliwość intubacji, mankietu uszczelniający powietrzny, zapewniający atraumatyczne utrzymanie
   maski
- Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej dzięki usztywnionej rurce
- Nie zawiera lateksu i szkodliwych ftalanów.
      - Rozmiary 1; 1,5; 2.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW VII:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 1,2 taśmy retrakcyjne w kolorach żółty, biały, pomarańczowy oraz niebieski?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

2. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 1 taśm o szerokości 1,5 mm i długości 45 cm, pakowane po 2 szt. w saszetce oraz 20 saszetek w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

3. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 2 taśm o szerokości 2,5 mm i długości 90 cm, pakowane pojedynczo w saszetce oraz 20 saszetek w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

ZESTAW VIII:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki wykonane w 100% z medycznego PCV?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki w rozmiarze CH 12 – CH22 z zatyczką oraz CH 24 i CH 26 bez zatyczki?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

3. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 18: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 W, z warstwą celulozową	1 szt.
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 W, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm	1 szt.
3	Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm	1 szt.
4	Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40)	1 szt.
5	Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25)	1 szt.
6	Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm	6 szt.
7	Chwytak do tamponów j.u. dł.18cm	1 szt.
8	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5 ml Luer	1 szt.
9	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2 ml Luer	1 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 18: Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli opisując parametr „Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia „? Jakich oznaczeń Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 20: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby podkład był składany pojedynczo przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW IX:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z zatyczką j.u., pakowany indywidualnie, sterylny, rozmiary 14, 16, 18, 20 długość 1200 mm, wykonany ze 100% silikonu, cztery otwory boczne, naprzemianległe ograniczające traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego, 8 oznaczeń głębokości: od 40 cm co 5 cm	do 60 cm oraz od 70 cm co 10 cm do 90 cm, przeźroczysty konektor z zatyczką, na łączniku zatyczki podany rozmiar zgłębnika, cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulację ruchową, dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem, znacznik RTG na całej długości, nie zawiera ftalanów, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

ZESTAW X:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot.: § 3 ust. 1 zał. 5A i 5B do SIWZ) oraz udostępnienia (dot.: § 9 ust. 1 zał. 5C do SIWZ), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

2. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy: w celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 7 zał. 5A i 5B do SIWZ oraz § 3 ust. 7 zał. 5C do SIWZ projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

3. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy: w związku z zapisem § 11 ust. 4 zał. 5A do SIWZ, § 10 ust. 4 zał. 5B do SIWZ oraz § 5 ust. 4 zał. 5C do SIWZ projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź:
W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z póżn.zm.).

4. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projektu umowy: czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1, 2, 3, 4 zał. 5A do SIWZ, § 11 ust. 1, 2, 3, 4 zał. 5B do SIWZ oraz § 6 ust. 1, 2, 3, 4 zał. 5C do SIWZ:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego, którego dotyczy zwłoka.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 8 ust. 7 (§ 3 ust. 7 w przypadku zał. 5C do SIWZ), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego zamówienia częściowego.
3. (…) zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , o których mowa w ust. 5 lub § 10 (§ 9 w przypadku zał. 5B do SIWZ, § 5 w przypadku zał. 5C do SIWZ).
Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

5. Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto – także w okresie do 12 m-cy obowiązywania umowy – w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot.: § 13 ust. 3 pkt. 2 zał. 5A do SIWZ, § 12 ust. 3 pkt. 2 zał. 5B do SIWZ oraz § 7 ust. 3 pkt. 2 zał. 5C do SIWZ).

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

ZESTAW XI:
1. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulenia przewodowego o składzie:

1	x	Igła 22G x 38 mm, czarna
1	x	Strzykawka Luer-Slip, 2-częściowa, 5ml
1	x	Kleszczyki typu Kocher Burger, 14cm, plastikowe, niebieskie
1	x	Miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 9 cm, plastikowa, skalowana, przeźroczysta
10	x	Gazik 17N, 12W, 7,5x7,5cm
1	x	Opatrunek chłonny 10x15cm przylepny
1	x	Serweta 45x50cm, bilamiant, gramatura 58g/cm²
2	x	Serweta przylepna, 45x50 cm, bilamiant, gramatura 58g/cm²

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kamerę o wymiarach 13 x 240 cm z taśmą.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 20:
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby podkład produkowany był w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem).
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wymiarach minimum 200-220 cm x 80x95 cm.
3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga podkładu z rdzeniem chłonnym.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW XII:
1.Pytanie:
Pytanie dotyczy Pakietu nr 21: Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii z oznaczeniem rozmiaru „XL”?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo- cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do wyjaśnień.

2.Pytanie:
Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- projektu umowy:
1. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyrokuz dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”
  Odpowiedź:
  Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.
2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:
Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.
1. Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)?
  Odpowiedź:
  W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z póżn.zm.).

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Treść § 6 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Odpowiedź:
  Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”? Treść § 6 ust. 2 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Odpowiedź:
  Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”
  Odpowiedź:
  Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Odpowiedź:

Odpowiedź:
Zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ- projekt umowy pozostają bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

        Zatwierdził:
        Wiceprezes ds. ekonomicznych
        Piotr Wróblewski

Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.

Sporządził Sekretarz komisji – Sylwia Skaskiewicz