## Pakiet nr 1
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 1					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
KOTWICE DO REKONSTRUKCJI USZKODZEŃ STOŻKA ROTATORA
1	Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5 mm z jednym skrzydłem oraz 4,5mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie oraz niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2 ,3 i 4 nici. Implant w komplecie z mocnymi nicmi. Wytrzymałość nici na zrywanie min. 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości	szt.	10					2 sztuki
2	Biowchłanialny pin do odprysków chrząstki z kwasu mlekowego o składzie 96L/4D o średnicy 1,5mm i długościach 16mm, 20mm, 25mm oraz średnicy 2,5mm w długościach 20mm, 25mm, 35mm, 45mm. Implanty posiadają spłaszczony profil główki zabezpieczający chrząstkę oraz zęby na obwodzie ułatwiające blokowanie w kości gąbczastej	szt.	60					5 sztuk
				RAZEM

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie jednego kompletu zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 2					Załącznik nr 1 do SIWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
IMPLANTY DO OSTEOSYNTEZY W ZABIEGACH TWARZOCZASZKI
1	Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 4 otwory	szt.	4					1 szt.
2	Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 8 otworów	szt.	3					1 szt.
3	Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 22 otwory	szt.	1					1 szt.
4	Płytka resorbowalna, sterylna, oczodołowa, 8 otworów	szt.	2					1 szt.
5	Płytka resorbowalna, sterylna, kształt L, lewa, średnia, 6 otworów	szt.	1					1 szt.
6	Płytka resorbowalna, sterylna, kształt L, prawa, średnia, 6 otworów	szt.	1					1 szt.
7	Płytka resorbowalna, sterylna, podwójne Y, średnia, 6 otworów	szt.	1					1 szt.
8	Płytka resorbowalna, sterylna, do dna oczodołu, 0,6mm/23mm	szt.	2					1 szt.
9	Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 2 szt.)	op.	4					1 op.
10	Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 5 szt.)	op.	4					1 op.
11	Wiertło stalowe do prostnicy, do pinów resorbowalnych, rozmiar 1,6x50mm, z ogranicznikiem 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm	szt.	1					1 szt.
12	Wanna z wkładem sterylizowanym do podgrzewania płytek resorbowalnych	szt.	1
13	Ultradźwiękowy system implantacji pinów resorbowalnych. Zestaw: generator ultradźwiękowy, sonotrondy, dwa aplikatory pinów, dwie końcówki wygładzające, pojemnik/siatki do sterylizacji i przechowywania oprzyrządowania	zestaw	1
				Razem

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 3					Załącznik nr 1 do SIWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Ekspander tkankowy, eliptyczny, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 60-1000ml. (do wyboru Zamawiającego)	szt.	6
2	Ekspander tkankowy, prostokątny, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 160-1500ml (do wyboru Zamawiającego)	szt.	10
3	Ekspander tkankowy, łukowaty, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 220-500ml (do wyboru Zamawiającego)	szt.	4
				Razem

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 4					Załącznik nr 1 do SIWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Miękki elastyczny, nietkany, sprasowany opatrunek składający się w 100% z naturalnych luźnych włókien kolagenowych, który można łatwo umieścić w ranie i ponownie usunąć, jeśli zachodzi taka potrzeba, w postaci łatki oraz włókien, nietoksyczny resorbowalny, rozmiar 2,5 x 5cm	szt.	2
2	Miękki elastyczny, nietkany, sprasowany opatrunek składający się w 100% z naturalnych luźnych włókien kolagenowych, który można łatwo umieścić w ranie i ponownie usunąć, jeśli zachodzi taka potrzeba, w postaci łatki oraz włókien, nietoksyczny resorbowalny , rozmiar 8 x 10cm	szt.	2
3	Miękki elastyczny, nietkany, sprasowany opatrunek składający się w 100% z naturalnych luźnych włókien kolagenowych, który można łatwo umieścić w ranie i ponownie usunąć, jeśli zachodzi taka potrzeba, w postaci włókien, nietoksyczny resorbowalny, o gramaturze 1g	szt.	2
				Razem

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 5					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Taśmy retrakcyjne	szt.	1152
2	Taśmy retrakcyjne	szt.	384
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	W opakowaniu max. 24 saszetki	tak
	Sterylny	tak
	Wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG silikonu	tak
	Długość taśmy 45cm	tak
	Szerokość 1,5mm lub 2,5mm (żółty, biały, czerwony, niebieski) - do wyboru Zamawiającego	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	W opakowaniu max. 24 saszetki	tak
	Sterylny	tak
	Wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG silikonu	tak
	Długość taśmy 75cm	tak
	Szerokość 1,5mm lub 2,5mm (żółty, biały, czerwony, niebieski) - do wyboru Zamawiającego	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 6					Załącznik nr 1 do SWIZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Substytut opony twardej, rozmiar 5cm x 5cm	szt.	5
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Odporny na przecieki płynu mózgowo-rdzeniowego - zapobiega powstawaniu wycieków	tak
	Powierzchnia spodnia - gładka, powierzchnia górna - szorstka	tak
	Wykonany z kolagenu	tak
	Nie wymaga dodatkowego mocowania szwami	tak
	Zachowujący kształt i rozmiar po zanurzeniu w płynie	tak
	Łatwy w manipulacji i aplikacji zarówno na sucho jak i na mokro	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 7					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Substytut opony twardej, rozmiar 7,5cm x 7,5cm	szt.	5
2	Substytut opony twardej, rozmiar 10cm x 12,5cm	szt.	10
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Odporny na przecieki płynu mózgowo-rdzeniowego - zapobiega powstawaniu wycieków	tak
	Powierzchnia spodnia - gładka, powierzchnia górna - szorstka	tak
	Wykonany z kolagenu	tak
	Nie wymaga dodatkowego mocowania szwami	tak
	Zachowujący kształt i rozmiar po zanurzeniu w płynie	tak
	Łatwy w manipulacji i aplikacji zarówno na sucho jak i na mokro	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY						Załącznik nr 1 do SIWZ

	PAKIET NR 8
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Introducer dotętniczy udowy standardowy	szt.	180
2	Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 45cm	szt.	6
3	Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 65cm	szt.	8
4	Introducer dotętniczy zbrojony oplotem stalowym z końcówką hydrofilną o długości 90cm	szt.	6
				RAZEM
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Średnia: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F	tak
	Długość: 10cm i 25cm	tak
	Dostepny mikroprowadnik	tak
	Bez igły do nakłucia	tak
	Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka	tak
	Odporne na złamania i zagięcia	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2-4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Średnia: 5F, 6F, 7F, 8F	tak
	Co najmniej pięć kształtów końcówek	tak
	Marker na końcu dystalnym	tak
	Atraumatyczna budowa: gładkie przejście pomiędzy prowadnikiem i rozszerzaczem oraz rozszerzaczem i koszulką, atraumatyczna końcówka	tak
	Odporne na złamania i zagięcia	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY						Załącznik nr 1 do SWIZ

	PAKIET NR 9
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw do inkubatora zamkniętego CALEO: Zestaw doprowadzający wodę do nawilżacza inkubatora	szt	200
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny lub mikrobiologicznie czysty	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 10
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY						Załącznik nr 1 do SIWZ

	PAKIET NR 10
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Obwody oddechowe jednorazowe sterylne lub mikrobiologicznie czyste współpracujące z respiratorami Medumat easy, Easy CPR, Standard , Standard A dł 2 m	szt	150
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny lub mikrobiologicznie czysty	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 11
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY						Załącznik nr 1 do SIWZ

	PAKIET NR 11
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Filtr do ssaka ACUVAC WEINMANN	szt	1000
2	Pojemnik wielorazowy do w/w ssaka	szt	40
3	Uszczelka gumowa do w/w ssaka	szt	20
4	Filtr wlotu powietrza do respiratora WEINMANN	szt	10
5	Układ oddechowy dwuramienny do respiratora WEINMANN Venti Logig LS WM 27960	szt	40
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny lub mikrobiologicznie czysty	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY						Załącznik nr 1 do SIWZ

	PAKIET NR 12
Lp	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12F x 150 mm	szt	50
2	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12F x 200 mm	szt	50
3	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 75 mm	szt	50
4	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 100 mm mm	szt	50
5	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 100 mm	szt	50
6	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 125 mm	szt	200
7	Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 150 mm	szt	200
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1-7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 13
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 13					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Maska krtaniowa dla noworodka	szt	30
2	Maska krtaniowa	szt	60
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie	tak
	Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem	tak
	Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,	tak
	Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni,	tak
	Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski	tak
	Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej,	tak
	Nie zawiera lateksu i PCV.	tak
	Rozm. 1; 1,5; 2	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie	tak
	Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem	tak
	Mankiet powietrzny	tak
	Nie zawiera lateksu	tak
	Bezpieczeństwo pracy w polu MRI	tak
	Rozmiar kodowany kolorem	tak
	Rozm. 1; 1,5; 2 : 2,5; 3; 4; 5	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 14
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 14					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zamknięty system do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 godzin, dla noworodków	szt	100
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Z dwoma (roz. Ch 5) oraz trzema (roz. Ch 6, Ch 7 i Ch 8) łącznikami Y	tak
	Cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości	tak
	Marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego	tak
	Zestaw nie ma posiadać zaworu odcinającego go od pacjenta	tak
	Końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik	tak
	Przed zaworem wytwarzania podciśnienia wymagana jest przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny	tak
	Cewnik skalowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowa cm) oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm	tak
	Port do płukania z drenem długości min. 5 cm obrotowy z zastawką jednokierunkową z zestawem łączników (pakowanym osobno) do higieny jamy ustnej Y do rozdwojenia drenów na ssaka i prosty z zastawką ssąco-bezkontaktową	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 15
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 15					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zgłębniki żołądkowe z zatyczką	szt	300
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Rozm. CH12 - CH25 długość 1500 mm	tak
	Wykonany 100% silikonu	tak
	Dwa otwory boczne	tak
	Zamknięty atraumatyczny koniec	tak
	Skalowany w odległości 450, 550, 650, 750 mm od dystalnego końca	tak
	Barwny kod zatyczek	tak
	Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową	tak
	Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku	tak
	Nie zawiera ftalanów	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 16
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 16					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej,	szt.	500
2	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej	szt.	20
				RAZEM
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Zestaw posiada wydzielone komory	tak
	Komora na wydzielinę o poj. 2500 ml	tak
	Sucha komora regulacji siły ssania( reg. Mechaniczna)	tak
	Komora ciągłego pomiaru efektywnego ciśnienia śródopłucnowego bez konieczności dodatkowych obliczeń	tak
	Komorę zastawki podwodnej	tak
	Zestaw przezroczysty, pracujący bezgłośnie	tak
	Półprzezroczysty, samozasklepiający się dren, zabezpieczony przed dodatkowym zagięciem)	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Sklad zestawu
	Bezpieczna igła dł 19 cm (igła posiada chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta)	tak
	Poliuretanowy dren CH8 dł. 12,45 cm z licznymi bocznymi otworami i zaworem kulkowym	tak
	Strzykawka 50/60 ml luer-lock	tak
	Worek do drenażu o poj. 2000 ml, kranika trójdrożnego	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 17
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 17					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Elektroda ekg dla dorosłych z żelem przystosowana do pracy w środowisku MRI (op. 30 szt)	op.	20
2	Elektroda ekg dla dzieci z żelem przystosowana do pracy w środowisku MRI (op. 30 szt)	op.	5
				RAZEM

	UWAGA: Opakowanie 30 szt jest opakowaniem maksymalnym w przypadku zaoferowania mniejszych opakowań nalęży zastosować przelicznik

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 18
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 18					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw do wkłucia lędźwiowego	szt.	1 000
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Sterylny	tak
	Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone.	tak
	Skład zestawu:	Ilość sztuk w zestawie	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 50cm x 50cm, gramatura min. 50g/m2, z taśmą lepną1. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 50cm x 50cm, gramatura min. 50g/m2, z taśmą lepną	1 szt.	tak
	2. Serweta - owinięcie zestawu - wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 75cm x 90cm, gramatura min. 50g/m2, bez taśmy lepnej2. Serweta - owinięcie zestawu - wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 75cm x 90cm, gramatura min. 50g/m2, bez taśmy lepnej	1 szt.	tak
	3. Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego o długości 15-20cm	1 szt.	tak
	4. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm	5 szt.	tak
	5. Strzykawka dwuczęsciowa o pojemności 5ml, luer	1 szt.	tak
	6. Strzykawka dwuczęsciowa o pojemności 2ml, luer	1 szt.	tak
	7. Igła 1,2x40mm	1 szt.	tak
	8. Igła 0,5x25mm	1 szt.	tak
	9. Opatrunek foliowy o wymiarach 7-8cm x 5-6cm	1 szt.	tak
	10. Tupfery o wymiarach 20-25cm x 20-25cm	5-6 szt.	tak
	11. Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-12-warstwowej o wymiarach 7,5-10cm x 7,5-10cm	5 szt.	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 19
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 19					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Osłona na kamerę 3D do urządzenia Einstein Vision 3D będącego na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	80
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 20
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 20					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Podkład niejałowy	szt.	18 000
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Opakowanie max. 50szt., składane pojedynczo	tak
	Niejałowy	tak
	Wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej lub włókniny foliowanej polipropylenowej, o gramaturze min. 43g/m2	tak
	Podkład o wymiarach 200-220cm x 80-95cm	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 21
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 21					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Szorty do kolonskopii	szt.	4 000
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Opakowanie max. 25 szt, składane osobno	tak
	Sterylny lub niesterylny	tak
	Gramatura min. 35g/m2
	Z włókniny nieprzyziernej, mocnej, nie ulegającej rozerwaniu podczas użytkowania, z przecięciem z tyłu	tak
	Rozmiar XXL lub uniwersalny o min. obwodzie bioder 130cm	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 22
	D10.251.54.S.2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	PAKIET NR 22					Załącznik nr 1 do SIWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalog.
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Pończochy przeciwzakrzepowe typu T.E.D.	szt.	300
	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowane indywidualnie	tak
	Niejałowy	tak
	Wykonane z dzianiny zapewniającej prawidłowe ułożenie na całej długości kończyny	tak
	Wstawka dwukierunkowej rozciągliwości zapobiegająca uciskowi żyły udowej	tak
	Ściągacz udowy zapobiegający zwijaniu się pończoch	tak
	Rozmiary: małe (S), średnie (M), duże (L), bardzo duże (XL, XXL) do wyboru Zamawiającego	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					……………………………
						Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 23
	D10.251.54.S.2017

	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
						Załącznik nr 1 do SIWZ

	PAKIET NR 23
L.p.	Przedmiot zamówienia	liczba szt. w opakowaniu	liczba opakowań	Cena brutto za opakowanie	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa/Nr katalogowy

x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Produkt do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Zestaw – 1 strzykawka 1ml oraz 1 igła.	1	45

	Wartość brutto (słownie)...........................................

	Wymagania zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Biokompatybilny, niewchłanialny, syntetyczny preparat do injekcji w postaci hydrożelu	tak
	Skład:polyacrylate, polyalcohol copolimer (PPC), 40% glicerol	tak
	Wielkość cząsteczek: średnia wielkość cząsteczek 300um powoduje brak migracji w obrębie injekcji oraz do innych tkanek.	tak

					….........................................................
					podpis osoby upoważnionej