Gdańsk, dnia 23 lutego 2018 r.

# D10.251.5.G.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule pakowane indywidualnie w opakowanie folia                           i papier medyczny w odpowiedni i wystarczający sposób chroniące kaniulę przed utratą sterylności?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule z samozamykającym się portem zabezpieczonym standardowym korkiem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 i 2 kaniule posiadające 3 dobrze widoczne paski RTG?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod zapisem w pakiecie 9: możliwość dwuetapowej kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 5 dot. pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 kaniule wyposażoną w samodomykający się port boczny zabezpieczony samodomykającym się korkiem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 strzykawkę 50-60 ml ze skalą co 1 ml (numeryczna co 10 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 strzykawkę 100ml ze skalą co 1 ml (numeryczna co 10 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 15:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 15 strzykawek jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,5x16?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 16:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 48 korków pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie czego dotyczy pytanie.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do insuliny z igłą wtopioną 0,3x12,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 19:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 19 igieł pochodzących od jednego producenta                         w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 19:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 4 igły do pobierania leków sklasyfikowanej poprawnie jako wyrób klasy medycznej Is i na potwierdzenie wymaga dołożenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu potwierdzających klasę Is?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów zawierających jeden rozszerzacz tkankowy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 cewników do wkłuć centralnych 4 Fr dwuświatłowych - światła kanałów 19G, 20G.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 2 cewników do wkłuć centralnych 5 Fr dwuświatłowych - światła kanałów 18G, 19G.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1b, 1c cewników do wkłuć centralnych o światłach kanałów 14G, 18G.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 zestawów do kaniulacji tętnic         z cewnikami w rozmiarach: 18G x 7,6 cm i 15 cm.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 9, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie opisu kaniuli tj. czy kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w „oczko” do natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia czy tez tylko ostrze lancetowate?.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 20 dot. pakietu nr 9, pozycja 1 (Wymagania zamawiającego do poz. 1)

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli z portem bocznym wyposażonym w mechanizm zapobiegający samo otwieraniu się tj. z samo domykającym się korkiem typu „clicK”.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 21 dot. pakietu nr 9, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie opisu kaniuli tj. czy kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w „oczko” do natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia czy tez tylko ostrze lancetowate?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 22 dot. pakietu nr 21

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje przyrządu z kolcem wzdłużnie ściętym do połowy swojej długości umożliwiającym maksymalne pobranie leku z fiolki bez straty leku.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 2, ilość pozycji 13, pozycja 1g

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR                         o długości 15 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw                                z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 2, ilość pozycji 13, pozycja 1h

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR                      o długości 20 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw                            z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 2, ilość pozycji 13, pozycja 1g, 1h

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1g oraz 1h  z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26 dot. projektu umowy

Dotyczy § 6 ustęp 4 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kara umowna naliczana jest wyłącznie od wartości zamówienia częściowego.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 produktu Extra-Spike Plus 5µm KabiPac, posiadającego filtr bakteryjny 3 µm, przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z materiału FEP, który jest materiałem podobnym do PTFE pod względem właściwości materiałowych m.in. wyróżnia się znaczną odpornością chemiczną zbliżoną do PTFE? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 16, poz. 1,2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilość strzykawek, ponieważ w opisie zapisane jest, iż wymagane ilości to 30 000 sztuk, natomiast w kolumnie liczba: widnieje zapis 1000 op. oraz 100 op. odpowiednio do pozycji 1 i 2?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 30 dot. pakietu nr 19, poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z jednej strony sztywne dopasowane do kształtu igły do pena, natomiast z drugiej strony papier z nadrukowanymi danymi w kolorze zgodnie z rozmiarem igły do pena wg norm ISO oraz wystającą częścią pozwalającą na łatwe otworzenie pojedynczej sztuki? Chcielibyśmy nadmienić, iż takie opakowanie jest powszechnie stosowane w Placówka Służby Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarze CH10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 32 dot. pakietu nr 39, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki, które nie posiadają zastawki antyzwrotnej między komorą GZM                        a workiem zbiorczym, reszta parametrów bez zmian? Chcielibyśmy nadmienić, iż konstrukcja oferowanego worka do godzinowej zbiórki moczu nie wymaga, aby między komorą GZM i workiem zbiorczym była umieszczona zastawka antyzwrotna, ponieważ nie ma możliwości przedostania się moczu z worka do komory?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 29, (wymagania do pozycji 1)

Czy zmawiający dopuści filtr o parametrze 0,22 um?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 29, (wymagania do pozycji 1)

Czy zamawiający dopuści filtr wentylujący z kopolimeru akrylowego o skuteczności filtracji bakteryjnej100%?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 36 dot. pakietu nr 29 (wymagania do pozycji 1)

Czy zamawiający dopuści jedno lub dwuwarstwowy dren wykonany w całości , bez PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 37 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 zamawiający dopuści : Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym jednokanałowym typ Broviac i Hickman rozmiar: 2,7F; 4,2F; 6,6F długość 71 cm oraz 6,6 F i 9,6F długość 90 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 7 poz. 2

Czy w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 zamawiający dopuści: Zestawy naprawcze do cewników typ Broviac i Hickman do rozmiarów 2,7F; 4,2F; 6,6F; 9,6F?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 7 poz. 4

Czy w pakiecie nr 7 w pozycji 4 zamawiający dopuści: Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym dwukanałowym typ Hickman rozmiar: 7,0F; 9,0F długość 65 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 22

Czy w pakiecie nr 22 zamawiający dopuści: Igła do portu naczyniowego zakrzywiona (HUBERA) rozm. 20Gx19mm, 20Gx25mm, 20Gx38mm. 22Gx19mm, 22Gx25mm, 22Gx38mm, 19Gx19mm, 19Gx25mm, 19Gx38mm. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Wszystkie inne parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 41 dot. pakietu nr 39, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya w rozmiarze: CH 10-CH 26                              z balonem o pojemności 3-5 ml, 5-10 ml oraz 30 ml (wielkość balonu dopasowana do rozmiaru). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 42 dot. pakietu nr 39, poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya z balonem o pojemności 30 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43 dot. pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści igły po portów z uchwytami odpinanymi po wpięciu igły, w rozmiarach: 20Gx16mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm, 19Gx19mm, 19Gx25mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 44 dot. pakietu nr 38

Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika nr 1 do SIWZ. W  opisie pakietu nr 38 Zamawiający wymaga kabli dopuszczonych do pracy w środowisku MRI.

Jaki rodzaj końcówki tych kabli występuje przy monitorach Zamawiającego?

Czy łączymy przetwornik ciśnienia złączem typu : Utah, Becton Dickinson, czy Edwards?

Informujemy , że pocztą kurierską wysyłamy przykładowy przetwornik ciśnienia będący w naszej ofercie. Prosimy o informację czy odpowiada Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający określa do jakich monitorów muszą pasować kable, natomiast po stronie Dostawcy należy zaoferowanie złącza pasującego do zaoferowanych w postępowaniu przetworników.

Pytanie 45 dot. pakietu nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby strzykawki posiadały zwężenie tłoka nie większe niż 25% - 30% całej długości tłoka?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46 dot. pakietu nr 12, poz. 1d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a’70szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dot. pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z fiolek z filtrem 1,2 µm lub 0,1µm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do infuzji z komorą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów, igłą biorczą z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, zaciskiem rolkowym z uchwytem na dren bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej, z drenem o długości 150cm i dodatkowym portem iniekcyjnym na wysokości ok. 20cm od miejsca połączenia z wkłuciem? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49 dot. pakietu nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul w opakowaniach a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50 dot. pakietu nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley w rozmiarze CH12-CH30? Zwracamy się również z prośbą                               o dodanie rozmiaru CH 10 do pozycji nr 2 ponieważ dostępny jest on wyłącznie z prowadnicą, a takie właśnie cewniki są opisane w pozycji nr 2.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 51 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową                                      a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52 dot. pakietu nr 57, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach CH8-CH18?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53 dot. pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu igieł do lokalizacji zmian w gruczole piersiowym o następujących cechach:

•	drut w części kotwiczącej, przybiera kształt koła zakreślając strefę zmiany.

Miejsce tak zaznaczone, jest też wyczuwalne palpacyjnie

•	kaniula posiada bardzo ostre, atraumatyczne zakończenie

•	kaniula z echomarkerem, ułatwiającym pozycjonowanie jej pod kontrolą USG

•	kaniula wyposażona w skalę centymetrową oraz przesuwny ogranicznik

•	drut w części wystającej ponad kaniulą posiadający wskaźnik głębokości wkłucia

•	drut wyposażony w nastawny uchwyt z blokadą, umożliwiający wygodny chwyt w

palcach, oraz gwarantujący poprawne, precyzyjne wprowadzenie kotwicy w strefę

zmiany

•	długość prowadnika 27 cm

•	zastosowana twarda stal pozwala chirurgowi swobodne prowadzenie skalpela bez

obawy przecięcia drutu

•	kotwica może być repozycjonowana

•	zestaw pakowany indywidualnie  folia – papier z marginesem umożliwiającym jego

jałowe wydobycie

•	wyrób jednorazowego użycia

•	rozmiary do wyboru: 20G x 9 cm oraz 20G x 12cm

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54 dot. pakietu nr 27

W związku z tym, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego rozmiaru igły niż 18G x 9cm, Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek pokrycia kosztów kalibracji przystawki do biopsji stereotaktycznej, bardzo prosimy o podanie, jaki to jest koszt.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55 dot. projektu umowy § 4

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie kolejno nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3-7 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 56 dot. projektu umowy § 6 ust. 4

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur                                                w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kara umowna naliczana jest wyłącznie od wartości zamówienia częściowego.

Pytanie 57 dot. projektu umowy § 6 ust. 5

Wnosimy o modyfikacje w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiający może odstąpić od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nale żytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 5. Reklamacja jest formą wezwania wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zawartymi postanowieniami. Zatem brak jest podstaw do wprowadzenia kolejnego wezwania do wykonania umowy z postanowieniami. Natomiast mając na uwadze treść przepisu § 6 ust. 5, zgodnie z którym odstąpienie jest możliwe w przypadku niezrealizoowania w terminie trzech kolejnych dostaw – również w tym wypadku brak jest podstaw do wprowadzenia odrębnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Pytanie 58 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści: kaniule z portem bocznym,  działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i  w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 60 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści: Kaniule dożylne, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem krwią, z portem bocznym,  działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, możliwość kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym dzięki przezroczystej komorze kontrolnej z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle (jako załącznik przesyłamy wyniki badań przezierności cewników w RTG z badań, wykonanych zgodnie z normą międzynarodową ASTM International F640-07 (nazwa normy „Standardowe metody testowania do określania nieprzepuszczalności promieniowania RTG dla celów medycznych)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 61 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści: Kaniule dożylne, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem krwią, bez portu bocznego, możliwość kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym dzięki przezroczystej komorze kontrolnej z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle (jako załącznik przesyłamy wyniki badań przezierności cewników w RTG z badań, wykonanych zgodnie z normą międzynarodową ASTM International F640-07 (nazwa normy „Standardowe metody testowania do określania nieprzepuszczalności promieniowania RTG dla celów medycznych)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 62 dot. pakietu nr 30

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 zamawia pompy do podawania leków cytostatycznych, w tym również Fluorouracylu, 5-FU?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 63 dot. pakietu nr 30

dotyczy pozycji 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu jednorazowe pompy elastomerowe                                           o objętości nominalnej 300 ml i maksymalnej 360 ml, minimalny zakres wypełnienia pomy wynosi 180 ml, co oznacza, że można wypełnić pompę również do objętości 240 ml w zależności od zaleceń, posiadające dren o długości 90cm, pompa posiada dwufunkcyjny filtr na przebiegu linii infuzyjnej zabezpieczający linię antybakteryjnie (filtr o gęstości 5 μm) oraz funkcję odpowietrzającą (filtr                         o gęstości 0,03 μm), który gwarantuje pełne bezpieczeństwo nieprzedostawania się na zewnątrz szkodliwych aerozoli (stosowane w lecznictwie chemo- spiki do transferowania cytostatyków, dla porównania, posiadają filtry powietrza o gęstości 0,2 μm), pompy wyposażone są w połączenie bezigłowe do napełniania lekiem, gwarantujące pełne zabezpieczenie przed szkodliwymi oparami                                        i kontaminacją lekami cytostatycznymi i ich osadzaniu się na obudowie pompy w trakcie ich napełniania , zachowując układ zamknięty przez cały czas jego użytkowania?

Uzasadnienie: Najważniejszym elementem pompy jest system bezigłowy do napełniania pomy znajdujący się w centralnym miejscu i gwarantujący, że pompa pracuje w systemie zamkniętym                           w odróżnieniu od pomp z koreczkiem luer lock, który po odkręceniu przerywa system zamknięty                                         i umożliwia przedostanie się leku na zewnątrz, co stanowi duże ryzyko dla personelu medycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ,,sprzęt medyczny używany do podawania leków cytostatycznych, w szczególności strzykawki, zestawy do przetoczeń, pompy infuzyjne powinien być szczelny, zapewniający niewydostawania się leku na zewnątrz’’, a taki warunek spełnia tylko system bezigłowy, który automatycznie zamyka się po odłączeniu strzykawki i który Zamawiający używa w innym sprzęcie np. Zestawy specjalistyczne do podawania płynów do pomp przepływowych (pakiet 32), dlatego prosimy o dopuszczenie pomp, które gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas używania i zabezpieczają, przed przedostaniem się leku do powietrza i wchłanianie go przez drogi oddechowe co może być niezwykle niebezpieczne dla personelu medycznego?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie decyzji.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 64 dot. pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści: dreny o długości 50 cm z perforacją na odcinku 15 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65 dot. pakietu nr 30 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod parametrem technicznym który został określony jako „Pompa pracuje w systemie zamkniętym”  zamawiający oczekuje ( wymaga ) pompy która nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej ,zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 66 dot. pakietu nr 24 poz. 3 i 4

Czy dla potwierdzenia wymogu przyrządów  bez zawartości ftalanów  Zamawiający oczekuje aby informacja była nadrukowana na opakowaniu jednostkowym produktu .

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 67 dot. pakietu nr 24 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu z elastyczną komorą kroplową                                 o wielkości 6 cm z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS wzmocnionego włóknem szklanym bez zaopatrzonia w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki                               z płynami. Igła biorcza w tego typu przyrządach  która jest wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym daje możliwość precyzyjnego i wygodnego podłączenia z każdym opakowaniem .

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 68 dot. pakietu nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający określając wielkość komory o dł. 6 cm , miał na myśli cześć przezroczystą  komory?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 69 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga kaniuli z koreczkiem o trzpieniu poniżej krawędzi, co gwarantuje aseptykę pracy personelu, zachowana na odpowiednio wysokim poziomie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 70 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 71 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójna kryzę, zabezpieczającą tłok przed przypadkowym wysunięciem z cylindra?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 72 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały kryzę ograniczającą, zabezpieczającą wysuwaniu się tloka poza skalę?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 73 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 74 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z nazwą producenta na cylindrze, w celu łatwiejszej identyfikacji produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 75 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania w pozycjach 1a – 1d strzykawek trzyczęściowych Luer-Lock, a w pozycjach 1e-1f strzykawek trzyczęściowych Luer-Lock przystosowanych do pomp strzykawkowych?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 76 dot. pakietu nr 13, poz. 1a

Czy Zamawiający dopuści skalę do 2,5 ml?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 77 dot. pakietu nr 13, poz. 1a - 1d

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu jednostkowym strzykawki o braku lateksu, braku ftalanów i braku PVC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78 dot. pakietu nr 13, poz. 1a – 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 79 dot. pakietu nr 13, poz. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 80 dot. pakietu nr 13, poz. 1a-1c

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, gdzie cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok                          z polietylenu?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 81 dot. pakietu nr 13, poz. 1e-1f

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 82 dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawka była wyposażona w dodatkowy, funkcjonalny reduktory Luer?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 83 dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawka była wyposażona w ochronną osłonkę na końcówce cewnikowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 84 dot. pakietu nr 14, poz. 1 -2

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójną (poziomą i pionową) skalę pomiarową, dla łatwiejszej identyfikacji ilości płynu, w każdym położeniu strzykawki??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 85 dot. pakietu nr 14, poz. 1 -2

Czy Zamawiający oczekuje skali pomiarowej z podziałką główną co 10 ml oraz z podziałką pomocniczą (krótsze linie skali) co 1 ml w mniejszej strzykawce i co 2 ml w strzykawce większej (o pojemności 100 ml)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 86 dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym w stosunku do cylindra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 87 dot. pakietu nr 18

Zwracam się z prośba o dopuszczenie strzykawki insulinowej 3 częściowej z wtopioną igłą w mm: 0,3 x 12 mm (rozmiar igły w Gauge 30G x 1/2"), op. =100 szt.

Proponowana przez nas igła ma długość ½ cala. Jeden cal to 2,54 cm czyli 25,4 mm, ½ cala to zatem 12,7 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 88 dot. pakietu nr 18

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,33x12 mm, zamiast 0,3x13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89 dot. pakietu nr 18

Proszę o dopuszczenie strzykawki zigłą w rozmiarze 0,33x13 mm, zamiast 0,3x13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 90 dot. pakietu nr 19, poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,6x40mm, zamiast 1,8x40mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91 dot. pakietu nr 21, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z filtrem 1,2 µm. Pozostałe parametry zgodne                             z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 92 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 93 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 94 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez foliowej opaski stabilizującej dren.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 95 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 96 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 97 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Wnioskujemy o dopuszczenie bursztynowych przyrządów do podawania płynów infuzyjnych, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów

jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm, kolor bursztynowy.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 99 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści standardowy przyrząd do infuzji z okrągłym, dwudrożnym kolcem, który nie musi być wzmacniany włóknem szklanym, gdyż sama jego konstrukcja eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wzmocnień?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 100 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez zaworu do wielokrotnej iniekcji i bez zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 101 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z zaworem bezigłowym i portem jednokierunkowym, jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 102 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplową o długości min. 62 mm (część przeźroczysta komory kroplowej 55 mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 103 dot. pakietu nr 36, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul z trzpieniem poniżej jego krawędzi, znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 104 dot. pakietu nr 36, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie asortymentu pochodzącego od tego samego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 105 dot. pakietu nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga podania na każdym pojedynczym opakowaniu koreczka informacji takich jak: data produkcji, data ważności, nr LOT, nazwa produktu i adres producenta, w celu łatwiejszej identyfikacji produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia                          20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm).

Pytanie 106 dot. pakietu nr 37, poz. 3

Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107 dot. pakietu nr 38, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramp z przedłużaczem w zestawie w osobnych blistrach? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 108 dot. pakietu nr 38, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza o średnicy wewnętrznej drenu 1,2 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 109 dot. pakietu nr 38, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści rampy w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 110 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Przetworniki jednorazowe IBP z linią przepłukującą posiadające kraniki trójdrożne z optycznym identyfikatorem przepływu w pozycji otwarty/zamknięty? Personel medyczny zmieniający przepływ za pomocą kranika zawsze musi na niego spojrzeć celem ustawienia kranika w pozycji gwarantującej prawidłowy przepływ. Pozostałe parametry zgodnie                                    z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 111 dot. projektu umowy

Ad par. 5 ust. 4

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

W przypadku gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie dostaw.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 112 dot. projektu umowy

Ad par. 6 ust. 1 i 2

Prosimy o wyznaczenie kary umownej na 0,2% wartości towaru którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień niedotrzymania terminu.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 113 dot. projektu umowy

Ad par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 5 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1.

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę podwójną karę za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 114 dot. projektu umowy

Ad par. 6 ust. 4

Prosimy o wyznaczenie kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 115 dot. projektu umowy

Ad par. 6 ust. 5

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

Nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 116 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 117 dot. pakietu nr 13, poz. 1e, f

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby strzykawka skalowana była co 1ml do 60ml, co zapewnia bardziej precyzyjną podaż leku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 118 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek zawierających zredukowaną heparynę, co zwiększa wiarygodność odczytu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 119 dot. pakietu nr 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z zamontowaną igłą 0,3×13mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 120 dot. pakietu nr 19, poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów w rozmiarze 5 i 8mmm

Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym igła wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednaj strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.

Wykonywanie iniekcji insuliny z zastosowaniem igieł krótszych niż 12,7 mm (8 mm /5 mm) pozwala zminimalizować ryzyko niezamierzonej iniekcji domięśniowej.

Bezpieczeństwo i skuteczność igieł krótkich zostały dowiedzione w badaniach naukowych (badania na życzenie). Wyniki tych badań potwierdzają, że igły krótkie zapewniają skuteczne podanie insuliny do tkanki podskórnej w każdym z miejsc iniekcji pod kątem 90°, bez konieczności unoszenia fałdu skórnego. W badaniu wykazano, że prawdopodobieństwo wstrzyknięcia domięśniowego w zależności od długości igły może wynosić 1,8 % przy 5 mm, 5,7 % przy 6 mm i 15,3 % przy 8 mm. Każdemu małemu pacjentowi warto polecać igły o długości 5mm, ponieważ są one wystarczająco długie aby za każdym razem przechodzić przez skórę a jednocześnie na tyle krótkie, aby w większości wypadków nie dopuścić do osiągnięcia warstwy mięśniowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 121 dot. pakietu nr 19, poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty oraz informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 122 dot. pakietu nr 19, poz. 2, 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły do penów były kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów, a kompatybilność ta była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej, który należy załączyć do oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 123 dot. pakietu nr 19, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej dedykowanej do bezpiecznego pobierania leków                                          z fiolek wielodawkowych , 18G, 1,2 x 25 mm lub 18G, 1,2 x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości,                                       z nasadką w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 124 dot. pakietu nr 19, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o specjalnej konstrukcji – z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, - która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy), z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G x 40 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 125 dot. pakietu nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwacza z filtrem o ponad dwa razy lepszej skuteczności filtracji bakterii- 0,2 mikrona.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 126 dot. pakietu nr 21

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby objętość wypełnienia całego zestawu wynosiła maksymalnie 0,27 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 127 dot. pakietu nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu wykonanego z polietylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 128 dot. pakietu nr 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby dren w warstwie mającej kontakt z lekiem nie posiadał PCV i poliuretanu – materiałów, które wykazują niekompatybilność z niektórymi lekami?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 129 dot. pakietu nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy elastomerowej o objętości nominalnej 275ml, objętości maksymalnej 335ml, długości drenu min. 95cm, ogranicznikiem przepływu wbudowanym                         w pompę. Pompa pracuje w systemie mikrobiologicznie zamkniętym z odpowietrznikiem.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 130 dot. pakietu nr 39, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z prowadnicą w rozmiarze 10CH z balonem                     o pojemności 3ml.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 131 dot. pakietu nr 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowany indywidualnie w opakowanie folia/folia                  z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw miał możliwość podwieszania na 3 niezależne sposoby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 133 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu wyposażonego w łącznik do cewnika foley z uchylną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika, czyli w kierunku pacjenta, jak obecnie stosowany?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 134 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje aby zestaw do pomiaru godzinowej diurezy posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya - do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 135 dot. pakietu nr 43, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości min. 90cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 136 dot. pakietu nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 137 dot. pakietu nr 49, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego składającego się z dwóch rozciągliwych do 180cm ramion, z pamięcią długości, wykonanych z PP, dodatkowa rura do worka                            o do 150 cm po rozciągnięciu, kolanko z portem Luer-Lock, trójnik Y, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, bezlateksowy worek o poj. 2 L, na etykiecie piktogram wizualizujący skład zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 138 dot. pakietu nr 49, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, zapewniającego wymianę termiczną oraz wydajność wydajność ogrzania powietrza wdychanego na poziomie 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., długość rury podstawowej 1,8 m, z kolankiem                             z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m lub 1 m (w zależności od wyboru Zamawiającego) z 2L workiem, wolny od DEHP.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 139 dot. pakietu nr 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego składającego się z dwóch rozciągliwych rur, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 140 dot. pakietu nr 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, zapewniającego wymianę termiczną oraz wydajność wydajność ogrzania powietrza wdychanego na poziomie 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., długość rury podstawowej 1,8 m, z kolankiem                                  z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 1L workiem, wolny od DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 141 dot. pakietu nr 49, poz. 1-3

Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zaoferowania układu oddechowego                               z możliwością użycia do 7 dni, potwierdzoną w instrukcji obsługi umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 142 dot. pakietu nr 59, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztywnej końcówki Poole z 44 otworami oraz jednym otworem centralnym

Odpowiedź: dot. pakietu nr 58, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 143 dot. pakietu nr 59, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby nasadka końcówki była w całości widoczna w RTG?

Odpowiedź: dot. pakietu nr 58, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 144 dot. pakietu nr 59, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 2m.

Odpowiedź: dot. pakietu nr 58, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym                               w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 145 dot. pakietu nr 59, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika niesterylnego, nie będącego wyrobem medycznym.

Odpowiedź: dot. pakietu nr 58, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 146 dot. pakietu nr 63

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki były pokryte hydrożelem co znacząco zwiększa komfort pacjenta i pozwala na atraumatyczne wprowadzanie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 147 dot. pakietu nr 63

Czy Zamawiający oczekuje cewnika wyposażonego w znacznik RTG na całej długości cewnika, co pozwala na jego łatwą i skuteczną lokalizację?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 148 dot. pakietu nr 30, poz. 1, 2

Czy Zamawiający jako produkt równorzędny dopuści zamiennie pompę elastomerową uznanego producenta, o parametrach:

Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas (T) przy nominalnej prędkości przepływu (P). Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 15% nominalnego czasu wlewu:

- przezroczysty zbiornik wewnętrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym kształcie pozbawionym krawędzi, z dodatkowym zewnętrznym płaszczem ochronnym PCV zapewniającego możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz jednocześnie ochronę zbiornika elastomerowego i szczelność systemu w razie wycieku ze zbiornika, z wewnętrznym rdzeniem ślizgowym dla osiowego rozszerzania się membrany podczas wypełniania, i równomiernego kurczenia podczas opróżniania

- port dostrzyknięć typu luer-lock z zastawką bezzwrotną, umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkową kontaminacją koreczkiem luer-lock oraz dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo

- dren o trójkątnym przekroju, odporny na zaginanie z zaciskiem zatrzaskowym, wyposażony w filtr cząsteczkowy 1,2 um z możliwością odpowietrzenia układu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego) oraz wbudowany regulator prędkości przepływu (flow restrictor)

- nie zawiera DEHP ani lateksu

- urządzenie pakowane jest pojedynczo, jest jałowe i apirogenne

o parametrach odpowiednio:

1. przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 48 h, nominalna prędkość przepływu 5  ml/h (nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h, maksymalna objętość do 295 ml)

2. przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 24 h, nominalna prędkość przepływu

10 ml/objętość (nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 27 h, maksymalna objętość do 295

ml)

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 149 dot. pakietu nr 30, poz. 1, 2

Czy Zamawiający ze względu na ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia/kontaminacji leku cytotoksycznego przygotowywanego w pracowni oczekuje, aby koreczek zamykający port z zastawką posiadał koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 150 dot. pakietu nr 30, poz. 1, 2

Czy Zamawiający ze względu na ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia/kontaminacji leku cytotoksycznego przygotowywanego w pracowni oczekuje, aby port z zastawką bezzwrotną do dostrzyknięc oprócz koreczka luer-lock posiadał dodatkowe zabezpieczenie przed kontaktem w postaci zatrzaskowego kapturka osłaniającego cały port?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 151 dot. pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawka posiadała skalę odróżniającą ją od klasycznych strzykawek, umożliwiającą ocenę ilości płynu również w pozycji poziomej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 152 dot. pakietu nr 25, poz. 1

Czy Zamawiając, podobnie jak w przypadku strzykawek 3-częściowych do leków światłoczułych wymaga, aby dren zabezpieczał przed światłem do wartości długości fali 520 nm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 153 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z komorą kroplową bez dodatkowych skrzydełek, pragniemy zaznaczyć że budowa komory kroplowej i kolca pozwala na łatwe wkłucie do pojemnika z płynem a dopuszczane aparaty są z powodzeniem stosowane w placówkach Służby Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 154 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do podawania leków światłoczułych z komorą kroplową wykonaną z PCV wolną od DEHP z dodatkowym igłowym portem do iniekcji na wysokości około 30 cm od miejsca połączenia z wkłuciem pacjenta, z igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia z włókna szklanego. Igły w aparatach do przetoczeń służą do przebicia silikonowego lub plastikowego pojemnika z płynem, co nie wymaga specjalnych wzmocnień igły biorczej a służy firmie Bialmed do ograniczania konkurencji i zawyżania cen w przetargach średnio o 30%.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 155 dot. pakietu nr 45, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach

- wyrób medyczny jednorazowy

- mikrobiologiczne czysty

- Silikonowy rękaw o dł. 165 cm zawierający substancję neutralizująca nieprzyjemne zapachy.

- Balonik retencyjny, zakładany bez konieczności penetracji odbytu palcem

- Port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką automatycznie odcinającą wypełnianie po           osiągnięciu optymalnej pojemności uszczelniającej dla danego pacjenta.

- Port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków z klamrą blokującą odpływ po podaży,

- Port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną

- W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną i filtrem węglowym o wysokiej absorbcji zapachu o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 156 dot. pakietu nr 45, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych o poniższym opisie:

- wyrób medyczny jednorazowy

- pakowany indywidulanie

- mikrobiologicznie czyste

- pojemność 1500 ml

- worek posiada jedną ścianę nieprzeźroczystą w kolorze białym, druga ściana przeźroczysta                                     z umieszczoną skalą

- worek skalowany linearnie 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml

- Filtr węglowy o wysokiej chłonności zapachu i możliwości filtrowania gazów

- Zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed wylaniem zawartości

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 157 dot. obliczania wartości brutto

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób obliczyć wartość brutto? Czy może to nastąpić w następujący sposób: cena jednostkowa netto x liczba jednostek miary = wartość netto, wartość netto + podatek VAT = wartość brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem § X SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny)

Pytanie 158 dot. projektu umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 159 dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa z rozszerzoną skalą 50 (60)ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, skala mała co 1 ml, duża skala co 10 ml, uchwyty cylindrowe naprzeciwległe o długości 8 mm+/- 2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 160 dot. pakietu nr 14, poz. 1

Czy zamawiający wymaga strzykawki posiadającej dokumenty dopuszczające w postaci Certyfikatu, CE, powiadomienia Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych , deklaracji zgodności z Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 161 dot. pakietu nr 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100 ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, skala mała co 5 ml, duża skala co 10 ml, uchwyty cylindrowe naprzeciwległe o długości 10 mm+/- 2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 162 dot. pakietu nr 14, poz. 2

Czy zamawiający wymaga strzykawki posiadającej dokumenty dopuszczające w postaci Certyfikatu, CE, powiadomienia Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych , deklaracji zgodności z Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 163 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 164 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP,DBP?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 165 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 166 dot. pakietu nr 24, poz. 1

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia                          20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm).

Pytanie 167 dot. pakietu nr 24, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością dokonywania pomiaru OCŻ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 168 dot. pakietu nr 24, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ, igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik LUER-LOCK z osłonką, długość przyrządu min. 260 cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 169 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, ze zmatowioną powierzchnią, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, precyzyjny rolkowy regulator przepływu –

łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 170 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów                              z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 171 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 172 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 173 dot. pakietu nr 24, poz. 3

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia                          20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm).

Pytanie 174 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd z ostra igłą biorcza dwukanałową, który posiada komorę kroplową 5,5 cm wykonaną z medycznego PCV, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką, - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez dodatkowego portu iniekcyjnego oraz bez zaworu do wielokrotnej bezigłowej iniekcji leków                       i płynów, nie zawiera ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 175 dot. pakietu nr 24, poz. 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do podawania leków bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 176 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Czy zamawiający dopuści worek do GZM z zastawką antyzwrotną wbudowaną w łącznik drenu zabezpiecza przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley, zastawka przeciwzwrotna w worku zabezpiecza przed infekcją wstępującą, dren dwuświatłowy zabezpiecza przed zaleganiem moczu w drenie, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, o pojemności całkowitej 200 ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 177 dot. pakietu nr 43, poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek do DZM z drenem o dł. 90 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 178 dot. pakietu nr 43, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 179 dot. pakietu nr 43, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 180 dot. pakietu nr 13

Prosimy o wydzielenie poz. 1e i 1f do osobnego pakietu np. 13A, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 181 dot. pakietu nr 13, poz. 1e

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z rozszerzoną skalą 50(60) ml luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie                               w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock skala co 2 ml, nazwa producent?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 182 dot. pakietu nr 13, poz. 1e

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez opisu typu strzykawki i nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, typ strzykawki, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz dane dotyczące nr.lot, daty produkcji i terminu ważności, ponadto identyfikację produktu po wyjęciu z opakowania indywidualnego jest możliwa sugerując się budową strzykawki, budową końcówki, skalą pomiarową oraz kolorem cylindra. Strzykawka posiada logo importera na cylindrze.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 183 dot. pakietu nr 13, poz. 1f

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z rozszerzoną skalą 50(60) ml luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie                             w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 184 dot. pakietu nr 13, poz. 1f

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez opisu typu strzykawki i nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, typ strzykawki, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz dane dotyczące nr. lot, daty produkcji i terminu ważności, ponadto identyfikację produktu po wyjęciu z opakowania indywidualnego jest możliwa sugerując się budową strzykawki, budową końcówki, skalą pomiarową oraz kolorem cylindra. Strzykawka posiada logo importera na cylindrze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 185 dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 186 dot. projektu umowy

W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy                          o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy                 o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Pytanie 187 dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 2, 3, 4:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieterminowych dostaw.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego towaru.

- W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 3 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 188 dot. pakietu nr 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych o średnicy rur 15 mm z PVC                                      o gładkim świetle wewnątrz, oraz niskim oporze przepływu i wysokiej odporności mechanicznej. Długość 120 cm, ramie dodatkowe 100 cm, trójnik z łącznikiem kątowym, złącza giętkie 22M-22M/F. Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1 l.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 189 dot. pakietu nr 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych o średnicy rur 15 mm z PVC                                o gładkim świetle wewnątrz, oraz niskim oporze przepływu i wysokiej odporności mechanicznej. Długość 120 cm, ramie dodatkowe 120 cm, trójnik, złącza giętkie 22M-22M/F. Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1 l.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 190 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści produkt równoważny, tzn: bezpieczną kaniulę w systemie

zamkniętym przeznaczoną do wlewów pod ciśnieniem nieposiadajacą 3 łezkowatych otworów redukujących, umożliwiającą szybką podaż kontrastu pod ciśnieniem 300PSI?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 191 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 1 i 2 dopuści w miejsce opakowania typu Tyvek rozwiązanie równoważne w postaci opakowania folia-papier? Nazwa Tyvek jest zastrzeżoną nazwą i jednocześnie

wskazuje na jednego producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 192 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 1, 2, 3 dopuści obwody oddechowe do aparatu do znieczuleń

obwody wykonane z PP(polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 193 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 2 obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci

dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 75cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 194 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 1, 2, 3 wymaga zaoferowania obwodów oddechowych 
 	z łącznikiem typu kolanko z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem zapewniającym szczelność
 i stabilne połączenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 195 dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie 49 poz. 1, 2, 3 wymaga zaoferowania układów oddechowych z

koreczkiem 22mmF pozwalającym na testowanie aparatu do znieczulania i zapobiegający wpadaniu

ciał obcych do obwodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 196 dot. pakietu nr 53

Czy Zamawiający w pakiecie 53 dopuści obwód noworodkowy z polietylenu 2 rury o dł. 160 cm, rura 
 do worka o dł. 120 cm o stałej długości?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 197 dot. pakietu nr 53

Czy Zamawiający w pakiecie 53 wymaga zaoferowania układu oddechowego z koreczkiem 22mmF

pozwalającym na testowanie aparatu do znieczulania i zapobiegający wpadaniu ciał obcych 
 do obwodu?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 198 dot. pakietu nr 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga:

a) igły typu „back-cut” z otworem instaflash lub ostrza lancetowatego z otworem instaflash

czy

b) igły typu „back-cut” lub ostrza lancetowatego z otworem instaflash?

Należyta interpunkcja, bądź jej brak (omyłkowy lub celowy), znacząco wpływają na sformułowanie wymogów parametrowych i ich właściwe rozumienie przez potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 199 dot. pakietu nr 9

W związku ze zróżnicowanym nazewnictwem, stosowanym przez producentów, wynikającym m.in.                      z zastrzeżonych rozwiązań technicznych/konstrukcyjnych, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy przez otwór instaflash rozumie specjalne wycięcie, umożliwiające natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku, mającą potwierdzać prawidłowość wkłucia.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 200 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornika amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów                          (typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego                                i wypełnienia, tacka  wyprofilowana z tworzywa sztucznego, zamykana papierem laminowanym. Otwarcie tacki nie powoduje przemieszczenia elementów  na niej ulokowanych; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 201 dot. pakietu nr 49, poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie układów z Ykiem bez portów i złączem 22F wykonanym z polietylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 202 dot. pakietu nr 51

Prosimy o dopuszczenie układu w całości, wraz ze złączkami, wykonanego z polietylenu przeznaczonego do pracy w środowisku MRI.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 203 dot. pakietu nr 53

Prosimy o dopuszczenie układu anestetycznego noworodkowego, wykonanego z polietylenowych rur                 o stałej długości, z Ykiem bez portów, z kolankiem z portem Luer-lock o poniższej charakterystyce: Okrężny układ oddechowy dla noworodków wykonany z polietylenu

- z rur karbowanych o średnicy10mm,

- 2 rury o długości 1,6m,

- zagięty łącznik Y z portem luer,

- dodatkowa gałąź 80cm,

- worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5L z oznakowaniem rozmiaru złącza,

- kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta kodowany kolorystycznie                                     z antypoślizgowymi trapezoidalnymi skrzydełkami oraz pinem umożliwiającym odwieszenie,

- jednorazowy, pakowany indywidualnie w jeden zestaw, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza aktualny załączniki nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy), który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem

Wiceprezes ds. ekonomicznych  		    							        Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji - Małgorzata Szyszka