Gdańsk, dnia 3 października 2018 r.

# D10.251.53.G.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 43 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 43 poz. 1 zestawu do drenażu klatki piersiowej                                   z komorą na wydzielinę o poj. 2300 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 43 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 43 poz. 2 bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej w składzie:

Cewnik z poliuretanu z dilatatorem 6F, Linia łącząca z kranikiem, Igła punkcyjna 18G x 70 mm, Strzykawka 10ml, Skalpel, Adaptor, Worek na wydzielinę 0,8 l z podziałką, Chusta na stolik zabiegowy 50 x 50 cm, Zawór Heimlicha.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 61 poz. 2

Zwracamy się z prosba o dopuszczenie w pakiecie 61 poz. 2 mankietów do pomiaru NIBP                                   w dostępnych rozmiarach: 8-15 cm, 11-22 cm, 16-28 cm, 26-33 cm, 33-41 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                      w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 46 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 46 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 dot. projektu umowy § 1 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust. 2. Zgodnie z wyrokiem KIO                                               z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby

przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast                    z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje się wykonawca”.

Pytanie 7 dot. projektu umowy § 2 ust. 5, 6, 7

Prosimy o wyjaśnienie czy ww. zapisy umowy dot. również Wykonawców składających ofertę                                  w zakresie pakietów na sprzęt medyczny jednorazowego użytku , który jest powszechnie używany na oddziale ? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy i dopisanie jakiego będzie dotyczyć sprzętu prezentacja dla personelu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 8 dot. projektu umowy § 3 ust. 7

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. Termin 5 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 63

Okularki do fototerapii dla noworodków:

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta,  dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka                                     i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, cewnik                                o przekroju 6FR i długości 8cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny                                                do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną rozmiar 18 G x 7 cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacze naczyniowa w  rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, prowadnik z końcówka w kształcie litery ‘J’ ze znaczoną długością, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, cewnik                        o przekroju 7FR i długości 10cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny                                do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną rozmiar 18 G x 7 cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacze naczyniowa w  rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, prowadnik z końcówka w kształcie litery ‘J’ ze znaczoną długością, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, cewnik                        o przekroju 8FR i długości 13cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny

do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną rozmiar 18 G x 7 cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacze naczyniowa w  rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, prowadnik z końcówka w kształcie litery ‘J’ ze znaczoną długością, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, cewnik                                     o przekroju 9FR i długości 15cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny                               do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną rozmiar 18 G x 7 cm, prowadnik z końcówką typu J (70cm), strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, rozszerzacze naczyniowa w  rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, prowadnik z końcówka w kształcie litery ‘J’ ze znaczoną długością, naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy  poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 5,5FR o długości 8cm, 13cm, 30cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 21Ga x 3,8cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.018’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  elektrody okrągłe o średnicy 48 mm?

Elektroda cechuje się doskonałą przyczepnością, rozmiar jest nieznacznie mniejszy od wymaganej.

Wyrażenie zgody pozwoli  Zamawiającemu na uzyskanie bardzo atrakcyjnej ceny.
Pozostałe wymagania zgodne z SiWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                        w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 18 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany                                           z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR                                          i długościach:

dla pozycji 1 – 15 cm

dla pozycji 2 – 20 cm

do wyboru przez Zamawiającego cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 18 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 z pakiet 18 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 31 poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu wewnętrznego moczowodów (implantacja od 3 do 6 miesięcy) z cewnikiem w rozmiarze CH 4,7 – CH 10  o średnicy pętli pęcherzowej 2 cm oraz prowadnikiem o średnicy: 0,028” dla cewnika CH 4,7, 0,035” dla cewnika CH 6-CH 7, 0,038” dla cewnika CH 8 oraz 0,045” dla cewnika CH 9 – CH 10 i długości 125 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii                                   w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 12F (dł. 30 cm) oraz 14F (dł. 28cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;

- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie 12F dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki, w zestawie o rozmiarze 14F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);

W zestawie w rozmiarze CH 12 cewnik jest idealnie dopasowany do drutu, dlatego producent nie przewiduje potrzeby stosowania rozszerzadła z rozrywalną koszulką.

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 12F)/ zatyczka (dla rozmiaru CH 14).

Zestaw jest pakowany łącznie, jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii                                        w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 12F (dł. 30 cm) oraz 14F (dł. 28cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;

- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie 12F dwa rozszerzadła w tym drugie z rozrywalną koszulką, w zestawie                             o rozmiarze 14F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 12F)/ zatyczka (dla rozmiaru CH 14).

Zestaw jest jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii                       w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 8-9F (dł. 24 lub 34 cm), 10,5 F, 12F (dł. 30 cm), 14F (dł. 28cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;

- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze 8F i 9F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki; w zestawie o rozmiarze 10,5F oraz 12F dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki, w zestawie o rozmiarze 14F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);

W zestawach w rozmiarze CH 8, CH 9, CH 10,5, CH 12 cewnik jest idealnie dopasowany do drutu, dlatego producent nie przewiduje potrzeby stosowania rozszerzadła z rozrywalną koszulką.

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 8F, 9F,10,5F,12F)/ zatyczka (dla rozmiaru CH 14). Zestaw jest pakowany łącznie, jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii                             w składzie:

- kateter typu J w rozmiarze 8F-9F (dł. 24 lub 34 cm), 10,5 F, 12F (dł. 30 cm), 14F (dł. 28cm) wykonany z poliuretanu alifatycznego;

- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- prowadnik Lunderquista 0,035” o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze 8F, 9F dwa rozszerzadła w tym drugie (grubsze) z rozrywalną koszulką; w zestawie o rozmiarze 10,5F oraz 12F trzy rozszerzadła w tym trzecie (grubsze)                                         z rozrywalną koszulką, w zestawie o rozmiarze 14F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki oraz drugie rozszerzadło z rozrywalną koszulką);

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem (dla rozmiaru 9F,10,5F,12F)/ zatyczka (dla rozmiaru CH 14). Zestaw jest jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 31 poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z końcówką typu Nelaton wykonanego z wysokiej jakości termoplastycznego elastomeru,  wyposażonego w metalowy mandryn.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu wewnętrznego moczowodów                        z cewnikiem w rozmiarze CH 4,7, CH 6, CH 8  o regulowanej długości w zakresie 22-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 32 poz. 2

Z uwagi na fakt, że cewnik dwuświatłowy z ruchomym elementem rozszerzającym posiada ograniczona, pojedyncza liczba producentów uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z zadania nr 32. Wydzielenie umożliwi nam złożenie bardzo konkurencyjnej oferty pod względem cenowym w zakresie zestawów do szynowania moczowodów.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy nCPAP Infant Flow

Prosimy o dopuszczenie układu w kolorze fioletowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy nCPAP Infant Flow

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                           w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy nCPAP Infant Flow

Czy Zamawiający dopuści układ ze złączem typu T umiejscowionym w odległości ok. 30 cm od końcówki rozłącznej dwudrożnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                             w  Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy nCPAP Infant Flow

Czy Zamawiający wymaga aby odcinek pomiarowy ciśnienia posiadał dł. 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 30 dot. pakietu nr 1 poz. 2

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 2 Uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza

Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania oznaczonego, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 1 poz. 2

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 2 Uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza

Elementem wpływającym na ograniczenie powstawania niepożądanego zjawiska gromadzenia kondensatu w układzie oddechowym jest komora nawilżacza o specjalnej konstrukcji przeciwdziałającej temu zjawisku. Zamawiający nie określił czy komora nawilżacza ma spełniać tę funkcję, która wpływa na przebieg terapii oraz ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych.

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilżacza ograniczała gromadzenie kondensatu              w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg H2O/L?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 1 poz. 6

Pakiet nr 1 Akcesoria do zestawu oddechowego Infant Flow

Poz. 6 Końcówka donosowa

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki w rozm. S, M, L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 3 poz. 2 Maseczka

Prosimy o dopuszczenie maski w rozm. 00, 0, 1 ,2.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 71 poz. 2

Pakiet nr 71 Aparat do nieinwazyjnego oddychania metodą wysokich przepływów z akcesoriami

Poz. 2 Układ oddechowy

Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m

- odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m

- odcinek z zastawką bezpieczeństwa i łącznikiem T

- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w

obwodzie oddechowym

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 71 poz. 3

Pakiet nr 71 Aparat do nieinwazyjnego oddychania metodą wysokich przepływów z akcesoriami

Poz. 3 Kaniula nosowa

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanej z materiału zapobiegającego skręcaniu (bez sprężynki),                                z przylepcem i bez przegrody.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w rozmiarach M i L o długości całkowitej 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w rozmiarach XS, S, M, L o długości całkowitej 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Prośbę motywujemy tym, iż opisana rurka jest produktem specjalistycznym, co znacznie ogranicza złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 22 poz. 6

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając w wymaganiach długość części mocującej rurkę 30cm +/- 2cm? Długość 30cm wydaje się być wymiarem nieproporcjonalnym do rozmiaru części twarzowej pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 36 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki były pakowane na prosto w opakowanie blister-pack (folia-papier)?

Odpowiedź: Tak, pozostałe wymagania, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 41 dot. pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były na prosto w opakowanie blister-pack (folia-papier)?

Odpowiedź: Tak, pozostałe wymagania, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 42 dot. pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia z otwartą końcówką zakończoną atraumatycznie, czyli dokładnie takie jak obecnie stosowane w Państwa Placówce? Chciałabym nadmienić, iż nigdy nie było żadnych zastrzeżeń co do tego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 43 dot. pakietu nr 62 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w „wymaganiach zamawiającego do poz. 1”- pod tabelką cenową. Czy, aby nie dotyczą te wymagania poz. nr 2- zestawu do lewatywy sterylnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienił opis.

Pytanie 44 dot. pakietu nr 8 poz. 6, 7, 8, 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu akcesoriów

przeznaczonych do współpracy z respiratorem MAQUET SERVO I pozycji numer 6,7,8,9 w pakiecie nr 8, oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie

wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla

Zamawiającego. Produkty zawarte w tym pakiecie, a w szczególności pozycje 6 i 8 opisują dokładnie asortyment oferowany przez firmę KROBAN ANNA KORCZYŃSKA. Tak skonstruowany pakiet stawia na

uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę i utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty innym firmom, a tym samym zawęża Zamawiającemu możliwość wyboru optymalnej oferty. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 45 dot. pakietu nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końcówek donosowych w rozmiarach XS,S,M,L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 46 dot. pakietu nr 63

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o niżej podanych parametrach:

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału

zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 47 dot. pakietu nr 24

Prosimy o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych typu Macintosh w rozmiarach 1-4

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 48 dot. pakietu nr 24

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49 dot. pakietu nr 60

Prosimy o dopuszczenie mankietów ze złączem luer

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50 dot. pakietu nr 63

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów

Rozmiar Obwód głowy

L 30-38 cm

M 24-33 cm

S 20-28 c

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 51 dot. pakietu nr 61 poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów  w rozmiarze 9-15 cm, 14-20 cm, 18-26 cm, 25-35 cm, 34-43 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 52 dot. pakietu nr 61 poz. 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie szerszych informacji o zapisie: Dren zakończony szybkozłączką (musi współpracować z monitorami f-my Philips) lub dostosowane do mankietów BP12 (wymiana drenów do monitorów f-my Drager) do wyboru Zamawiajacego. Prosimy o podanie typu złączek w mankiecie  lub ref rurki NIBP posiadanej przez Zamawiającego. Jakie ilości wymian wchodzą w rachubę. Wyliczenie to ma istotny wpływ na cenę poszczególnego mankietu.

Odpowiedź: Numer katalogowy drenu do pomiaru RR – MP 00953, ok. 33 szt. ilości do wymiany, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 53

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 54 dot. pakietu nr 22 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści stabilizatory jednoczęściowe o długości 72cm, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55 dot. pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od opisu w specyfikacji produktu „ sterylne” ponieważ nie ma zasadnym jest aby kaniule donosowe do oddechu wspomaganego noworodka w systemie High Flow musiały być sterylne ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 56 dot. pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule donosowe do oddechu wspomaganego noworodka w systemie High Flow były wyrobem medycznym klasy 2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.).

Pytanie 57 dot. pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazie zgodę do zaoferowania kaniul pracujących w przepływach niskich                                   i wysokich?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 58 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zielonego zakończenia w kształcie koniczynki? Zmiana opisu spowoduje złożenie większej ilości ofert i co za tym idzie oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie, zgodnie z opisem zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 59 dot. pakietu nr 29

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ile sztuk działek Zamawiający faktycznie wymaga w tym pakiecie

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 działek, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu                                     asortymentowo-cenowym.

Pytanie 60 dot. pakietu nr 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków na wymiociny konfekcjonowanych po 60 sztuk w opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 61 dot. podpisania umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażenie zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62 dot. projektu umowy § 4 oraz § 6 ust. 5

Wnosimy o rozszerzenie zapisów  § 4 oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy na:

[…..., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 oraz § 6 ust. 5. Reklamacja jest formą wezwania wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zawartymi postanowieniami. Zatem brak jest podstaw do wprowadzenia kolejnego wezwania do wykonania umowy z postanowieniami. Natomiast mając na uwadze treść przepisu § 6 ust. 5, zgodnie z którym odstąpienie jest możliwe w przypadku niezrealizoowania w terminie trzech kolejnych dostaw – również w tym wypadku brak jest podstaw do wprowadzenia odrębnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Pytanie 63 dot. projektu umowy § 6 ust. 4

W/w ust. zawiera informację, iż Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie może być uznana jako wygórowana lub naruszająca równość stron w umowie. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko  w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto  zgodnie z  orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego

wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 64 dot. pakietu nr 50

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, załącznika nr 1 do SIWZ (Pakiety 1-79) – Pakiet nr 50 – Cewnik urologiczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy trójdrożnych cewników urologicznych Dufoura o rozmiarach 18F, 20F, 22F i 24F?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 65 dot. projektu umowy § 1 ust. 5 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie następującego zapisu:

„…, o ile zmniejszenie nie przekroczy 30%” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 66 dot. projektu umowy § 3 ust. 7 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, do 5 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 5, 
po uprzedniej ekspertyzie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 7. Kwestia kiedy Zamawiający może zgłosić reklamację wynika z m.in. z § 3 ust. 3 -6. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić reklamację zgłoszoną zgodnie z § 3 ust. 3 - 6.

Pytanie 67 dot. projektu umowy § 4 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 5 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 7 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.

Pytanie 68 dot. projektu umowy § 6 ust. 1 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%?

Pytanie 69 dot. projektu umowy § 6 ust. 2 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%?

Pytanie 70 dot. projektu umowy § 6 ust. 3 – projekt umowy (sprzedaż)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%?

Odpowiedź (dot. pytania nr 68-70): Zamawiający nie wyraża zgody. Wysokość kary umownej                        w § 6 ust. 1-3 wzoru umowy nie może być uznana jako wygórowana lub naruszająca równość stron                                         w umowie. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko  w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto  zgodnie z  orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 71 dot. formularza cenowego

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej: „siwz”                                     a w szczególności dotyczące „Formularza cenowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do powołanej siwz, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga bezwzględnie aby wykonawca ubiegający się                       o przedmiotowe zamówienie publiczne w kolumnie „Numer katalogowy” podał wszystkie numery katalogowego lub numery katalogowe wytwórcy, dla wszystkich oferowanych elementów przedmiotu oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania wszystkich numerów katalogowych.

Mając na względzie powyższe wnosimy o wyjaśnienie czy w przypadku pozytywnego wyjaśnienia                           z pkt. jak wyżej, czy powołane numery katalogowe, będą stanowiły podstawę do zbadania zgodności wymagań Zamawiającego zakreślonych w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”, z oferowanymi wyrobami przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 72 dot. pakietu nr 24 poz. 2, 4

Czy Zamawiający wymaga, aby rękojeści były do sterylizacji w 134oC (ilość sterylizacji min 4000 razy), co ma swoje potwierdzenie w instrukcji użycia dołączonej do oferty? Zamawiający obecnie korzysta                     z takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie opisem zamieszczonym                               w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 73 dot. pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 5, 6, 7, 8 oraz Ch 10-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

-sterylny-pakowany pojedynczo,

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,

- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,

-długość 60 cm (FR. 10-16), 30 cm (rozm. 5, 6, 7, 8 FR),

-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,

-dedykowany port do irygacji i płukania,

-łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 74 dot. pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej Ch 14-16                           z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

-sterylny-pakowany pojedynczo,

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,

- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,

-długość 36.5 cm,

-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,

-dedykowany port do irygacji i płukania,

-łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75 dot. pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści mankiety z drenem zakończone złączką typu Luer Slip?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 76 dot. pakietu nr 9 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie dedykowanych obwodów oddechowych w wersji 180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                              w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 77 dot. pakietu 64 poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt.                               z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 dot. pakietu 64 poz. 9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                                  z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79 dot. pakietu 64 poz. 1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik                                   z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, pakowane po 50 szt.?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, poz. 1 dotyczy lusterek laryngologicznych.

Pytanie 80 dot. pakietu 27

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 27 masek krtaniowych o parametrach i rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego, sterylnych, nie zawierających lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 81 dot. pakietu 24

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 łyżki jednorazowe do intubacji typu Miller w rozmiarze 00; 0; 1 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 82 dot. projektu umowy par. 5 ust. 4

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

W przypadku gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie dostaw.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 83 dot. projektu umowy par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 5 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1.

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę podwójną karę za to samo przewinienie.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 84 dot. projektu umowy par. 6 ust. 5

Prosimy o dopisanie poniższego uściślenia:

Nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 85 dot. pakietu nr 1 poz. 1 tabeli

Czy Zamawiający wymaga, by układ oddechowy był dopuszczony do pracy przez 30 dni u jednego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 86 dot. pakietu nr 1 poz. 1 i 2 tabeli

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i ewentualnego użytku układy oddechowe pakowane razem                      z komorami nawilżacza? Pakowany zestaw jest mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                   w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 87 dot. pakietu nr 1 poz. 1 i 2 tabeli

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 prosimy o zgodę na podanie w ofercie ceny                             i wartości dla połączonych poz. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zaznaczeniem, że podana wartość dotyczy poz. 1 i 2.

Pytanie 88 dot. pakietu nr 1 poz. 3

Opis zawiera nazwę producenta generatorów dystrybuowanych tylko przez jedna firmę w Polsce. Czy Zamawiający dopuści do przetargu generatory innych producentów, przede wszystkim generator InfantFlow LP firmy CareFusion (Vyaire Medical), która jest producentem aparatów InfantFlow SiPAP? Generator serii IF LP charakteryzuje się najniższą pracą oddechową, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza u najmniejszych pacjentów.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym  w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 89 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 1

Czy Zamawiający dopuści odcinek wdechowy w innym kolorze niż niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                   w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 90 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 2

Zamawiający wymaga w poz. 1 tabeli, by układ oddechowy był kompatybilny z nawilżaczami MR850. Wnosimy o dopuszczenie komory nawilżacza, której producent oficjalnie dopuszcza ją do stosowania                            z nawilżaczem MR850.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 91 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie najnowszego generator, który nie pi osiada przegubu obrotowego. Cały zestaw – czapeczka/mocowanie, końcówki donosowe/maseczki i generator  jest skonstruowany                            w sposób lepiej zabezpieczający pacjenta przed urazami wokół i w nosie oraz twarzy niż rozwiązanie                            z przegubem obrotowym.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 92 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, by w ofercie uwzględnić również rozmiar XS maseczek donosowych, pozwalających na bezproblemowe wspieranie oddechu u najmniejszych wcześniaków i noworodków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                                w Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 93 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 5

Czy Zamawiający dopuści by w ofercie czapeczki w 10 rozmiarach pokrywających zakres od  18 do 38 cm obwodu głowy lub mocowania  w 5 rozmiarach pokrywających zakres od 17 do 42 cm obwodu głowy?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 94 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 6:

Wnosimy o odstąpienie od wymogu cylindrycznego kształtu końcówek i dopuszczenie rozwiązań alternatywnych/równoważnych. Istnieją inne rozwiązania techniczne, z końcówkami o innym kształcie, gwarantującym właściwy przepływ gazów oddechowych, skuteczne uszczelnienie oraz ograniczenie ryzyka urazów wokół nosa pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 95 dot. pakietu nr 1, Wymagania Zamawiającego do poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta aparatu InfantFlow, że wszystkie oferowane pozycje z pakietu są dopuszczone do stosowania z aparatem do nieinwazyjnego wsparcia oddechu noworodka i wcześniaka InfantFlow SiPAP?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 96 dot. pakietu nr 13

OBWÓD ODDECHOWY DO RESPIRATORA NEWPORT MEDICAL HT70+

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego jednorurowego do respiratora HT70+  z zastawką                               z drenem bąbelkowym sterującym zastawką (4-8mm)  i drenem bąbelkowym pomiaru ciśnienia,                                      (4-8mm).

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 97 dot. pakietu nr 27

MASKA KRTANIOWA

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej o następujących równoważnych parametrach:

- wyrób medyczny jednorazowy,

- pakowany indywidualnie,

- sterylny,

- wykonana z PCV,

- nie zawiera lateksu i ftalanów (w tym DEHP).

- mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy co zgodnie z badaniami zabezpiecza

przed możliwością wklinowania nagłośni.

- dren do napełniania mankietu luźny, nie wtopiony w rurkę, podłączony do mankietu i połączony

z rurką tuż przy mankiecie (co w przeciwieństwie do drenu wychodzącego

bezpośrednio z mankietu i niepołączonego  z rurką chroni przed rozszczelnieniem maski w wyniku

pociągnięcia za den).

- rozmiary: /1/1.5/2/2.5/3/4/5/ i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg;

30-  50kg; 50-70kg; 70-100kg

- bezwarunkowo bezpieczna w środowisku rezonansu magnetycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 98 dot. pakietu nr 22 poz. 1

Czy można oferować rurki intubacyjne z nazwą producenta zamiast logo na korpusie rurki, pozostałe warunki bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 99 dot. pakietu nr 22 poz. 4

Czy pisząc o łączniku kolankowym z możliwością odsysania Zamawiający ma na myśli  łącznik kolankowy 15F/22M, kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 100 dot. pakietu nr 22 poz. 4

Czy Łącznik ten czy musi być w jednym opakowaniu papier – folia z rurką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                          w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 101 dot. pakietu nr 22 poz. 4

Czy można oferować rurki Tracheostomijne  z nazwą producenta zamiast logo na korpusie rurki, pozostałe warunki bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                          w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 102 dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe bez użebrowania, ale z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni,  pozostałe warunki bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                          w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 103 dot. pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Igła do biopsji gruboigłowej w rozmiarze: 14Gx100mm; 14Gx150mm, 18Gx 20mm ?

Zaletą działka, które zostanie dostarczone z igłami ma niebywałą zaletę płynnej regulacji ustawienia poboru próbki (nie tak jak większość działek wybór tylko 1 lub max 2 rozmiarów ), oraz echogeniczną końcówkę ze specjalnym 2 cm szlifem –lepsza widoczność kaniuli w USG.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie wymaganiami zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 104 dot. pakietu nr 29

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „kodowany kolorem rozmiar” nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia potwierdzającego, że kolorystyka ma jakikolwiek wpływ na jakość pobranego bioptatu lub też precyzyjniej wykonanego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 105 dot. pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści kodowanie kolorem igły na opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 106 dot. pakietu nr 29

Prosimy o informację i wyjaśnienie rozbieżności między formularzem asortymentowo-cenowym:

Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia działek do biopsji w ilości 5 szt gdzie                                              w załączniku do pakietu nr 29 zapisane działko do biopsji liczba -12.

Czy zamawiający może doprecyzować, która liczba jest prawdziwa. Czy na działka podpisana będzie umowa dzierżawy na czas realizacji ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 szt. liczby działek, przedmiot zamówienia określony                          w pakiecie nr 29 dotyczy sprzedaży z użyczeniem.

Pytanie 107 dot. pakietu nr 17 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza zaoferowania masek, łączników i cewników do tlenoterapii z DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108 dot. pakietu nr 17 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby dreny tlenowe o przekroju gwiazdkowym były zakończone uniwersalnym złączem możliwym do podłączenia drenów do sprzętu wymagającego łączników standardowych i/lub gwintowanych?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 109 dot. pakietu nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej w standardowych rozmiarach dla dorosłych (odpowiadającej rozm.L i XL) oraz dla dzieci (odpowiadającej rozm.S i M).
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 110 dot. pakietu nr 17 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos w rozmiarach odpowiednich dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie zamieszczonym                                    w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 111 dot. pakietu nr 17 poz. 4, 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje nebulizatora o następujących parametrach potwierdzonych w badaniach producenta: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) w zakresie 2,21 µm oraz frakcje respirabilną (cząsteczki <5 µm) - 79,7%)?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 112 dot. pakietu nr 17 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawów do nebulizacji z maską dla dorosłych i dla dzieci z nebulizatorem o następujących parametrach potwierdzonych w badaniach producenta: przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) w zakresie 2,21 µm oraz frakcje respirabilną (cząsteczki <5 µm) - 79,7%)? 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 113 dot. pakietu nr 17 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatorów w zestawie z maskami  w standardowych rozmiarach dla dorosłych (odpowiadającej rozm.L i XL) oraz dla dzieci (odpowiadającej rozm. S i M), odpowiednimi dla dzieci i dla dorosłych.  
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 114 dot. pakietu nr 22 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą pakowaną osobno. 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 115 dot. pakietu nr 22 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 4 z pakietu 22, co umożliwi złożenie korzystnej oferty większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 116 dot. pakietu nr 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystej światłowodowej łyżki typ Macintosh w rozmiarach 2/3/4  kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376 o wymiarach opisywanych  odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla poszczególnych rozmiarów ( +/- 2mm ) dla: roz 2 (115 mm/97mm/14mm), dla roz 3 (133mm/117mm/14mm), dla roz 4 (163mm/147mm/14mm).   
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 117 dot. pakietu nr 24 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystej światłowodowej łyżki typ Miller w rozmiarach 0/ 1 / 2 / 3 kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376  o wymiarach opisywanych  odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej /wysokość) dla poszczególnych rozmiarów ( +/- 2mm ) dla: rozm. 0 (76mm/52mm/10mm/10mm),

dla rozm. 1 (99mm/75mm/13mm/10mm), dla rozm. 2 ( 130mm/ 105mm/ 15mm/ 10mm), dla rozm. 3                                              ( 170mm/ 145mm/ 15mm/ 10mm).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie zamieszczonym Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 118 dot. pakietu nr 24 poz. 2, 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rękojeści do laryngoskopu światłowodowego, z możliwością stosowania u pacjenta pediatrycznego i dorosłego, zasilanej bateryjnie,  zgodnej                            z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 119 dot. pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego klinicznie rozwiązania w postaci: sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym  w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Maska wolna od bisfenolu (BPA) z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe Zapisy zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                      w  Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 120 dot. pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiary masek mają być kodowane kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                 w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 121 dot. pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wykonanej z silikonu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie zamieszczonym           w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 122 dot. pakietu nr 30 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych wykonanych z wysokiej klasy materiału termoplastycznego Neoplex z mandrynem nylonowym (żółty cewnik) lub metalowym (szary cewnik) do wyboru przez Zamawiającego - zamiast kolorowych znaczników, skalowane co 1 cm dł. 70cm 
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 123 dot. pakietu nr 30 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z hydraulicznym poszerzadłem moczowodowym , zakończony otwarcie, skalowany, balon o dł. 4 cm, rozmiary balonu 12/16/18CH , rozmiar cewnika CH5/75 cm
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 124 dot. pakietu nr 30 poz. 13

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających : cewnik wykonanych z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan, wewnątrz sztywnego na zewnątrz miękkiego , prowadnicę pokrytą PTFE, popychacz prosty dł. minimum 70cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 125 dot. pakietu nr 30 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków dormia z rozbieralną rączką , wykonanych z atraumatycznych 4 drutów z nitinolu, rozmiar 3F rozmiar koszyka 15mm dł. robocza 90cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 126 dot. pakietu nr 30 poz. 15-19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków dormia z rozbieralną rączką , wykonanych z atraumatycznych 4 drutów z nitinolu, rozmiar 4F rozmiar koszyka 15mm dł. robocza 90cm.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 127 dot. pakietu nr 33 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sondy Sengstakena w rozmiarze 15CH
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie 128 dot. pakietu nr 33 poz. 1-3

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma być wyposażona w zastawki w balonach i w portach do napełniania?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 129 dot. pakietu nr 33 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Sonda Sengstakena ma odznaczać się długością min. 120cm.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 130 dot. pakietu nr 36 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 131 dot. pakietu nr 36 poz. 2

Czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 132 dot. pakietu nr 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do karmienia skalowanych co 1 cm na dł. 5-30cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                                   w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 133 dot. pakietu nr 37

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 134 dot. pakietu nr 37

Czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów z fabrycznie umieszczoną na opakowaniu jednostkowym informacją o ich braku? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na lipofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zwierające ftalany już po 24 godzinach tracą swoje właściwości mechaniczne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników bez zawartości ftalanów, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 135 dot. pakietu nr 50

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Dufour ma być wykonany z półtwardego silikonowanego lateksu?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 136 dot. pakietu nr 50

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik ma być pokryty hydrożelem dla łatwiejszej aplikacji cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 137 dot. pakietu nr 51

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być wbudowany w część chwytną przyrządu, na całej jej długości, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia

ergonomiczną pracę z przyrządem ?  
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 138 dot. pakietu nr 51

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy objętość wypełnienia całego systemu ma wynosić 0,27ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 139 dot. pakietu nr 53

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec ma być wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości co umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat? 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 140 dot. pakietu nr 53

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy czas stosowania  bezigłowego przyrządu do przygotowania i pobierania leków z fiolek z kolcem mikro ma wynosić  do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 141 dot. pakietu nr 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przygotowania leków o objętości wypełnienia całego systemu 0,35 ml, z możliwością użycia przez 140 aktywacji lub 7 dni o długości 7,1 cm.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 142 dot. pakietu nr 55 poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy produkt ma posiadać system wyrównywania ciśnienia  w postaci przeźroczystego balonu który podczas zalania gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz umożliwia wzrokową weryfikację obecności płynu w systemie wyrównywania.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 143 dot. pakietu nr 58

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga mankietu ciśnieniowego pozbawionego neoprenu?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 144 dot. pakietu nr 2

Prosimy od dopuszczenie układu z drenem proksymalnym: część Y nieobrotowym oraz bez wyjście do podawania surfaktantu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 145 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu o długości 1,2 m z zastawką PEEP bez portu                             Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 146 dot. pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maseczek noworodkowych, niemowlęcych i pediatrycznych 
w standardowych rozmiarach używanych w anestezjologii bez doprecyzowania ich średnicy w mm.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 147 dot. pakietu nr 17 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych masek tlenowych z drenem brytyjskiej firmy Intersurgical wykonanych z polietylenu z podwójnym podbródkiem pokrywającym standardowe rozmiary od S do XL, nie wymagających stosowania zacisku na nos, bezlateksowych, bez PCV, mikrobiologicznie czystych, wyposażonych w elastyczne paski, z drenami gwiazdkowymi 2,1 m, otworami bocznymi i bez obrotowego łącznika

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 148 dot. pakietu nr 17 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych cewników tlenowych brytyjskiej firmy Intersurgical w wersji wcześniak/noworodek/ pediatrycznej/dla dorosłych z miękkimi cewnikami o długości 1,8-2,1 m bez wyszczególnionej rozmiarówki od S do XL, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 149 dot. pakietu nr 17 poz. 4, 5

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych zestawów do nebulizacji brytyjskiej firmy Intersurgical z maskami wykonanymi z polietylenu podwójnym podbródkiem pokrywającym standardowe rozmiary od S do XL, nie wymagających stosowania zacisku na nos, bezlateksowych, bez PCV, mikrobiologicznie czystych, wyposażonych w elastyczne paski, z drenami gwiazdkowymi 1,8- 2,1 m, nie wymagającymi zastosowania rurki aerozolowej, bez PCV z nebulizatorem 10ml skalowanym co 2 ml, mikrobiologicznie czystych spełniających pozostałe, dostępnych w wersji pediatrycznej i dla dorosłych, wymogi SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 150 dot. pakietu nr 26

Prosimy o dopuszczenie termoplastycznych masek nadkrtaniowych typu i-gel zapewniających szczelność bez konieczności pompowania mankietu, dedykowanych do MRI, kodowanych kolorem, sterylnych i dostępnych w rozmiarach 1-5, spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź: dot. poz. 1 – Zamawiający nie dopuszcza, dot. poz. 2 – Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 151 dot. pakietu nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dzieci o średnicy 43 mm?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 152 dot. pakietu nr 61 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety do pomiaru NIBP przeznaczone dla jednego pacjenta dziecka lub dorosłego w rozmiarze: 8-13, 12-19, 17-25, 23-33, 31-40 i 38-50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z opisem zamieszczonym                          w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 153 dot. pakietu nr 63

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii amerykańskiej firmy Natus o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne dwa uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka, dedykowanych dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochrona na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 – 38 cm, Wcześniaki 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 154 dot. pakietu nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 20ml (skalowany co 2ml),                                      z możliwością pracy jedynie w pionie?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 155 dot. pakietu nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 8ml (skalowany co 1ml), z możliwością pracy jedynie w pionie?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 156 dot. pakietu nr 33 poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania silikonowych sond Sengstakena?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 157 dot. pakietu nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dostępne w rozmiarach CH 6, CH 8 i CH 10?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 158 dot. pakietu nr 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki kodowane kolorystycznie na łączniku zależnie od rozmiaru oraz numerycznie na opakowaniu jednostkowym zamiast na łączniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 159 dot. pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 160 dot. pakietu nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050mm, wyposażony w 3 otwory boczne, skalowany na 500, 600 i 700mm od końca dystalnego, zawierający ftalany?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 161 dot. pakietu nr 62

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i wymagania Zamawiającego dotyczą pozycja 2 (Zestaw do lewatywy sterylny)?

Odpowiedź: Wymagania dotyczą poz. 2.

Pytanie 162 dot. pakietu nr 22 poz. 6, 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6,7 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 163 dot. pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ramach pozycji cały zestaw stanowiący system do odsysania                                   z możliwością stosowania 72h?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 164 dot. pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60mm, wyłącznie w rozmiarach CH10, CH12,CH14,CH16? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 165 dot. pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do dróg oddechowych z cewnikiem                             o długości 34cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 166 dot. pakietu nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody ekg dla dzieci, w rozmiarze 36x50mm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 167 dot. pakietu nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Chemo-Aide Pin bez lateksu, z zawartością PCV, może być stosowana przez 300 uruchomień, objętość napełnienia wstępnego 0,04ml, długość całości 8cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 168 dot. pakietu nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych (powyżej 33kg), maska nr 4 lub 5                                     z napompowanym mankietem. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 169 dot. pakietu nr 59 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci (10-33kg), worek o pojemności 680ml. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 170 dot. pakietu nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla niemowląt do 10kg. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 171 dot. pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny koloru mlecznego, przejrzyste, wyposażone w otwory pozwalające na zamknięcie worka po użyciu i uniemożliwiające wydostanie się treści i zapachu? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 172 dot. pakietu nr 50

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Dufour trójdrożnych wykonanych z silikonu

z zatyczką na kanale płuczącym, co umożliwia zastosowanie cewników zarówno jako dwu i trójdożne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania bez zmian.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl.

Z poważaniem

Wiceprezes ds. ekonomicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    							                                Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka