Gdańsk, dnia 5 listopada 2018 r.

# D10.251.64.G.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 91

Czy w pakiecie nr 91 możemy zaoferować:

- Opatrunek samoprzylepny w warstwą chłonną o wym. 9 x 15 cm?

- Kompres wykonany z 17- nitkowej, 12-warstwowej gazy o wymiarach 10 x 20 cm, z nitką rtg?

- Serweta boczna o wymiarach 90 x 100 cm?

- Tupfer z 20- nitkowej gazy o wymiarach 30 x 40 cm?

- Tupfer z 20- nitkowej gazy o wymiarach 20 x 20 cm?

- Ręczniki chłonne o wymiarach min. 45 x 35 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy na kołdrę o gramaturze 23 lub 25 g/m kw?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania poszwy na poduszkę o gramaturze 23 lub 25 g/m kw?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 57 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł celulozowo – foliowych o gramaturze min. 43 g/m kw.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z wkładem chłonnym z płatów celulozy (min.6)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 20 g/m kw. rozmiar XL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z wkładką przeciwpotną w części czołowej, wiązanych co umożliwia bardzo dobre dopasowanie czepka do kształtu głowy?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 79 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z włókniny o gramaturze 14 g/m kw.                            i o średnicy czepka po rozciągnięciu gumki 53 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym/L (obszerna)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 80 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 81 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szortów do kolonoskopii o gramaturze 28 g/m kw. nieprześwitujących, obwód bioder 135 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę będącą wyłącznie środkiem ochrony indywidualnej i odstąpi od parametru „wyrób medyczny”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostałe wymagania, zgodnie z aktualnym załącznikiem                         nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z odsłoniętym zaworem wydechowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostałe wymagania, zgodnie z aktualnym załącznikiem                         nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego, sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, Osłona Mayo ze wzmocnieniem, Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, Gramatura serwet 62g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm), łączna gramatura serwety min. 62g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie  w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 0,05 mm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa

1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm; (taśma lepna na dłuższym boku 6cm x 100cm), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się.

1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm; (taśma lepna na dłuższym boku 6cm x 100cm) ; odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się.

2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm; (taśma lepna na całej długości dłuższego boku 6cm x

100cm); odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się.

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50

4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego, sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, Osłona Mayo ze wzmocnieniem, Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, Gramatura 62g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm), łączna gramatura serwety min. 62g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie  w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa,  grubość folii osłony min. 0,05 mm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do operacji biodra, Sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, Osłona Mayo ze wzmocnieniem, Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, Gramatura 62 g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta 75 x 90cm

1 serweta 150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,

1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do artroskopii, Sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, Osłona Mayo ze wzmocnieniem, Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, Gramatura 62 g/m2, Zgodność                                                        z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 80cm;

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta 100 x 150cm;

1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;

1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łatą chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do operacji kończyny, Sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, Osłona Mayo ze wzmocnieniem, Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, Gramatura 62 g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

2 OP taśmy 10 x 50cm,

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem ( ø 7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia PCNL, Sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności                               i informacją o producencie, Gramatura 83 g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia TUR, Sterylnego, jednorazowego użytku, Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności                            i informacją o producencie, Gramatura 83 g/m2, Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

4 ręczniki 30 x 40cm

1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm otoczony łatą chłonną w rozmiarze 30 x20cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, zgodność z normą PN-EN 13795, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Skład:

1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm

1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm

2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm

1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm

1 bawełniana czapeczka dla noworodka

1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa

1 miarka (centymetr – długość 152cm)

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 55 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę i poszewkę o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli koc w rozmiarze 150cm x 220cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny min. 28g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny min. 28g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 30 dot. pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik MAYO o gramaturze min. 62g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy nie zaszła omyłka w kryterium oceny do poz. 1 ?

| Wymagania jakościowe do poz. 1 |  |
| --- | --- |
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie |
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 40 cm H2O | 5 pkt | 0 pkt. |  |
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 140 cm H2O w części przedniej wzmocnionej | 10 pkt | 0 pkt. |  |
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 180 cm H2O - rękawy w części wzmocnionej | 10 pkt | 10 pkt |  |

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga min. 165 cm H2O na rękawie.

Czy 10 punktów otrzyma się zarówno za odpowiedź tak, jak i nie?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 69 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z minimum 2 etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 72 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kieszeni o wymiarach:

Kieszeń górna : szerokość 14cm (+/-2cm) wysokość 15cm (+/-2cm)

Kieszenie dolne : szerokość 20cm (+/-2cm) wysokość 20cm (+/-2cm)

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplety w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 80 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym albo w dwóch rozmiarach S/M oraz L/XL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów okulistycznych, sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, naniesione oznaczenie kierunku rozkładania, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier , cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m2, zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład

1 serweta 140 x 150cm, z otworem 9 x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowane prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (sztywniki) po obu stronach otworu.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o warstwie chłonnej lekko pikowanej, z marginesami z każdej strony prześcieradła?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy podkład na stół operacyjny, gładki o jednorodnej powierzchni niepowodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Spodnia warstwa antybakteryjna, antypoślizgowa zapobiegająca przesuwaniu  się podkładu wykonana z folii polietylenowej.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości w przypadku oferowania ręczników pakowanych a’2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo-cenowym, wymaga podania ceny za 1 szt.

Pytanie 41 dot. pakietu nr 5, 7, 14

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy dopuszczenie                                                       w pakiecie 1, 5, 7 i 14 serwety Mayo o łącznej gramaturze 75 g/m2 , spełniającego pozostałe parametry SIW.Z.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 42 dot. pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 44, 64, 65

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu, aby etykieta przylepna zawierała informację o producencie, a dopuszczenie w to miejsce informacji o dostawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 43 dot. pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia o poniższym opisie:

| 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 44 dot. pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia o poniższym opisie:

| 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 45 dot. pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do operacji biodra o poniższym składzie  i parametrach:

| 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm 1 nieprzylepna serweta 150x150cm, 1 nieprzylepna serweta 75x90cm, 1 serweta przylepna 180x300cm, 1 osłona na kończynę 35x120cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 46 dot. pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów na kończynie dolnej o poniższym składzie
  i parametrach:

| 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 1 osłona na kończynę 35x80cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 47 dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do artroskopii barku o poniższym składzie
  i parametrach:

| 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm 1 serweta przylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 1 osłona na kończynę 25x80cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 48 dot. pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie dłoni/ stopie o poniższym składzie  i parametrach:

| 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno ø 3cm na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm 2 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 49 dot. pakietu nr 44

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych o poniższym składzie
  i parametrach:

| 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. 1 serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów 2 ręczniki celulozowe 30x40cm Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795:2011: • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O • Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA • Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 50 dot. pakietu nr 59

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła o gramaturze 25g/m2. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 51 dot. pakietu nr 61

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 75x75 cm z otworem przylepnym 6x8 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 52 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach                                    z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 45g/m2 w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL, który posiada rozmiar w postaci wszywki do fartucha, sposób złożenia fartucha pozwala na identyfikację rodzaju fartucha przed rozłożeniem poprzez widoczne wzmocnienie w kolorze białym. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z serwety włókninowej 60x60cm. Listki do otwierania opakowania o szerokości min.1,3cm na całym krótszym brzegu opakowania.  Charakteryzuje się bardzo niskim, zgodnym                                  z normą poziomem pylenia 2,5 Log 10, Fartuchy z oznaczeniem rozmiaru o wymiarach:

|  | A | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120 | 72 | 65 |
| L | 130 | 74 | 72 |
| XL | 140 | 76 | 80 |
| XXL | 150 | 78 | 86 |
| XXXL | 160cm | 82 | 90cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Wszystkie pozostałe parametry fartucha zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 53 dot. pakietu nr 69 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35g/m2, w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL, który posiada rozmiar w postaci wszywki do fartucha, sposób złożenia fartucha pozwala na identyfikację rodzaju fartucha przed rozłożeniem. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z serwety włókninowej 60x60cm. Listki do otwierania opakowania o szerokości min.1,3cm na całym krótszym brzegu opakowania.  Charakteryzuje się bardzo niskim, zgodnym z normą poziomem pylenia 2,5 Log 10, odporność na rozrywanie na sucho/mokro 140/130kPa. Fartuchy z oznaczeniem rozmiaru o wymiarach:

|  | A | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120 | 72 | 65 |
| L | 130 | 74 | 72 |
| XL | 140 | 76 | 80 |
| XXL | 150 | 78 | 86 |
| XXXL | 160cm | 82 | 90cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Wszystkie pozostałe parametry fartucha zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 54 dot. pakietu nr 70

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z włókniny o gramaturze min. 24g/m2, spełniającego pozostałe parametry siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 55 dot. pakietu nr 72

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletów chirurgicznych o poniższym opisie:

| Komplet chirurgiczny z włókniny – wykonany z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w trzech kolorach niebieskim, zielonym i fioletowym. Komplet jednorazowy. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). Odporność na wypychanie – na sucho – 55Kpa Odporność na rozciąganie – na sucho – min. 38N Odporność na przenikanie drobnoustrojów 3.8 log10 |  |
| --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 56 dot. pakietu nr 27

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 8 tygodni od daty

podpisania umowy, a do tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zestawów o podobnym

składzie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostałe wymagania, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 57 dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści miarkę (cylinder) plastikową?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 58 dot. pakietu nr 46 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 46 Pozycji 1 Metalowej penseta Adson o długości od 10,5 do12 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 59 dot. pakietu nr 52 poz. 4

Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 52 pozycji numer 4 tj. Torby do przechwytywania płynów z wycięciem U do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, pozostałe wymagania, zgodnie                                     z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 60 dot. pakietu nr 45 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 45 Pozycji 1 tupfery                                 z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 9x9 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 61 dot. pakietu nr 44 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 Pozycji 1

Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, z warstwa chłonną w polu krytycznym. Osłona wykonana z foli o grubości min 55. Mikronów z warstwa chłonna wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 62 dot. pakietu nr 44 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 Pozycji 1 Serweta na stolik instrumentariuszki służącej jako owinięcie zestawu, wykonanej na całej powierzchni                               z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59g/m² odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H²O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 63 dot. pakietu nr 44 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 Pozycji 1 Serwety brzuszno-kroczowej o wymiarach 240cmx250cmx330cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z przylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 22x27 cm, 
z przylepnym otworem na krocze 12 cm z przysłaniającą go klapką, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m². W części krytycznej wokół otworu znajduje się laminat o wymiarze 75x200 cm ,gramatura całkowita laminatu i łaty chłonnej min. 109 g/m². Odporność na wypychanie na sucho/mokro części krytycznej odpowiednio min. 105/83 kPa,

Odporność na przenikanie cieczy min. 990cm H²O.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 64 dot. pakietu nr 44 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 Pozycji 1

Ręczników o wymiarach 30x35 cm

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 65 dot. pakietu nr 43 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 43 Pozycji 1

Metalowej penseta Adson o długości od 10,5 do12 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 66 dot. pakietu nr 43 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 43 Pozycji 1

Metalowych nożyczek ostro/ostrych, proste o długości min. 10cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 67 dot. pakietu nr 43 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 43 Pozycji 1

Serwety z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo -polietylenowej o wymiarach 50-60cm x 50-70cm z otworem przylepnym 8-10cm x 5-6cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 68 dot. pakietu nr 43 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 43 Pozycji 1

Serwety z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo -polietylenowej o wymiarach 50-60cm x 50-60cm o gramaturze min. 42 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 69 dot. pakietu nr 42 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 42 Pozycji 1

Opakowania typu papier-folia, dodatkowo do zestawu dołączona dwukomorowa tacka na płyny dezynfekcyjne i odpadki.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 70 dot. pakietu nr 41 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 41 Pozycji 1

Opakowania typu papier-folia, dodatkowo do zestawu dołączona dwukomorowa tacka na płyny dezynfekcyjne i odpadki.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 71 dot. pakietu nr 41 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 41 Pozycji 1

Serwety włókninowej nieprzylepna o wymiarach 50cm x 70-80 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 72 dot. pakietu nr 46 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 46 Pozycji 1 ostrza zakrzywionego - skalpel min. 6,5 cm do usuwania szwów.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 73 dot. pakietu nr 41 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 41 Pozycji 1

Serwety włókninowej z otworem przylepnym 6x8 cm o wymiarach 50cm x 70cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 74 dot. pakietu nr 39 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 39 Pozycji 1

saszetkę 5 g z żelem nawilżającym zawierającym substancję przeciwbólową.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 75 dot. pakietu nr 38 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 38 Pozycji 1 Ściereczki chłonnej do rąk o wymiarach 40cm x 51cm, biała.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 76 dot. pakietu nr 38 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 38 Pozycji 1

Powłokę ochronną typu czapeczka z gumką o wymiarach 120cm x 120cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 77 dot. pakietu nr 38 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 38 Pozycji 1

Miski z uchwytami na prowadnik drutowy o pojemności 2500ml.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 78 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 32 Pozycji 1

Serwety z włókninowej o wymiarach 70x80cm, gramatura min. 40g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 79 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 32 Pozycji 1

Kocyka dla noworodka 70-75x100 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 80 dot. pakietu nr 59 poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło składane pojedynczo, włókninowe o wymiarach 160 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, pakowane po 10 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 81 dot. pakietu nr 59 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.                             z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 82 dot. pakietu nr 81 poz. 1

Czy zamawiający dopuści szorty do kolonoskopi o gramaturze ok. 25 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem                                nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 83 dot. pakietu nr 81 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.                                                             z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 84 dot. pakietu nr 79 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej                                     o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 85 dot. pakietu nr 79 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                             z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 86 dot. pakietu nr 63 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 160 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, niejałowa, bez otworu i warstwy klejącej, bez laminatu, pakowane po 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z aktualnym załącznikiem                                nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 87 dot. pakietu nr 63 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.                                      z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 88 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.                                  z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 89 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 90 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem                                       z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 91 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe wymagania, zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 92 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 93 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku                              w formie podajnika?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 94 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę lub troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze zielonym, o gramaturze min.25 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 95 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 12 cm, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 96 dot. pakietu nr 76 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,                                                                        z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 97 dot. pakietu nr 76 poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                             z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 98 dot. pakietu nr 77 poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                                   z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 99 dot. pakietu nr 77 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia i możliwości wywinięcia, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko                            o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 100 dot. pakietu nr 78 poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.                                          z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 101 dot. pakietu nr 78 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia i możliwości wywinięcia, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko                                  o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 102 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia uniwersalnego o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150cmx190cm z folii polietylenowej,

w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 
o rozm. 75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ,

- taśma lepna z włókniny poliestrowej, bez folii PE

- długość taśmy lepnej w serwecie górnej wynosi 100 cm i w dolnej 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 103 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra

o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm

i grubości folii min. 55 µm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cmx190cm z folii polietylenowej,

w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o rozm.

75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna o rozm. 225 x 270

z wycięciem „U” 45 x 65 cm (osłona podpórek kończyn górnych), odporność

na przenikanie cieczy > 125 cm i długości taśmy lepnej na całej szerokości wycięcia „U” tj. ok. 65cm

- serweta dolna o wymiarach 225 x 280 i wycięciem „U” 10 x 100 cm, odporność

na przenikanie cieczy > 125 cm i długości taśmy lepnej wokół wycięcia „U”

i stanowiącej sumę boków wycięcia

- serweta przylepna 75 x 90 cm - 1 szt.

- serweta nieprzylepna 150 x180 cm - 1 szt.

- osłona na kończynę 33 x 110 cm wraz z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE 10 x 50 cm

- taśma lepna z włókniny poliestrowej, bez folii PE

- 4 ręczniki w rozm. 30cmx40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 104 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie dolnej bez worka o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm, grubości folii 55 µm,

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150cmx190cm z folii polietylenowej

z wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o rozm. 75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne                              z SIWZ.

- serweta na kończynę bez worka 225 x 320 cm z samouszczelniającym się mankietem i otworem                                   7 cm , pad chłonny wokół otworu - łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro/ sucho: 270/ 250 kPa, odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O.

- taśma lepna z włókniny poliestrowej, bez folii PE

- osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 33 x 55 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 105 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie                                         o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm

i grubości folii 55 µm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150cmx190cm z folii polietylenowej

z wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o rozm. 75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne                              z SIWZ,

- serweta do operacji na kończynie 300 x 225 cm z otworem 7 cm, pad chłonny wokół otworu - łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2, wytrzymałość

na wypychanie na mokro/ sucho: 270/ 250 kPa, odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O

- serweta z laminatu dwuwarstwowego samoprzylepna 75 x 75 cm

- serweta z laminatu dwuwarstwowego 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 106 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm

i grubości folii 55 µm,

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150cmx190cm z folii polietylenowej

z wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o rozm. 75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne                         z SIWZ

-1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem

19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów , pozostałe parametry zgodne z SIWZ

-3 serwety samoprzylepne wykonane z folii PE o rozm. 50 cm x 50 cm

-2 ręczniki 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 107 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych                       o następującym składzie:

- serweta na stolik Mayo 80cmx145cm z wzmocnieniem o wymiarze 90 x 75 cm

i grubości folii 55 µm,

- serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150cmx190cm z folii polietylenowej

z wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej o rozm. 75 x 190 cm, pozostałe parametry zgodne                               z SIWZ

- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

- 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

- 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem                                 i zaworem, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze laminatu podstawowego 57,5 g/m2, wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy >125cmH2O

- 2 ręczniki 30x40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 108 dot. pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę RTG okrąglej, ściąganej gumą wykonanej z przezroczystej folii PE o grubości 50 µm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 109 dot. pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparaturę RTG

o średnicy 120 cm wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 110 dot. pakietu nr 48 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do osłony przetwornika obrazu zawierającego następujące komponenty:

- 1 szt. osłona przetwornika obrazu wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo, osłona posiada 2 czerwone naklejki oznaczające kierunek zakładania

- 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm

Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 111 dot. pakietu nr 48 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na aparaturę RTG o wymiarach 80 x 45 cm wykonanego z mocnej przezroczystej folii PE, ściągniętego elastyczną gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 112 dot. pakietu nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej, na końcu osłony kartonowe wykończenie, opakowanie jednostkowe nie posiada etykiet samoprzylepnych.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 113 dot. pakietu nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony ortopedycznej na kończynę                                    o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folii polietylenowej, gramatura laminatu wynosi 57,5 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 114 dot. pakietu nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony ortopedycznej na kończynę                                 o wymiarach 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, gramatura laminatu wynosi 57,5 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 115 dot. pakietu nr 64 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej jałowej nieprzylepnej serwety o wym. 45cmx75cm i gramaturze 40,2 g/m2?

Lub w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej wyłączenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 116 dot. pakietu nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej jałowej 75cmx90cm z otworem o średnicy 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 117 dot. pakietu nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety, której wielkość wzmocnienia wynosi 75 cm x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 118 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z następującymi różnicami w wymiarach (rysunek poniżej, wymiar D na rysunku występuje jako A):

Rozm. M- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi (na rysunku wymiar opisany jako A)

Rozm. L- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. LL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XLL- wymiar A: 170 cm +/- 5 cm; wymiar D: 86 +/- 2 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 119 dot. pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z następującymi różnicami w wymiarach (rysunek w pytaniu do poz. 1):

Rozm. M- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi ( na rysunku wymiar opisany jako A)

Rozm. L- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. LL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XLL- wymiar A: 170 cm +/- 5 cm; wymiar D: 86 +/- 2 cm

Właściwości zgodne z wymaganiami EN13795:2013

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 120 dot. pakietu nr 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha włókninowego 
o gramaturze 21 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 121 dot. pakietu nr 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów okulistycznych o wymiarach 80 cm x 80 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną do nacięcia ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 122 dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do alloplastyki biodra zgodnego składem                               i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm Special posiada wzmocnienie o wymiarach 90 x 75 cm                               a grubość folii wynosi 55 µm. Łączna gramatura wynosi 130,5 g/m2. Odporność na rozerwanie                                w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 461/ 470 kPa;

2. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

3. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny bawełnopodobnej o długościach: 1x130cm,                                        1x 150cm oraz 2x 170cm;

4. taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa 9 x 50 cm- 1 szt, oraz 2 szt taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm z folii PE dołączone do osłony na kończynę;

15. serweta z wycięciem „U” 10 x 100 cm ma całkowity wymiar 225 x 280 cm, odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O;

16. serweta ekran anestezjologiczny posiada odporność > 125 cm H2O;

22. Tupery z gazy 20- nitkowej mają wykrój 29 x 35 cm

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 123 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana zgodnego składem i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. Serweta do obłożenia kolana jest z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2, w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m2, odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O;

2. serweta samoprzylepna ma wymiar 190 x 225 cm;

3. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny bawełnopodobnej o długościach: 1x 130cm,                                          1x 150cm oraz 1x 170cm;

4. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

5. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

7. serweta z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 75 x 90 cm;

8. osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ma wymiar 33 x 55 cm posiada taśmę lepną 10 x 50 cm z folii PE

10. taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa 9 x 50 cm- 1 szt, bo 1 szt taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm z folii PE dołączona jest do osłony na kończynę w pozycji 8;

20. Tupery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 29 x 35 cm

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 124 dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do alloplastyki kolana zgodnego składem                                         i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

2. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

3. serweta do obłożenia kolana jest z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2, w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m2, odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O;

4. osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ma wymiar 33 x 55 cm posiada taśmę lepną 10 x 50 cm z folii PE;

5. taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa 9 x 50 cm- 5 szt, bo 1 szt taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm z folii PE dołączona jest do osłony na kończynę w pozycji 4;

6. serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150 x 250 cm ma gramaturę 57,5 g/m2;

7. serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 75 x 90 cm ma gramaturę 57,5 g/m2;

21. tupfery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 29 x 35 cm

22. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny bawełnopodobnej o długościach: 1x 130cm, 1x 150cm oraz 1x 170cm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 125 dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do małej kraniotomii zgodnego składem                      i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

2. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

3. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny bawełnopodobnej o długościach: 1x 130cm,                              2x 170cm;

4. serweta neurochirurgiczna 225 x 360 cm z otworem 25 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną                                z workiem do zbiórki płynów z sitem i ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drnu oraz ze zintegrowanymi organizatorami do przewodów i drenów;

6. serwety samoprzylepne do obłożenia głowy są z laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa                                    i włóknina polipropylenowa ( bez wiskozy )

12. dren do ssaka ma CH25 i 350 cm, natomiast uchwyt Yankauer CH24 Ø 8 mm

19. czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w tej pozycji 20 szt kompresów gazowych 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 16- warstwowej z nitką RTG ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 126 dot. pakietu nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparotomii zgodnego składem                                    i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

2. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

3. serwety boczne z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze dodatkową warstwą chłonną, łączna gramatura w polu krytycznym 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy . 125 cm H2O;

4. serweta górna 150 x 250 cm z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze dodatkową warstwą chłonną, łączna gramatura w polu krytycznym 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy. 125 cm H2O;

5. serweta dolna 180 x 175 cm z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2 ze dodatkową warstwą chłonną, łączna gramatura w polu krytycznym 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy. 125 cm H2O;

6. kieszeń jednokomorowa jest bez sztywnika;

9. taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa 9 x 50 cm- 1 szt;

12. tupfery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 14 x 15 cm;

13. serwety operacyjne gazowe z gazy 20- nitkowej 6- warstwowe białe z chipem RTG i tasiemką                            o wymiarze 40 x 40 cm- poddane wstępnemu praniu;

18. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny bawełnopodobnej o długościach: 1x 130cm,                             1x 150cm oraz 1x 170cm;

19. opatrunek chłonny pooperacyjny ma wymiar 10 x 34 cm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 127 dot. pakietu nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji otolaryngologicznych zgodnego składem i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

2. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 128 dot. pakietu nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu laryngologicznego zgodnego składem                                     i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

3. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 129 dot. pakietu nr 25 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ucha zgodnego składem                                  i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

2. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 130 dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu fizjologicznego zgodnego składem i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

-1. serweta pod pośladki wykonana jest z materiału odpornego na przenikanie płynów o wym. 90 x 92 cm z torbą na płyny, ze sztywnikiem. Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni o gramaturze 57,5 g/m2;

7. fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMMS ma rozmiar XL- 130 cm długości;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 131 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia zgodnego składem                            i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

2. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o wymiarach 90 x 75 cm a grubość folii wynosi 55 µm;

3. zestaw posiada wzmocnione fartuchy z włókniny SMMS: 1x XL- 130cm, 2x XXL- 150cm;

4. serweta do cesarskiego cięcia o wymiarach 260/ 200 x 335 cm, otwór w części centralnej 27 x 33 cm częściowo wypełniony folią chirurgiczną, okno 14 x 20 cm, z workiem do zbiórki płynów ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy 200 ml/ m2 ( wg EN ISO 9073-6 );

6. serwety operacyjne gazowe z gazy 20- nitkowej 4- warstwowe białe z chipem RTG i tasiemką                             o wymiarze 40 x 40 cm- poddane wstępnemu praniu;

8. miska polipropylenowa 1500 ml jest niebieska;

9. tupfery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 44,5 x 44,5 cm;

11. serweta 150 x 180 cm jest z laminatu dwuwarstwowego;

17. dren do ssaka 300 cm ma CH25;

23. kieszeń samoprzylepna jednokomorowa ma wymiar 38 x 40 cm

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 132 dot. pakietu nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego zgodnego składem                        i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

Opakowanie jednostkowe w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką papierową zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania                          z opakowania. Przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.

1 i 2. . Serwety mają gramaturę 48 g/m2

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 133 dot. pakietu nr 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do implantacji portów zgodnego składem                            i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

5. Osłona na głowicę USG ma wymiar 15 x 244 cm i zawiera sterylny żel;

18. fartuch standardowy z włókniny SMMS 35 g/m2; odporność na wypychanie na sucho/ mokro: odpowiednio: 135/ 132 kPa, odporność na przenikanie cieczy 23 cm H2O, rozm. M-L x 1 szt nie włożony w pierwszą warstwę owinięcia;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 134 dot. pakietu nr 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji przepuklin zgodnego składem                    i parametrami z opisem przedmiotu zamówienia, z tą różnicą, że:

-1. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej                               o wymiarach 90 x 75 cm;

2. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii PE, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 75 x 190 cm;

6. taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa 9 x 50 cm- 1 szt;

9. tupfery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 29 x 35 cm;

10. tupfery gazowe z gazy 20- nitkowej mają wykrój 14 x 15 cm;

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 135 dot. pakietu nr 1, 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawach taśmy lepnej |
z włókniny poliestrowej o gramaturze 108 g/m?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 136 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania Zamawiającego | Różnica |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa – 1 szt | Wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x190cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2 |
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | bez dodatkowej wastwy chłonnej |
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 175-180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 2szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1szt | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm – 4szt. | Zgodnie z wymaganiami |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 137 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania Zamawiającego | Różnica |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa – 1 szt | Wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x190cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2 |
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 175-180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 2szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1szt | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm – 4szt. | Zgodnie z wymaganiami |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 138 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnica |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, z organizatorami przewodów, wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gr. min 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 155g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 1szt. 1. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, z organizatorami przewodów, wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gr. min 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 155g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m² w strefie dedykowanej dla pacjenta zdublowany opis |
| 2. Serweta dolna, samoprzylepna, z organizatorami przewodów, o wymiarach 175-180cm x 175-180cm, , wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gr. min 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 155g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 1 szt. | wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m² w strefie dedykowanej dla pacjenta |
| 3. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, , wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gr. min 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 155g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 2 szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 4. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1 szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1szt | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 6. Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm – 4szt. | 30,5x34cm |
| 7. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 139 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 1szt 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 150x300cm zdublowany opis |
| 4. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 245-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 8-12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej lub laminat trzywarstwowy. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. – 1 szt. 4. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 245-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 8-12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej lub laminat trzywarstwowy. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. | 230x260cm, z wycięciem U o wymiarach 20x85cm zdublowany opis |
| 5. Serweta nieprzylepna o wymiarach 70-80cm x 90-100cm, dwuwarstwowa o gramaturze min. 55g/m2 - 2 szt. | 100 x 150 cm – 1szt |
| 6. Serweta przylepna o wymiarach 150-160cm x 180-200cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min. 55g/m2 | brak |
| 7. Osłona na kończynę o wymiarach 35-37cm x 120-125cm o gramaturze min. 55g/m2 – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 8. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 2 szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 9. Ręczniki chłonne o wymiarach 30x30cm | brak |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 140 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 1szt 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 4. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 245-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 8-12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej lub laminat trzywarstwowy. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. – 1 szt. 4. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 245-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 8-12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej lub laminat trzywarstwowy. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. | 230x260cm, z wycięciem U o wymiarach 20x100cm zdublowany opis |
| 5. Serweta nieprzylepna o wymiarach 70-80cm x 90-100cm, dwuwarstwowa o gramaturze min. 55g/m2 - 2 szt. | Przylepna, trzywarstwowa, z dodatkową warstwą chłonną |
| 6. Serweta przylepna o wymiarach 150-160cm x 180-200cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min. 55g/m2 – 1szt. | 180x180cm, trzywarstwowa w strefie dedykowanje dla pacenta z dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów |
| 7. Osłona na kończynę o wymiarach 35-37cm x 120-125cm o gramaturze min. 55g/m2 – 1szt. | 30x120cm, wykonana z kratony z wewnętrzną warstwą gazy dzianej |
| 8. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 3 szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym – 3szt |
| 9. Ręczniki chłonne o wymiarach 30x30cm – 4szt. | 30,5x34cm |
|  | 10. bandaż elastyczny 12cm x 6m |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 141 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 2 szt zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 6-7cm otoczony warstwą chłonną, serweta o wymiarach 220-250cm x 320-350cm, z możliwością zamocowania przewodów i drenów oraz z torbą do przechwytywania płynu artroskopowego o wymiarach min. 80 x 80cm z możliwością podłączenia drenu do spuszczenia płynu. Wymagania minimalne: laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 55g/m2, w strefie krytycznej łącznie min. 110 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O , odpornośc na rozerwanie na sucho/mokro 160/160 kPa – 1szt. 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 6-7cm otoczony warstwą chłonną, serweta o wymiarach 220-250cm x 320-350cm, z możliwością zamocowania przewodów i drenów oraz z torbą do przechwytywania płynu artroskopowego o wymiarach min. 80 x 80cm z możliwością podłączenia drenu do spuszczenia płynu. Wymagania minimalne: laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 55g/m2, w strefie krytycznej łącznie min. 110 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O , odpornośc na rozerwanie na sucho/mokro 160/160 kPa | z dwoma elastycznymi otworami o średnicy 5cm nieotoczonymi warstwą chłonną, bez organizatorów przewodów. Laminat trzywarstwowy w strefie dedykowanej dla pacjenta o gramaturze 75g/m2 zdublowany opis |
| 4. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 35-37cm x 78-80cm – 1szt | 22 x 75cm |
| 5. Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13-17cm x 250-300cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki – 1szt. | brak |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 2 szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Serwetki do wycierania, organizery typu Velcro nie są wymagane ale dopuszczalne | 4 ręczniki chłonne |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 142 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | Zgodnie z wymaganiami |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 5-7cm, serweta o wymiarach 225-240cm x 315-320cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 160/160 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 165 cmH2O. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny – 1szt. 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 5-7cm, serweta o wymiarach 225-240cm x 315-320cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 160/160 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 165 cmH2O. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny | z elastycznym otworem samouszczelniającym się o średnicy 7cm, 230x300cm zdublowany opis |
| 4. Serweta dwuwarstwowa przylepna o wymiarach 150-175cm x 175-200cm. – 1szt | brak |
| 5. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 35-37cm x 78-80cm, wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² - 1szt | 36x65cm |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – min. 2szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Serwetki do wycierania, organizery typu Velcro nie są wymagane ale dopuszczalne | 4 ręczniki chłonne |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 143 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | Zgodnie z wymaganiami |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 5-7cm, serweta o wymiarach 225-240cm x 315-320cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 160/160 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 165 cmH2O. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny – 1szt. 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 5-7cm, serweta o wymiarach 225-240cm x 315-320cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 160/160 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 165 cmH2O. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny | z elastycznym otworem samouszczelniającym się o średnicy 7cm, 230x300cm zdublowany opis |
| 4. Serweta dwuwarstwowa przylepna o wymiarach 150-175cm x 175-200cm. – 1szt | 4. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 150x190cm – 1szt |
| 5. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 35-37cm x 78-80cm, wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² - 1szt | 22x75cm wykonana z krataony z wewnętrzą warstwą gazy dzianej |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – min. 2szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Serwetki do wycierania, organizery typu Velcro nie są wymagane ale dopuszczalne | 4 ręczniki chłonne |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 144 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. | Zgodnie z wymaganiami |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta o wymiarach 180-200cm x 220-260cm z wycięciem "U" o wymiarach 10-11cm x 50-60cm wykończona taśmą lepną, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 73 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (jezeli dotyczy). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się – 1szt. 3. Serweta o wymiarach 180-200cm x 220-260cm z wycięciem "U" o wymiarach 10-11cm x 50-60cm wykończona taśmą lepną, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 73 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (jezeli dotyczy). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 230x260 cm z wycęciem ”U”o wymiarach 20x85cm, o gr. min. 60g/m2 zdublowany opis |
| 4. Serweta o wymiarach 180-190cm x 220-240cm z taśmą lepną wykonana z dwuwarstwoweo laminatu o gr. Min 55g/m2 – 1 szt | 150x300, z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów |
| 5. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 35-37cm x 78-80cm, wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² - 1szt. | 36x120cm |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 2 szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30cm, min. 2 szt. | Brak |
|  | Serweta nieprzylepna 100x150cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2. |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 145 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| nie zawiera celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa – 1szt 2.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 3-7cm, serweta o wymiarach 300-330cm x 225-250cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 150/150 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 125 cmH2O – 1szt. 2. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 3-7cm, serweta o wymiarach 300-330cm x 225-250cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 150/150 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 125 cmH2O. | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowej laminowanej włókniny o wymiarach 75-80cm x 75-80cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2. | brak |
| 4. Serweta laminowana min. dwuwarstwowa o wymiarach 140-150cm x 180-200cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2. | brak |
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów – 1szt. 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
|  | Taśma mocująca 9x50cm – 1szt |
|  | 4 serwetki do rąk |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 146 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | Zgodnie z wymaganiami |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta główna o wymiarach 240-250cm x 290-320cm zintegrowana z nogawicami wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach min. 15x45cm znajdujące się w części udowej, dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 75x200cm, konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 63g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy ≥150cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro w obszarze wzmocnionym min. 300kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795 – 1szt . Serweta główna o wymiarach 240-250cm x 290-320cm zintegrowana z nogawicami wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach min. 15x45cm znajdujące się w części udowej, dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 75x200cm, konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 63g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy ≥150cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro w obszarze wzmocnionym min. 300kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795 | Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2 grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z laminatu PP+PE dwuwarstwowego wzmocnionego wzmocnionego polem chłonnym 210 cm x 80 cm z włókniny PP min. 80 g/m2 (całkowita gramatura w częsci chłonnej 140g/m2) zintegrowanym w laminatem podstawowym na całej powierzchni, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną PU z klejem hypoalergicznym akrylowym, folia zabezpieczona papierem silikonowanym, dolna część serwety z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2 grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen , rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i osłonami kończyn dolnych pacjenta odporność na przenikanie cieczy ≥150cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro w obszarze wzmocnionym min. 168kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795– 1 szt zdublowany opis |
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów – 1szt. 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy o wymiarach min. 30-40cm x 40-50cm – 1 szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 4. Ręczniki chłonne celulozowe o wymiarach min. 30x30cm – 2szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1 szt. | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 6. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | Wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x190cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2 |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 147 dot. pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | Zgodnie z wymaganiami |
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | Zgodnie z wymaganiami |
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) | Zgodnie z wymaganiami |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 90 cm x 150cm x 1 szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 2. Nożyczki chirurgiczne tępo zakończone o długości 15-19cm, metalowe | Nożyczki chirurgiczne tępo zakończone o długości 14cm 1 szt. |
| 3. Kleszczyki chirurgiczne typu Pean lub rochester Pean proste o długości 14-15cm, metalowe 1 szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 4. Kleszcze okienkowe atraumatyczne np. proste foerster, zebrowane o długości 25-26cm, metalowe x 2 szt | Kleszcze okienkowe atraumatyczne 18cm 2 szt. |
| 5. Imadło typu Hegar o długości 20-22cm, metalowe 1 szt | Imadło typu Hegar o długości 18cm, metalowe 1 szt. |
| 6. Pęseta chirurgiczna dwuzębna prosta o długości 14-16cm, metalowa, do użytku wewnętrznego 1 szt. | Pęseta chirurgiczna dwuzębna prosta o długości 12,5 cm, metalowa, do użytku wewnętrznego 1 szt. |
| 7. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, widoczna oznacznie rozmiaru fartucha, o gramaturze min. 35g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O, rozmiar L | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa IB – 2,9 rozmiar L 1 szt. |
| 8. Kompres 13-nitkowy 8-warstwowy z gazy o wymiarach 10x10cm x 20 szt. | Kompres 17-nitkowy 8-warstwowy z gazy o wymiarach 10x10cm x 20 szt |
| 9. Serweta wykonana z mocnego i nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 75-80cm x 90-100cm o gramaturze min. 50g/m2 x 2 szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 10. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml, luer 1 szt | Zgodnie z wymaganiami |
| 11. Igła iniekcyjna 1,2x40mm x 1szt | Igła iniekcyjna 1,2x40 różowa 18G x 1 szt |
| 12. Igła iniekcyjna 0,8x40mm x 1szt | Igła iniekcyjna 0,8x40 zielona 21G x 1 szt. |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 148 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 31 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | Zgodnie z wymaganiami |
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | Zgodnie z wymaganiami |
| Fartuch wzmocniony w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) | Zgodnie z wymaganiami |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-180cm x 180-240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66-80cm x 180-200cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho 40/40 kPa 1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-180cm x 180-240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66-80cm x 180-200cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho 40/40 kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-180cm x 180-240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66-80cm x 180-200cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho 40/40 kPa | Wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x190cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2 zdublowany opis |
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 150/150 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 150/150 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 150/150 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, o gramaturze min. 35g/m2nieprzemakalne wstawki wykonane z laminatu dwuwarstwowego wszytego od wewnątrz na rękawach i przodzie fartucha, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,widoczne oznaczenie z rozmiarem fartucha, , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O. 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, o gramaturze min. 35g/m2nieprzemakalne wstawki wykonane z laminatu dwuwarstwowego wszytego od wewnątrz na rękawach i przodzie fartucha, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,widoczne oznaczenie z rozmiarem fartucha, , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O. 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, o gramaturze min. 35g/m2nieprzemakalne wstawki wykonane z laminatu dwuwarstwowego wszytego od wewnątrz na rękawach i przodzie fartucha, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,widoczne oznaczenie z rozmiarem fartucha, , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O. | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa IB – 6,0 Rozmar L – 1 szt. Rozmiar XL – 2 szt. zdublowany opis |
| 4. Serweta o wymiarach min.180-215 cm x 290-350 cm wykonana z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego laminatu, w części centralnej serwety otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23cm x 33cm x 23cm (±2 cm) lub otwór o wymiarach 27-35 cm x 33cm (±2 cm) wypełniony w całości folią chirurgiczną , otwór okalający worek z brzegiem uszczelnionym metalowym sztywnikiem lub sztywnikiem z tworzywa sztucznego umożliwiającym łatwe dopasowanie do kształtu, worek przechwytujący płyn posiada zawór do podłączenia drenu. Wymagania minimalne serwety: gramatura min. 55 g/m2, odporność na rozrywanie sucho/mokro 150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 350cm H2O w strefie krytycznej, absorpcja włókniny min. 650%4. Serweta o wymiarach min.180-215 cm x 290-350 cm wykonana z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego laminatu, w części centralnej serwety otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23cm x 33cm x 23cm (±2 cm) lub otwór o wymiarach 27-35 cm x 33cm (±2 cm) wypełniony w całości folią chirurgiczną , otwór okalający worek z brzegiem uszczelnionym metalowym sztywnikiem lub sztywnikiem z tworzywa sztucznego umożliwiającym łatwe dopasowanie do kształtu, worek przechwytujący płyn posiada zawór do podłączenia drenu. Wymagania minimalne serwety: gramatura min. 55 g/m2, odporność na rozrywanie sucho/mokro 150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 350cm H2O w strefie krytycznej, absorpcja włókniny min. 650%4. Serweta o wymiarach min.180-215 cm x 290-350 cm wykonana z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego laminatu, w części centralnej serwety otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23cm x 33cm x 23cm (±2 cm) lub otwór o wymiarach 27-35 cm x 33cm (±2 cm) wypełniony w całości folią chirurgiczną , otwór okalający worek z brzegiem uszczelnionym metalowym sztywnikiem lub sztywnikiem z tworzywa sztucznego umożliwiającym łatwe dopasowanie do kształtu, worek przechwytujący płyn posiada zawór do podłączenia drenu. Wymagania minimalne serwety: gramatura min. 55 g/m2, odporność na rozrywanie sucho/mokro 150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 350cm H2O w strefie krytycznej, absorpcja włókniny min. 650% | Serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm wyposażoną w sztywnik, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów. Materiał serwety PE+PP (grubość folii 33μ) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458% zdublowany opis |
| 5. Ściereczki celulozowe o wymiarach min. 30cm x 30cm x 4szt | Ręczniczki 30x34cm x 3 szt |
| 6. Serweta wykonana z 20-nitkowej 4-warstwowej gazy o wymiarach 45cm x 45cm, z taśmą RTG i tasiemką 15 szt. razem wiązanych | Serweta wykonana z 17-nitkowej 4-warstwowej gazy o wymiarach 45cm x 45cm, z taśmą RTG i tasiemką 15 szt. razem wiązanych |
| 7. Miseczka polipropylenowa o pojemności 500ml, przezroczysta, z podziałką co 100ml do 500 ml 2 szt. włącznie7. Miseczka polipropylenowa o pojemności 500ml, przezroczysta, z podziałką co 100ml do 500 ml włącznie | zdublowany opis poza tym zgodnie z wymaganiami |
| 8. Miseczka polipropylenowa o pojemności1500ml, przezroczysta, z podziałką co 100ml do 1500 ml włącznie 1 szt | W kolorze niebieskim zgodnie z wymaganiami 1 szt. |
| 9. Tupfer gazowy 20-nitkowy, kulka o wymiarach 40-50cm x 50cm, z nitką RTG x 20szt. | Tupfer gazowy 20-nitkowy, kulka o wymiarach 30/30 z nitką RTG x 20 szt. |
| 10. Serweta do owinięcia noworodka wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o wysokiej chłonności, o wymiarach min. 75-80 cm x 60-75cm 10. Serweta do owinięcia noworodka wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o wysokiej chłonności, o wymiarach min. 75-80 cm x 60-75cm 1 szt. | Serweta w rozmiarze 80x120cm zdublowany opis |
| 11. serweta wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o, wymiary min.180x150 cm x 1 szt | Serweta dwuwarstwowa 180x150 cm x 1szt |
| 12. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach 2-3cm x 20-30cm, przyklejany 1 szt | Organizator przewodów (rzep) o wymiarach 2,5cm x 15cm, przyklejany 1 szt 1 szt. |
| 13. Kompres gazowy 17-nitkowy 12-warstwowy o wymiarach 10x10, z nitką RTG x 30 szt. | Kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy o wymiarach 10x10, z nitką RTG x 30 szt. |
| 14. Nożyce do pępowiny o długości min.14,5cm, metalowe, tępo zakończone 1 szt. | Nożyce do pępowiny o długości min.14cm, metalowe, tępo zakończone 1 szt. |
| 15. Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach min. 10cm x 25cm x 1 szt. | Elastyczny jałowy opatrunek włókninnowy hypoalergiczny z wkładem chłonnym z włókniny perforowanej 10x30cm x 1 szt. |
| 16. Ostrze do skalpela nr 22 | 1 szt. |
| 17. Dren do ssaka o długości min. 300cm, średnica 24CH/17CH x 1szt 17. Dren do ssaka o długości min. 300cm, średnica 24CH/17CH | Dren do ssaka o długości min. 300cm, średnica 30CH x 1szt zdublowany opis |
| 18. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 2ml, luer x 1 szt | zgodnie z wymaganiami |
| 19. Igła iniekcyjna 1,2x40mm 1 szt | Igła iniekcyjna 1,2x40 różowa 18G 1 szt. |
| 20. Igła iniekcyjna 0,8x40mm 1 szt | igła iniekcyjna 0,8x40 zielona 21G 1 szt. |
| 22. klem plastikowy o długości 25cm (+/- w cm) 2 szt. | klem plastikowy o długości 24cm 2 szt. |
| 23. kieszeń samoprzylepna do stolika Mayo na materiał opatrunkowy, jendokomorowa rozmiar 35x43 x 1 szt | kieszeń samoprzylepna do stolika Mayo na materiał opatrunkowy, jendokomorowa rozmiar 30x40cm x 1 szt |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 149 dot. pakietu nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 40 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania zamawiającego | Różnice |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Każda część zestawu powinna posiadać oddzielne opakowanie typu blister chroniące przed rozjałowieniem | Zgodnie z wymaganiami |
| Obydwie części powinny być zapakowane w jedną torebkę lub blister dający się podzielić | Obydwie części zapakowane w dwie oddzilene torebki papierowo-foliowe |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | brak |
| Skład zestawu: |  |
| Zestaw do rozpoczęcia procedury: |  |
| 1. Serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej w rozmiarze min. 45cm x 35cm – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 2. Kompresy włókninowe wykonane z 4-warstwowej min. 40 gramowej włókniny lub z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5x7,5cm – 4szt. | 30 gramowej |
| 3. Przylepiec do zabezpieczenia wkłucia ze skrzydełkami w rozmiarze min. 5,8x8cm – 2szt | Zapakowane w oddzielne opakowania papier-papier, wchodzące w skład zestawu |
| 4. Taśma przylepna włókninowa w rozmiarze min. 2,5x15cm lub 1,25x15cm (2x2szt.) – 2szt | 2szt |
| 5. Rękawice nitrylowe bezpudrowe z wywiniętym mankietem w rozmiarze M | lateksowe |
| Zestaw do zakończenia porocedury: |  |
| 1. Kompresy włókninowe z 4-warstwowej min. 40 gramowej włókniny lub z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5x7,5cm – 6szt. | 30 gramowej, 4 szt. |
| 2. Plater typu Puschban tamujący krwawienie w rozmiarze min. 3,8cm x 7,2cm – 2szt | 2,5 x 8,5cm, zapakowane w oddzielne opakowania papier-papier, wchodzące w skład zestawu |
| 3. Rękawice nitrylowe bezpudrowe z wywiniętym mankietem w rozmiarze M – 2szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 4. Rękawica nitrylowa bezpudrowa z wywiniętym mankietem w rozmiarze L – 1szt | winylowa |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 150 dot. pakietu nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 51 osłony na przewody o wymiarach 15x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 151 dot. pakietu nr 64 poz. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 64 poz. 1.4 serwety o wymiarach 150x180cm (zamiast 150-180 x 190-240), spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 152 dot. pakietu nr 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 74 maski tylko z tasiemkami do wiązania, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 153 dot. pakietu nr 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 76 czepka wykonanego z włókniny wiskozowo-poliestrowej, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 154 dot. pakietu nr 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 79 czepka wykonanego z włókniny                             o gramaturze 14g/m2, w opakowaniu zawierającym 150szt, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 155 dot. pakietu nr 92

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 92 serwetek do rąk, na których opakowaniu brak jest etykiet przylepnych?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 156 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu z niżej opisanymi różnicami:

| Wymagania Zamawiającego | Różnica |
| --- | --- |
| Wyrób medyczny jednorazowy | Zgodnie z wymaganiami |
| Sterylny | Zgodnie z wymaganiami |
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | Cztery etykiety zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta |
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej 100 cm |
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | Zgodnie z wymaganiami |
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | Obłożenia bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy i wiskozy |
| Skład zestawu: |  |
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów – 1szt. | Zgodnie z wymaganiami |
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa – 1 szt | Wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 75x190cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2 |
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | bez dodatkowej wastwy chłonnej |
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 175-180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 1szt | bez dodatkowej wastwy chłonnej |
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się – 2szt | bez dodatkowej wastwy chłonnej |
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1szt | wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 pokrytej klejem hypoalergicznym |
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm – 4szt. | 2 szt |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 157 dot. pakietu nr 1, 2, 10

Czy Zamawiajcy określając gramaturę serwety na stolik Mayo min 83g/m2 miał na myśli minimalną gramaturę warstwy chłonnej, a minimalną grubość folii - 60 µm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 158 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1

Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, z warstwa chłonną w polu krytycznym. Osłona wykonana z foli o grubości min 55. Mikronów z warstwa chłonna wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 159 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 Serweta na stolik instrumentariuszki służącej jako owinięcie zestawu, wykonanej na całej powierzchni                                       z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59g/m² odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 160 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 taśmy lepnej w serwecie górnej i dolnej o rozmiarze min. 5x80 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 161 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 serwety górnej, dolnej i bocznych wykonanych na całej powierzchni z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59g/m² odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 162 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 dwóch ręczników do rąk 30x30 cm zamiast czterech.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 163 dot. pakietu nr 10 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1

Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, z warstwa chłonną w polu krytycznym. Osłona wykonana z foli o grubości min 55. Mikronów z warstwa chłonna wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 164 dot. pakietu nr 10 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 Serweta na stolik instrumentariuszki służącej jako owinięcie zestawu, wykonanej na całej powierzchni                                           z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie                      w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 165 dot. pakietu nr 10 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 Taśmy lepnej o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 40g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 166 dot. pakietu nr 10 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1

Serwety głównej o wymiarach 240-250cm x 290-340cm zintegrowana z nogawicami wyposażona                              w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach min. 15x45cm znajdujące się w części udowej, dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 75x195cm, konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu. Serweta wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 105g/m2, odporność na przenikanie cieczy ≥150cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w obszarze wzmocnionym min. 160kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 137951.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 167 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1

Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, z warstwa chłonną w polu krytycznym. Osłona wykonana z foli o grubości min 55. Mikronów z warstwa chłonna wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 168 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1 Serweta na stolik instrumentariuszki służącej jako owinięcie zestawu, wykonanej na całej powierzchni                                  z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59/g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 169 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1

Serwety wykonanej z min. dwuwarstwowej laminowanej włókniny o wymiarach 75-80cm x 75-900cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 170 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1

Serwety na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 3-7cm, serweta o wymiarach 300-330cm x 200-250cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 171 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1

Serwety na kończyn wykonanej z laminatu w strefie krytycznej o gramaturze min. 105g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 123/150 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 960 cmH2O.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 172 dot. pakietu nr 11 poz. 1, 2

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1, 2 serwet wykonanych na całej powierzchni z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160 cm x 180-240cm. Gramatura min. 59/g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 173 dot. pakietu nr 11 poz. 2

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 2 Serweta                        o wymiarach 140-190cm x 240-260cm zintegrowana z osłonami na kończyny, 
z przylepnym otworem brzusznym, otworem na prącie 5cm i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta zintegrowana z torbą przechwytująca płyny z usztywnionym brzegiem z sitem (filtrem)                                                                    i portem do podłączenia drenu (dren o dł. 140 cm wchodzący w skład zestawu oddzielnie).

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 174 dot. pakietu nr 12 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 Pozycji 1

Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, z warstwa chłonną w polu krytycznym. Osłona wykonana z foli o grubości min 55. Mikronów z warstwa chłonna wykona z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 175 dot. pakietu nr 12 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 Pozycji 1 Serweta na stolik instrumentariuszki służącej jako owinięcie zestawu, wykonanej na całej powierzchni                                          z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm. Gramatura min. 59/g/m², odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 176 dot. pakietu nr 12 poz. 1

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 Pozycji 1 Serwety ginekologicznej o wymiarach min. 200 cmx260cm, z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 10 x 15cm, powyżej otworu taśma lepna o wymiarze 6,5x40 cm służąca lepszemu zamocowaniu serwety. Obłożenie wyposażone w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu. Serweta wykonana z mocnego i miękkiego laminatu, dobrze układającego się, min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 54gm2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro min. 60/89 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 177 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 130cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 125/120 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 130cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 125/120 kPa

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 130cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 125/120 kPa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 178 dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 179 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 180 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 207 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 195/180 kPa w strefie krytycznej

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 207 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 195/180 kPa w strefie krytycznej

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 207 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 195/180 kPa w strefie krytycznej

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 181 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłlonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 182 dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 45/40 kPa

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonana z transparentnego PE o gramaturze 100 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 183 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 184 dot. pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 45/40 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 45/40 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 185 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 45/40 kPa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie na mokro/sucho 95/108 kPa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 186 dot. pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 187 dot. pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 188 dot. pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na penetrację płynów w strefie krytycznej 35cm H2O?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 189 dot. pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha dostępnego w rozmiarze XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 190 dot. pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu, odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 45/40 kPa

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie na mokro/sucho 95/108 kPa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie na mokro/sucho 95/108 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2, , odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 95/108 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 191 dot. pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa w strefie krytycznej

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa w strefie krytycznej

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa w strefie krytycznej

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporność na przenikanie cieczy 135 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 135/125 kPa

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro 130/120 kPa

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 192 dot. pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o grubości 0,035mm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 193 dot. pakietu nr 48 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu osłon składającego się z czterech części: dwóch osłon z gumką w rozmiarze 100cmx160cm i 80cmx 150cm oraz dwóch taśm w rozmiarze 3cmx100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 194 dot. pakietu nr 52 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm, wyposażonej w samouszczeniający się otwór o wymiarach 6cm x 8cm, sztywnik w górnej części torebki z dwoma przylepcami w przedniej części torby służącymi do ufiksowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 195 dot. pakietu nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę  wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 z jedną taśmą samoprzylepną dołączoną do osłony i jedną pakowaną osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 196 dot. pakietu nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę  wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w rozmiarze 30x80cm z jedną taśmą samoprzylepną dołączoną do osłony i jedną pakowaną osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 197 dot. pakietu nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy pakowanej a’10 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 198 dot. pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy pakowanej a’50 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 199 dot. pakietu nr 55 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 200 dot. pakietu nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca do okrycia pacjenta w rozmiarze 110cmx210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 201 dot. pakietu nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca wykonanego z warstwy zewnętrznej – z dwóch stron włóknina typu „spunbond” 22g/m2 oraz z warstwy wewnętrznej – poliester 60g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 202 dot. pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z folią standardową na spodzie, bez opisu katalogowego „antypoślizgowa”?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 203 dot. pakietu nr 61 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową bez laminatu, niejałową wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 204 dot. pakietu nr 63 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową bez laminatu, niejałową wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 205 dot. pakietu nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 206 dot. pakietu nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm  (w miejsce serwety 90-100cmx150cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 207 dot. pakietu nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm  (w miejsce serwety 50-60cm x 50-60cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 208 dot. pakietu nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm  (w miejsce serwety 150-180cm x 190-240cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 209 dot. pakietu nr 65 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego                           o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 210 dot. pakietu nr 66 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 211 dot. pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 60x140cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 212 dot. pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo o wytrzymałości na rozdarcie w strefie krytycznej  na mokro/sucho 95/108 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 213 dot. pakietu nr 69 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 214 dot. pakietu nr 69 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami klejonymi do fartucha i przeszytymi na całej długości szwem ultradzwiękowym?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 215 dot. pakietu nr 69 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z listkami do otwierania o dł. min. 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 216 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym 66cm H2O (przód i rękaw)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 217 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poziomie pylenia w części mniej krytycznej 2,51 log10?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 218 dot. pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane z serwetkami wykonanymi z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 219 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w uniwersalnym rozmiarze L?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 220 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 20g/m2 w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 221 dot. pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha pakowanego zbiorczo w karton a’100 szt. i opakowanie pośrednie a’10szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 222 dot. pakietu nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania o odporności na wypychanie na sucho 106 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 223 dot. pakietu nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego dostępnego w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 224 dot. pakietu nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego dostępnego tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 225 dot. pakietu nr 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o następujących parametrach: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 41 CFU, pylenie 1,5 log10, wytrzymałość na wypychanie na sucho 77,9 kpa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 79,7 N?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 226 dot. pakietu nr 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne tylko w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 227 dot. pakietu nr 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem "V" przy szyji oraz kieszenią na klatce piersiowej w rozmiarze 12,5x5cm, oraz 2 kieszeniami u dołu bluzy w rozmiarze 19x18cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 228 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 229 dot. pakietu nr 73 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski posiadające usztywniacz w długości około 10,50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 230 dot. pakietu nr 74 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z włókniny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 231 dot. pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski 2-panelowe?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 232 dot. pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane na bezlateksowe gumki?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 233 dot. pakietu nr 75 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby maska posiadała patkę podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 234 dot. pakietu nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czapek z wstawką przeciwpotną w części czołowej?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 235 dot. pakietu nr 79 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 236 dot. pakietu nr 79 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 237 dot. pakietu nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszule dostępne tylko w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 238 dot. pakietu nr 80 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 239 dot. pakietu nr 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną w rozmiarze 100 cm x 100 cm z otworem 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, pakowaną razem z serwetą na stolik instrumentalny w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 240 dot. pakietu nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 3850ml?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 241 dot. pakietu nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z pikowanym wkładem chłonnym?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 242 dot. pakietu nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny , laminat nieprzemakalny (spodnia strona)?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 243 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych                                o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm, folia gramatura podstawowa = 50 g/m2 i grubość min. 49 μm, wzmocnienie gramatura podstawowa = 30 ±2 g/m2

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm, folia gramatura podstawowa = 48 g/m2 i grubość min.49 μm, wzmocnienie gramatura podstawowa = 30 ±2 g/m2

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 o odporności na penetracje płynów>200cm H2O. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności                        z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 244 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych                                     o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu),

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 z folii PE 70µ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo,

-2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 cm ( obie części ) x 13 cm

-4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na penetracje krwi wg ASTM F1670, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 245 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych                                o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm składana rewersowo

- 2 x serweta boczna 110x95 cm,ze wzmocnieniem 67x30 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 200x200 cm, ze wzmocnieniem 67x30 cm, przylepna

- 1 x serweta górna 260x170 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna

- 2 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczajaca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,9 log10). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 246 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych                                          o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem 74x190cm (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70µ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O).Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 247 dot. pakietu nr 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem, ale zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 248 dot. pakietu nr 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów, w których serwety okrywające pacjenta wykonane są chłonnego i nieprzemakalnego laminatu na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 249 dot. pakietu nr 1, 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów posiadających 4 etykiety przylepne do archiwizacji oraz kod w standardzie GS1 na opakowaniu jednostkowym pojedynczej sztuki nadrukowany fabrycznie.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 250 dot. pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych                                      o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm, folia gramatura podstawowa = 50 g/m2 i grubość min. 49 μm, wzmocnienie gramatura podstawowa = 30 ±2 g/m2

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm, folia gramatura podstawowa = 48 g/m2 i grubość min.49 μm, wzmocnienie gramatura podstawowa = 30 ±2 g/m2

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 251 dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu), wykonana z folii PE o grubości min. 50µm, wzmocniona, odporność na penetrację cieczy w obszarze wzmocnień min. 200cmH2O, gramatura min. 76g/m2

-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm

-1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami.

-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów

-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa

-1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa

-2 x taśma przylepna 9x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów. Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m2),odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 252 dot. pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm

- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N . Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 253 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów artroskopowych na kończynie dolnej                          z workiem na płyny o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu), wzmocniona

-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142cm, wzmocniona, z warstwą chłonną 55x88cm

-1xosłona na kończynę nieprzemakalna 36,5x72cm z taśmą lepną, sterylna, pakowana osobno

-1xfoliowa osłona na kamerę 13cmx240cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania, sterylna, pakowana osobno

-1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu SMMMS o gramaturze wzmocnienia 35g/m2, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnień min. 250 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 290kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 254 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów artroskopowych na kończynie dolnej                          z workiem na płyny o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min.152x190 cm (owinięcie zestawu), wzmocniona

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym                                  w rozmiarze 56x89cm

- 1 x serweta 135x196 cm

- 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa,

- 2 x taśma przylepna, 10x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm

-1xfoliowa osłona na kamerę 13cmx240cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania, sterylna, pakowana osobno

-1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka 3 zintegrowane organizatory przewodów.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 255 dot. pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów na kończynie dolnej bez worka na płyny                                      o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm, wzmocniona (owinięcie zestawu)

-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

-1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocniona, z warstwą chłonną 55x88cm, sterylna, pakowana osobno,

-1x osłona na kończynę nieprzemakalna 36,5x72cm z taśmą lepną 9x90cm, sterylna palowana osobno

-1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem fi 5cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego bez dodatkowych wzmocnień o gramaturze 66g/m2, barierowego dla cieczy spełniającego na całej powierzchni wymagania wysokie dla strefy krytycznej. Odporność na penetrację płynów min. 200cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min. 200kPA.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 256 dot. pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na tarczycy o następującym składzie:

-1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm, klej repozycjonowalny) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log 10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H₂O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody.

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem 74x190cm z polipropylenu,

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 257 dot. pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby serweta do operacji tarczycy posiadała oprócz wzmocnienia wokół okna w kształcie rombu, matę poślizgową umożliwiającą bezpieczne odłożenie narzędzi na klatkę piersiową pacjenta bez ryzyka, że się zsuną.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 258 dot. pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby serweta do operacji tarczycy posiadała wąskie paski kleju o grubości max. 2,5cm wokół otworu operacyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 259 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby serweta operacyjna w części okrywającej pacjenta wykonana była                    z chłonnego i mocnego laminatu trójwarstwowego?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 260 dot. pakietu nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu pediatrycznego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 µ (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, składana rewersowo

-2 x serweta 75x75 cm, przylepna

-1 x serweta 175x190 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x98 cm)

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x85 cm)

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów (> 200 cmH2O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Serwety przylepne posiadają wąskie taśmy lepne, ≤ 2,5 cm. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 261 dot. pakietu nr 14

Prosimy o potwierdzenie czy przez zestaw pediatryczny Zamawiający oczekuje zestawu z wąskimi paskami kleju o grubości max. 2,5cm dedykowanych dla delikatnej skóry dziecka a nie standardowych zestawów uniwersalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 262 dot. pakietu nr 51

Prosimy o dopuszczenie osłony na przewody i optykę do zabiegów wideochirurgicznych w rozmiarze 18x244cm z perforowaną elastyczną końcówką i przylepnymi taśmami zabezpieczającymi, wykonanej z przezroczystej, mocnej folii, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 263 dot. pakietu nr 51

Prosimy o dopuszczenie osłony na przewody i optykę do zabiegów wideochirurgicznych w rozmiarze 13x240cm, składanej teleskopowo, wykonanej z przezroczystej, mocnej folii, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 264 dot. pakietu nr 52 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej dwukomorowej kieszeni przylepnej na ssak                             i koagulację, dwukomorowej o wymiarach 33cmx41cm, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 265 dot. pakietu nr 52 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej jednokomorowej kieszeni przylepnej na materiał opatrunkowy o wymiarach 29cmx30,5cm, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 266 dot. pakietu nr 52 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej kieszeni irygacyjnej trójkątnej                                o wymiarach 51cmx56cm, wyposażonej w zawór do podłączenia drenu, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 267 dot. pakietu nr 52 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej kieszeni irygacyjnej trójkątnej                                      o wymiarach 50cmx50cm, wyposażonej w zawór do podłączenia drenu, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 268 dot. pakietu nr 54 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie organizatora przewodów w formie rzepu w rozmiarze 2,5cm x 14 cm pakowanego po 2 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 269 dot. pakietu nr 54 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie taśmy przylepnej włókninowej 9cmx50cm, opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 270 dot. pakietu nr 67

Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia. Wymiary: 80x142cm. Warstwa chłonna 55x88cm. Gramatura min. 95g/m2 w obszarze krytycznym. Opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Państwa zgoda podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 271 dot. pakietu nr 67

Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia. Wymiary: 80x145cm. Warstwa chłonna 61x85cm. Gramatura min. 95g/m2 w obszarze krytycznym. Opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Państwa zgoda podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 272 dot. pakietu nr 67

Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia. Wymiary: 80x145cm. Warstwa chłonna 75x100cm. Gramatura min. 95g/m2 w obszarze krytycznym. Opakowanie posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Państwa zgoda podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 273 dot. pakietu nr 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 58x58cm op. 25szt. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 274 dot. pakietu nr 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 58,4x61cm op. 25szt. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 275 dot. pakietu nr 70

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha niesterylnego op.100szt. posiadającego rękawy                      z gumkami, zawiązywanego w pasie i przy szyi, rozm. XL (długość min. 127cm), wykonanego                                          z włókniny SMS o gramaturze min. 25g/m2, w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 276 dot. pakietu nr 72

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych bluza i spodnie wykonanych z włókniny niepylącej o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 100 kPa oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho min. 30 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho < 2,8 log10 CFU. Materiał SMS lub SMMS o gramaturze min. 35g/m2 w kolorze niebieskim, zgodne                                               z EN 13795-3 : 2006 +A1 : 2009, w rozmiarze XS-XXL, w pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 277 dot. pakietu nr 73

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o gramaturze min. 20 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 278 dot. pakietu nr 73

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o szerokości min. 9 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 279 dot. pakietu nr 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. Op. 10szt

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 280 dot. pakietu nr 76

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający                               z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 281 dot. pakietu nr 77

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający                                       z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 282 dot. pakietu nr 78

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający                                           z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 283 dot. pakietu nr 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze min. 12 g/m2 w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 284 dot. pakietu nr 86

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety okulistycznej bez folii chirurgicznej w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 285 dot. pakietu nr 87

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego na stół operacyjny zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, powierzchnia samowygładzająca się. Wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, pakowany po 10 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 286 dot. pakietu nr 92

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania ręczniczków pakowanych a’ 2 szt. wymaga wyceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 287 dot. pakietu nr 92

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczniczków pakowanych w opakowanie typu blister bez etykiet samoprzylepnych, na opakowaniu m.in. informacja o nazwie, nr katalogowym, nr serii, dacie ważności, producencie itp.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 288 dot. pakietu nr 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby zaoferowany asortyment produkowany był                               w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 289 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego do krótkich procedur, zgodnego z SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 60 x 145cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 290 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego do długich procedur,                          w którym:

- samoprzylepna serweta górna, serweta dolna oraz serwety boczne wykonane są z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m².

- serweta górna i dolna nie posiadają organizatorów przewodów.

- serweta dolna jest w rozmiarze 175cm x 200 cm.

- serweta na stolik Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm.

- ręczniki mają rozmiar 30 x 33 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 291 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji biodra, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta górna (ekran anestezjologiczny) (pkt. 3) w rozmiarze 170 x 300 cm, nie posiada organizatorów przewodów i wykonana jest z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu o gramaturze 55g/m², odporności na rozerwanie na  sucho/ mokro 161/161 kPa;

- serweta (pkt. 6) w rozmiarze 150 x 200 cm jest serwetą nieprzylepną;

- ręczniki (pkt. 9) są w rozmiarze 30 x 33 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 292 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów artroskopowych na kończynie z workiem na płyny, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta na kończynę (pkt. 3) wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze na całej powierzchni 55g/m², wyposażona jest w torbę do przechwytywania płynów   w rozmiarze 71 x 47 cm;

- osłona na kamerę (pkt. 5) pakowana jest oddzielnie, niezależnie od zestawu.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 293 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów na kończynie dolnej bez worka na płyny, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta (pkt. 4) w rozmiarze 150 x 175 cm jest serwetą nieprzylepną.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 294 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii barku, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta główna (pkt. 3) wykonana jest z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m². Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ.

- serweta z taśma lepną (pkt. 4) ma rozmiar 150 x 240 cm;

- osłona na kończynę (pkt. 5) ma rozmiar 25 x 80cm;

- zestaw zawiera dodatkowo serwetę nieprzylepna w rozmiarze 140 x 190 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 295 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji na kończynie dłoni/stopie,                       w którym:

- serweta nieprzylepna (pkt. 4) ma  rozmiar 175 x 100 cm;

- serweta na stolik Mayo (pkt. 5) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- zestaw zawiera dodatkowo 2 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 296 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zwykłej kraniotomii, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 297 dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji urologiczno-ginekologicznych z workiem na płyny, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) pakowana jest oddzielnie niezależnie od zestawu;

- serweta ginekologiczna (pkt. 2) o wymiarach 290 x 250 cm z otworem samoprzylepnym 9 x 12 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznymi nogawicami, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu. Serweta wykonana jest                                                      z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu o gramaturze 55g/m², odporności na rozerwanie na  sucho/ mokro 161/161 kPa, odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ.;

- zestaw zawiera dodatkowo 1 taśmę samoprzylepną 10 x 50cm i 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 298 dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego, w którym:

- serwety samoprzylepne (pkt. 1,2,3) wykonane są z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m². Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ;

- zestaw zawiera w swoim składzie nie 2, a 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 299 dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do alloplastyki biodra, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- fartuchy chirurgiczne (pkt. 3) oddychajace, ze wstawkami, bawełnopodobne, o gramaturze 72 g/m² , wzmocnienie 20 g/m², wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro zgodna z SIWZ, odporności na przenikanie płynów: 80 cmH2O.

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 300 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do rekonstrukcji aparatu wiązadła kolanowego, w którym:

- serweta do artroskopii kolana (pkt. 1) wykonana jest z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m². Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ;

- fartuchy chirurgiczne (pkt. 3) oddychajace, ze wstawkami, bawełnopodobne, o gramaturze 72 g/m², wzmocnienie 20 g/m², wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro zgodna z SIWZ, odporności na przenikanie płynów: 80 cmH2O;

- serweta na stolik Mayo (pkt. 4) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- tupfery gazowe z nitką Rtg (pkt. 20) mają rozmiar 34 x 34 cm

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 301 dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki kolana w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 2) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta operacyjna (pkt. 3) wykonana jest z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości  laminatu,  z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m², w strefie krytycznej gramatura 110g/m². Odporność laminatu na rozerwanie sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ;

- serwety operacyjne (pkt. 6 i 7) wykonane są z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze  55g/m²;

- czyścik do elektrody (pkt. 19) rozmiar 5 x 5 cm, szorstki;

- tupfery gazowe z nitką RTG (pkt. 21) mają wymiar 34x34cm;

- fartuchy chirurgiczne (pkt. 22) oddychajace, ze wstawkami, bawełnopodobne, o gramaturze 72 g/m², wzmocnienie 20 g/m², wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro zgodna z SIWZ, odporności na przenikanie płynów: 80 cmH2O;

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 302 dot. pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii, w którym:

- serwety operacyjne (poz. 3,4) wykonane są z trzywarstwowego laminatu gramaturze 73 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 136/133 kPa, odporność na przenikanie cieczy 168,1 cm H2O. Rozmiar serwet zgodny z SIWZ;

- serweta operacyjna (poz. 5) wykonana jest z trzywarstwowego laminatu gramaturze 73 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 136/133 kPa, odporność na przenikanie cieczy 168,1 cm H2O. Rozmiar serwety 170 x 175 cm;;

- dren do ssaka Yankauer (pkt. 17) rozmiar 22/7,33 CH/mm

- fartuchy chirurgiczne (pkt. 18) oddychajace, ze wstawkami, bawełnopodobne, o gramaturze 72 g/m², wzmocnienie 20 g/m², wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro zgodna z SIWZ, odporności na przenikanie płynów: 80 cmH2O;

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 303 dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do odbierania porodu fizjologicznego, w którym:

- serweta pod pośladki z workiem (pkt. 1) w rozmiarze zgodnym z SIWZ wykonana jest                                        z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m²;

- kleszczyki typu Kocher (pkt. 6) do zacisku pępowiny o długości 16 cm;

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 304 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do cięcia cesarskiego,                         w którym:

- serweta do cięcia cesarskiego (pkt. 4) w rozmiarze 250 x 315 cm z otworem w części centralnej                                 w kształcie nerki 29 x 19 cm, wypełnionym folią chirurgiczną, bez zaworu do podłączenia drenu. Sereta wykonana z laminatu dwuwarstwowego spełniajacego wymagania SIWZ, jednakze o odporności na przenikanie cieczy 200 cm H2O. Absorbcja włókniny 285% (ok. ( 156 ml/m2);

- tupfery gazowe z nitką RTG (poz. 9) maja rozmiar 47 x 40cm;

- serweta dla noworodka (poz. 10) ma rozmiar 87 x 90cm;

- dren do ssaka (pkt. 17) jest w rozmiarze 25 Ch/8,33 mm;

- klem plastikowy (pkt. 22) ma długość 24 cm

- kieszeń ze sztywnikiem (pkt. 23) jest w rozmiarze 38 x 43 cm.

Zestaw zapakowany w zgrzewane torby z przezroczystej folii z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia. Opakowanie zgodne z normami EN ISO 11607 i EN 868.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 305 dot. pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M

- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa)

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 13 nitek, 8 warstw

- 4 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkości śliwki

- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

Opakowanie:

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Na opakowaniu dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 306 dot. pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do hemodializy o następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych (lateksowe, bezpudrowe) rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

- 1 x serweta włókninowa (celulozowo-polietylenowa) nieprzylepna 38 cm x 45 cm

- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany)

- 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (lateksowe, bezpudrowe, pakowane, wywinięty mankiet)

- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna (winylowa, pudrowana skrobią kukurydzianą) dla pacjenta rozmiar L

- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Na opakowaniu dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 307 dot. pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkłucia centralnego w którym serweta włókninowa (pkt. 9) dwuczęściowa z regulacją otworu ma rozmiar 45 x 75 cm.            
Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Na opakowaniu dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 308 dot. pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów zgodnego z SIWZ, jednakże w którego składzie w zamian za 10 szt. kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm jest 6 tamponów wielkości śliwki (około 20 cm x 20 cm, po rozwinięciu)  z gazy 20 nitkowej.

Na opakowaniu dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 309 dot. pakietu nr 46

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zdejmowania szwów zgodnego z SIWZ, jednakże w którego składzie w zamian za 5 szt. kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm są 3 tampony włókninowe wielkości śliwki (około 19 cm x 20 cm, po rozwinięciu).

Na opakowaniu typu blister dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Lub Zestawu do zdejmowania szwów o następującym składzie:

- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm z gazy bawełnianej - 17-nitkowej, 8-warstwowej

- 1 x metalowa pęseta anatomiczna typu Adson 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm

- 1 x plastikowa pęseta anatomiczna 12,5 cm

Na opakowaniu typu blister dwie etykiety dwukrotnie przylepne z wymaganymi informacjami, na jednej z nich informacje w formie kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 310 dot. pakietu nr 52 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni przylepnych wykonanych z mocnej, sztywnej folii, dającej się łatwo modelować, bez sztywnika.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 311 dot. pakietu nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm,

z oddzielne pakowanymi, niezależnie od osłony, dwiema taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 10cm

x 50cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 312 dot. pakietu nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35 cm x 80 cm,

z oddzielne pakowanymi, niezależnie od osłony, dwiema taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 10cm

x 50cm.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 313 dot. pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 31, 67, 91

Czy Zamawiający wymaga aby serwety na stolik Mayo w zestawach z ww. pakietów  były składane teleskopowo?

W przypadku serwety na stolik Mayo najbezpieczniejsza dla zapewnienia sterylności podczas okrywania stolika Mayo jest konstrukcja teleskopowa, która charakteryzuje się tym, że poszczególne, ściśle określone, odcinki serwety w kształcie worka, są wsunięte do wewnątrz jedna warstwa w drugą                                    i kolejną, i rozsuwają się dopiero podczas nasuwania serwety (worka) Mayo na stolik. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że jakikolwiek fragment serwety Mayo rozwinie się w sposób niekontrolowany.

Złożenie rewersowe, inaczej zwane harmonijkowym polega na tym, iż serweta na stolik Mayo jest na całej długości złożona harmonijkowo. Określenie złożenie rewersowe pochodzi od słów awers – rewers, określające złożenie, między innymi, dowolnego materiału w harmonijką na przemian stroną lewą i prawą. Takie złożenie serwety na stolik Mayo nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa podczas okrywania stolika Mayo, ponieważ powierzchnia złożona harmonijkowo może się w niekontrolowany sposób rozwinąć, co grozi brakiem zachowania sterylności.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 314 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów z włókniny SMS spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których odporność na rozerwanie na sucho/mokro w części podstawowej wynosi 139/138 kPa, w części wzmocnionej zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 315 dot. pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów z włókniny SMS spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których odporność na rozerwanie na sucho/mokro w części wynosi 139/138 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 316 dot. pakietu nr 72

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych w rozmiarze S,M.L.XL.XXL wykonanych z włókniny o parametrach zgodnych z SIWZ.

Bluza wyposażona w trzy kieszenie o szerokości: dolne – zgodna z SIWZ, górna – 13,5 cm,                                             i o głębokości:  dolne – 17 cm, górna – 15 cm. Pozostałe parametry ubrań chirurgicznych bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 317 dot. pakietu nr 76

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny                          o gramaturze 25 g/m², taśma przeciwpotna 70% wiskoza 30% poliester. Pozostałe parametry czepków chirurgicznych bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 318 dot. pakietu nr91

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji przepuklin, w którym:

- serweta na stolik Mayo (pkt. 1) ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm;

- serweta dolna (po. 4) ma rozmiar 170 x 175cm;

- fartuch chirurgiczny (poz. 7) – zgodny z SIWZ, jednakże odporność na rozerwanie na sucho/mokro                               w części podstawowej wynosi 139/138 kPa, w części wzmocnionej zgodnie z SIWZ.

- tupfer z gazy (poz. 9) ma rozmiar 34 x 34 cm;

- tupfer z gazy (poz. 10) ma rozmiar 20 x 20 cm;

- opatrunek  samoprzylepny z warstwą chłonną (poz. 15) ma rozmiar 10 x 20 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 319 dot. pakietu nr 91

Czy Zamawiający wymaga w Zestawie do operacji przepuklin w poz. 7 fartuchów wzmocnionych, czy niewzmocnionych.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 320 dot. pakietu nr 87

Czy zamawiający oczekuje Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu o grubości minimum 0,14mm ,  chłonnego rdzenia o grubości min. 0,70mm na całej długości podkładu. Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność na całej powierzchni 4000ml (+/- 5%). Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu czyli w sposób trwały opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy. Pakowany nie indywidualnie a w opakowaniu foliowym i kartonie po 50 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 321 dot. pakietu nr 87

Prosimy o określenie czy zamawiający w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa na bloku operacyjnym i możliwości kontroli skuteczności podkładów ochronnych i osłon urządzeń peryferyjnych, będzie oczekiwał systemu monitorowania opartego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. Do powyższego pakietu oferent jest w stanie bezpłatnie wdrożyć na czas trwania umowy                         i bezpłatnie dostarczyć niezbędny sprzęt (tj urządzenie elektroniczne rejestrujące wraz                                         z oprogramowaniem zapewniającym comiesięczne raporty w podziale na sale i wybrane powierzchnie oparte na systemie IOS oraz jednorazowe żele fluorescencyjne). Wdrożenie wraz ze szkoleniami może nastąpić w ciągu 90 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 322 dot. pakietu nr 87

Prosimy o określenie czy nie doszło do pomyłki kreślarskiej w zapisie SIWZ a Zamawiający oczekuje aby to produkt posiadał widoczną nazwę producenta lub produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 323 dot. pakietu nr 87

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przez Zamawiającego przedłożenia badań niezależnego laboratorium potwierdzających chłonność. Zapewni to Zamawiającemu produkt zgodny z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 324 dot. pakietu nr 87

Czy dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i komfortu pacjenta oczekiwana jest grubość warstwy chłonnej min. 0,70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 325 dot. pakietu nr 87

W zawiązku z licznymi próbami oferowania produktu, który w rzeczywistości nie spełniał wymogów SIWZ zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby w celu weryfikacji złożonej oferty wprowadził zapis umożliwiający na każdym etapie przetargu wezwanie o dostarczenie próbek zaoferowanego produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 326 dot. pakietu nr 47 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki kreślarskiej i nie chodzi o osłonę obecnie używaną                   o wym.104x267cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 327 dot. pakietu nr 48 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty osłony wym. 51x102cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 328 dot. pakietu nr 48 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty osłony wym. 51x102cm. Pozostałem parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 329 dot. pakietu nr 48 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty osłony wym. 76x152cm. Pozostałem parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 330 dot. pakietu nr 50 poz. 1

Prosimy o określnie czy chodzi o osłonę na kamerę Gamma bezprzewodową czy przewodową.?

W przypadku kamery bezprzewodowej prosimy o możliwość złożenia oferty jednorazowej, sterylnej, bezlateksowej osłony o wym. 8-10cm x 61cm. W zestawie ze sterylnym żelem.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 331 dot. pakietu nr 51 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty osłony 13x235cm i odstąpienie od wymogu posiadania etykiet dwukrotnie przylepnych.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 332 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów artroskopowych na kończynę z workiem na płyny:

1. Serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 85-76 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, gdzie: odporność na przenikanie cieczy wynosi min 100cm H2O. Odporność na zerwanie wzdłuż na mokro/sucho: 110/110 N/50mm . Pozostałe zgodne z SIWZ.

3. Serweta na kończynę, wykonana z laminatu trójwarstwowego, poszczególne warstwy: wiskoza, polipropylen i polietylen.o gramaturze 73g/m2 na całej powierzchni, do zamocowania drenów i przewodów dwie dodatkowe taśmy medyczne. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: 108/100 kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.

4. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 37cm x 75cm

5. Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13x244 cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki.

6. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 68g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 333 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów na kończynie dolnej bez worka na płyny:

1. Serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 85-76 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, gdzie: odporność na przenikanie cieczy wynosi min 100cm H2O. Odporność na zerwanie wzdłuż na mokro/sucho: 110/110 N/50mm . Pozostałe zgodne z SIWZ.

3. Serweta na kończynę wykonaną z laminatu trójwarstwowego poszczególne warstwy: wiskoza, polipropylen i polietylen., o gramaturze na całej powierzchni o gr 73g/m2, - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 108/100 kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ

4. Zgodne z SIWZ.

5. Osłona na kończynę o wymiarach 37cm x 75cm,

6. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 68g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 334 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji na kończynie dłoni/stopie:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, gdzie: odporność na przenikanie cieczy wynosi min 100cm H2O. Odporność na zerwanie wzdłuż na mokro/sucho: 110/110 N/50mm . Pozostałe zgodne z SIWZ.

2. Serweta na kończynę, wykonana z laminatu trójwarstwowego poszczególne warstwy: wiskoza, polipropylen i polietylen, o gramaturze 73g/m2 na całej powierzchni, do zamocowania drenów i przewodów dwie dodatkowe taśmy medyczne. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: 108/100 kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.

3. Zgodne z SIWZ.

4. Zgodne z SIWZ.

5. Serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 85-76 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 335 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana (bez worka na płyny):

1. Serweta operacyjna do artroskopii kolana wykonana z laminatu trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 73g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 108/100 kPa. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. Pozostałe zgodne z SIWZ.

2. Zgodne z SIWZ.

3. Fartuch chirurgiczny wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 146 kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.

4. Serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 85-76 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

5. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, gdzie: odporność na przenikanie cieczy wynosi min 100cm H2O. Odporność na zerwanie wzdłuż na mokro/sucho: 110/110 N/50mm . Pozostałe zgodne z SIWZ.

6. Zgodne z SIWZ.

7. Zgodne z SIWZ.

8. Osłona na kończynę o wymiarach 37cm x 75cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

9. Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13x244 cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki.

10. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 68g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów. Pozostałe zgodne z SIWZ.

11. Zgodne z SIWZ

12. Zgodne z SIWZ 50mm

13. Zgodne z SIWZ

14. Zgodne z SIWZ

15. Zgodne z SIWZ

16. Zgodne z SIWZ

17. Zgodne z SIWZ

18. Zgodne z SIWZ

19. Zgodne z SIWZ

20. Tupfery gazowe. Pozostałe zgodne z SIWZ.

21. Zgodne z SIWZ

22. Zgodne z SIWZ

23. Zgodne z SIWZ

24. Zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 336 dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw do alloplastyki kolana:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, gdzie: odporność na przenikanie cieczy wynosi min 100cm H2O. Odporność na zerwanie wzdłuż na mokro/sucho: 110/110 N/50mm . Pozostałe zgodne z SIWZ.

2. Serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 85-76 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

3. Serweta operacyjna wykonana z laminatu trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 73g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 108/100 kPa. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. Pozostałe zgodne z SIWZ.

4. Osłona na kończynę o wymiarach 37cm x 75cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

5. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 68g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów. Pozostałe zgodne z SIWZ.

6. Serweta operacyjna o wymiarach 180cm x 240cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

7. Zgodne z SIWZ

8. Zgodne z SIWZ

9. Zgodne z SIWZ

10. Zgodne z SIWZ

11. Zgodne z SIWZ

12. Zgodne z SIWZ

13. Zgodne z SIWZ

14. Zgodne z SIWZ

15. Zgodne z SIWZ

16. Zgodne z SIWZ

17. Zgodne z SIWZ

18. Zgodne z SIWZ

19. Zgodne z SIWZ

20. Zgodne z SIWZ

21. Zgodne z SIWZ

22. Fartuch chirurgiczny wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 146 kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.

23. Zgodne z SIWZ

24. Zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 337 dot. pakietu nr 28

zestaw operacyjny do odbierania porodu fizjologicznego:

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 338 dot. pakietu nr 28 zestaw operacyjny do odbierania porodu fizjologicznego: Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami od zewnątrz, który spełnia wszystkie wymogi normy 13794 i wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 339 dot. pakietu nr 28 zestaw operacyjny do odbierania porodu fizjologicznego: Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny bawełnopodobny? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 340 dot. pakietu nr 30 zestaw do szycia krocza Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o nieprzemakalności 49,5 cm H2O? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 341 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki – odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 342 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo – gramatura włóknina + folia 74g/m2, wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 343 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami od zewnątrz, który spełnia wszystkie wymogi normy 13794 i wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 344 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny bawełnopodobny? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 345 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, na całej powierzchni, barierowego i chłonnego na całej powierzchni o chłonności min. 570%. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 150/150 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N i na mokro 80 N, zgodnie z normą PN-EN 29073-3, z otworem 35x32 cm w kształcie prostokąta, organizerem na przewody i workiem na płyny, zgodnie z załączonym rysunkiem (rysunek widoczny na wydruku) Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 346 dot. pakietu nr 31 zestaw do cięcia cesarskiego: Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 40 x 30 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 347 dot. pakietu nr 32 Zestaw dla noworodka Czy na potwierdzenie chłonności podkładu chłonnego Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty karty danych technicznych? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 348 dot. pakietu nr 32 Zestaw dla noworodka Czy Zamawiający dopuści zestaw z kocykiem flanelowym przeznaczonym dla noworodka w rozmiarze 160x75 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 349 dot. pakietu nr 40 Zestaw do hemodializy – zestaw do rozpoczęcia procedury: Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą przylepną włókninową w rozmiarze 2x15 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 350 dot. pakietu nr 40 Zestaw do hemodializy – zestaw do zakończenia procedury: Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami 30 g – 4 szt.? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 351 dot. pakietu nr 41 Zestaw do wkłucia centralnego Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 352 dot. pakietu nr 41 Zestaw do wkłucia centralnego Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dodatkową miseczką na płyny zamiast opakowania typu blister? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 353 dot. pakietu nr 42 Zestaw do wkłucia lędźwiowego Zamawiający obecnie pracuje na zestawie zapakowanym w torebkę papierowo foliową. Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 354 dot. pakietu nr 42 Zestaw do wkłucia lędźwiowego Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 355 dot. pakietu nr 42 Zestaw do wkłucia lędźwiowego Czy Zamawiający dopuści zestaw kleszczykami plastikowymi do mycia pola operac. o długości 14 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 356 dot. pakietu nr 43 zestaw do zakładania szwów Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pęsety chirurgicznej? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 357 dot. pakietu nr 53 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o gramaturze 56 g/m2 na całej powierzchni, dwuwarstwową, spełniającą wymagania normę 13795-1,2,3 dla materiałów krytycznych? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 358 dot. pakietu nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę pakowaną a 5 szt. w opakowaniu? Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym. Pytanie 359 dot. pakietu nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę na poduszkę pakowaną a 5 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 360 dot. pakietu nr 63

Czy Zamawiający dopuści serwety włókninowe, bez laminatu, o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 361 dot. pakietu nr 67

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonną 85 x 76 cm, gramatura włóknina + folia 74g/m2, wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 362 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami od zewnątrz, który spełnia wszystkie wymogi normy 13794?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 363 dot. pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny o gramaturze 35 g/m2 (strefa mniej krytyczna) i 75 g/m2 strefa krytyczna ( włóknina o masie powierzchniowej 35 g/m2 i laminat o masie powierzchniowej 40 g/m2), o niskim poziomie pylenia równym 1,2 LOG 10 dla powierzchni krytycznych i 1,6 log 10 dla powierzchni mniej krytycznych, zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-10, oraz o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 65,9/64,8 kPa zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1, oraz o następujących rozmiarach i długościach:

| 1a | M dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-76 cm |
| --- | --- |
| 1b | M dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-76 cm |
| 1c | L dł A 125-151 cm, B 115-143 cm, C 63-70 cm, D 54-83 cm |
| 1d | XL dł A 127-151 cm, B 115-143 cm, C 68-75 cm, D 54-85 |
| 1e | XXL dł A 138-157 cm, B 128-149 cm, C 70-78 cm, D 56-87 cm |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 364 dot. pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny do standardowych procedur o bardzo niskim poziomie pylenia równym 1,22 LOG 10 zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-10, oraz o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 45,8/45,8 kPa zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1, oraz o następujących rozmiarach i długościach:

| 2a | M dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-76 cm |
| --- | --- |
| 2b | M dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-76 cm |
| 2c | L dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-83cm |
| 2d | XL dł A 125-151 cm, B 115-143 cm, C 63-74 cm, D 54-85 cm |
| 2e | XXL dł A 127-155 cm, B 115-149cm, C 68-77 cm, D 54-87cm |

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 365 dot. pakietu nr 72

Czy Zamawiający dopuści ubrania o odporności na wypychanie na sucho 138 kPa zgodnie z normą ISO 13938-1, czystość pod względem cząstek stałych równa 2,7 IPM zgodnie z normą 9073-10 i pylenie 2,8 log 10 zgodnie z normą ISO 9073-10?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 366 dot. pakietu nr 72

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania chirurgicznego o odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho zgodnej z SIWZ, tj. < 2,8 log10 CFU, ale badanie wg PN EN ISO 9073-10, a nie EN ISO 22612? Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 367 dot. pakietu nr 78

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki o gramaturze min. 17g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 368 dot. pakietu nr 79

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17g/m2 z napotnikiem?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 369 dot. pakietu nr 85

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 370 dot. pakietu nr 85 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci w opakowaniu a 46 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 371 dot. pakietu nr 85 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci w opakowaniu a 42 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 372 dot. pakietu nr 86

Czy zamawiający oczekuje serwety okulistycznej barierowej. podfoliowanej  na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 373 dot. pakietu nr 88

Zestaw do pobierania wycinków mały

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z imadłem metalowym w rozmiarze 13 cm zamiast wymaganych 12 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 374 dot. projektu umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.                           W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji                                        o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust. 2 i 5. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspakajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast                    z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów, których transportu podejmuje się wykonawca”.

Pytanie 375 dot. projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy pomimo tego jednocześnie nie może być traktowana jako typowy dzień roboczy (podobnie WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. I SA/Bk 56/11)

Pytanie 376 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie                                        o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 oraz § 6 ust. 5. Reklamacja jest formą wezwania wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z zawartymi postanowieniami. Zatem brak jest podstaw do wprowadzenia kolejnego wezwania do wykonania umowy z postanowieniami. Natomiast mając na uwadze treść przepisu § 6 ust. 5, zgodnie z którym odstąpienie jest możliwe w przypadku niezrealizoowania w terminie trzech kolejnych dostaw – również w tym wypadku brak jest podstaw do wprowadzenia odrębnego wezwania do wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Pytanie 377 dot. projektu umowy

Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)?

Odpowiedź: W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy                 o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Pytanie 378 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana kara umowna nie jest wygórowana. Zamawiający wskazuje, iż kara umowna naliczana jest wyłącznie od wartości zamówienia częściowego.

Pytanie 379 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. "Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący WSZELKIE negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08)"

Pytanie 380 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje drugie zdanie § 6 ust. 3, które otrzymuje zapis:

„W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1."

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że interpretując pojęcie „zwłoka" należy mieć na uwadze, iż podmiot profesjonalny (prowadzący działalność gospodarczą) obowiązuje podwyższony miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności (art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 381 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 382 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 dopuści serwety, w których dodatkowa łata chłonna ma gram. min. 50g/m2 przy spełnianiu łącznej gramatury min. 155 g/m2 i pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 383 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści serwetę w rozmiarze 175x300cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 384 dot. pakietu nr 3

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x260cm z wycięciem U 7x102cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 385 dot. pakietu nr 3

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści serwetę w ilości 1 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 386 dot. pakietu nr 3

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepna w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 387 dot. pakietu nr 3

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 32x120cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 388 dot. pakietu nr 3

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści ręczniki w wymiarze 18x25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 389 dot. pakietu nr 4

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 22x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 390 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie wyposażony w foliową osłonę na kamerę?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 391 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 serwetę chirurgiczną w rozmiarze 150x190cm bez taśmy lepnej?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 392 dot. pakietu nr 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 22x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 393 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści serwetę 230x295 cm z wycięciem U o wymiarze 10x70 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 394 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści serwetę 240x170 cm z wycięciem U o wymiarze 15x45 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 395 dot. pakietu nr 6

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 22x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 396 dot. pakietu nr 6

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści ręczniki w wymiarze 18x25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 397 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 398 dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowymi ręcznikami chłonnymi w ilości 4szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 399 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w zestawie sterylne ściereczki chłonne w rozmiarze 18x25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 400 dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w ilości 4 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 401 dot. pakietu nr 16

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 7x102 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 402 dot. pakietu nr 16

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3-cczesciowa o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 403 dot. pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x175 cm z taśmą samoprzylepną?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 404 dot. pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90 cm bez taśmy samoprzylepnej?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 405 dot. pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 32x120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 406 dot. pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny o wymiarach 9x20 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 407 dot. pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści dren Redona 12 CH o długości 50 cm, długość powierzchni perforowanej 14 cm znacznik RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 408 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 32x120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 409 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści czyścik do elektrody o wymiarach 5x5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 410 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze XLL - 2 sztuki?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 411 dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3-cczesciowa o pojemności 100ml

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 412 dot. pakietu nr 19

Czy zamawiający dopuści czyścik do elektrody o wymiarach 5x5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 413 dot. pakietu nr 20

Czy zamawiający dopuści czyścik do elektrody o wymiarach 5x5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 414 dot. pakietu nr 20

Czy zamawiający dopuści dren do ssaka PVC 24 CH 3,5 m + koncówka typu Yankauer 20 CH?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 415 dot. pakietu nr 20

Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny o wymiarach 9x25 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 416 dot. pakietu nr 20

Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny o wymiarach 9x10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 417 dot. pakietu nr 24

Czy zamawiający dopuści uchwyt na rzep o wymiarach 2.5x30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 418 dot. pakietu nr 31

Czy zamawiający dopuści serwetę do owinięcia noworodka o wymiarach 77x77 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 419 dot. pakietu nr 31

Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach 9x25 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 420 dot. pakietu nr 31

Czy zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną o wymiarach 40x35 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 421 dot. pakietu nr 33

Czy zamawiający dopuści ręczniki chłonne w rozmiarze 47x38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 422 dot. pakietu nr 44

Czy zamawiający dopuści serwetę do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 zintegrowaną z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiadającą samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm, obłożenie posiada organizatory przewodów i 4 kieszenie zintegrowane?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 423 dot. pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 18x25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 424 dot. pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowymi elementami w postaci 1szt. taśmy lepnej i 1szt. taśmy typu rzep?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 425 dot. pakietu nr 48

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści osłonę kształtem zbliżoną do kwadratu na gumkę, w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 426 dot. pakietu nr 52

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści kieszenie zgodne z siwz nie posiadające sztywnika?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 427 dot. pakietu nr 69

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, jałowy, wykonany z włókniny niepylącej, wysoko oddychającej SMS, przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów:

- pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety,

- fartuch zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy,

- fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2,

- odporności na przenikanie płynów w wysokości min. 56 cm H2O oraz odporności na rozrywanie sucho/mokro min. 125 kPa,

- dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej,

- oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego, fartuch posiada opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk,

- fartuch spełnia wymagania normy EN 13795, na opakowaniu fartucha znajdują się 2 odklejane etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 428 dot. pakietu nr 91 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w poz. 7, jałowy, wykonany z włókniny niepylącej, wysoko oddychającej SMS, przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów:

- pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety,

- fartuch zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy,

- fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2,

- odporności na przenikanie płynów w wysokości min. 56 cm H2O oraz odporności na rozrywanie sucho/mokro min. 125 kPa,

- dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej,

- oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego, fartuch posiada opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk,

- fartuch spełnia wymagania normy EN 13795, na opakowaniu fartucha znajdują się 2 odklejane etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 429 dot. pakietu nr 91 poz. 7

Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny o wymiarach 9x15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 430 dot. pakietu nr 72

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne o zakresie rozmiarów od S do XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 1 – Formularzem asortymentowo-cenowym.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.copernicus.gda.pl. aktualny załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Z poważaniem

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka