Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Pulsoksymetr napalcowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 50 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pomiar saturacji tlenem (SpO2) i częstotliwości bicia serca (puls) | Tak |  |
| 2 | Funkcja alarmu – indywidualna regulacja wartości granicznych | Tak |  |
| 3 | Rejestracja danych min. do 24 godzin | Tak |  |
| 4 | Kolorowy wyświetlacz wskazujący co najmniej SPO2, puls, wskaźnik zużycia baterii, graficzny wskaźnik pulsu | Tak |  |
| 5 | Regulowana jasność wyświetlacza | Tak |  |
| 6 | Możliwość włączenia sygnału dźwiękowego pulsu | Tak |  |
| 7 | Zasilanie maksymalnie dwoma trzema bateriami AAA | Tak |  |
| 8 | W zestawie z każdym dostarczonym pulsoksymetrem komplet baterii oraz taśma mocująca | Tak |  |

……………………………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)