nr sprawy D10.251.27.A.2018

## ZAMAWIAJĄCY:

## COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia                                      nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 dalej: Pzp.)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępnione 
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej  stronie internetowej zamawiającego.

        - Zatwierdzam

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

§I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

## COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

NIP 583-316-22-78, Regon 221964385, KRS 0000478705,

www.copernicus.gda.pl

Dział Zamówień Publicznych

Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

Tel.: 58 76 84 640, fax: 58 76 84 829

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

§II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych (kasety sensorowe i pakiety odczynnikowe) w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ABL 90 FLEX PLUS wraz z usługą integracji tych urządzeń z użytkowanym w siedzibie Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) Optimed NXT w zakresie wymiany danych w standardzie HL7 CDA.

kody CPV:

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne;

72227000-2 – Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

2. Pełny asortyment stanowiący przedmiot zamówienia został podany w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia dalej: SIWZ

3. Szczegółowe warunki zamówienia zawarte zostały w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w postanowieniach wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

§IV. Informacja o ofertach częściowych.

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

§V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp.

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

§VI. Termin wykonania zamówienia.

1.Termin wykonania zamówienia:

W zakresie

1) Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych – sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

2) Usługi integracji urządzeń ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§ VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie.

3. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

4. Podmiot trzeci.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

3) Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1).

5. Oferta wspólna.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania określone w § VII ust. 2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie. Wymagania określone w § VII ust. 3 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

5) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, której projekt zawierają załączniki: 5-I, 5-II,  5-III.

6) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców o których mowa w pkt. 1), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§VIII. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z  załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ).

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt. 1),  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dołączenie wyżej wymienionego oświadczenia do oferty.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Oświadczenia, o których mowa w §IX ust. 1 i 2, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w § VII ust. 4, składane są w oryginale.

5. Dokumenty, o których mowa w §IX ust. 2, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

8.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

§X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia tj. musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Ceny należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza.

3. Wykonawca określi cenę oferty poprzez wypełnienie wskazanych rubryk w formularzu asortymentowo-cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, którą należy przenieść do Formularza oferty. Wartość brutto oferty to iloczyn ceny jednostkowej brutto i wskazanej ilości asortymentu.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego tj.: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem ust. 3. Dane kontaktowe Zamawiającego zostały określone w §I SIWZ oraz ust. 8.

3. Oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty o których mowa w § IX oraz pełnomocnictwa składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej

www.copernicus.gda.pl.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalno-prawnych: Piotr Maroszek Tel: 58 76 84 281,

fax: 58 76 84 286

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

w sprawach merytorycznych: Karolina Wald

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

§XII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§XIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – jeżeli dotyczy.

§XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Prezesa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).

2. Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2018 r. o godz. 10.00

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50,  w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1  pok. nr 093.

4. Decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

§XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty dołączonego do SIWZ. Wielkość i układ formularza może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenia wymienione w § IX ust. 1 SIWZ,

2) zobowiązanie podmiotu o którym mowa w § VII ust. 4 pkt. 1) - jeżeli dotyczy,

3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

4) formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1

3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

4. Każda zmiana naniesiona na ofertę po jej opracowaniu wymaga parafowania przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem stworzenia spisu treści, sprawdzenia jej kompletności oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem:

ZMIANA.

8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

10. Ofertę należy umieścić w opakowaniu zamkniętym i zaadresowanym do  Zamawiającego na adres:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.,  w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).

Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane:

- nazwą i adresem Wykonawcy

Nr sprawy D10.251.27.A.2018 Nie otwierać przed 18.05.2018 r. godz. 11.00.

oferta na:
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny),

jeżeli:

- 	odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych

- 	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

- 	z ilości i treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją;

- 	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;

- 	oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

2. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

1. Cena – waga kryterium 90 %

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

P1= Cmin / Co x 90

P1 – punkty ocenianego kryterium

Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert

Co - cena badanej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2. Termin dostawy - waga kryterium – 10%, - gdzie Wykonawca otrzyma:

P2=Tmin / To x 90

P2 – punkty ocenianego kryterium

Tmin - najniższa termin dostawy ze złożonych ofert

To – Termin dostawy badanej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji.

3. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „termin dostawy”.

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów tj. zsumowane punkty uzyskane za kryterium „cena” oraz kryterium „termin dostawy”.

6. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans

punktów określonych w kryterium wyboru ofert.

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.

§XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Projekt umowy stanowi załącznik nr …. do SIWZ.

§XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10.Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

§XXI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

§XXII. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1. Formularz oferty

2. załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

3. załącznik nr 2 – Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

5. załącznik nr 4 – Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

6. załącznik nr 5 – Szczegółowy opis warunków zamówienia

7. załącznik nr 6 – Wzór umowy

D10.251.27.A.2018

Dla

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

(pieczęć firmowa)                                                                                                                       w Gdańsku

# Formularz oferty

I. Dane wykonawcy

1. Pełna nazwa wykonawcy, adres, województwo, Nr Regon, Nr NIP

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tel./fax. do korespondencji związanej z przetargiem : ………………………………………………………………………

e-mail do korespondencji związanej z przetargiem:..........................................………………………..

2. Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro/ małym/średnim * (MŚP).

II. Przedmiot oferty

Oferta dotyczy dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

III. Cena oferty oraz pozostałe informacje

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy, SIWZ i złożonej ofercie za:

Cena brutto: …........................ zł w tym należny podatek VAT słownie: .............................................................................................................................................................zł brutto ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych oraz sposób skalkulowania ceny zawiera formularz asortymentowo-cenowy. Termin dostawy: …....................dni

Oświadczam, że wybór niniejszej oferty ( art. 91 ust. 3a ustawy PZP):

- nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

- będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług . Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …..................... objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, 
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …...........................

IV. Termin związania ofertą

Uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni.

V. Warunki płatności

Termin zapłaty do 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

VI. Oświadczenia i informacje wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

2. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*

Powierzę następujący zakres prac następującym podwykonawcom ( należy wskazać zakres prac oraz firmy podwykonawców):

a) …………………………………

b) …………………………………

c) …………………………………

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera załącznik nr …. do SIWZ, w terminie i miejscu  wskazanym przez Zamawiającego.

4. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

5.  Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. Obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz załączenie dowodów potwierdzających zastrzeżenie.

6. Administratorem danych osobowych jest Copernicus PL Sp. z o.o. ul Nowe Ogrody 1-6 , 80-803 Gdańsk. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień publicznych realizowanych przez Szpital i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Załączniki:

1. ..................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

3. ..................................................................................................................

4. ..................................................................................................................

5. ..................................................................................................................

6. ..................................................................................................................

7. ..................................................................................................................

Oferta została złożona na ................ ponumerowanych stronach.

....................... dnia ...........................

..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2 do SIWZ

nr sprawy D10.251.27.A.2018

Zamawiający:

COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1 – 6,80-462 Gdańsk

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załączyć do oferty

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

prowadzonego przez Copernicus PL Sp. z o.o. oświadczam co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §  VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w § VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………., w następującym zakresie: ………………………………………….................................................................. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 	                              …………………………………………							                                         (podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

nr sprawy D10.251.27.A.2017

Zamawiający:

COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1 – 6,

80-462 Gdańsk

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - załączyć do oferty

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

prowadzonego przez Copernicus PL Sp. z o.o. oświadczam co następuje:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwe):

□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

□ zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………………………………..

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA ( jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

nr sprawy D10.251.27.A.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

oświadczenie o przynależności /nie przynależności do grupy kapitałowej

- przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (D10.251.69.A.2017) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED

reprezentując:

(nazwa firmy)

jako upoważniony/upoważnieni w imieniu Wykonawcy informuję/informujemy, że:

□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej

□ Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

1........................................

2 .........................................

Istniejące powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie czego składam następujące dokumenty/informacje:

- ........................................

- .........................................

…………………			                    ........................................................

(miejscowość i data)	(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

nr sprawy D10.251.27.A.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zamówienia publicznego na:

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 FLEX PLUS wraz z podłączeniem do systemu OPTIMED.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych (kasety sensorowe i pakiety odczynnikowe) w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ABL 90 FLEX PLUS wraz z usługą integracji tych urządzeń z użytkowanym w siedzibie Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) Optimed NXT w zakresie wymiany danych w standardzie HL7 CDA.

kody CPV:

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne;

72227000-2 – Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

Termin realizacji zamówienia

W zakresie:

1) Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych – sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

2) Usługi integracji urządzeń ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy

Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy odczynników i materiałów zużywalnych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

Zamawiający zastrzega, że występujące w wykazie kategorie produktowe zostały podane w celu zidentyfikowania właściwości danej jednostki asortymentowej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktu równoważnego. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o identycznych właściwościach użytkowo-funkcjonalnych z produktem o kategorii przedstawionej w wykazie, w pełni kompatybilny z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS oraz systemem OPTIMED NXT

Zamawiający informuje, że ilości asortymentowe podane w załączniku nr 1 do SIWZ stanowią jedynie wielkości szacunkowe, wielkość rzeczywista zamówienia uzależniona jest od liczby przyjętych pacjentów oraz od posiadanych środków finansowych. Określone w załączniku nr 1 do SIWZ ilości w danych pozycjach asortymentowych mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilości asortymentowych są możliwe jedynie do kwoty zamówienia podanej w formularzu ofertowym.

W ww. załączniku nr 1 do SIWZ określono także czynności, które Wykonawca musi wykonać przy realizacji usługi integracji urządzeń ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym OPTIMED NXT

Opis asortymentowy

Asortyment stanowiący przedmiot dostawy musi:

1) być dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( tj. Dz.U. z 2017r Nr 107, poz 211 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.

2) posiadać termin ważności nie krótszy niż połowa terminu określonego przez producenta oraz profesjonalne informacje i opisy dotyczące składu, przeznaczenia, sposób działania, przechowywania i terminu ważności, opracowane w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru oryginalnego, o najwyższej jakości pod względem norm jakościowych współpracującego z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ABL 90 FLEX PLUS, ww. towar musi być fabrycznie nowy.

Warunki gwarancji

Wykonawca jest zobligowany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji w zakresie odczynników i materiałów zużywalnych oraz ich integracji z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym HIS (Optimed NXT).

Inne istotne warunki zamówienia

Inne istotne warunki niniejszego zamówienie takie jak np. warunki płatności, kary umowne, warunki dostaw, czy obowiązki Wykonawcy względem Zamawiającego określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

nr sprawy D10.251.27.A.2018

Załącznik nr 6

UMOWA NR ……………………….

zawarta w Gdańsku, w dniu  ……………………… 2018 roku pomiędzy:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478705, REGON: 221964385, NIP: 583-316-22-78, o kapitale zakładowym 268.998.000,00 zł, reprezentowanym przez:

Piotra Wróblewskiego – Wiceprezesa ds. ekonomicznych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 16/2014 z dnia 28.07.2014r.

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ............................. z siedzibą w ................................., ul. ............................., działającą zgodnie z wpisem do ...........................................................................................pod numerem ............................, NIP ............................., reprezentowaną przez:

1. .................................................. - ...............................................

2. .................................................. - ...............................................

zwanym  w  dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2017.1579 z późn. zm./ (w szczególności art. 39) została zawarta umowa o treści jak niżej:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych (kasety sensorowe i pakiety odczynnikowe) w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego analizatorami ABL 90 FLEX PLUS wymienionych w formularzu cenowym z dnia ………….……. ( stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

- Określona ilość w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz  posiadanych środków finansowych. Określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do faktycznych potrzeb, z zastrzeżeniem  ust. 8.

- W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) kwot wskazanych w ust. 8 Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.

- Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej wartości umowy.

- Produkty stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r ( tj. Dz.U. z 2017r Nr 107, poz 211 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.

- Dostarczone przez Wykonawcę produkty będące przedmiotem umowy muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż połowa terminu określonego przez producenta oraz profesjonalne informacje i opisy dotyczące składu, przeznaczenia, sposób działania, przechowywania i terminu ważności, opracowane w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar oryginalny, o najwyższej jakości pod względem norm jakościowych współpracujący z  posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ABL 90 FLEX PLUS.

- Wartość niniejszej umowy określa się na:

- netto: ………………………..….. zł  PLN

(słownie złotych:…………………………………………………………….…………………………………………..)

plus należny podatek VAT, tj, brutto ………………………… zł .

§ 2

- Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do ……… dni od dnia otrzymania zamówienia.

- Zamówienia będą składane faksem na numer ................................, pisemnie lub emailem na adres ...................................... przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – z Działu Gospodarczego.

- Zamówieniem częściowym jest każdorazowe zamówienie Zamawiającego o określonej ilości i asortymencie, składane w sposób przewidziany w ust. 2.

- Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Magazynu Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00.

- Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1  i w miejsce wskazane  w ust. 3  ponosi Wykonawca.

§ 3

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy integracji urządzeń, o których mowa w §1 ust. 1 z użytkowanym w siedzibie Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) Optimed NXT w zakresie wymiany danych w standardzie HL7 CDA w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wszystkie koszty związane z integracją z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym HIS (Optimed NXT) ponosi Wykonawca.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało nawiązanie kontaktu ze wskazanym przez Zamawiającego dostawcą oprogramowania ZSI, ustalenie warunków współpracy oraz koordynacja procesu integracji zgodnie z zakresem prac wymaganych przez Zamawiającego (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Katarzyna Lech tel: +48 572 333 124 ;  adres e-mail: klech@copernicus.gda.pl

- Przedstawicielem(lami) Wykonawcy uprawnionym(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy są

- p. …………………………………………………, tel/fax. ………………………………..; …………………........

- p …………………………………………………, tel/fax. …………………………………; …………………………

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:

  - przy pierwszej dostawie - potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze, potwierdzających iż oferowany asortyment może być wprowadzony do obrotu i używania – na wezwanie Zamawiającego,

  - przy pierwszej dostawie  - potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów – karty charakterystyki w języku polskim , jeżeli takie są wymagane - na wezwanie Zamawiającego,

  - asortymentu o standardzie jakościowym spełniającym wymagania określone w zapytaniu i umowy,

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 lub w przypadku uszkodzenia towaru.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji w zakresie odczynników i materiałów zużywalnych oraz ich integracji z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym HIS (Optimed NXT).

- Reklamacja będzie składana faksem, lub e-mailem przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.

- Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych w § 1  ust. 1,5,6,7.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

- Dostawca zorganizuje odbiór wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 5 ust. 3 - 8 ze skutkami określonymi w § 8 ust. 3 ,a także w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 1 w terminie tam określonym.

§ 7

- Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania za nie dostarczone, w Magazynie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania terminu zapłaty ewentualnych zaległości płatniczych Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych względów zgodnie z art. 490 § 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym mowa w art. 490 § 1 k.c.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzednim złożeniu  reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 5 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 8 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , o których mowa w  § 6.

- W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 3,  Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do powierzenia usługi integracji z systemem informatycznym HIS (Optimed NXT) podmiotowi trzeciemu na koszt  Wykonawcy oraz do dochodzenia os Wykonawcy    kary umownej w wysokości 10 % wartości szacunkowej wartości niniejszej umowy brutto określonej w §1 ust. 8.

- Powyższe (ust. 1-4) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez Wykonawcę.

- Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Zamawiającemu, jeżeli zamówienia nie zostały zrealizowane z powodu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki, zamieszki).

- Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który nie spełnia warunków określonych w § 1 ust. 1 ,5,6,7 niniejszej umowy lub towar uszkodzony.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:

  - numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczny opakowań, w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony a zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,

  - wydłużenia terminu jej obowiązywania  do 4 m-cy w przypadku nie wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 8,

  - cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

- Strony dopuszczają możliwość zmiany cen określonych w zał. nr 1 oraz wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 8 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 5 - 10, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana cen w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający  przekaże drugiej Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Poza okolicznościami określonymi w ust.3 i 4 powyżej dopuszczalne są zmiany umowy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach określonych w art.144”PZP”.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nie naruszające „PZP”, mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz „PZP”.

§ 11

Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza obowiązuje przez 24 m-ce od daty jej zawarcia.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić

W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić

Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usług/usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.