nr sprawy D10.251.30.A.2018

## ZAMAWIAJĄCY:

## COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia                                      nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku) ”.

Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 dalej: Pzp.)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępnione 
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej  stronie internetowej zamawiającego.

        - Zatwierdzam

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

§I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

## COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

NIP 583-316-22-78, Regon 221964385, KRS 0000478705,

www.copernicus.gda.pl

Dział Zamówień Publicznych

Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

Tel.: 58 76 84 640, fax: 58 76 84 829

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

§II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu kompletnej i fabrycznie nowej  Stacji Uzdatniania Wody wraz z pętlą dystrybucyjną zakończoną panelami końcowymi dla potrzeb Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku (w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku).

kody CPV:

33191000 - 5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

42912300 - 5 – Maszyny  i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

2. Pełny opis przedmiotu zamówienia został podany Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Szczegółowe warunki zamówienia zawarte zostały w postanowieniach wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy

§IV. Informacja o ofertach częściowych.

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

§V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp.

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

§VI. Termin wykonania zamówienia.

1.Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy

§ VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wyznacza minimalny warunek w tym zakresie

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  100 000,00 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wyznacza minimalny warunek w zakresie

3.1) zdolności technicznej

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokonali dostawy wraz z montażem jednej stacji uzdatniania wody dla potrzeb stacji dializ o wartości zamówienia min. 150 000,00 zł brutto.

3. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

4. Podmiot trzeci.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

3) Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1).

5. Oferta wspólna.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania określone w § VII ust. 2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie. Wymagania określone w § VII ust. 3 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

5) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, której projekt zawierają załączniki: 5-I, 5-II,  5-III.

6) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców o których mowa w pkt. 1), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§VIII. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z  załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ).

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt. 1),  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dołączenie wyżej wymienionego oświadczenia do oferty.

3. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw lub usług z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy lub usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa w pkt 2, wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oświadczenia, o których mowa w §IX ust. 1, 2 i 3, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w § VII ust. 4, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa w §IX ust. 2, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

§X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia tj. musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Ceny należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza.

3. Wykonawca określi cenę oferty poprzez wypełnienie formularza ofertowego.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego tj.: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem ust. 3. Dane kontaktowe Zamawiającego zostały określone w §I SIWZ oraz ust. 8.

3. Oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty o których mowa w § IX oraz pełnomocnictwa składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej

www.copernicus.gda.pl.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach formalno-prawnych: Piotr Maroszek Tel: 58 76 84 281,

fax: 58 76 84 286

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

w sprawach merytorycznych: Paweł Łokietek

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

§XII. Wymagania dotyczące wadium

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN (osiem tysięcy 00/100 PLN)

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielane do końca terminu związania ofertą.

3. Wykonawca  może wnieść wadium  w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta:

PKO BANK POLSKI:  18 1440 1101 0000 0000 1114 3938 z dopiskiem „Wadium do postępowania D10.251.30.A.2018 ”

Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.)

4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w § XII ust. 3 pkt. 3.2 – 3.5 stosowny oryginał  dokumentu należy dołączyć do oferty.

5. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą – zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ustawy Pzp.

6. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Pzp.

7. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 Ustawy Pzp.

§XIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – jeżeli dotyczy.

§XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Prezesa Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).

2. Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2018 r. o godz. 10.00

3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50,  w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1  pok. nr 093.

4. Decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

§XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty dołączonego do SIWZ. Wielkość i układ formularza może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenia wymienione w § IX ust. 1 SIWZ,

2) zobowiązanie podmiotu o którym mowa w § VII ust. 4 pkt. 1) - jeżeli dotyczy,

3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

4) wypełniony wykaz parametrów techniczno - funkcjonalnych – załącznik nr 3 do wzoru umowy

5) wypełniony wykaz warunków gwarancji, serwisu i eksploatacji – załącznik nr 4 do umowy

3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego.

4. Każda zmiana naniesiona na ofertę po jej opracowaniu wymaga parafowania przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty celem stworzenia spisu treści, sprawdzenia jej kompletności oraz ułatwienia komunikacji. Ponadto należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem:

ZMIANA.

8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

10. Ofertę należy umieścić w opakowaniu zamkniętym i zaadresowanym do  Zamawiającego na adres:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.,  w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk (pokój 44).

Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane:

- nazwą i adresem Wykonawcy

Nr sprawy D10.251.30.A.2018 Nie otwierać przed 07.06.2018 r. godz. 11.00.

oferta na:
„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku) ”.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny),

jeżeli:

- 	odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych

- 	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

- 	z ilości i treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją;

- 	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;

- 	oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

2. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

1) Cena – waga kryterium 80 %

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

P1= Cmin / Co x 80

P1 – punkty ocenianego kryterium

Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert

Co - cena badanej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

2) Okres gwarancji – waga  kryterium 20%

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium okres gwarancji, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

P1= Gbad / Gmax x 20

P1 – punkty ocenianego kryterium

Gbad – okres gwarancji badanej oferty

Gmax – najwyższy okres gwarancji

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Minimalny możliwy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga zaoferowania maksimum 24 godzinowego czasu reakcji rozumianego jako czas od wezwania w drodze elektronicznej lub telefonicznej do czasu stawiennictwa serwisanta do siedziby Zamawiającego w celu zdiagnozowania usterki lub naprawy w przypadku, gdy znane są przyczyny awarii.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów tj. zsumowane punkty uzyskane za kryterium „cena”, kryterium „okres gwarancji”

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.

§XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Projekt umowy stanowi załącznik nr …. do SIWZ.

§XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10.Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

§XXI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

§XXII. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1. załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. załącznik nr 2 – Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

4. załącznik nr 4 – Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

5. załącznik nr 5 – Wzór umowy

1) załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia

2) załącznik nr 2 do Umowy – Ogólny harmonogram przedmiotu umowy

3) załącznik nr 3 do Umowy – Wykaz parametrów techniczno – funkcjonalnych

4) załącznik nr 4 do Umowy – Wykaz warunków gwarancji, serwisu i eksploatacji

6. załącznik nr 6 – Wykaz dostaw i usług

D10.251.30.A.2018

Dla

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

(pieczęć firmowa)                                                                                                                       w Gdańsku

# Formularz oferty

I. Dane wykonawcy

1. Pełna nazwa wykonawcy, adres, województwo, Nr Regon, Nr NIP:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji jeżeli odmienny od adresu siedziby:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tel./fax. do korespondencji związanej z przetargiem : ………………………………………………………………………

e-mail do korespondencji związanej z przetargiem:..........................................………………………..

2. Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro/ małym/średnim * (MŚP).

II. Przedmiot oferty

Oferta dotyczy Dostawy i montażu wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

III. Cena oferty oraz pozostałe informacje

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy, SIWZ i złożonej ofercie za:

Cena brutto: …........................ zł w tym należny podatek VAT słownie: .............................................................................................................................................................zł brutto ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, z jednoczesnym podaniem Okresu gwarancji: ….................... miesięcy.

Oświadczam, że wybór niniejszej oferty ( art. 91 ust. 3a ustawy PZP):

- nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

- będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług . Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …..................... objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, 
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …...........................

IV. Termin związania ofertą

Uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni.

V. Warunki płatności

Termin zapłaty do 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

VI. Oświadczenia i informacje wykonawcy

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

2. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*

Powierzę następujący zakres prac następującym podwykonawcom ( należy wskazać zakres prac oraz firmy podwykonawców):

a) …………………………………

b) …………………………………

c) …………………………………

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera załącznik nr …. do SIWZ, w terminie i miejscu  wskazanym przez Zamawiającego.

4. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

5.  Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. Obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz załączenie dowodów potwierdzających zastrzeżenie.

6. Administratorem danych osobowych jest Copernicus PL Sp. z o.o. ul Nowe Ogrody 1-6 , 80-803 Gdańsk. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień publicznych realizowanych przez Szpital i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Załączniki:

1. Wypełniony wykaz parametrów techniczno - funkcjonalnych – załącznik nr 3 do wzoru umowy

2. Wypełniony wykaz warunków gwarancji, serwisu i eksploatacji – załącznik nr 4 do umowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

5. ..................................................................................................................

6. ..................................................................................................................

7. ..................................................................................................................

Oferta została złożona na ................ ponumerowanych stronach.

....................... dnia ...........................

..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2 do SIWZ

nr sprawy D10.251.30.A.2018

Zamawiający:

COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1 – 6,80-462 Gdańsk

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załączyć do oferty

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawy i montażu wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

prowadzonego przez Copernicus PL Sp. z o.o. oświadczam co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §  VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w § VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………., w następującym zakresie: ………………………………………….................................................................. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 	                              …………………………………………							                                         (podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

nr sprawy D10.251.30.A.2017

Zamawiający:

COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1 – 6,

80-462 Gdańsk

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - załączyć do oferty

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawy i montażu wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

prowadzonego przez Copernicus PL Sp. z o.o. oświadczam co następuje:

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwe):

□ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

□ zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………………………………………………..

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA ( jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

nr sprawy D10.251.30.A.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

oświadczenie o przynależności /nie przynależności do grupy kapitałowej

- przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (D10.251.30.A.2018) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawy i montażu wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

reprezentując:

(nazwa firmy)

jako upoważniony/upoważnieni w imieniu Wykonawcy informuję/informujemy, że:

□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej

□ Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

1........................................

2 .........................................

Istniejące powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie czego składam następujące dokumenty/informacje:

- ........................................

- .........................................

…………………			                    ........................................................

(miejscowość i data)	(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

nr sprawy D10.251.30.A.2018

Załącznik nr 5

Projekt Umowy nr ………………….

zawarta w dniu ……………2018 r. w Gdańsku pomiędzy:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy K7.1.8

krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, NIP 583-31-62-278, REGON: 221964385, reprezentowanym przez:

Piotra Wróblewskiego – Wiceprezesa Zarządu do spraw Ekonomicznych

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………..…

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdą z nich osobno „Stroną”,

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze. zm./  została zawarta umowa o treści jak niżej:

Definicje i interpretacje

Definicje

O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszej Umowy, określenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Umowie bądź w niniejszym Art. 1.1:

| Szpital | Szpital Im. św. Wojciecha Spółki Copernicus Podmiot Leczniczy położony przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku; |
| --- | --- |
| Dokumentacja Powykonawcza | wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w Art.3.1.4 a. Umowy; |
| DTR | Dokumentacja techniczno-rozruchowa poszczególnych elementów Sprzętu |
| Harmonogram | Ogólny harmonogram wykonania Przedmiotu Umowy, określony w Art. 2.18; |
| Odbiór Końcowy | ma znaczenie nadane w Art. 3.1.1 Umowy; |
| Oferta | Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy |
| Okres Gwarancji | okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Sprzęt, określony w Art. 6.1 Umowy; |
| OPZ | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Protokół Odbioru Końcowego | ma znaczenie nadane w Art. 3.1.2. Umowy; |
| PZP | oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z p. zm. ); |
| Przedmiot Umowy | ma znaczenie nadane w Art. 1.1.1. Umowy; |
| SD | Stacja Dializ |
| Sprzęt | wyposażenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, którego szczegółową specyfikację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia |
| Montaż | obejmuje również połączenie i usunięcie ewentualnych kolizji |
| Szkolenie | ma znaczenie nadane w Art. 1.1.1 e) Umowy |
| Umowa | niniejsza Umowa wraz z wymienionymi i dołączonymi do niej Załącznikami; |
| Wynagrodzenie | oznacza wynagrodzenie Wykonawcy określone w Art. 5 Umowy; |

  - Przedmiot Umowy

    - Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji  wraz z koniecznymi pracami budowlano - instalacyjnymi oraz szkoleniami  personelu , kompletnej Stacji Uzdatniania Wody zgodnie z OPZ.

Zakres zadania opisany został w OPZ (załącznik nr 1) i składają się na niego następujące czynności główne:

- dostawa Sprzętu do Szpitala („Dostawa”);

- wprowadzenia urządzeń na teren pomieszczeń szpitala,

- montaż Sprzętu w pomieszczeniach Szpitala zgodnie z Warunkami Technicznymi („Montaż”)’

- wykonanie podłączeń Sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy Sprzętu, zgodnie z Warunkami Technicznymi („Połączenia”);

- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi Sprzętu oraz bieżącej konserwacji Sprzętu („Szkolenie”);

- prezentacji w siedzibie Szpitala w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Sprzętu Medycznego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- uruchomienie Sprzętu i wykonanie procedur sprawdzających prawidłową pracę Sprzętu,

- wykonywanie usług konserwacji i serwisu gwarancyjnego w okresie …. miesięcy (okres udzielonej gwarancji ) („Serwis”)

zwane łącznie („Przedmiotem Umowy”). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych prac  związanych z montażem przedmiotu Umowy oraz do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi instalacjami, w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego jeśli zajdzie taka potrzeba.

  - Miejsce i sposób wykonania Umowy

    - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Szpitalu, w miejscu  wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

    - W związku z trwającymi na terenie Szpitala różnymi pracami remontowo-budowlanymi, Wykonawca wykonuje Umowę w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, jako wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za całościową koordynację i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez wszelkie podmioty na terenie Szpitala.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać podłączenia Sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy urządzeń Szpitala, z wykorzystaniem istniejących instalacji, zgodnie z Warunkami Technicznymi;

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace montażowe, usunąć wszelkie kolizje istniejących instalacji z montowanymi urządzeniami będącymi przedmiotem Umowy na swój koszt jeśli zajdzie taka potrzeba.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane związane z montażem przedmiotu Umowy.

  - Wszelkie prace montażowe realizowane będą zgodnie z OPZ i przygotowaną przez Wykonawcę   dokumentacją, prawem budowlanym i w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu Szpitala.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do odbiorów końcowych wszelkie wymagane  dokumenty,   badania wody itp.

  - Wykonawca zobowiązuje się przejąć front prac i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

    - oznaczyć teren prac lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone prace podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego, jako miejsca pracy, które mogą być wymienione, jako stanowiące część placu budowy,

    - umożliwić pracownikom wskazanym przez Zamawiającego stały dostęp do pomieszczeń, w których realizowane są prace,

    - podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nimi, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych, utrzymać teren prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.

    - po zakończeniu prac usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren prac nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym,

  - Wykonawca  zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych,

  - Wykonawca  zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania po zakończeniu okresu gwarancyjnego wszystkich kodów źródłowych, sterowników, haseł oraz dokumentów potrzebnych do obsługi zainstalowanego sprzętu.

  - Montaż i Uruchomienie

    - W ramach czynności Montażu i Uruchomienia, Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności:

- dokonać dostawy Sprzętu na teren Szpitala;

- zamontować Sprzęt, zgodnie z Warunkami Technicznymi;

- uruchomić Sprzęt i przeprowadzić wymagane testy odbiorcze umożliwiające rozpoczęcie pracy Sprzętu,

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego Sprzęt odpowiadający Opisowi Przedmiotu Zamówienia

    - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami panującymi na terenie Szpitala, w tym warunkami budowlanymi i konstrukcyjnymi oraz drogami transportu na placu budowy, przyjmuje je do wiadomości i uwzględni je w przygotowaniach do wykonania czynności Montażu i Uruchomienia.

    - Urządzenia dostarczone w ramach niniejszej Umowy, w szczególności Sprzęt, będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku i będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną odpowiednio przetestowane przy pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi. Dostarczony Sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

    - Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w zakresie instalacji, gwarancyjnej obsługi serwisowej, kalibracji, przeglądów, które będą wykonane przez osoby upoważnione zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do wprowadzania Sprzętu Medycznego do obrotu i używania na terenie Polski oraz że upoważnienie to nie wygasło, ani nie zostało odwołane.

    - Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) i spełnia wszelkie wymogi określone w tej ustawie.

    - Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia Sprzętu, w celu osiągnięcia optymalnych warunków jego działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi.

  - Szkolenie

    - Wykonawca przed Odbiorem Końcowym przeprowadzi Szkolenia z obsługi urządzeń osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz bieżącej konserwacji i drobnych napraw Sprzętu. Przeprowadzone szkolenia zostaną potwierdzone certyfikatami dla przeszkolonego personelu Zamawiającego. Wykonawca w ramach szkolenia udzieli autoryzacji do wykonywania prostych napraw lub prac eksploatacyjnych mających na celu nieprzerwane działanie stacji , bez utraty gwarancji.

    - Wykonawca w terminie określonym w Harmonogramie, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy zakres i terminy Szkolenia.

  - Ubezpieczenie

    - Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody rzeczowe oraz szkody na osobie, wyrządzone w trakcie wykonywania Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000  zł, przy czym okres ochrony ubezpieczeniowej powinien być nie krótszy niż termin Odbioru Końcowego.

    - W przypadku nie zaakceptowania polisy, o której mowa w Art. 2.16.1., Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w Art. 2.16.1., na koszt Wykonawcy.

    - Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w Art. 2.16.1., będzie poddana prawu polskiemu i wystawiona przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z powyższych polis będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

  - Inne

    - Wykonawca będzie świadczył usługi przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń.

    - Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji prac oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

    - Wykonawca złoży wykaz pracowników realizujących umowę oraz oświadczenie, iż odbyli oni obowiązkowe szkolenie BHP oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także posiadają inne niezbędne uprawnienia do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

    - Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże oświadczenie z informacją o zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy

  - Harmonogram

    - Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminu realizacji Umowy – 60 dni od daty podpisania umowy

    - Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji Umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku nieuzgodnienia szczegółowego harmonogramu, harmonogram ten sporządzi Zamawiający.

    - Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu rzut z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń w pomieszczeniu Stacji Uzdatniania wody , które to pomieszczenie zostało wskazane w OPZ

  - Zmiana Harmonogramu

    - W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w Art. 2.18.2, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poprawienia harmonogramu, co nie narusza terminu przewidzianego w Harmonogramie dla zatwierdzenia tego harmonogramu.

    - Wykonawca zapewni wykonanie ewentualnych modyfikacji szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w Art. 2.18.2., w przypadku ujawnienia się takiej konieczności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie modyfikacje harmonogramu podlegają uprzedniemu  zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - Jeśli z przyczyn obiektywnie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy zgodnie z Harmonogramem, terminy przewidziane w Harmonogramie będą mogły ulec odpowiedniemu przesunięciu, za pisemną zgodą Zamawiającego.

    - Wykonawca każdorazowo poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji określonej w Art. 2.19.3 powyżej, wskazując na oczekiwane przesunięcie terminu wraz z jego uzasadnieniem. Zamawiający niezwłocznie przeanalizuje wniosek Wykonawcy i udzieli pisemnej odpowiedzi, nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, z wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie i podjęcie koniecznych działań naprawczych.

- Odbiory

  - Zasady Odbioru Końcowego

    - Wykonawca  niezwłocznie po wykonaniu Połączeń i zakończeniu Montażu i Uruchomienia oraz Szkoleń wstępnych, zawiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru końcowego, a Zamawiający w terminie trzech (3) dni roboczych od zawiadomienia, przystąpi do powyższego odbioru („Odbiór Końcowy”)

    - Dokonanie Odbioru Końcowego zostanie potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru („Protokół Odbioru Końcowego”).

    - Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy

3.1.4 Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- wszelką dokumentację powstałą w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności Obowiązków Dodatkowych, oraz dokumentację instalacyjną i okablowania („Dokumentacja Powykonawcza”);

3.1.5 Własność Sprzętu jak również wszelkie ryzyka z nimi związane, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ich całości lub części, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez obie strony umowy Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Sprzętu.

- Obowiązki Zamawiającego

  - Obowiązki Zamawiającego

    - Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą oraz do koordynacji działań z innymi wykonawcami prac na terenie Szpitala w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

    - Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się do:

- dołożenia wszelkich starań, aby proces Szkolenia przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, w szczególności do zapewnienia w ustalonych terminach obecności osób wytypowanych do udziału w Szkoleniu;

- przeprowadzenia Odbioru Końcowego, zgodnie z Umową.

- Wynagrodzenie i płatności

  - Wynagrodzenie

    - Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe („Wynagrodzenie”) brutto w wysokości …………………złotych (słownie:……………………………………………………………….), płatne w następujący sposób:

    - 90% kwoty wymienionej w Art. 5.1.1. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag,

    - 10%  kwoty wymienionej w Art. 5.1.1. w …. równych ratach płatnych co miesiąc w okresie gwarancji  za realizację przez  Wykonawcę czynność wymienionych w Art. 1.1.1 h.

    - Określone powyżej Wynagrodzenie jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub waloryzacji w trakcie wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, w którym to przypadku Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. Wynagrodzenie zawiera także wszelkie koszty i wydatki. Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń przewidzianych w Umowie i odpowiednich przepisach prawa.

    - Zapłata Wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego, o charakterze ryczałtowym, należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

    - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT:

– faktury zgodnie z Art. 5.1.1 a) wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego .

-  faktur zgodnie z Art. 5.1.1 b) wystawianych co miesiąc w okresie gwarancji

    - Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

    - Jako odbiorca faktury VAT, wskazany powinien być Zamawiający; faktury należy doręczać na adres Zamawiającego.

    - Zapłata Wynagrodzenia będzie realizowana  w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT

    - Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

    - Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Warunki rękojmi i gwarancji

  - Gwarancja Wykonawcy

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres   … m-cy od daty Odbioru końcowego prac, na zasadach określonych w KC.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane prace oraz na dostarczone przez Wykonawcę wyposażenie i urządzenia medyczne stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego Prac.

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych towaru, w tym również ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.

    - Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 10 dni roboczych.

    - Wykonawca dostarczy zamienny – pozbawiony wad i braków – element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

    - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów technicznych dostarczonego towaru zgodnie z zaleceniami producenta oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w art. 5.1.1. Miejscem świadczenia serwisu gwarancyjnego jest Szpital w Gdańsku. Jeżeli niezbędne będzie wykonanie naprawy poza Szpitalem wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzęt

    - Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 5 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane w sposób określony w art 6.1.10 Umowy.

    - Nadto w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd urządzenia. Za terminowość wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta odpowiedzialny jest Wykonawca

    - Każdorazowa potrzeba wykonania gwarancyjnej czynności serwisowej będzie przekazywana Wykonawcy przez Szpital pisemnie lub telefonicznie na numer telefonu…………………… lub faksem na numer……………………. lub pocztą email na adres ……………………………... Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia działania wskazanego telefonu, faksu oraz łączy elektronicznych (e-mail). W przypadku zmiany numeru telefonu bądź też adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do zgłaszania konieczności wykonywania czynności serwisowych są:

1) ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………..

    - Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady/usterki sprzętu zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie do ….. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj. sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) od przekazania zgłoszenia zgodnie z art. 6.1.10 Umowy. Za przystąpienie do naprawy uważa się również zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy do urządzenia w celu diagnostyki i naprawy urządzenia, bądź też w celu zamówienia odpowiednich części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

    - Zgłoszona w trybie określonym w art. 6.1.10 wada/usterka winna być usunięta w terminie do 48 h (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj. sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem art. 6.1.13.

    - Jeżeli dla usunięcia wady/usterki zgłoszonej w trybie określonym w art. 6.1.10 konieczne jest sprowadzenie części zamiennych wada/usterka usunięta być powinna w terminie 4 dni roboczych od dnia podjęcia naprawy zgodnie z art. 6.1.11.

    - W przypadku wykonania gwarancyjnej czynności serwisowej potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu dopuszczenia sprzętu do eksploatacji klinicznej oraz wpis do Paszportu urządzenia. Wpisy powinny zawierać w szczególności treść: sprzęt sprawny, datę kolejnego przeglądu – dzień, miesiąc, rok - potwierdzone czytelnym podpisem serwisanta. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Działu Technicznego zlokalizowanego w Szpitalu.

    - Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą. Czas przestoju liczony jest od dnia zgłoszenia usterki zgodnie z art. 6.1.10 do dnia podpisania kart pracy serwisu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, włącznie.

    - Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, gwarancyjnych czynności serwisowych i innych czynności, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę i obejmują w szczególności koszty dojazdu, transportu, materiałów, narzędzi, robocizny, wykonania testów odbiorczych i testów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonanie testów każdorazowo po dokonaniu istotnych napraw gwarancyjnych, po których przeprowadzenie testów jest konieczne, itp.

    - Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez producentów Sprzętu przez okres, co najmniej 10 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

    - Materiały i części zamienne, użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i zgodne z zaleceniami producenta. Wymienione materiały i części zamienne Wykonawca jest zobowiązany zutylizować na swój koszt.

- Odpowiedzialność, kary umowne i odstąpienie od Umowy

  - Odpowiedzialność za Sprzęt

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym za utracone korzyści, za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym za utracone korzyści, za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego działania Sprzętu

    - Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, które stanowią bezpośrednie następstwo okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy, takich jak działanie siły wyższej.

  - Kary umowne

    - W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy , w stosunku do terminu określonego w art.2.18.1, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości    0,5 %  Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 5.1.1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków z umowy w stosunku do terminów wskazanych w szczegółowym Harmonogramie , Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 %  Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 5.1.1, za każdy dzień zwłoki

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto, określonego w art. 5.1.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w art. 6.1.4.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia brutto, określonego w art. 5.1.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania w terminie o którym mowa w art. 2.14.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13. W uzasadnionych technicznie przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych.

    - Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

    - Za niewykonanie umowy (niewykonanie dostawy) strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w Harmonogramie, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub w niekompletnym stanie.

    - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w wykonaniu umownego prawa odstąpienia, określonego w Art. 7.3.2 lub 7.3.3., Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent) Wynagrodzenia brutto.

    - Kary umowne wskazane w niniejszym Art. 7.2, mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i mogą się kumulować.

    - Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

    - W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona ich zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może dokonać potrącenia kwot należnych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.

    - w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej Umowie - w wysokości 0,5% Ceny brutto (wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 5.1.1) , za każdy dzień zwłoki.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia wskazanego w art. 5.1.1

  - Odstąpienie od Umowy

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy zgodnie z Harmonogramem, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż siedem (7) dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do usunięcia naruszenia, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy odstąpić. Zamawiający złoży zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Niniejsze uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, nie narusza uprawnień do skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia.

    - W przypadku, gdy w toku odbioru zostaną stwierdzone wady (których Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części niewykonanej przez Wykonawcę.

- Przedstawiciele Stron

  - Przedstawiciele Stron

    - Wykonawca wyznacza, jako swojego przedstawiciela:

- ………………………………………………………………

- ……………………………………….

    - Zamawiający wyznacza, jako swojego przedstawiciela:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

    - Przedstawiciele Stron są upoważnieni i obowiązani do sprawowania koordynacji i nadzoru nad wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z wykonaniem Umowy.

    - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że wskazani powyżej przedstawiciele Stron, nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących zmianą Umowy.

    - Wszelkie uzgodnienia podjęte przez przedstawicieli Stron powinny być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

    - W razie, gdy przedstawiciele Stron nie będą w stanie ustalić wspólnego stanowiska w danej kwestii dotyczącej realizacji Umowy, decyzję w tej sprawie podejmą Strony bezpośrednio.

    - Zmiana wyznaczonych powyżej przedstawicieli wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

- Cesja

  - Zakaz cesji Wykonawcy

    - Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy,

- Klauzula salwatoryjna

  - Klauzula salwatoryjna

    - Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron.

    - W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.

- Zmiana treści Umowy

  - Zmiana treści Umowy

    - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w następujących przypadkach:

1. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

2. zmiany niniejszej umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu,  nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- wystąpienia przerw w realizacji prac budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji prac budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- zlecenia prac zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

- wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) lub warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia każdego z terminów o których mowa w pkt. 3, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- wprowadzenia prac zamiennych, koniecznych lub dodatkowych powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający;

- w przypadku, gdy Sprzęt został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem Oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot Oferty będzie dopuszczalna. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone;

- w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model Sprzętu i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż Sprzęt, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana Sprzętu będzie dopuszczalna. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone.

- w przypadku, obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, gdy jest to zmiana korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje obniżenia jakości wykonywanych prac budowlanych i obniżenia parametrów jakościowych przedmiotu umowy. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.

- Zawiadomienia

  - Dane kontaktowe

Korespondencja Stron w związku niniejszą Umową będzie doręczana przedstawicielom Stron w formie (a) doręczenia osobistego, (b) wysłania listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub (c) za pośrednictwem kuriera, do osób i na adresy podane poniżej:

- Do Zamawiającego: ………………………………………………………………………

- Do Użytkownika

adres: Szpital …………..  ……………………………………………………………..

do wiadomości:

- Do Wykonawcy:

adres:

  - Zmiana danych kontaktowych

Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie o każdorazowej zmianie podanych powyżej danych kontaktowych. Zmiana danych kontaktowych nie będzie powodowała konieczności zmiany Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie adresu wszelkie pisma wysłane lud doręczone na dotychczas znany adres uważa się za skutecznie doręczone.

  - Kontakty z innymi Wykonawcami na terenie Szpitala

Ilekroć w Umowie wskazano konieczność kontaktu z innymi Wykonawcami prac na terenie Szpitala lub jeżeli konieczność taka wynika w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie kontaktować się z innymi poprzez Zamawiającego.

- Postanowienia końcowe

  - Prawo właściwe

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w drodze negocjacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania jednej Strony przez drugą Stronę o powstałym sporze, wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Ilość egzemplarzy, parafowanie i podpisanie Umowy

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego 				             W imieniu Wykonawcy

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do Umowy –Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Załącznik nr 2 do Umowy - Ogólny harmonogram realizacji przedmiotu umowy

3) Załącznik nr 3 do umowy – Parametry techniczno – funkcjonalne

4) Załącznik nr 4 do umowy – Warunki gwarancji, serwisu i eksploatacji

Załącznik nr 1 do umowy

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ

w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu kompletnej i fabrycznie nowej  Stacji Uzdatniania Wody wraz z pętlą dystrybucyjną zakończoną panelami końcowymi dla potrzeb Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku (w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku).

Zamawiający wymaga, aby system posiadał wydajność umożliwiającą zapewnienie dostaw przygotowanej wody czystej jednocześnie dla 16 stanowisk, przy czym zapotrzebowanie dla jednego stanowiska nie mniej niż 1 litr wody na minutę. W chwili dostawy i uruchomienia system wraz z pętlą dystrybucyjną i panelami końcowymi będzie wykonany dla 14 stanowisk, które obecnie pracują w Stacji Dializ. Dwa dodatkowe stanowiska mogą zostać uruchomione przez Zamawiającego w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba, lecz nie są one przedmiotem niniejszego postępowania (za wyjątkiem wydajności stacji, która już w momencie uruchomienia powinna być dobrana do zapotrzebowania 16 stanowisk).

System musi posiadać Certyfikat CE jako urządzenie medyczne spełniające dyrektywę 93/42/EEC i warunki aktualnej Ustawy o wyrobach medycznych ( na odcinku od stacji RO włącznie do końcowego punktu poboru przy urządzeniach do dializowania czyli włącznie z pętlą dystrybucyjną.

System ma za zadanie przygotowanie wody czystej (poniżej 10 µS), ale musi również mieć możliwość jego rozbudowania w przyszłości  jeśli zajdzie taka potrzeba do wody ultra czystej. Przygotowana przez stację woda musi spełniać parametry wody dla stacji dializ zgodnie z wytycznymi AAMI standard RD52:2004.

Oferowany system musi zapewniać ciągłą i nieprzerwaną pracę Stacji Dializ 24/7/365. Wszystkie urządzenia, elementy sieci i użyte materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Budowa systemu musi umożliwiać ominięcie elektroniki sterowania poszczególnych elementów , tak aby w przypadku ich awarii możliwe było przejście w tryb awaryjny umożliwiający nieprzerwaną pracę Stacji Dializ.

W pomieszczeniu Stacji Dializ należy przewidzieć dodatkowy zawór czerpalny przystosowany do opalania palnikiem przed pobraniem próbek wody, umożliwiający łatwe pobieranie próbek wody do badania bezpośrednio z pętli dystrybucyjnej.

Do zasilania Stacji Uzdatniania Wody doprowadzone będzie  zasilanie 3-fazowe (niezależnie od tego czy urządzenia będą zasilane napięciem 400 V  czy 230 V) , a podłączenie Stacji Uzdatniania Wody musi być wykonane w taki sposób, aby urządzenia mogły pracować w przypadku zaniku jednej z faz.

Dostarczony system musi posiadać kompletną dokumentację (wszystkie dokumenty , instrukcje , DTR-ki, karty itp. muszą być sporządzone w języku Polskim).

Stacja uzdatniania zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu pokazanym w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia na poziomie -1. Cały budynek posiada pod pomieszczeniami przestrzeń techniczną o wysokości około 1,5 metra. Wykonawca w ramach zadania wykona pętlę dystrybucyjną prowadzoną z pomieszczenia stacji uzdatniania przestrzenią techniczną, z której wyjdzie do pomieszczenia Stacji Dializ z podłogi bezpośrednio do paneli końcowych przy stanowiskach dializ.

Zamawiający przewiduje trzy panele końcowe trzystanowiskowe, jeden panel końcowy dwustanowiskowy oraz trzy panele końcowe jednostanowiskowe. Rozmieszczenie paneli pokazano w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby panel końcowy był rozwiązaniem systemowym i atestowanym i nie dopuszcza wykonywania „samoróbek” w postaci zaworów i przyłączy zabudowanych np. w szafkach meblowych, drewnianych itp. Zamawiający wymaga, aby  cały system wraz z panelami końcowymi posiadał wymaganą certyfikację. Panele końcowe oprócz przyłączy wody uzdatnionej muszą być wyposażone również w przyłącza ścieków umożliwiające odprowadzanie płynów z aparatów do hemodializy. Przyłącza ściekowe muszą zostać wykonane z tzw. przerwą powietrzną, która zapewni ich separację od instalacji kanalizacyjnej , co ma za zadanie zabezpieczenia przed skażeniem w przypadku zatkania instalacji kanalizacyjnej.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania systemu ze zbiornikiem wody uzdatnionej, i wymaga dostarczenia systemu opartego na zbiorniku (zbiornikach)  wody surowej , w którym to systemie woda uzdatniona jest produkowana na bieżąco przez stację RO. Przewiduje się dezynfekcję chemiczną lecz Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał jego rozbudowę w przyszłości o system dezynfekcji termicznej. W związku z powyższym  Zamawiający wymaga, aby pętla dystrybucyjna została wykonana z materiałów przystosowanych do dezynfekcji termicznej czyli do pracy z wodą o temperaturze od 1 do 95 stopni Celsjusza. Zamawiający wymaga stosowania w pętli dystrybucyjnej (po RO)   rur pex-a lub PVDF zaciskanych lub zgrzewanych (nie klejonych) , aby zminimalizować ilość miejsc, gdzie mogą rozwinąć się zanieczyszczenia biologiczne. System powinien być skutecznie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami mogącymi pojawiać się w sieci wody surowej po awariach rurociągów. System powinien posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem elektroniki, który uniemożliwi wystąpienia awarii powodującej całkowite wyłączenie stacji, bez możliwości pracy w trybie awaryjnym. Zamawiający wymaga od systemu, aby jego sprawność wynosiła nie mniej niż 75 % ( odrzut wody nie większy niż 25 % ). System na każdym etapie technologicznym uzdatniania wody musi zostać wyposażony w zawór czerpalny umożliwiający pobór wody do próbek ( za kolumną odżelaziacza, kolumną zmiękczacza , kolumną dechloratora z węglem aktywnym itp.) oraz w manometry kontrolne.

Zamawiający wymaga, aby po uruchomieniu systemu Wykonawca przeprowadził szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego wraz z udzieleniem autoryzacji na drobne naprawy bieżące bez utraty gwarancji. Ma to na celu zapewnienie szybkiej reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych. Dostarczony system należy wyposażyć w szczegółową instrukcję wykonywania czynności ruchowych w przypadku awarii poszczególnych elementów tego systemu celem zapewnienia nieprzerwanej pracy. Każda sytuacja awaryjna i sposób jej obejścia zostaną również wskazane podczas szkolenia.

System należy wyposażyć w panel z pełnym podglądem parametrów pracy i stanów awaryjnych umieszczony w pokoju technika stacji dializ, oraz panel z podglądem podstawowych parametrów i sygnalizacją stanów awaryjnych zlokalizowany w Sali Stacji Dializ.

Wytyczne dotyczące minimalnych parametrów stacji:

- Kolumna piaskowa do usuwania zanieczyszczeń stałych i mułów na wejściu do systemu wstępnego uzdatniania wody. Głowica sterująca z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania

- Przyłącze wody surowej z zaworem elektromagnetycznym sprzężonym z czujnikiem przecieku wody, zaworem antybakteryjnym, filtrem samo płuczącym 100um

- Zbiornik wody surowej o pojemności minimum 1000 litrów z czujnikiem poziomu do sterowania pomp dystrybucyjnych (z uwagi na obciążalność stropu zbiornik należy wykonać w taki sposób, aby jego ciężar rozkładał się na powierzchni nie mniejszej niż 2 m2. Dopuszcza się posadowienie zbiornika na podkonstrukcji, która rozłoży ciężar zbiornika na większą powierzchnię unikając punktowego nacisku na strop)

- Pompy dystrybucyjne z falownikiem ( 2 sztuki ) z założeniem, iż jedna pompa jest w stanie pracy a druga jako pompa rezerwowa (układ  z automatycznym przełączaniem pracy pomp raz na dobę lub w razie awarii)

- Podwójny  filtr bawełniany o wydajności przepływu dobranej do wydajności stacji

- Kolumna odżelaziacza z filtrem o wydajności przepływu dobranej do prawidłowej pracy całej stacji z programowalną głowicą  płukania przeciw prądowego. Głowica sterująca z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania

- Podwójna kolumna zmiękczacza z systemem objętościowej kontroli przepływu o wydajności przepływu dobranej do prawidłowej pracy całej stacji . Twardość wody po zmiękczeniu poniżej 0,10 dH Każda z kolumn powinna posiadać własną zintegrowaną cyfrową głowicę sterującą.

- Podwójna kolumna dechloratora z węglem aktywnym (co najmniej jedna z kolumn impregnowanym srebrem)  o wydajności przepływu dobranej do wydajności całej stacji każda z programowalnymi głowicami płukania przeciwprądowego. Głowice sterujące z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania

- Podwójny filtr bawełniany 10/5um

- Kolumna RO o wydajności dobranej zgodnie z zapisami specyfikacji ( do 16 stanowisk o zapotrzebowaniu nie mniejszym niż 1 litr wody na minutę dla każdego stanowiska ).

Zamawiający w załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia załącza ostatnie wykonywane badania wody z sieci szpitalnej.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych oraz napraw przez cały okres gwarancji.

Czasy reakcji serwisu na zgłoszenie zostały wskazane w umowie.

Prace będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwaną pracę Stacji Dializ. Z uwagi na fakt, iż nowa stacja uzdatniania wody będzie zlokalizowana w innym pomieszczeniu niż obecnie pracująca nie ma potrzeby zatrzymywania pracy Stacji Dializ w czasie realizacji zadania. Po uruchomieniu dostarczonej stacji Zamawiający przełączy wszystkie urządzenia do nowej pętli dystrybucyjnej. Po przełączeniu Wykonawca ma za zadanie zdemontować pracującą obecnie pętlę dystrybucyjną.

Załączniki:

1. Rzut sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji Stacji Dializ, pomieszczenia na stację uzdatniania wody oraz rozmieszczenie paneli końcowych

2. Badania wody

Załącznik nr 3 do umowy

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ

w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

Parametry techniczno – funkcjonalne

| L.p. | Dane podstawowe | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent (urządzenia jednego producenta) | Podać |  |
| 2. | Nazwa, typ i model urządzeń | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2017/2018 | TAK, podać |  |
| 5. | Urządzenia oryginalne, fabrycznie nowe | TAK |  |
| I | Parametry techniczne stacji uzdatniania wody |
| 1. | Kolumna piaskowa do usuwania zanieczyszczeń stałych i mułów na wejściu do systemu wstępnego uzdatniania wody. Głowica sterująca z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania | TAK |  |
| 2. | Przyłącze wody surowej z zaworem elektromagnetycznym sprzężonym z czujnikiem przecieku wody, zaworem antybakteryjnym, filtrem samo płuczącym 100um | TAK, podać |  |
| 3. | Zbiornik wody surowej o pojemności minimum 1000 litrów z czujnikiem poziomu do sterowania pomp dystrybucyjnych | TAK, podać |  |
| 4. | Pompy dystrybucyjne z falownikiem | TAK |  |
| 5. | Podwójny filtr bawełniany o wydajności przepływu dobranej do wydajności stacji | TAK, podać |  |
| 6. | Kolumna odżelaziacza z filtrem o wydajności przepływu dobranej do prawidłowej pracy całej stacji z programowalną głowicą płukania przeciw prądowego. Głowica sterująca z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania | TAK, podać |  |
| 7. | Podwójna kolumna zmiękczacza z systemem objętościowej kontroli przepływu o wydajności przepływu dobranej do prawidłowej pracy całej stacji . Twardość wody po zmiękczeniu poniżej 0,10 dH Każda z kolumn powinna posiadać własną zintegrowaną głowicę. | TAK, podać |  |
| 8. | Podwójna kolumna dechloratora z węglem aktywnym (co najmniej jedna z kolumn impregnowanym srebrem) o wydajności przepływu dobranej do wydajności całej stacji każda z programowalnymi głowicami płukania przeciwprądowego. Głowice sterujące z wewnętrznym bypassem dla ominięcia filtru w przypadku jego awarii lub zablokowania | TAK, podać |  |
| 9. | Podwójny 10’filtr bawełniany 10/5um | TAK, podać |  |
| 10. | Czasookres wymiany złóż : dla kolumny odżelaziacza dla złóż zmiękczacza dla kolumn węglowych | podać |  |
| 11. | Stacja RO | TAK podać |  |
| 12. | Pętla dystrybucyjna z rur pex-a lub PVDV zaciskanych (nie klejonych) przystosowanych do dezynfekcji termicznej | TAK podać |  |
| 13. | Systemowe panele końcowe z zaworami i przyłączami , jedno i wielostanowiskowe | TAK podać |  |
| II | Wymagania pozostałe |
| 1. | Urządzenia, materiały i użyte części powinny posiadać wymagane przepisami atesty dopuszczające do stosowania w Polsce | TAK |  |
| 2. | Dostarczone urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE | TAK |  |
| 3. | Urządzenia i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii nie dłuższy niż 24 godzin (w dni robocze) | TAK, podać |  |
| 5. | Okres gwarancji – co najmniej 36 miesięcy | TAK, podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu | TAK, podać lokalizację serwisu |  |
| 7. | Dokumentacja techniczna urządzenia (dostawa ze sprzętem ) | TAK |  |
| 8. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa, paszport techniczny (dostawa przed przekazaniem stacji uzdatniania wody do użytku) | TAK |  |
| 9. | Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego (w cenie zakupu) | TAK |  |
| 10. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni: Przeprowadzenie nieodpłatnych przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazaniami producenta Materiały eksploatacyjne na koszt Wykonawcy ( nie dotyczy soli tabletkowej ) | TAK |  |
| 11. | Wykonawca na czas przeprowadzonej naprawy (uszkodzonego elementu) zaopatrzy Zamawiającego w element zastępczy | TAK |  |
| 12. | Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego transportu, sprzętu oraz materiałów na własny koszt. | TAK |  |
| 13. | Zamawiający wymaga, aby prace związane z wymianą Stacji uzdatniania wody prowadzone były tak, aby w jaki najmniejszym stopniu zakłócały bieżące funkcjonowanie Stacji dializ | TAK |  |

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca złoży wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność z oryginałem.

..............................................                     .................................................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/                  /podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/

Załącznik nr 4 do umowy

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ

w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

(w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I EKSPLOATACJI |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczone urządzenie na okres co najmniej 36 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru i przekazania urządzenia do eksploatacji w stanie bezusterkowym) | Gwarancja minimalna 36 miesięcy | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze nie dłuższy niż 24 godziny. Czas reakcji serwisu należy rozumieć jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego w celu zdiagnozowania usterki lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do naprawy w przypadku, gdy znane są przyczyny lub skutki awarii. | Czas reakcji do 24 godzin | Podać czas reakcji |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu | Wymagane (bez oceny) | Tak, podać lokalizację serwisu |  |
| 3 | Nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodnie ze wskazaniami producenta | Wymagane (bez oceny) | Podać częstotliwość nieodpłatnych przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 4 | Gwarancja co najmniej 10–letniego dostępu do części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Wymagane (bez oceny) | Tak |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE* |
|  | Przedmiot zamówienia (nazwa urządzenia) | Części zużywalne podlegające okresowej wymianie w wyniku eksploatacji | Częstotliwość wymiany danej części zużywalnej podlegającej wymianie |  |
| 1. | podać | podać | podać | Bez oceny |
| nie dotyczy |

*w przypadku gdy producent danego urządzenia nie przewiduje okresowej wymiany części zużywalnych w wyniku eksploatacji, dla których istnieje z góry określona ich częstotliwość wymiany Wykonawca zamiast wypełniać tę część tabeli zakreśla opcję „nie dotyczy”

………………………………………				………………………………..........................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)				   (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

nr sprawy D10.251.30.A.2018

Załącznik nr 6

..............................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw i usług

- złożyć na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § IX ust. 3 SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i montaż wraz z uruchomieniem i szkoleniami kompletnej Stacji Uzdatniania wody dla Stacji Dializ w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku (w obiekcie Szpital Św. Wojciecha przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku)

| Rodzaj dostaw i usług (przedmiot zamówienia) | Wartość brutto dostaw i usług | Data zakończenia (dd/mm/rrrr) | Miejsce wykonania, podmiot na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

Do każdej dostawy i usługi wskazanej w wykazie należy dołączyć dowody określające czy ta dostawa i usługa została wykonane należycie.

…………………			                                  ........................................................

(miejscowość i data)	                       (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić

W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić

Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usług/usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.