Gdańsk, dnia 20.03.2018 r.

nr sprawy: D10.251.10.P.2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawy wyrobów do zabiegów implantacji piersi, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2018/S 028-060561 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (nr 2),

sprostowanie do wYJAŚNIEŃ (z dnia 14.03.2018r.)

oraz przesunięcie terminu składania oferT

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Pakiet nr 4 – Nawiązując do odpowiedzi, Czy Zamawiający mógł by doprecyzować informacje z Formularza asortymentowo-cenowego załącznik nr 1 do SIWZ czy aby na pewno chodzi o  ‘Znacznik chirurgiczny(kotwica) o średnicy 20 G, długość 12 cm” - podwójne zabezpieczenie w kształcie ,,Z'' przed niepożądaną zmianą pozycji;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Na pewno chodzi o podany w formularzu asortymentowo-cenowym znacznik chirurgiczny. Dopuszczamy również znacznik chirurgiczny (kotwica) o średnicy 19G, długości 12 cm, gdzie drut w części kotwiczącej przybiera znak w kształcie koła -zakreślając strefę zmiany (pętla wielkości 10mm).

Zamawiający dokonuje również sprostowania odpowiedzi (nr 6) udzielonej w ramach wyjaśnień treści SIWZ (z dnia 14.03.2018r.) na podane niżej pytanie:

Dotyczy: Pakiet nr 4 – Czy Zamawiający może dopuści znacznik chirurgiczny (kotwica) o średnicy 19G długość 12 cm gdzie drut w części kotwiczącej przybiera znak kształcie koła – zakreślając strefę zmiany (pętla wielkości 10 mm) ? rys. poniżej

Obowiązująca odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Aktualny Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 4 po zmianach (zał. nr 1 do SIWZ)

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 27.03.2018 r., do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych