Gdańsk, dnia 07.08.2018 r.

nr sprawy: D10.251.43.P.2018

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawy stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu, pomp morfinowo-baklofenowych oraz zastawek neurochirurgicznych dla dorosłych (15 pakietów), postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2018/S 136-310561 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

oraz zmiany do siwz

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 13:

- Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia programatora umożliwiającego nieinwazyjne ustawienie oraz sprawdzenie ustawienia zastawki programowalnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia programatora na czas trwania umowy. Pozostałe parametry bez zmian. W związku z dokonaną wyżej zmianą, dla Pakietu nr 13 obowiązujący jest projekt umowy określony w załączniku nr 6A (komis z użyczeniem).

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane dreny zastawkowe : komorowe i otrzewnowe były drenami impregnowanymi antybiotykami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wymaganiami do Pakietu nr 13.

Dotyczy Pakietu nr 3 i 4:

- Czy Zamawiający dopuszcza łączniki (Element łączący elektrodę ze stymulatorem) o długości 30 i 60 cm oraz przejściówki o długości 10-60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY NR 43-….PN-APT.2018.P (komis z użyczeniem)/(Pakiety 1-10, 12, 14), załącznik nr 6A:

- Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 6A do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 2 zdania o następującej treści:  „Przechowywane wyroby medyczne, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zapisy bez zmian.

- Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 6A do SIWZ poprzez dodanie do par. 4 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej kontroli (nie rzadziej niż raz na kwartał) terminu ważności wyrobów medycznych oddanych mu na przechowanie.”

Odpowiedź: Zapisy bez zmian.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ:

- zmodyfikowany zostaje projekt umowy komisu z użyczeniem (zał. nr 6A do SIWZ), w którym:

- w § 11 ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

- w § 12 ust. 3 zapis w zdaniu pierwszym „o ponad 3 dni robocze” otrzymuje brzmienie „o ponad 1 dzień roboczy”;

- § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że w celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowego wykorzystania przedmiotu umowy, zobowiązuje się użyczyć /sprzęt medyczny /instrumentarium opisany w załączniku nr 1 do umowy, zwane dalej przedmiotem użyczenia;

- § 9 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie: „Wartość rynkowa użyczonego sprzętu medycznego/instrumentarium wynosi: ……………………………………………”;

- zmodyfikowany zostaje projekt umowy sprzedaży (zał. nr 6B do SIWZ), w którym:

- w § 5 ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

- w § 6 ust. 3 zapis w zdaniu pierwszym „o ponad 5 dni roboczych” otrzymuje brzmienie „o ponad 1 dzień roboczy”;

- zmodyfikowany zostaje projekt umowy komis bez użyczenia (zał. nr 6C do SIWZ), w którym:

- w § 10 ust. 1 zmianie ulega zadanie drugie i otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową (w szczególności zawierająca prawidłowe, zgodne z umową, nazwy handlowe i numery katalogowe) a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane m.in. prawidłowe ceny jednostkowe, prawidłowe kwoty należności, prawidłowe nazwy i ilości”;

- w § 11 ust. 3 zmianie ulega zapis w zdaniu pierwszym „o ponad 3 dni robocze” otrzymuje brzmienie „o ponad 1 dzień roboczy”;

- w związku z dokonaną zmianą - odpowiedź na pytanie nr 1 - dla Pakietu nr 13 obowiązujący jest projekt umowy określony w załączniku nr 6A (komis z użyczeniem);

- sprostowaniu ulega zapis w §XV SIWZ („Opis sposobu przygotowania oferty”) ust. 11 w tiret pierwszym, który otrzymuje brzmienie:

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych neurochirurgicznych

Nr sprawy D10.251.43.P.2018 Nie otwierać przed 23.08.2018 r. godz. 11.00.”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Aktualny Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach dla Pakietów nr 3, 4, 13 (zał. nr 1 do SIWZ)

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Sekretarz komisji przetargowej