## PAKIET NR 1
| NR 15.D10.2021 | Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | 1 | 2 | 3 | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S, M, L, XL | op. | 24000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe max. 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy. Zamawiający dopuszcza opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo, dopuszcza się rękawice teksturowane na końcach palców grubości na palcu 0,08+/- 0,01mm, średnia siła zrywu po starzeniu min.7N (+/- 1N)
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców. Zamawiający dopuszcza rękawice z mikrochropowatą teksturą na końcach palców, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego
14 | Mankiet
15 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
16 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N (+/- 1N)
Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z normą EN-374-5 przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ