## Pakiet 1
7.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa firmy…………………………………………..
PAKIET NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S,M, L, XL | opak. | 5000 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt lub 200 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S,M,L, XL do wyboru Zamawiającego
15 | Poziom szczelności AQL < 1.5
.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
7.D10.2021
| PAKIET NR 2 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Liczba | Cena jednostkowa brutto za parę | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne jałowe bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (odpowiadają rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9) | para | 5000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe - para rękawic
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń lub anatomiczny
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I s
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9 do wyboru Zamawiającego
14 | Mankiet
15 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
16 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N |  |  |  | ………………………………………………….
| . |  |  |  | podpis uprawnionego przedstawiciela
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
7.D10.2021
PAKIET 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | 3000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009
6. | Bez zaworu wydechowego
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
Zał. 2 do Zapytania
7.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Pakiet nr 4-Rękawice foliowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękawice z folii | opakowanie | 100000
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE |  | Opisać oferowane parametry
1 | jednorazowego użytku
2 | z folii polietylenowej
3 | opakowanie zawiera 100 sztuk
4 | wytrzymałe na rozerwanie, zgrzewy również wytrzymałe na rozciągnięcie
5 | posiadają uniwersalny kształt, pasujący na prawą i lewą rękę
6 | damskie rozmiar M lub L do wyboru przez Zamawiajacego
7 | kolor transparentny/ bezbarwny
UWAGA
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wszystkie wymienione wymagania bezwzględne.
Podpis osoby upoważnionej