## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa firmy………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) |  | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa
x | x | x | A | B |  | A x B | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S,M, L, XL | opak.100 | 65000 |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt lub 200 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S,M,L, XL do wyboru Zamawiającego
15 | Poziom szczelności AQL < 1.5
.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa firmy………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) |  | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa
x | x | x | A | B |  | A x B | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z wydłużonym mankietem rozmiary S,M, L, XL | opak.100 | 4000 |  |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt lub 200 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S,M,L, XL do wyboru Zamawiającego
13 | Przedłużony mankiet min. 280 mm - długość rękawicy
15 | Poziom szczelności AQL < 1.5
.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Maska z włókniny z szybką | 1500
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Opakowanie max. 25szt, zamawiajacy dopuszcza opakowanie 50 szt.
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | gramatura min. 83g/m2
5 | maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami
6 | maska z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłona na oczy
7 | Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie
8 | Hypoalergiczna
9 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
10 | odporna na przesiąkanie min. 120 mmHg
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie)
| Bluza | 37000 |  | 0
| Spodnie | 37000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Bluza i spodnie pakowane indywidualnie
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | Wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 47g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego
5 | Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10)
6 | Bluza z krótkim rękawem, z rozcięciem pod szyją, wyposażona w zatrzask umożliwiający swobodne zakładanie bluzy przez głowę bez rozrywania, trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy.
7 | Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w zatrzask
8 | Dostępność rozmiarów: XS, S, M, L ,XL, XXL, XXXL, XXXXL posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru zamawiającego
9 | Kolor niebieski i zielony do wyboru zamawiającego
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek z włókniny okrągły z gumką | 140000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Opakowanie max. 100szt
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | Włóknina o gramaturze min. 25g/m2
5 | Średnica czepka po rozciągnięciu gumki 45-55cm
6 | Paroprzepuszczalny, oddychający
7 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony | 15000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Pakowany w kartonik, max. 100 szt
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2
5 | Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
6 | Bez wymagań kolorystycznych
7 | wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP3 | 6000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
Środek ochrony indywidualnej
Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
Mocowanie za pomocą gumek elastycznych lub ramiączek
Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%
Bez zaworu wydechowego
Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy
Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy
Półmaska posiadająca normę PN-EN-149+A1”2010 (EN 149:2001+A1:2009)
Półmaska posiadająca certyfikat CE
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
Zał. Nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem | szt. | 2000 |  | 0
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem | szt. | 500 |  | 0
|  |  | Razem |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Maska przezroczysta
Maska przylegająca pod brodę
Maska ze standardowymi złączami
końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Zał. Nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Prześcieradło z włókniny nieprzezroczyste | 180000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Opakowanie max. 50szt.
3 | składany pojedyńczo
4 | Niejałowy |  |  | x
5 | Włóknina o gramaturze min. min. 25g/m2
6 | Kolor zielony lub niebieski
7 | Wymiary: 210cm x 140-160cm
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Zał. Nr 2 do Zapytania
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Poszwa na kołdrę | 62000 |  | 0
2 | Poszwa na poduszkę | 22000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Opakowanie max. 10 szt.
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | Włóknina o gramaturze min.25 g/m2
5 | Wymiary: 200cm-210cm x 140-160cm
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Opakowanie max. 50 szt.
3 | Niejałowy |  |  | x
4 | Włóknina o gramaturze min.25 g/m2
5 | Wymiary: min.60cm x 80cm lub 80cm x 90cm
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 11
PAKIET 11
Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | 60000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009
6. | Bez zaworu wydechowego
..................................................
podpis osoby upoważnionej