## Pakiet 1
122.D10.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa firmy…………………………………………..
PAKIET NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent | Nazwa handlowa
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S,M, L, XL | opak.100 | 65000 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt lub 200 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S,M,L, XL do wyboru Zamawiającego
15 | Poziom szczelności AQL < 1.5
.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
122.D10.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP3 | 6000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
Środek ochrony indywidualnej
Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
Mocowanie za pomocą gumek elastycznych lub ramiączek
Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%
Bez zaworu wydechowego
Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy
Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy
Półmaska posiadająca normę PN-EN-149+A1”2010 (EN 149:2001+A1:2009)
Półmaska posiadająca certyfikat CE
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
122.D10.2020
PAKIET 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | 60000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009
6. | Bez zaworu wydechowego
..................................................
podpis osoby upoważnionej