## Pakiet_1
	126.D10.2020
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1						Załącznik nr 2
Lp	Przedmiot zamówienia	ilość w opakowaniu	liczba opakowań	inny sposób konfekcjonowania		Cena brutto za opakowanie	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Producent
				ilość w opakowaniu	liczba opakowań
1	2	3	4	5	6	7	8=(4lub6)x7	9
1	Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą urządzenia AEROSEPT 500.	5L	1 000
Razem

Wymagania i parametry graniczne		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	bezpieczny - nie zawiera metali ciężkich i aldehydów	tak
2	formuła bazująca na kwasie nadoctowym zabezpiecza przed korozją	tak
3	szerokie spektrum skuteczności już po 30 min ekspozycji (bakterie, wirusy, grzyby , spory)	tak
4	nie pozostawia żadnych pozostałości czy smug	tak
5	prosty w stosowaniu - produkt gotowy do użycia	tak
6	czas trwania dezynfekcji automatycznie obliczany przez Aerosept 500	tak
7	ekonomiczny w użyciu - 7 ml / m3	tak

	Uwagi:
	Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - drogą elektroniczną po zawarciu umowy

					…………………………………………….
					Podpis Wykonawcy

## Pakiet_2_
	126.D10.2020
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Pakiet nr 2					Załącznik nr 2
L.p.	Przedmiot zamówienia	ilość w opakowaniu	liczba opakowań	inny sposób konfekcjonowania		Cena brutto za opakowanie	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Producent
				ilość w opakowaniu	liczba opakowań
1	2	3	4	5	6	7	8=(4lub6)x7	9
1	Chusteczki (kompresy) do dezynfekcji stetoskopów nasączone mieszaniną alkoholi. Ilość w opakowaniu maks. 500 szt. Wyrób medyczny.		2000
Razem
	Wymagania i parametry graniczne					Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1.	Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, czas efektu bójczego maks. 30 s / Wirusy – czas do 5 min.
2.	minimalny rozmiar chusteczki 5 x 6 cm
3.	Opakowanie – pudełko z tworzywa zamykane pokrywką z otworem do wyciągania pojedynczych chusteczek i klapką zamykająca otwór
4.	Deklaracja zgodności CE
5.	Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego

	Uwagi:
	Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - drogą elektroniczną po zawarciu umowy

						….......................................
						Podpis Wykonawcy