Gdańsk, dnia 1 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 5/D10/2020

- Zamawiający

## COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

NIP 583-316-22-78, Regon 221964385, KRS 0000478705,

e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

www.copernicus.gda.pl

https://bip.copernicus.gda.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 374 z 2020).

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu:

Nr RPPM.07.01.02-22-0005/16-04 „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy wyroby medyczne dla Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy ( zał. nr 3 do zapytania).

  - Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych (w kierunku p/c SARS-CoV-2) o pramateriach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. nr 2 do Zapytania).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawiera zał. nr 2 do niniejszego Zapytania – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkościami maksymalnymi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).

- Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 3 do niniejszego Zapytania.

- W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego zał. nr 2 do Zapytania) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

Gdańsk

  - Kod CPV:

33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

- Terminy realizacji zamówienia

Umowa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2 projektu umowy. Dostawa nastąpi w dwóch transzach w okresie trwania umowy. Przy czym termin dostawy pierwszej transzy asortymentu nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, a termin dostawy drugiej transzy nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Warunki udziału w zapytaniu

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy

a) Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony w języku polskim.

b) Do oferty należy załączyć:

- Załącznik nr 1 do Zapytania - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy;

- Załącznik nr 4 do Zapytania - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego; W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę załącznika nr 4 Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o jego uzupełnienie. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Oferty. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, mimo wezwania, oferta zostanie odrzucona;

- Deklarację zgodności CE;

- Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych	).

d) Dokumenty wskazane w niniejszym ustępie należy wysłać mailem na adres zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl do dnia 3 czerwca 2020 roku do godziny 14:00.

e) W terminie złożenia oferty Wykonawca jest zobowiązany do złożenia (na adres Copernicus PL Sp. z o.o., Dział Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk) próbki oferowanego asortymentu, w ilości 8 sztuk. Przedłożone próbki muszą być kompletne i oryginalnie opakowane. Za przesłane próbki Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

f) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje doręczenie jej w terminie Zamawiającemu. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od dnia wyznaczonego na złożenie oferty. Zamawiający może zwrócić się z prośbą do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

- Sposób przygotowania i składania ofert

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty.

- Ocena ofert

- Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem.

- Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  - jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  - w sytuacji określonej w punkcie 9 Zapytania ofertowego (Kryteria oceny ofert)

  - jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie,  w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nie uzupełnienia oferty lub nie złożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.

- Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

- Kryteria oceny ofert

- Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty wraz z załącznikami (w tym próbki testów) spełnią wymagania określone w niniejszym Zapytaniu.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Kryterium oceny ofert |
| --- |
| JAKOŚĆ | CENA | TERMIN DOSTAWY |
| Waga kryterium 50 % Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt. PRZY CZYM 1%= 1 PKT | Waga kryterium 45 % Wykonawca może uzyskać maksymalnie 45 pkt. PRZY CZYM 1%= 1 PKT | Waga kryterium 5% Wykonawca może max otrzymać 5 pkt. przy czym 1%= 1 pkt |

- W kryterium CENA Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie ceny jednostkowej brutto zaoferowanej w Ofercie Wykonawcy.

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: Cmin / Cbad x 45, gdzie

- Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert,

- Cbad - cena badanej oferty.

- W kryterium TERMIN DOSTAWY Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy.

Punkty, które można otrzymać w niniejszym kryterium kształtują się następująco:

- 5 dni roboczych – 0 pkt

- 3-4 dni roboczych – 3 pkt

- 1-2 dni roboczych – 5 pkt

Przez termin dostawy Zamawiający rozumie dostarczenie zamówienia w dniach roboczych liczony od dnia zawarcia umowy, bądź złożenia zamówienia.

Przy czym maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Ofercie żadnego terminu dostawy, bądź wskaże wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie najdłuższy/maksymalny termin dostawy przyznając Wykonawcy za to kryterium 0 punktów.

- Ocena jakościowa (waga 50%)

Zasady dokonywania oceny jakościowej:

- ocena jakościowa testów odbędzie się na podstawie przeprowadzonych przez Zamawiającego badań testów zaoferowanych przez każdego z Wykonawców.

- badanie będzie polegało na wykonaniu testów zgodnie z zaleceniami producenta przy użyciu sprawdzonych surowic w kierunku p/c SARS-CoV-2. Surowice zostaną sprawdzone na analizatorze immunochemicznym, metoda oznaczenia CLIA;

- do testu zostanie użyte: 5 surowic ujemnych w klasach IgG i IgG i 3 surowice dodatnie w klasach IgG i IgM;

- oceny jakości dokona dwuosobowy zespół diagnostów laboratoryjnych.

- z przeprowadzonych badań zespół sporządza protokoły w ilości odpowiadającej liczbie Wykonawców, a każdy z protokołów zawiera zestawienie wszystkich wyników każdej przebadanej próbki, wraz z podaniem nazwy handlowej próbki lub nazwy producenta;

- punktacja przyznana przez dwuosobowy zespół stanowi dla Zamawiającego podstawę do dokonania oceny ofert w kryterium jakości;

- wyniki oceny jakości każdego z Wykonawców Zamawiający dokumentuje w arkuszu oceny ofert;

- badaniu zostanie poddane 8 sztuk testów (próbek) od każdego z Wykonawców;

- zasady punktowania przebadanych próbek:

1 punkt: w przypadku, zgodności wyników badania próbki z wynikami badania surowicy

0 punktów: w przypadku, gdy wyniki badania próbki będą niejednoznaczne lub wyniki badania próbki nie będą zgodne z wynikami badania surowicy.

Punkty przyznane każdej z 8 sztuk próbek, każdego z Wykonawców zostaną zsumowane.

W przypadku, gdy test posiada jakąkolwiek wadę uniemożliwiającą jednoznaczne odczytanie jego wyniku Zamawiający nie przyzna takiej próbce punktów (0 punktów).

Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Ocena techniczna, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: OTbad / OTmax x 50 (OTbad - Łączna punktacja w badanej ofercie przyznana na podstawie wskazanych powyżej parametrów punktowanych, OTmax - Maksymalna liczba punktów, możliwa do zdobycia na podstawie wskazanych powyżej parametrów punktowanych)

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Przy czym oferta Wykonawcy, który uzyskał mniej niż 40 punktów w ocenie kryterium jakościowego podlega odrzuceniu.

3) Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny ofert.

- Wynik postępowania

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wiadomości e-mail do wszystkich uczestników postępowania.

- Dodatkowe informacje

- Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: zamowienia.publiczne@coprernicus.gda.pl

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania;

- nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

- W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem jego oferty, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

- Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-formularz oferty

..………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zamawiający:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy

Sp. z o. o.

ul. Nowe Ogrody 1-6

80-803 Gdańsk

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, województwo, Regon, NIP

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tel./fax. …………………………………………………………………………………..

e-mail do korespondencji  .........................................……………………………………….

e-mail do składania zamówień: ………………………………………………………….

II. Przedmiot oferty

Oferta dotyczy Dostawy wyrobów medycznych (5/D10/2020).

              - III. Cena oferty

- Oświadczamy, że składamy ofertę za cenę ………………zł brutto

(słownie …………………………………………………………………)

- Ceny jednostkowe brutto zostały wskazane w formularzu asortymentowo-cenowy. Ceny zawierają podatek VAT oraz wszelkie koszty i dodatkowe opłaty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi w Zapytaniu oraz w załącznikach, stanowiących jego integralną część.

- Oferujemy następujący termin dostawy przedmiotu zamówienia (zaznaczyć deklarowany termin dostawy):

□  5 dni roboczych – 0 pkt

□  3-4 dni roboczych – 3 pkt

□  1-2 dni roboczych – 5 pkt

Przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Ofercie żadnego terminu dostawy, bądź wskaże wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie najdłuższy/maksymalny termin dostawy przyznając Wykonawcy za to kryterium 0 punktów.

IV. Termin związania ofertą, oraz oświadczenia Wykonawcy:

- Zapoznałem(liśmy) się z warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu i przyjmuję(emy) je bez zastrzeżeń, w tym również okres związania ofertą w czasie 10 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Akceptuję(emy) wszelkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania zawarte w Zapytaniu oraz w załącznikach, stanowiących jego  integralną część.

- Akceptuję(emy) projekt umowy, której treść zawiera załącznik nr 3 Zapytania i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Deklaruję(emy), iż przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

V. Warunki płatności

Terminy zapłaty i inne warunki płatności – zgodnie z projektem umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.

VI.  Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:

- …………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………..……….…………………………..………….…………

- ………………………………………………..……….…………………………..………….………

- ……………………………………………..……….…………………………..………….……………

- ………………………………………………..……….…………………………..………….…………

………………………………....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

PROJEKT UMOWY

NR………………..

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

zawartej w dniu ............................... 2020 roku w Gdańsku, pomiędzy:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, NIP 583-31-62-278, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

Piotra Wróblewskiego - Wiceprezesa ds. ekonomicznych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 16/2014 z dnia 28.07.2014r.

a

firmą ........................... z siedzibą w ........................, działającą zgodnie z wpisem do .............................. pod numerem ....................., NIP ........................, zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” , reprezentowaną przez:

1. .................................................. - ...............................................

2. .................................................. - ...............................................

o następującej treści:

§1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyrobów medycznych dla Zamawiającego w ilości i o parametrach oraz cenach określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Zapytaniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2.	Określona ilość w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy stanowi maksymalną wielkość zamówienia.

3. Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi  ………………………………..brutto:  ................. PLN (słownie złotych: ............................./100), w tym należny podatek VAT.

4. Podane w Załączniku nr 1 i nr 2 do Umowy ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych kwot wskazanych w ust. 3 Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie dotyczącym jakości  parametrów przedmiotu umowy mają zastosowanie zapisy zawarte w zapytaniu oraz załącznikach do zapytania.

§2

1. Umowa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2 umowy. Dostawa nastąpi w dwóch transzach w okresie trwania umowy. Przy czym termin dostawy pierwszej transzy asortymentu nastąpi w terminie …. dni roboczych od dnia podpisania umowy, a termin dostawy drugiej transzy nastąpi w terminie … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zamówienie	będzie	składane	pisemnie	faksem	na numer ...........................lub e-mailem	na	adres .............................................., przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Wykonawca o dokładnym terminie i godzinie dostawy powiadomi Zamawiającego e-mailem na adres  ……………..…………………..…………………

2. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do ………..………………………. (miejsce dostawy).

3. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego (o którym mowa w ust. 1 i 3) ponosi Wykonawca.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnym z załącznikiem nr 2 do umowy i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1) oraz przedłożenia wraz z dostawą:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186)

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów – karty charakterystyki w języku polskim dla asortymentu o standardzie jakościowym spełniającym wymagania Zapytania i umowy.

2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego towaru oraz towarów przeterminowanych, braku ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub w przypadku uszkodzenia towaru.

4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

5. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem, lub e-mailem. Wykonawca faksem lub e-mailem niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji.

6. Towarem wadliwym jest towar niespełniający jakichkolwiek wymogów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5.

8. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca, co najmniej trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3 - 7 ze skutkami określonymi w § 6 ust. 4.

§5

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

2. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności.

3. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość ogłoszenia stanu epidemii i oświadcza, że pomimo jego ogłoszenia jest w stanie zrealizować zamówienie.

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który wskaże w ww. fakturze VAT figuruje na tzw. „białej liście podatników VAT” .

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w dostawie bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 7.

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub e-mailem), ma

prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 3 w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 4 albo skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy.

5. Powyższe (ust. 1-4) kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego wartość zastrzeżonej kary w rozumieniu art. 484 § 1 k.c.) na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

6. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie zrealizowanej przez Wykonawcę.

7. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać Zamawiającemu, jeżeli zamówienia nie zostały zrealizowane z powodu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki, zamieszki). Przy czym w rozumieniu niniejszej umowy „siłą wyższą” nie jest stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkie zdarzenia wynikające z okoliczności spowodowanych wirusem SARS-CoV-2.

8. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć 70 % wartości wskazanej w § 1 ust. 3 (wartości szacunkowej umowy).

§7

1. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:

1) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań, w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, a zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy,

2) wydłużenia terminu jej obowiązywania o kolejne 2 miesiące, z zastrzeżeniem możliwości zmian w zakresie wynagrodzenia w przypadku gdy w trakcie okresu trwania umowy zajdą następujące zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:

- w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ na koszt wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany przepisów),

3) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

4) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w przypadku zmiany cen urzędowych asortymentu będącego przedmiotem umowy, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie obniżenia cen asortymentu będącego przedmiotem umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej propozycji zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 1, 2 z załączeniem dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek tam określonych, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym

2.	Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych

wykonawcy i zamawiającego

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia  …………………… 2020 r.

Ja niżej podpisany

………………………………………………………………………………….................................

(Imię i nazwiskom, nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w	szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................................

podpis Wykonawcy

................................................................

miejscowość i data

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

| Dot. zapytania nr 5/D10/2020 |
| --- |
| NAZWA WYKONAWCY …………………………………….. NAZWA HANDLOWA LUB PRODUCENT ………………………………………… |
| LP | Próbki | SUROWICA IgM SARS CoV-2 | SUROWICA IgG SARS CoV-2 | Wynik testu kasetkowego IgM SARS CoV-2 | Wynik testu kasetkowego IgG SARS CoV-2 | PUNKTY 0/1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |

……………………………………………………….

(podpis, data)

……………………………………………………….

(podpis, data)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.