Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

Wideobronchoskop

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 sztuki |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital im. M. Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-6 Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wideobronchoskop cyfrowy w pełni współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego procesorami Pentax serii EPK-i5000 | Tak |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego min. 3 2,8 mm oraz średnica zewnętrzna tuby endoskopu maksymalnie 6,5 mm. | Tak, podać |  |
| 3 | Długość robocza min. 600 mm, długość całkowita min. 850 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)