## Część_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 1
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Półmaska filtrująca typu hepa FFP2	2 500
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
	Środek ochrony indywidualnej
	Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
	Niejałowy			x
	Z dwiema tasiemkami
	Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥95%
	Składana konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
	Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie dopasowująca się do twarzy
	Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy
					podpis osoby upoważnionej

## Część_2
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
						załącznik nr 2
	Część nr 2
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto		Wartość brutto		Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy
x	x	op	/w zł/		/zł/		x	x
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary XS,S, M, L, XL	5 000
Lp.	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie	Opisać
1	Nitrylowe
2	Bezpudrowe
3	Niesterylne
4	Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5	Opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy
6	Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7	Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,12 mm mierzona pojedynczo na opuszce palca
8	Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa na końcach palców,
9	Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
10	Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I
11	Zgodne z normą EN 455-1-2-3
12	Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
13	Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14	Rozmiary XS; S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego
15	Mankiet
16	Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru M powyżej 6 N

## Część_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 3
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Półmaska filtrująca typu hepa FFP3	2 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy			x
	Środek ochrony indywidualnej
	Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
	Niejałowy			x
	Z dwiema tasiemkami
	Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%
	Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami
	Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
	Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy
	Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy
	Zamawiający dopuszcza maski posiadające rejestrację tylko jako środek ochrony indywidualnej.					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 4
	Część nr 4
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Maska z włókniny z szybką	1 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 25szt, zamawiajacy dopuszcza opakowanie 50 szt.
3	Niejałowy			x
4	gramatura min. 83g/m2
5	maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami
6	maska z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłona na oczy
7	Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie
8	Hypoalergiczna
9	wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym
10	odporna na przesiąkanie min. 120 mmHg

			..................................................
			podpis osoby upoważnionej

## Część_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 5
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Maska z włókniny na blok operacyjny	50 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 60szt
3	Opakowanie max. 60szt
4	Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, min. trzywarstwowa
5	Hypoalegriczna
6	na gumkę, z zakładkami do wyboru zamawiającego
7	Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie o długości min. 10-12cm
8	Wymiary maski: długość min. 17cm; szerokość 9-9,5cm, po rozłożeniu zakładek min. 15,5cm
9	kolor niebieski lub zielony

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 6
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Ubranie chirurgiczne: bluza + spodnie	15 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Niejałowy			x
3	Włóknina niepyląca o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 100 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1) oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho min. 30 N (badanie wg EN 29703-3), odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 2,8 log10 CFU (badanie wg EN ISO 22612). Materiał SMS lub SMMS o gramarurze min. 35g/m2
4	Bluza z otworem przy szyi pozwalającym na swodobne zakładanie (bez rozrywania), musi posiadać min. trzy kieszenie o wymiarach: szerokość 16cm ± 2cm, głebokość 20cm ± 2cm lub kieszeń górna szerokość 14 cm (+/- 2 cm) wysokość 15cm (+/- 2 cm), kieszenie dolne szerokość 20 cm (+/- 2 cm) wysokość 20 cm ( +/- 2 cm)
5	Spodnie mocowane w pasie na troki, nogawki bez ściągaczy
6	Kolor ubrania: odcienie niebieskiego lub zielonego
7	Rozmiary: od S do XXXL do wyboru zamawiającego
8	Komplety przeznaczone dla personelu pracującego w salach operacyjnych

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 7
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Fartuch z włókniny	10 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 50szt
3	Niejałowy			x
4	Włóknina o gramaturze min. 28g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5	Kolor zielony lub niebieski
6	Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7	Rozmiar: XXL lub uniwersalny

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 8
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony (barierowy), ze wstawkami od wewnątrz

	rozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-76cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 75-83cm	4 000

	rozm. XL lub XXL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 81-89cm	4 000

			RAZEM
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Pakowany indywidualnie			x
3	Niejałowy			x
4	Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny min. SMS lub SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2
5	Wyposażony w nieprzemakalne wstawki od wewnątrz z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha - min. 33 g/m2, rękaw - min. 38 g/m2; wszystkie szwy wykonane techniką ultradzwiękową zapewniające pełną barierowość
6	Odporność na przenikanie cieczy min. 33cm H2O - fartuch oraz w obszarze wzmocnionym min. 123 cm H2O przód i min. 165 cm H2O rękaw
7	Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
8	Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną
9	Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała

10	Niski poziom pylenia1,8-2,6 (przód)/1,6-2,6 (rękaw) log10 (liczby cząstek), w części mniej krytycznej1,8-2,61 log10 (liczby cząstek)
11	Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 125/125 kPa
12	Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie
13	Rękaw typu reglan lub wygodny prosto wszyty rękaw
14	Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach

## Część_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 9
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Poszwa na kołdrę	2 500
2	Poszwa na poduszkę	1 000
			RAZEM
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 10 szt.
3	Niejałowy			x
4	Włóknina o gramaturze min.25 g/m2
5	Wymiary: 200cm-210cm x 140-160cm
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 50 szt.
3	Niejałowy			x
4	Włóknina o gramaturze min.25 g/m2
5	Wymiary: min.60cm x 80cm lub 80cm x 90cm

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 10
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Prześcieradło z włókniny nieprzezroczyste	5 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy			x
2	Opakowanie max. 50szt.
3	składany pojedyńczo
4	Niejałowy			x
5	Włóknina o gramaturze min. min. 25g/m2
6	Kolor zielony lub niebieski
7	Wymiary: 210cm x 140-160cm

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej