## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do Zapytania
Formularz asortymentowo-Cenowy
| Zamrażarka niskotemperaturowa |  |  | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | szt. | Cena brutto za szt | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | 10
Razem
| Wymagania |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1. | Zakres pracy -40oC do -86oC przy temperaturze otoczenia +32oC |  | tak
2. | Pojemność: 728L (+/- 5L) |  | tak
3. | 4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie |  | tak
4. | Izolacja termiczna komory zamrażarki - panele próżniowe typu VIP |  | tak
5. | Podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania |  | tak
6. | Komora zamrażarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z trwałego tworzywa łatwego do dezynfekcji |  | tak
7. | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki |  | tak
8. | Poziom hałasu <50 dBA |  | tak
9. | System ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu |  | tak
10. | Ciągłe monitorowanie tempratury oraz stanu zamrażarki |  | tak
11. | Alarmy: zbyt wysokiej i zbyt niskiej tempratury; braku zasilania; zbyt wysokiej temparatury kondensera, otoczenia, zbyt niskiego poziomu napięcia baterii; zbyt niskim poziomie zasilania; otwierania drzwi |  | tak
12. | Własne zasilanie oraz awarynej zasilanie bateryjne |  | tak
13. | System typu innubio |  | tak
14. | Powiadomienia o nieprawidłowości na e-mail oraz SMS |  | tak
15. | Niezależny od pracy systemów zamrażarki system zasilania awarynjego ciekłym dwutlenkiem węgla (CO2 back-up system) wyposażony w : Niezależny wyświetlacz temperatury oraz sensor tempratury. Programowanie dowolnej temperatury zadziałania back-upu niezależnej od alarmu temperaturowego. Programowanie: czasu wstrzykiwania CO2; odstępów czasowych między wstrzykiwaniami CO2. Wyposażona w system monitorowania ilości zużytego CO2 i pokazujący ilość pozostałego w butlli gazu w procentach |  | tak
16. | Ustawienie progu alarmowgo zużytego gazu przez użytkowanika z klawiatury back-upu. System ciągłego monitorownia parametórw zamrażarki wraz z powiadamianiem na e-mail i GSM. System rejestruje dane w chmurze, dostęp do danych możliwych z każdego komputera PC (wysyła m.in. alamry o zmianach temperatury, otwrtych drzwiach oraz ilości pozostałego COS2 w butli). System składa się z modułu procesora ETH i WiFi, modułu wejść PT100 (lub PT1000), modułu wejść cyfrowych, UPS z baterią 300mAh, modługu GSM, czujki PT1000 (+100 do +100oC) |  | tak
17. | Dostęp do danych bieżących i archiwalnych |  | tak
18. | Cykliczne raporty ze stanu zamrażarki |  | tak
19. | Min. roczny abonamet systemu powiadamiania w cenie zamrażarki |  | tak
20. | Wymiary zewnętrzne [szerxgłxwys]: 1041x980x1980 mm (+/- 10mm) |  | tak
21. | Wymiary wewnętrzne [szerxgłxwys]: 766x716x1310 mm (+/- 10mm) |  | tak
22. | Wbudowane łącze komunikacyjne USB oraz RS485 |  | tak
23. | Gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego |  | tak
24. | Cena oferty z wliczonym transportem, wniesieniem, instalacją i szkoleniem przedmiotu |  | tak
25. | Wyrób medycznyklasy I (deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC) |  | tak
26. | Urządzenie fabrycznie nowe |  | tak
27. | Gwarancja min. 24 msc |  | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2021
….......................................
Podpis Wykonawcy